## Нагрузки
Нагрузка на стороне 110 кВ за контрольные часы
по подстанциям АО "Электромагистраль" на 19.06.2019г.
Время Московское
ПС | №тр-ра | Sном |  | 0100 |  | 0700 |  | 1000 |  | 1800
|  |  |  | Р, МВт | Q, МВар | Р, МВт | Q, МВар | Р, МВт | Q, МВар | Р, МВт | Q, МВар
Восточная | 2 АТ | 220/110/10 | 200 | 7.004 | 1.69 | 11.368 | 2.72 | 11.154 | 2.67 | 13.186 | 3.04
| 3 АТ | 220/110/10 | 200 | 4.766 | 1.27 | 7.724 | 2.08 | 7.65 | 2.07 | 8.302 | 2.12
| Сумма по ПС |  |  | 11.77 | 2.96 | 19.092 | 4.8 | 18.804 | 4.74 | 21.488 | 5.16
Дружная | 1АТ | 220/110/10 | 63 | 1.658 | 0.67 | 1.858 | 0.898 | 1.898 | 0.907 | 2.003 | 0.778
| 2АТ | 220/110/10 | 63 | 2.595 | 1.382 | 2.813 | 1.368 | 2.699 | 1.336 | 2.448 | 1.226
| С-24 | 110 |  | 1.769 | 3.683 | 2.455 | 3.564 | 2.416 | 3.67 | 2.35 | 3.722
| Сумма по ПС |  |  | 4.253 | 2.052 | 4.671 | 2.266 | 4.597 | 2.243 | 4.451 | 2.004
Правобережная | 1АТ | 220/110/10 | 125 | 2.232 | 0.37 | 3.204 | 0.53 | 3.132 | 0.51 | 3.156 | 0.52
| 2АТ | 220/110/10 | 125 | 3.27 | 0.67 | 4.242 | 0.87 | 4.104 | 0.84 | 4.896 | 1
| ПМ-1 | 110 |  | 10.285 | 3.014 | 17.446 | 4.279 | 17.061 | 4.235 | 14.487 | 3.476
| ПМ-2 | 110 |  | 6.809 | 2.211 | 12.144 | 3.3 | 11.957 | 3.245 | 9.339 | 2.618
| ПЧ-1 | 110 |  | 2.871 | 1.69 | 6.125 | 1.241 | 5.92 | 1.254 | 4.666 | 1.412
| ПЧ-2 | 110 |  | 4.363 | 1.835 | 8.903 | 8.903 | 8.818 | 1.03 | 7.445 | 1.445
| Сумма по ПС |  |  | 5.502 | 1.04 | 7.446 | 1.4 | 7.236 | 1.35 | 8.052 | 1.52
Строительная | 1Т | 220/10/6 | 40 | 2.243 | 0.4 | 4.375 | 0.82 | 4.312 | 0.81 | 3.865 | 0.72
| 2Т | 220/10/6 | 40 | 3.942 | 0.66 | 5.792 | 0.97 | 5.826 | 0.98 | 4.889 | 0.82
| Сумма по ПС |  |  | 6.185 | 1.06 | 10.167 | 1.79 | 10.138 | 1.79 | 8.754 | 1.54
Татарская | 1АТ | 220/110/10 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2АТ | 220/110/10 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1Т | 110/10 | 40 | 4.479 | 2.985 | 8.424 | 4.377 | 9.348 | 4.526 | 6.948 | 3.6
| ТУ-1 | 110 |  | 1.465 | 1.016 | 2.187 | 0.783 | 1.778 | 0.92 | 2.143 | 0.893
| ТУ-2 | 110 |  | 1.008 | 1.364 | 1.641 | 1.177 | 1.41 | 1.241 | 1.591 | 1.225
| Сумма по ПС |  |  | 4.479 | 2.985 | 8.424 | 4.377 | 9.348 | 4.526 | 6.948 | 3.6
Тулинская | 1АТ | 220/110/10 | 125 | 6.606 | 0 | 10.224 | 0 | 9.864 | 0 | 10.86 | 0
| 2Т | 110/10 | 63 | 7.762 | 2.468 | 12.038 | 4.33 | 12.289 | 4.33 | 11.18 | 2.97
| 3Т | 110/10 | 31.5 | 2.93 | 1.934 | 5.716 | 2.462 | 6.118 | 2.957 | 4.871 | 1.954
| 4Т | 110/10 | 31.5 | 4.673 | 2.699 | 6.184 | 3.029 | 6.277 | 3.082 | 5.313 | 2.673
| Ч-3 | 110 |  | 14.19 | 5.597 | 28.723 | 12.962 | 29.264 | 13.134 | 22.255 | 7.643
| Ч-4 | 110 |  | 8.804 | 2.191 | 16.21 | 5.742 | 15.853 | 5.94 | 12.408 | 3.709
| Сумма по ПС |  |  | 21.971 | 7.101 | 34.162 | 9.821 | 34.548 | 10.369 | 32.224 | 7.597
Чулымская | 1АТ | 220/110/6 | 125 | 0.054 | 0.052 | 0.056 | 0.047 | 0.052 | 0.047 | 0.05 | 0.049
| 2АТ | 220/110/6 | 125 | 0.034 | 0.022 | 0.032 | 0.018 | 0.052 | 0.027 | 0.029 | 0.018
| З-20 | 110 |  | 3.194 | 6.079 | 5.326 | 5.405 | 4.745 | 5.465 | 5.135 | 5.914
| З-21 | 110 |  | 4.033 | 5.96 | 6.481 | 5.102 | 5.782 | 5.227 | 6.171 | 5.65
| Сумма по ПС |  |  | 0.088 | 0.074 | 0.088 | 0.065 | 0.104 | 0.074 | 0.079 | 0.067
Урожай | 1АТ | 220/110/10 | 63 | 0.006 | 0.003 | 0.031 | 0.019 | 0.036 | 0.022 | 0.005 | 0
| 2АТ | 220/110/10 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма по ПС |  |  | 0.006 | 0.003 | 0.031 | 0.019 | 0.036 | 0.022 | 0.005 | 0
Южная | 1АТ | 220/110/10 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2АТ | 220/110/10 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3Т | 110/10 | 16 | 3.775 | 3.432 | 3.986 | 3.1812 | 4.25 | 3.4584 | 3.854 | 2.9172
| Ю-21 | 110 |  | 5.848 | 1.2936 | 8.778 | 0.9108 | 8.092 | 0.528 | 8.25 | 0.6996
| Ю-22 | 110 |  | 2.746 | 0.792 | 3.815 | 0.99 | 3.524 | 1.0296 | 3.894 | 0.9504
| ЮМ-1 | 110 |  | 1.58 | 0.7392 | 2.336 | 1.2584 | 2.429 | 1.3772 | 1.866 | 0.9812
| ЮМ-2 | 110 |  | 1.813 | 1.584 | 2.75 | 2.2792 | 2.732 | 2.2924 | 2.358 | 2.1824
| Сумма по ПС |  |  | 3.775 | 3.432 | 3.986 | 3.1812 | 4.25 | 3.4584 | 3.854 | 2.9172
| Заместитель главного инженера | [5 empty] | В.В. Жданов
по оперативной работе

## Ведомости по ПС
Ведомости почасовых замеров нагрузок и напряжений по ПС 220 кВ АО "Электромагистраль" за 19.06.2019 г.
ПС 220 кВ Восточная
| Присоединение | 1:00 |  |  |  | 7:00 |  |  |  | 10:00 |  |  |  | 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
ПС 220 кВ Восточная | В-220-2АТ | 16 | 2.67 | -5.91 | 0.025 | 149 | 58.536 | -0.425 | 2.075 | 132 | 52.272 | -1.592 | 1.642 | 102 | 40.51 | -3.58 | 0.976
| В-220-3АТ | 89 | -34.856 | -6.447 | 0.735 | 35 | 13.29 | -3.337 | 0.114 | 34 | 12.666 | -4.907 | 0.111 | 16 | 1.372 | -6.024 | 0.023
| В-110-2АТ | 43 | 4.334 | 7.568 |  | 237 | -47.168 | 3.058 |  | 207 | -41.118 | 4.18 |  | 139 | -27.324 | 6.512
| В-110-3АТ | 199 | 39.622 | 7.7 |  | 39 | -5.566 | 5.368 |  | 43 | -5.016 | 6.93 |  | 53 | 6.93 | 8.096
| 1В-10-3АТ | 222 | -3.776 | -1.17 | 0.016 | 371 | -6.204 | -1.92 | 0.046 | 369 | -6.164 | -1.91 | 0.045 | 363 | -6.064 | -1.88 | 0.043
| 3В-10-3АТ | 56 | -0.99 | -0.1 | 0.001 | 87 | -1.52 | -0.16 | 0.003 | 85 | -1.486 | -0.16 | 0.002 | 127 | -2.238 | -0.24 | 0.005
| 2В-10-2АТ | 288 | -4.876 | -1.48 | 0.027 | 473 | -7.836 | -2.38 | 0.073 | 462 | -7.652 | -2.33 | 0.069 | 515 | -8.536 | -2.59 | 0.085
| 4В-10-2АТ | 121 | -2.128 | -0.21 | 0.005 | 205 | -3.532 | -0.34 | 0.014 | 203 | -3.502 | -0.34 | 0.013 | 270 | -4.65 | -0.45 | 0.023
1Ш-220 | ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная I цепь | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ВЛ 220 кВ 251 | 281 | 109.472 | -24.728 |  | 97 | 26.312 | -27.544 |  | 71 | 15.62 | -23.232 |  | 131 | 47.3 | -21.648
| ВЛ 220 кВ Б-1 | 357 | -142.868 | 5.456 |  | 363 | -142.296 | -11.968 |  | 365 | -143.66 | -13.64 |  | 359 | -142.824 | -1.672
2Ш-220 | ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная II цепь | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ВЛ 220 кВ 252 | 281 | 109.692 | -24.728 |  | 97 | 26.4 | -27.544 |  | 71 | 15.708 | -23.232 |  | 131 | 47.52 | -21.692
| ВЛ 220 кВ 254 | 176 | -45.32 | 53.944 |  | 174 | 17.336 | 66.22 |  | 198 | 46.948 | 62.656 |  | 135 | 5.544 | 53.372
| ВЛ 220 кВ Б-2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ В-1 | 145 | 29.304 | -1.474 |  | 128 | 25.52 | 0.33 |  | 61 | 12.056 | 1.496 |  | 141 | 28.292 | 4.488
| ВЛ 110 кВ К-7 | 136 | 27.324 | -3.432 |  | 208 | 41.184 | 3.784 |  | 217 | 43.032 | 3.784 |  | 177 | 35.904 | -1.012
| ВЛ 110 кВ К-9 | 195 | 39.028 | -6.248 |  | 237 | 47.146 | 1.914 |  | 248 | 49.324 | 1.628 |  | 214 | 43.296 | -2.926
| ВЛ 110 кВ К-33 | 155 | 31.35 | -2.64 |  | 242 | 47.872 | 5.5 |  | 247 | 48.95 | 5.148 |  | 201 | 40.678 | 0.044
| ВЛ 110 кВ Б-5 | 822 | -165.792 | 17.107 |  | 828 | -164.05 | -16.685 |  | 855 | -169.277 | -18.718 |  | 838 | -169.91 | 0.211
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ В-2 | 145 | 29.018 | -1.562 |  | 124 | 24.574 | 0.242 |  | 63 | 12.276 | 1.628 |  | 126 | 25.08 | 3.718
| ВЛ 110 кВ К-8 | 133 | 26.554 | -3.014 |  | 207 | 40.744 | 4.312 |  | 216 | 42.372 | 4.29 |  | 174 | 34.936 | -0.638
| ВЛ 110 кВ К-10 | 195 | 38.852 | -4.994 |  | 239 | 47.102 | 3.74 |  | 250 | 49.28 | 3.41 |  | 216 | 43.34 | -1.386
| ВЛ 110 кВ К-34 | 154 | 30.69 | -3.894 |  | 240 | 47.234 | 2.926 |  | 252 | 49.632 | 2.97 |  | 202 | 40.59 | -2.112
| ВЛ 110 кВ Б-6 | 7 | 0.528 | 1.214 |  | 6 | 0.502 | 1.082 |  | 6 | 0.502 | 1.056 |  | 6 | 0.528 | 1.135
3Ш-110 | ВЛ 110 кВ К-23 | 141 | 27.368 | -8.426 |  | 202 | 39.82 | 5.39 |  | 230 | 45.716 | 6.776 |  | 172 | 34.408 | -3.102
| ВЛ 110 кВ 0ТСН | 15 | 2.244 | 2.024 |  | 15 | 2.244 | 1.958 |  | 15 | 2.244 | 1.936 |  | 17 | 2.332 | 2.508
| ВЛ 110 кВ Б-3 | 609 | -122.496 | 14.467 |  | 622 | -122.971 | -14.494 |  | 612 | -121.678 | -18.058 |  | 597 | -119.882 | -2.772
| ВЛ 110 кВ К-11 | 131 | 24.75 | -9.68 |  | 125 | 24.64 | -3.102 |  | 128 | 25.652 | -1.914 |  | 129 | 25.19 | -6.138
| ВЛ 110 кВ Восточная – Барышевская I цепь с отпайкой на ПС Сады Гиганта | 87 | 17.402 | -2.926 |  | 84 | 16.72 | 0.264 |  | 80 | 15.95 | 1.738 |  | 86 | 17.314 | -0.572
| КВЛ 110 кВ Мостовая III | 19 | 0.352 | -3.872 |  | 19 | 0.616 | -3.696 |  | 19 | 0.528 | -3.696 |  | 19 | 0.528 | -3.784
4Ш-110 | ВЛ 110 кВ К-24 | 134 | 25.498 | -8.646 |  | 186 | 36.41 | 4.224 |  | 205 | 41.008 | 3.674 |  | 176 | 35.2 | -2.266
| ВЛ 110 кВ Б-4 | 766 | -152.909 | 16.922 |  | 770 | -151.642 | -10.666 |  | 750 | -150.19 | -13.332 |  | 739 | -148.421 | 2.825
| ВЛ 110 кВ К-12 | 150 | 28.974 | -8.074 |  | 165 | 32.648 | -0.572 |  | 165 | 33.154 | 0.044 |  | 169 | 33.704 | -3.894
| ВЛ 110 кВ К-28 | 88 | 17.49 | -2.926 |  | 84 | 16.676 | 0.22 |  | 80 | 15.906 | 1.738 |  | 86 | 17.292 | -0.572
1СШ-10 | ф.10-601 | 4 | 0.077 | 0.02 |  | 8 | 0.137 | 0.04 |  | 8 | 0.134 | 0.04 |  | 5 | 0.09 | 0.03
| ф.10-605 | 5 | 0.085 | 0.03 |  | 8 | 0.137 | 0.04 |  | 8 | 0.139 | 0.04 |  | 7 | 0.114 | 0.04
| ф.10-607 | 50 | 0.853 | 0.26 |  | 86 | 1.434 | 0.44 |  | 85 | 1.427 | 0.44 |  | 99 | 1.65 | 0.51
| ф.10-609 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ф.10-611 | 57 | 0.977 | 0.3 |  | 74 | 1.232 | 0.38 |  | 73 | 1.226 | 0.38 |  | 54 | 0.907 | 0.28
| ф.10-613 | 0 | 0.006 | 0 |  | 1 | 0.012 | 0 |  | 1 | 0.012 | 0 |  | 1 | 0.012 | 0
| ф.10-615 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ф.10-617 | 28 | 0.47 | 0.15 |  | 48 | 0.796 | 0.25 |  | 48 | 0.804 | 0.25 |  | 49 | 0.82 | 0.25
| ф.10-621 | 29 | 0.486 | 0.15 |  | 67 | 1.116 | 0.35 |  | 71 | 1.192 | 0.37 |  | 36 | 0.609 | 0.19
| ф.10-623 | 49 | 0.838 | 0.26 |  | 82 | 1.368 | 0.42 |  | 75 | 1.258 | 0.39 |  | 113 | 1.89 | 0.59
2СШ-10 | ф.10-604 | 25 | 0.422 | 0.13 |  | 42 | 0.698 | 0.21 |  | 43 | 0.707 | 0.21 |  | 46 | 0.757 | 0.23
| ф.10-608 | 35 | 0.592 | 0.18 |  | 71 | 1.17 | 0.36 |  | 71 | 1.171 | 0.36 |  | 73 | 1.21 | 0.37
| ф.10-610 | 12 | 0.209 | 0.06 |  | 27 | 0.454 | 0.14 |  | 24 | 0.402 | 0.12 |  | 12 | 0.193 | 0.06
| ф.10-612 | 78 | 1.321 | 0.4 |  | 97 | 1.611 | 0.49 |  | 99 | 1.632 | 0.5 |  | 83 | 1.373 | 0.42
| ф.10-614 | 64 | 1.088 | 0.33 |  | 120 | 1.982 | 0.6 |  | 117 | 1.945 | 0.59 |  | 138 | 2.285 | 0.69
| ф.10-616 | 0 | -0.002 | 0 |  | 1 | 0.01 | 0 |  | 0 | -0.002 | 0 |  | 0 | -0.002 | 0
| ф.10-618 | 8 | 0.13 | 0.04 |  | 12 | 0.194 | 0.06 |  | 11 | 0.184 | 0.06 |  | 15 | 0.254 | 0.08
| ф.10-620 | 65 | 1.093 | 0.33 |  | 103 | 1.709 | 0.52 |  | 97 | 1.602 | 0.49 |  | 148 | 2.45 | 0.74
3СШ-10 | ф.11-225 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ф.11-229 | 8 | 0.135 | 0.01 |  | 11 | 0.192 | 0.02 |  | 10 | 0.166 | 0.02 |  | 13 | 0.232 | 0.02
| ф.11-230 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ф.11-231 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ф.11-232 | 47 | 0.835 | 0.09 |  | 75 | 1.309 | 0.14 |  | 75 | 1.302 | 0.14 |  | 113 | 1.989 | 0.21
| ф.11-233 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4СШ-10 | ф.11-226 | 10 | 0.171 | 0.02 |  | 24 | 0.411 | 0.04 |  | 26 | 0.441 | 0.04 |  | 20 | 0.352 | 0.03
| ф.11-227 | 1 | 0.023 | 0 |  | 2 | 0.032 | 0 |  | 2 | 0.031 | 0 |  | 2 | 0.04 | 0
| ф.11-235 | 22 | 0.389 | 0.04 |  | 41 | 0.707 | 0.07 |  | 40 | 0.686 | 0.07 |  | 59 | 1.015 | 0.1
| ф.11-236 | 45 | 0.794 | 0.08 |  | 70 | 1.214 | 0.12 |  | 71 | 1.224 | 0.12 |  | 103 | 1.771 | 0.17
| ф.11-237 | 22 | 0.383 | 0.04 |  | 31 | 0.542 | 0.05 |  | 32 | 0.551 | 0.05 |  | 34 | 0.584 | 0.06
| ф.11-238 | 6 | 0.114 | 0.01 |  | 9 | 0.161 | 0.02 |  | 8 | 0.143 | 0.01 |  | 11 | 0.188 | 0.02
| ф.11-239 | 13 | 0.234 | 0.02 |  | 26 | 0.44 | 0.04 |  | 23 | 0.399 | 0.04 |  | 39 | 0.675 | 0.07
АНЦАПФА | 2АТ | 1:00 I: 12; 7:00 I: 12; 10:00 I: 12; 18:00 I: 12
| 3АТ | 1:00 I: 12; 7:00 I: 12; 10:00 I: 12; 18:00 I: 12
ЛРТ | 2АТ | 1:00 I: 18; 7:00 I: 18; 10:00 I: 18; 18:00 I: 18
| 3АТ | 1:00 I: 17; 7:00 I: 17; 10:00 I: 17; 18:00 I: 17
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
| 1ш-220 | 1:00 I: 0; 7:00 I: 0; 10:00 I: 0; 18:00 I: 0
| 2ш-220 | 1:00 I: 231; 7:00 I: 227; 10:00 I: 228; 18:00 I: 230
| 1ш-110 | 1:00 I: 117; 7:00 I: 115; 10:00 I: 115; 18:00 I: 117
| 2ш-110 | 1:00 I: 116; 7:00 I: 114; 10:00 I: 114; 18:00 I: 116
| 3ш-110 | 1:00 I: 117; 7:00 I: 115; 10:00 I: 116; 18:00 I: 116
| 4ш-110 | 1:00 I: 116; 7:00 I: 114; 10:00 I: 116; 18:00 I: 116
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.3; 7:00 I: 10.1; 10:00 I: 10.1; 18:00 I: 10.1
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.2; 7:00 I: 10; 10:00 I: 10; 18:00 I: 10
| 3сш-10 | 1:00 I: 10.3; 7:00 I: 10.1; 10:00 I: 10.1; 18:00 I: 10.2
| 4сш-10 | 1:00 I: 10.2; 7:00 I: 10; 10:00 I: 10; 18:00 I: 10
ПС 220 кВ Дружная
ПС 220 кВ Дружная | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| В-220-1АТ | 37 | 13.393 | -6.504 | 0.206 | 31 | 11.745 | -4.377 | 0.148 | 39 | 14.636 | -5.253 | 0.229 | 40 | 14.886 | -5.897 | 0.239
| В-220-2АТ | 37 | 13.327 | -6.607 | 0.206 | 31 | 11.697 | -4.485 | 0.147 | 39 | 14.605 | -5.374 | 0.23 | 40 | 14.843 | -6.009 | 0.239
| В-110-1АТ | 67 | -11.735 | 7.168 |  | 55 | -9.887 | 5.267 |  | 70 | -12.738 | 6.151 |  | 72 | -12.883 | 6.666
| В-110-2АТ | 65 | -10.732 | 7.973 |  | 52 | -8.884 | 5.834 |  | 67 | -11.906 | 6.692 |  | 71 | -12.395 | 7.22
| В-10-1АТ | 98 | -1.658 | -0.67 | 0.006 | 116 | -1.858 | -0.898 | 0.008 | 118 | -1.898 | -0.907 | 0.009 | 120 | -2.003 | -0.778 | 0.009
| В-10-2АТ | 159 | -2.595 | -1.382 | 0.016 | 170 | -2.813 | -1.368 | 0.019 | 164 | -2.699 | -1.336 | 0.018 | 149 | -2.448 | -1.226 | 0.015
1Ш-220 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Дружная I цепь с отпайкой на ПС Тепличная | 62 | -16.412 | 18.392 |  | 42 | -1.628 | 16.852 |  | 74 | -20.372 | 21.12 |  | 69 | -19.228 | 19.888
| ВЛ 220 кВ 241 | 141 | 45.804 | -33.176 |  | 82 | 11.088 | -30.932 |  | 118 | 30.272 | -35.684 |  | 128 | 38.412 | -33.836
| ВЛ 220 кВ 257 | 233 | -84.216 | 39.556 |  | 139 | -43.428 | 34.056 |  | 154 | -48.928 | 36.3 |  | 191 | -67.32 | 36.564
2Ш-220 | ВЛ 220 кВ 240 | 61 | -15.312 | 19.052 |  | 44 | 0.308 | 17.512 |  | 73 | -18.7 | 22 |  | 68 | -17.864 | 20.636
| ВЛ 220 кВ 242 | 136 | 43.692 | -32.34 |  | 80 | 10.384 | -29.92 |  | 114 | 28.82 | -34.628 |  | 123 | 36.652 | -32.956
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-1 | 65 | 12.87 | -3.854 |  | 57 | 11.378 | -2.006 |  | 69 | 13.662 | -2.904 |  | 74 | 14.546 | -3.208
| ВЛ 110 кВ З-17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-2 | 53 | 7.722 | -7.814 |  | 38 | 4.871 | -5.914 |  | 54 | 8.501 | -6.838 |  | 55 | 8.303 | -7.339
| ВЛ 110 кВ З-18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ С-24 | 20 | 1.769 | -3.683 |  | 21 | 2.455 | -3.564 |  | 22 | 2.416 | -3.67 |  | 22 | 2.35 | -3.722
1СШ-10 | ф.10-505 | 7 | 0.114 | 0.041 |  | 8 | 0.135 | 0.041 |  | 8 | 0.135 | 0.043 |  | 11 | 0.196 | 0.044
| ф.10-511 | 62 | 1.034 | 0.461 |  | 71 | 1.104 | 0.624 |  | 71 | 1.109 | 0.613 |  | 68 | 1.118 | 0.483
| ф.10-515 | 28 | 0.486 | 0.163 |  | 36 | 0.597 | 0.23 |  | 38 | 0.634 | 0.247 |  | 40 | 0.67 | 0.243
2СШ-10 | ф.10-514 | 68 | 1.174 | 0.474 |  | 81 | 1.378 | 0.545 |  | 74 | 1.258 | 0.521 |  | 67 | 1.139 | 0.45
| ф.10-510 | 90 | 1.407 | 0.907 |  | 97 | 1.425 | 0.826 |  | 90 | 1.43 | 0.814 |  | 82 | 1.298 | 0.775
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 14; 7:00 I: 14; 10:00 I: 14; 18:00 I: 14
ЛРТ |  | 1:00 I: 15; 7:00 I: 15; 10:00 I: 15; 18:00 I: 15
АНЦАПФА | 2АТ | 1:00 I: 14; 7:00 I: 14; 10:00 I: 14; 18:00 I: 14
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
| 1Ш-220 | 1:00 I: 231; 7:00 I: 230; 10:00 I: 229; 18:00 I: 231
| 2Ш-220 | 1:00 I: 0; 7:00 I: 0; 10:00 I: 0; 18:00 I: 0
| 1Ш-110 | 1:00 I: 119; 7:00 I: 117; 10:00 I: 117; 18:00 I: 117
| 2Ш-110 | 1:00 I: 119; 7:00 I: 117; 10:00 I: 117; 18:00 I: 117
| 1СШ-10 | 1:00 I: 10.5; 7:00 I: 10.3; 10:00 I: 10.3; 18:00 I: 10.3
| 2СШ-10 | 1:00 I: 10.7; 7:00 I: 10.6; 10:00 I: 10.6; 18:00 I: 10.6
ПС 220 кВ Правобережная
ПС 220 кВ Правобережная | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1АТ-220 | 59 | -2.674 | 23.215 | 0.484 | 98 | 28.196 | 24.725 | 1.304 | 89 | 24.01 | 24.266 | 1.09 | 70 | 15.3 | 23.111 | 0.681
| 2АТ-220 | 73 | -2.626 | 28.614 | 0.732 | 113 | 31.214 | 30.231 | 1.735 | 104 | 26.654 | 29.807 | 1.469 | 83 | 17.084 | 28.527 | 0.955
| В-110-1АТ | 115 | 4.906 | -22.858 | 0 | 172 | -24.992 | -24.222 | 0 | 159 | -20.878 | -23.782 | 0 | 127 | -12.144 | -22.616 | 0
| В-110-2АТ | 142 | 5.896 | -27.962 | 0 | 200 | -26.972 | -29.392 | 0 | 186 | -22.55 | -28.996 | 0 | 149 | -12.188 | -27.566 | 0
| В-10-1АТ | 123 | -2.232 | -0.37 | 0.013 | 177 | -3.204 | -0.53 | 0.027 | 176 | -3.132 | -0.51 | 0.026 | 174 | -3.156 | -0.52 | 0.025
| В-10-2АТ | 182 | -3.27 | -0.67 | 0.018 | 236 | -4.242 | -0.87 | 0.031 | 230 | -4.104 | -0.84 | 0.029 | 272 | -4.896 | -1 | 0.039
1СШ-220 | ЛЭП 236 | 95 | -2.904 | -37.048 |  | 195 | -58.784 | -46.288 |  | 213 | -70.092 | -41.58 |  | 158 | -49.236 | -37.576
2СШ-220 | ЛЭП 238 | 40 | 7.964 | -13.64 |  | 24 | 0.132 | -9.46 |  | 62 | 20.24 | -12.848 |  | 55 | 17.336 | -13.288
1Ш-110 | ЛЭП С-1 | 106 | -11.154 | 18.398 |  | 95 | 5.742 | 18.398 |  | 92 | 2.805 | 18.134 |  | 87 | -2.145 | 17.523
| ЛЭП С-5 | 100 | -13.233 | 15.329 |  | 74 | -0.264 | 14.999 |  | 75 | -2.69 | 14.768 |  | 78 | -5.874 | 14.652
| ЛЭП ПМ-1 | 53 | 10.285 | 3.014 |  | 89 | 17.446 | 4.279 |  | 88 | 17.061 | 4.235 |  | 74 | 14.487 | 3.476
| ЛЭП ПЧ-1 | 16 | 2.871 | -1.69 |  | 31 | 6.125 | -1.241 |  | 30 | 5.92 | -1.254 |  | 24 | 4.666 | -1.412
2Ш-110 | ЛЭП С-2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ЛЭП С-6 | 93 | -10.692 | 15.279 |  | 73 | 1.848 | 14.52 |  | 73 | -0.429 | 14.405 |  | 74 | -3.581 | 14.603
| ЛЭП ПМ-2 | 36 | 6.809 | 2.211 |  | 63 | 12.144 | 3.3 |  | 63 | 11.957 | 3.245 |  | 48 | 9.339 | 2.618
| ЛЭП ПЧ-2 | 24 | 4.363 | -1.835 |  | 45 | 8.903 | -1.003 |  | 45 | 8.818 | -1.03 |  | 37 | 7.445 | -1.445
1СШ-10 | ф.10-962 | 8 | 0.138 | 0.02 |  | 15 | 0.264 | 0.04 |  | 16 | 0.276 | 0.05 |  | 15 | 0.277 | 0.05
| ф.10-959 | 8 | 0.145 | 0.02 |  | 11 | 0.191 | 0.03 |  | 10 | 0.176 | 0.03 |  | 11 | 0.202 | 0.03
| ф.10-960 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ф.10-961 | 13 | 0.227 | 0.04 |  | 28 | 0.5 | 0.08 |  | 27 | 0.482 | 0.08 |  | 23 | 0.418 | 0.07
| ф.10-964 | 24 | 0.438 | 0.07 |  | 34 | 0.618 | 0.1 |  | 34 | 0.613 | 0.1 |  | 38 | 0.686 | 0.11
| ф.10-965 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ф.10-966 | 30 | 0.551 | 0.09 |  | 29 | 0.526 | 0.09 |  | 30 | 0.524 | 0.09 |  | 32 | 0.581 | 0.1
| ф.10-968 | 14 | 0.256 | 0.04 |  | 22 | 0.395 | 0.06 |  | 23 | 0.417 | 0.07 |  | 14 | 0.258 | 0.04
| ф.10-970 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ф.10-972 | 19 | 0.349 | 0.06 |  | 31 | 0.561 | 0.09 |  | 29 | 0.51 | 0.08 |  | 35 | 0.629 | 0.1
| ф.10-976 | 6 | 0.109 | 0.02 |  | 7 | 0.132 | 0.02 |  | 7 | 0.117 | 0.02 |  | 5 | 0.091 | 0.01
| ф.10-974 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2СШ-10 | ф.10-978 | 6 | 0.107 | 0.02 |  | 11 | 0.201 | 0.04 |  | 12 | 0.206 | 0.04 |  | 12 | 0.216 | 0.04
| ф.10-979 | 7 | 0.132 | 0.03 |  | 18 | 0.327 | 0.07 |  | 18 | 0.321 | 0.07 |  | 15 | 0.273 | 0.06
| ф.10-982 | 17 | 0.31 | 0.06 |  | 18 | 0.317 | 0.06 |  | 18 | 0.323 | 0.07 |  | 23 | 0.41 | 0.08
| ф.10-983 | 3 | 0.057 | 0.01 |  | 8 | 0.152 | 0.03 |  | 8 | 0.142 | 0.03 |  | 5 | 0.086 | 0.02
| ф.10-984 | 47 | 0.838 | 0.17 |  | 41 | 0.73 | 0.15 |  | 39 | 0.69 | 0.14 |  | 71 | 1.273 | 0.26
| ф.10-986 | 3 | 0.054 | 0.01 |  | 8 | 0.148 | 0.03 |  | 8 | 0.138 | 0.03 |  | 5 | 0.082 | 0.02
| ф.10-987 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ф.10-988 | 8 | 0.139 | 0.03 |  | 9 | 0.165 | 0.03 |  | 8 | 0.151 | 0.03 |  | 8 | 0.153 | 0.03
| ф.10-992 | 21 | 0.371 | 0.08 |  | 21 | 0.37 | 0.08 |  | 21 | 0.37 | 0.08 |  | 21 | 0.37 | 0.08
| ф.10-994 | 42 | 0.75 | 0.15 |  | 64 | 1.159 | 0.24 |  | 64 | 1.144 | 0.23 |  | 77 | 1.391 | 0.29
| ф.10-996 | 16 | 0.29 | 0.06 |  | 21 | 0.375 | 0.08 |  | 19 | 0.33 | 0.07 |  | 16 | 0.294 | 0.06
| ф.10-998 | 11 | 0.198 | 0.04 |  | 15 | 0.275 | 0.06 |  | 15 | 0.267 | 0.05 |  | 18 | 0.323 | 0.07
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 6; 7:00 I: 6; 10:00 I: 6; 18:00 I: 6
| 2АТ | 1:00 I: 6; 7:00 I: 6; 10:00 I: 6; 18:00 I: 6
ЛРТ | 1АТ | 1:00 I: 9; 7:00 I: 9; 10:00 I: 9; 18:00 I: 9
| 2АТ | 1:00 I: 9; 7:00 I: 9; 10:00 I: 9; 18:00 I: 9
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
| 1сш-220 | 1:00 I: 227; 7:00 I: 222; 10:00 I: 221; 18:00 I: 227
| 2сш-220 | 1:00 I: 227; 7:00 I: 223; 10:00 I: 223; 18:00 I: 230
| 1сш-110 | 1:00 I: 117; 7:00 I: 117; 10:00 I: 115; 18:00 I: 117
| 2сш-110 | 1:00 I: 116; 7:00 I: 115; 10:00 I: 114; 18:00 I: 117
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.6; 7:00 I: 10.6; 10:00 I: 10.4; 18:00 I: 10.6
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.6; 7:00 I: 10.6; 10:00 I: 10.5; 18:00 I: 10.6
ПС 220 кВ Строительная
ПС 220 кВ Строительная | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1Т-220 | 6 | 2.243 | 0.4 | 0.003 | 11 | 4.375 | 0.82 | 0.013 | 11 | 4.312 | 0.81 | 0.013 | 10 | 3.865 | 0.72 | 0.01
| 2Т-220 | 10 | 3.942 | 0.66 | 0.011 | 15 | 5.792 | 0.97 | 0.023 | 15 | 5.826 | 0.98 | 0.024 | 12 | 4.889 | 0.82 | 0.016
| В-10-1Т | 96 | -1.698 | -0.34 |  | 225 | -3.864 | -0.77 |  | 224 | -3.801 | -0.76 |  | 196 | -3.354 | -0.67
| В-10-2Т | 220 | -3.942 | -0.66 |  | 332 | -5.79 | -0.97 |  | 338 | -5.826 | -0.98 |  | 280 | -4.887 | -0.82
| В-6-1Т | 51 | -0.545 | -0.06 | 0 | 49 | -0.511 | -0.05 | 0 | 49 | -0.511 | -0.05 | 0 | 49 | -0.511 | -0.05 | 0
| В-6-2Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0 | 0
1СШ-10 | ф.11-419 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ф.11-403 | 48 | 0.845 | 0.17 |  | 116 | 1.984 | 0.4 | 0 | 110 | 1.873 | 0.37 |  | 122 | 2.098 | 0.42
| ф.11-405 | 2 | 0.042 | 0.01 |  | 22 | 0.373 | 0.07 | 0 | 22 | 0.377 | 0.08 |  | 2 | 0.038 | 0.01
| ф.11-409 | 19 | 0.329 | 0.07 |  | 42 | 0.721 | 0.14 | 0 | 44 | 0.749 | 0.15 |  | 29 | 0.504 | 0.1
| ф.11-421 | 1 | 0.011 | 0 |  | 2 | 0.04 | 0.01 | 0 | 2 | 0.031 | 0.01 |  | 2 | 0.031 | 0.01
| ф.11-423 | 7 | 0.128 | 0.03 |  | 14 | 0.239 | 0.05 | 0 | 15 | 0.248 | 0.05 |  | 10 | 0.167 | 0.03
| ф.11-425 | 18 | 0.316 | 0.06 |  | 27 | 0.466 | 0.09 | 0 | 29 | 0.488 | 0.1 |  | 27 | 0.47 | 0.09
| ф.11-429 | 2 | 0.034 | 0.01 |  | 3 | 0.048 | 0.01 | 0 | 3 | 0.043 | 0.01 |  | 3 | 0.054 | 0.01
2СШ-10 | ф.11-408 | 22 | 0.392 | 0.07 |  | 37 | 0.65 | 0.11 | 0 | 41 | 0.7 | 0.12 |  | 39 | 0.676 | 0.11
| ф.11-410 | 183 | 3.278 | 0.55 |  | 271 | 4.717 | 0.79 | 0 | 275 | 4.748 | 0.8 |  | 226 | 3.946 | 0.66
| ф.11-414 | 7 | 0.121 | 0.02 |  | 10 | 0.168 | 0.03 | 0 | 8 | 0.142 | 0.02 |  | 8 | 0.147 | 0.02
| ф.11-416 | 9 | 0.154 | 0.03 |  | 15 | 0.263 | 0.04 | 0 | 14 | 0.248 | 0.04 |  | 7 | 0.128 | 0.02
| ф.11-418 | 0 | 0.004 | 0 |  | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 |  | 0 | 0.002 | 0
1СШ-6 | ф.6-635 | 0 | 0.004 | 0 |  | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 |  | 1 | 0.01 | 0
| ф.6-637 | 0 | 0.001 | 0 |  | 1 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0
| ф.6-639 | 50 | 0.531 | 0.05 |  | 47 | 0.495 | 0.05 | 0 | 47 | 0.497 | 0.05 |  | 47 | 0.493 | 0.05
| ф.6-645 | 1 | 0.008 | 0 |  | 1 | 0.008 | 0 | 0 | 1 | 0.008 | 0 |  | 1 | 0.008 | 0
2СШ-6 | ф.6-634 | 0 | 0.001 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0
| ф.6-648 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
АНЦАПФА | 1Т | 1:00 I: 5; 7:00 I: 6; 10:00 I: 6; 18:00 I: 6
| 2Т | 1:00 I: 6; 7:00 I: 6; 10:00 I: 6; 18:00 I: 6
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 7:00; 18:00 I: 18:00
| 1сш-220 | 1:00 I: 231; 7:00 I: 230; 10:00 I: 230; 18:00 I: 231
| 2сш-220 | 1:00 I: 231; 7:00 I: 230; 10:00 I: 230; 18:00 I: 231
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.4; 7:00 I: 10.1; 10:00 I: 10.1; 18:00 I: 10.1
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.5; 7:00 I: 10.2; 10:00 I: 10.2; 18:00 I: 10.2
| 1сш-6 | 1:00 I: 6.2; 7:00 I: 6.1; 10:00 I: 6.1; 18:00 I: 6.1
| 2сш-6 | 1:00 I: 6.3; 7:00 I: 6.1; 10:00 I: 6.1; 18:00 I: 6.2
ПС 220 кВ Татарская
ПС 220 кВ Татарская | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1АТ-220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2АТ-220 | 67 | 27.214 | -5.72 | 0.001 | 98 | 39.952 | -4.268 | 0.003 | 101 | 41.03 | -4.466 | 0.003 | 80 | 32.714 | -4.62 | 0.002
| В-110-1АТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-110-2АТ | 136 | -27.214 | 5.72 | 0 | 200 | -39.952 | 4.268 | 0 | 205 | -41.03 | 4.466 | 0 | 162 | -32.714 | 4.62 | 0
| В-110-1Т-40 | 26 | 4.479 | 2.985 | 0 | 47 | 8.424 | 4.377 | 0 | 52 | 9.348 | 4.526 | 0 | 38 | 6.948 | 3.6 | 0
| 1В-10-1Т40 | 144 | -2.157 | -1.53 | 0.017 | 267 | -4.305 | -2.526 | 0.06 | 273 | -4.506 | -2.403 | 0.063 | 202 | -3.282 | -1.872 | 0.034
| 3В-10-1Т40 | 150 | -2.322 | -1.479 | 0.007 | 243 | -4.119 | -1.929 | 0.018 | 285 | -4.842 | -2.211 | 0.025 | 218 | -3.666 | -1.776 | 0.014
1СШ-220 | ЛЭП 245 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2СШ-220 | ЛЭП 246 | 68 | -27.482 | 5.042 |  | 99 | -40.366 | -1.32 | 0 | 102 | -41.448 | -3.828 | 0 | 81 | -33.053 | 3.854 | 0
1Ш-110 | ЛЭП З-13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЛЭП З-15 | 17 | 2.891 | 1.769 |  | 16 | 3.181 | 0.647 | 0 | 25 | 4.818 | 1.333 | 0 | 11 | 2.033 | 1.148 | 0
| ЛЭП З-25 | 28 | 4.004 | -4.026 |  | 34 | 5.973 | -3.278 | 0 | 32 | 5.467 | -3.421 | 0 | 35 | 6.193 | -3.476 | 0
| ЛЭП ТУ-1 | 9 | 1.465 | -1.016 |  | 12 | 2.187 | -0.783 | 0 | 10 | 1.778 | -0.92 | 0 | 11 | 2.143 | -0.893 | 0
2Ш-110 | ЛЭП З-14 | 32 | 6.296 | -1.888 |  | 42 | 8.408 | -1.162 | 0 | 38 | 7.511 | -1.808 | 0 | 26 | 4.976 | -1.756 | 0
| ЛЭП З-16 | 11 | 1.61 | 1.492 |  | 10 | 1.993 | -0.238 | 0 | 17 | 3.194 | 1.003 | 0 | 5 | 0.581 | 0.858 | 0
| ЛЭП З-26 | 31 | 5.425 | -3.326 |  | 42 | 8.105 | -2.125 | 0 | 39 | 7.458 | -2.389 | 0 | 42 | 8.21 | -2.363 | 0
| ЛЭП ТУ-2 | 8 | 1.008 | -1.364 |  | 10 | 1.641 | -1.177 | 0 | 9 | 1.41 | -1.241 | 0 | 10 | 1.591 | -1.225 | 0
1СШ-10 | ф.9 | 0 | 0 | -0.009 |  | 1 | 0.001 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | -0.009 | 0 | 1 | 0 | -0.01 | 0
| ф.11 | 12 | 0.17 | 0.15 |  | 17 | 0.274 | 0.172 | 0 | 16 | 0.241 | 0.17 | 0 | 16 | 0.26 | 0.163 | 0
| ф.13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.21 | 31 | 0.501 | 0.273 |  | 79 | 1.392 | 0.498 | 0 | 96 | 1.746 | 0.417 | 0 | 44 | 0.771 | 0.309 | 0
| ф.23 | 6 | 0.111 | 0.03 |  | 5 | 0.091 | 0.032 | 0 | 5 | 0.087 | 0.032 | 0 | 7 | 0.136 | 0.031 | 0
2СШ-10 | 4ТСН | 3 | 0.031 | 0.046 |  | 3 | 0.031 | 0.048 | 0 | 3 | 0.031 | 0.048 | 0 | 3 | 0.031 | 0.047 | 0
2 | ф.2 | 4 | 0.042 | 0.056 |  | 4 | 0.05 | 0.062 | 0 | 4 | 0.049 | 0.064 | 0 | 4 | 0.044 | 0.062 | 0
| ф.4 | 4 | 0.031 | 0.063 |  | 5 | 0.055 | 0.079 | 0 | 5 | 0.054 | 0.083 | 0 | 4 | 0.028 | 0.067 | 0
| ф.12 | 58 | 0.89 | 0.596 |  | 121 | 1.906 | 1.217 | 0 | 110 | 1.721 | 1.144 | 0 | 84 | 1.402 | 0.691 | 0
| ф.14 | 28 | 0.382 | 0.336 |  | 36 | 0.497 | 0.442 | 0 | 41 | 0.572 | 0.499 | 0 | 43 | 0.602 | 0.529 | 0
3СШ-10 | ЗТСН | 1 | 0.011 | 0.014 |  | 1 | 0.01 | 0.014 | 0 | 1 | 0.01 | 0.014 | 0 | 1 | 0.013 | 0.014 | 0
| ф.1 | 4 | 0.044 | 0.058 |  | 4 | 0.046 | 0.069 | 0 | 4 | 0.042 | 0.066 | 0 | 4 | 0.045 | 0.065 | 0
| ф.3 | 5 | 0.068 | 0.053 |  | 6 | 0.097 | 0.063 | 0 | 6 | 0.096 | 0.061 | 0 | 7 | 0.118 | 0.062 | 0
| ф.7 | 2 | 0.014 | 0.035 |  | 2 | 0.013 | 0.04 | 0 | 2 | 0.012 | 0.038 | 0 | 2 | 0.014 | 0.037 | 0
| ф.15 | 60 | 0.928 | 0.593 |  | 106 | 1.771 | 0.899 | 0 | 100 | 1.673 | 0.845 | 0 | 93 | 1.579 | 0.71 | 0
| ф.17 | 1 | 0.004 | -0.012 |  | 1 | 0.005 | -0.011 | 0 | 1 | 0.005 | -0.012 | 0 | 1 | 0.01 | -0.012 | 0
4СШ-10 | ф.5 | 5 | 0.079 | 0.054 |  | 8 | 0.124 | 0.07 | 0 | 7 | 0.096 | 0.082 | 0 | 8 | 0.123 | 0.068 | 0
| ф.8 | 4 | 0.079 | -0.002 |  | 4 | 0.08 | 0.004 | 0 | 4 | 0.083 | 0.005 | 0 | 4 | 0.079 | 0.003 | 0
| ф.10 | 14 | 0.2 | 0.148 |  | 20 | 0.319 | 0.212 | 0 | 18 | 0.266 | 0.195 | 0 | 20 | 0.323 | 0.191 | 0
| ф.16 | 6 | 0.09 | 0.056 |  | 9 | 0.133 | 0.095 | 0 | 9 | 0.124 | 0.101 | 0 | 6 | 0.097 | 0.067 | 0
| ф.20 | 16 | 0.254 | 0.159 |  | 32 | 0.562 | 0.225 | 0 | 28 | 0.473 | 0.206 | 0 | 29 | 0.493 | 0.205 | 0
| ф.24 | 35 | 0.549 | 0.327 |  | 53 | 0.954 | 0.273 | 0 | 110 | 1.953 | 0.633 | 0 | 46 | 0.768 | 0.372 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 4; 7:00 I: 4; 14:00 I: 4; 18:00 I: 4
| 2АТ | 1:00 I: 4; 7:00 I: 4; 14:00 I: 4; 18:00 I: 4
| 1Т | 1:00 I: 6; 7:00 I: 8; 14:00 I: 8; 18:00 I: 7
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 14:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
| СШ-245 | 1:00 I: 0; 7:00 I: 0; 14:00 I: 0; 18:00 I: 0
| СШ-246 | 1:00 I: 238; 7:00 I: 236; 14:00 I: 236; 18:00 I: 238
| 1сш-110 | 1:00 I: 118; 7:00 I: 116; 14:00 I: 116; 18:00 I: 118
| 2сш-110 | 1:00 I: 118; 7:00 I: 116; 14:00 I: 116; 18:00 I: 118
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.6; 7:00 I: 10.8; 14:00 I: 10.8; 18:00 I: 10.8
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.6; 7:00 I: 10.8; 14:00 I: 10.8; 18:00 I: 10.8
| 3сш-10 | 1:00 I: 10.6; 7:00 I: 10.8; 14:00 I: 10.8; 18:00 I: 10.8
| 4сш-10 | 1:00 I: 10.6; 7:00 I: 10.8; 14:00 I: 10.8; 18:00 I: 10.8
ПС 220 кВ Тулинская
ПС 220кВ Тулинская | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 14:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1АТ-220 | 114 | -6.176 | 45.341 | 1.961 | 126 | 19.772 | 45.396 | 2.617 | 119 | 11.404 | 45.252 | 2.398 | 114 | 9.76 | 44.342 | 2.21
| В-110-1АТ | 233 | 12.782 | -45.408 |  | 235 | -9.548 | -45.562 |  | 230 | -1.54 | -45.408 |  | 222 | 1.1 | -44.528
| В-110-2Т | 40 | 7.762 | 2.468 |  | 64 | 12.038 | 4.33 |  | 66 | 12.289 | 4.33 |  | 58 | 11.18 | 2.97
| В-110-3Т | 17 | 2.93 | 1.934 |  | 31 | 5.716 | 2.462 |  | 34 | 6.118 | 2.957 |  | 26 | 4.871 | 1.954
| В-110-4Т | 27 | 4.673 | 2.699 |  | 35 | 6.184 | 3.029 |  | 35 | 6.277 | 3.082 |  | 30 | 5.313 | 2.673
| В-10-1АТ | 363 | -6.606 | 0 | 0.067 | 573 | -10.224 | 0 | 0.166 | 548 | -9.864 | 0 | 0.156 | 597 | -10.86 | 0 | 0.186
| В-10-2Т | 426 | -7.716 | -0.77 | 0.06 | 675 | -11.988 | -1.2 | 0.151 | 689 | -12.24 | -1.22 | 0.159 | 614 | -11.118 | -1.11 | 0.129
| В-10-3Т | 158 | -2.84 | 0 | 0.015 | 320 | -5.652 | 0 | 0.064 | 343 | -6.052 | 0 | 0.074 | 269 | -4.792 | 0 | 0.045
| В-10-4Т | 256 | -4.616 | 0 | 0.041 | 347 | -6.132 | 0 | 0.075 | 352 | -6.22 | 0 | 0.078 | 295 | -5.256 | 0 | 0.054
1СШ-220 | ЛЭП 257 | 248 | 88.968 | -45.188 |  | 162 | 49.016 | -40.92 |  | 177 | 54.604 | -42.988 |  | 213 | 73.128 | -42.328
2СШ-220 | ЛЭП 256 | 205 | -82.236 | -4.84 |  | 176 | -68.508 | -10.032 |  | 168 | -65.736 | -7.436 |  | 208 | -82.368 | -7.128
1Ш-110 | ЛЭП К-1 | 264 | 53.526 | 0.383 |  | 331 | 65.314 | 4.818 |  | 318 | 62.528 | 4.95 |  | 314 | 62.951 | 3.432
| ЛЭП К-15 | 197 | -39.864 | -3.124 |  | 248 | -48.862 | -3.718 |  | 235 | -46.134 | -3.762 |  | 232 | -46.42 | -3.586
| ЛЭП К-17 | 185 | -37.532 | -1.65 |  | 230 | -45.54 | -1.496 |  | 216 | -42.526 | -1.474 |  | 215 | -43.12 | -1.694
| КВЛ 110 кВ Тулинская – Вертковская с отпайкой на ПС Сварная | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ЛЭП Ч-1 | 98 | -9.676 | 17.411 |  | 78 | -12.593 | 8.91 |  | 101 | -17.714 | 8.923 |  | 92 | -12.461 | 13.715
| ЛЭП Ч-3 | 75 | 14.19 | 5.597 |  | 159 | 28.723 | 12.962 |  | 163 | 29.264 | 13.134 |  | 117 | 22.255 | 7.643
2Ш-110 | ЛЭП К-2 | 279 | 56.588 | -0.304 |  | 345 | 68.376 | 3.379 |  | 331 | 65.512 | 3.709 |  | 327 | 65.657 | 0.832
| ЛЭП К-16 | 201 | -40.59 | -3.102 |  | 253 | -50.116 | -3.564 |  | 239 | -47.146 | -3.652 |  | 237 | -47.498 | -3.432
| ЛЭП К-18 | 192 | -38.874 | -2.442 |  | 239 | -47.344 | -2.64 |  | 223 | -44.132 | -2.662 |  | 222 | -44.528 | -2.706
| ЛЭП К-20 | 109 | 20.75 | 7.735 |  | 165 | 32.102 | 6.376 |  | 143 | 27.641 | 5.914 |  | 135 | 26.242 | 7.088
| ЛЭП Ч-2 | 103 | -15.29 | 14.278 |  | 106 | -20.504 | 4.708 |  | 134 | -26.202 | 3.85 |  | 104 | -17.842 | 10.89
| ЛЭП Ч-4 | 45 | 8.804 | 2.191 |  | 87 | 16.21 | 5.742 |  | 86 | 15.853 | 5.94 |  | 64 | 12.408 | 3.709
1CШ-10 | ф.11-252 | 21 | 0.374 | 0.04 |  | 24 | 0.434 | 0.04 |  | 23 | 0.413 | 0.04 |  | 20 | 0.354 | 0.04
| ф.11-254 | 77 | 1.389 | 0.14 |  | 109 | 1.941 | 0.19 |  | 101 | 1.818 | 0.18 |  | 77 | 1.398 | 0.14
| ф.11-255 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ф.11-257 | 9 | 0.164 | 0.02 |  | 16 | 0.276 | 0.03 |  | 15 | 0.263 | 0.03 |  | 25 | 0.448 | 0.04
| ф.11-267 | 21 | 0.388 | 0.04 |  | 38 | 0.669 | 0.07 |  | 37 | 0.66 | 0.07 |  | 24 | 0.432 | 0.04
| ф.11-268 | 2 | 0.038 | 0 |  | 3 | 0.06 | 0.01 |  | 4 | 0.064 | 0.01 |  | 5 | 0.095 | 0.01
| ф.11-269 | 31 | 0.558 | 0.06 |  | 56 | 1.002 | 0.1 |  | 53 | 0.956 | 0.1 |  | 67 | 1.217 | 0.12
| ф.11-270 | 93 | 1.678 | 0.17 |  | 149 | 2.652 | 0.27 |  | 145 | 2.602 | 0.26 |  | 171 | 3.092 | 0.31
| ф.11-271 | 14 | 0.254 | 0.03 |  | 20 | 0.352 | 0.04 |  | 20 | 0.353 | 0.04 |  | 23 | 0.419 | 0.04
| ф.11-272 | 17 | 0.301 | 0.03 |  | 28 | 0.504 | 0.05 |  | 25 | 0.455 | 0.05 |  | 31 | 0.566 | 0.06
| ф.11-273 | 62 | 1.123 | 0.11 |  | 102 | 1.806 | 0.18 |  | 100 | 1.794 | 0.18 |  | 117 | 2.117 | 0.21
| ф.11-274 | 19 | 0.352 | 0.04 |  | 31 | 0.548 | 0.05 |  | 28 | 0.503 | 0.05 |  | 41 | 0.734 | 0.07
| ф.11-276 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2CШ-10 | ф.11-249 | 93 | 1.676 | 0.17 |  | 144 | 2.56 | 0.26 |  | 144 | 2.552 | 0.26 |  | 169 | 3.056 | 0.31
| ф.11-250 | 58 | 1.058 | 0.11 |  | 193 | 3.43 | 0.34 |  | 196 | 3.48 | 0.35 |  | 72 | 1.307 | 0.13
| ф.11-251 | 21 | 0.381 | 0.04 |  | 24 | 0.419 | 0.04 |  | 24 | 0.42 | 0.04 |  | 20 | 0.369 | 0.04
| ф.11-256 | 54 | 0.98 | 0.1 |  | 43 | 0.764 | 0.08 |  | 55 | 0.978 | 0.1 |  | 49 | 0.894 | 0.09
| ф.11-258 | 17 | 0.315 | 0.03 |  | 26 | 0.466 | 0.05 |  | 26 | 0.464 | 0.05 |  | 34 | 0.614 | 0.06
| ф.11-259 | 35 | 0.626 | 0.06 |  | 62 | 1.109 | 0.11 |  | 60 | 1.057 | 0.11 |  | 61 | 1.106 | 0.11
| ф.11-260 | 33 | 0.603 | 0.06 |  | 6 | 0.106 | 0.01 |  | 7 | 0.126 | 0.01 |  | 7 | 0.122 | 0.01
| ф.11-261 | 12 | 0.214 | 0.02 |  | 16 | 0.286 | 0.03 |  | 16 | 0.278 | 0.03 |  | 23 | 0.425 | 0.04
| ф.11-262 | 4 | 0.066 | 0.01 |  | 5 | 0.08 | 0.01 |  | 5 | 0.08 | 0.01 |  | 7 | 0.123 | 0.01
| ф.11-263 | 38 | 0.688 | 0.07 |  | 66 | 1.177 | 0.12 |  | 66 | 1.164 | 0.12 |  | 80 | 1.441 | 0.14
| ф.11-265 | 42 | 0.768 | 0.08 |  | 61 | 1.086 | 0.11 |  | 64 | 1.136 | 0.11 |  | 76 | 1.378 | 0.14
| ф.11-266 | 19 | 0.35 | 0.04 |  | 29 | 0.509 | 0.05 |  | 29 | 0.511 | 0.05 |  | 17 | 0.311 | 0.03
3Ш-10 | ф.10-51 | 32 | 0.565 | 0.06 |  | 49 | 0.868 | 0.09 |  | 48 | 0.848 | 0.08 |  | 64 | 1.14 | 0.11
| ф.10-58 | 3 | 0.06 | 0.01 |  | 5 | 0.094 | 0.01 |  | 5 | 0.092 | 0.01 |  | 8 | 0.15 | 0.02
| ф.10-60 | 56 | 1.007 | 0.1 |  | 84 | 1.482 | 0.15 |  | 91 | 1.597 | 0.16 |  | 87 | 1.54 | 0.15
| ф.10-65 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.001 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.001 | 0
| ф.10-66 | 11 | 0.204 | 0.02 |  | 19 | 0.34 | 0.03 |  | 19 | 0.339 | 0.03 |  | 15 | 0.27 | 0.03
| ф.10-73 | 23 | 0.41 | 0.04 |  | 45 | 0.788 | 0.08 |  | 45 | 0.791 | 0.08 |  | 51 | 0.898 | 0.09
| ф.10-78 | 32 | 0.581 | 0.06 |  | 118 | 2.077 | 0.21 |  | 135 | 2.381 | 0.24 |  | 44 | 0.787 | 0.08
4Ш-10 | ф.10-55 | 168 | 3.012 | 0.3 |  | 195 | 3.421 | 0.34 |  | 199 | 3.497 | 0.35 |  | 183 | 3.245 | 0.32
| ф.10-56 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ф.10-57 | 12 | 0.218 | 0.02 |  | 23 | 0.401 | 0.04 |  | 20 | 0.349 | 0.03 |  | 22 | 0.39 | 0.04
| ф.10-59 | 3 | 0.062 | 0.01 |  | 8 | 0.147 | 0.01 |  | 8 | 0.146 | 0.01 |  | 4 | 0.068 | 0.01
| ф.10-62 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ф.10-64 | 20 | 0.354 | 0.04 |  | 23 | 0.396 | 0.04 |  | 27 | 0.468 | 0.05 |  | 18 | 0.318 | 0.03
| ф.10-67 | 4 | 0.077 | 0.01 |  | 7 | 0.119 | 0.01 |  | 6 | 0.108 | 0.01 |  | 10 | 0.172 | 0.02
| ф.10-68 | 15 | 0.268 | 0.03 |  | 28 | 0.493 | 0.05 |  | 27 | 0.468 | 0.05 |  | 18 | 0.316 | 0.03
| ф.10-69 | 4 | 0.076 | 0.01 |  | 7 | 0.124 | 0.01 |  | 8 | 0.136 | 0.01 |  | 7 | 0.122 | 0.01
| ф.10-70 | 29 | 0.527 | 0.05 |  | 58 | 1.014 | 0.1 |  | 58 | 1.027 | 0.1 |  | 34 | 0.604 | 0.06
| ф.10-72 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 7; 7:00 I: 7; 10:00 I: 7; 18:00 I: 7
| 2Т | 1:00 I: 15; 7:00 I: 15; 10:00 I: 15; 18:00 I: 15
| 3Т | 1:00 I: 2; 7:00 I: 2; 10:00 I: 2; 18:00 I: 2
4Т | bar: 1:00 I; 7:00 I; 10:00 I; 18:00 I
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
| 1сш-220 | 1:00 I: 232; 7:00 I: 227.7; 10:00 I: 227; 18:00 I: 229
| 2сш-220 | 1:00 I: 232; 7:00 I: 227.6; 10:00 I: 227; 18:00 I: 229
| 1сш-110 | 1:00 I: 117; 7:00 I: 114.2; 10:00 I: 113.9; 18:00 I: 115.9
| 2сш-110 | 1:00 I: 117; 7:00 I: 114.6; 10:00 I: 114.3; 18:00 I: 116
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.5; 7:00 I: 10.3; 10:00 I: 10.4; 18:00 I: 10.5
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.5; 7:00 I: 10.3; 10:00 I: 10.3; 18:00 I: 10.5
| 3сш-10 | 1:00 I: 10.4; 7:00 I: 10.2; 10:00 I: 10.2; 18:00 I: 10.3
| 4сш-10 | 1:00 I: 10.4; 7:00 I: 10.2; 10:00 I: 10.2; 18:00 I: 10.3
ПС 220 кВ Урожай
ПС 220 кВ Урожай | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| В-220-1АТ | 27 | 10.179 | -4.984 | 0.522 | 41 | 16.117 | -3.008 | 1.161 | 38 | 14.732 | -3.216 | 0.973 | 41 | 16.162 | -3.963 | 1.185
| В-220-2АТ | 28 | 10.173 | -5.069 | 0.526 | 41 | 16.086 | -2.587 | 1.147 | 38 | 14.696 | -3.731 | 0.985 | 41 | 16.174 | -4.312 | 1.179
| В-110-1АТ | 55 | -10.173 | 4.981 |  | 79 | -16.086 | 3.027 |  | 75 | -14.696 | 3.238 |  | 80 | -16.157 | 3.96
| В-110-2АТ | 56 | -10.173 | 5.069 |  | 79 | -16.086 | 2.587 |  | 75 | -14.696 | 3.731 |  | 83 | -16.174 | 4.312
| В-10-1АТ | 0 | -0.006 | 0.003 | 0 | 2 | -0.031 | -0.019 | 0 | 2 | -0.036 | -0.022 | 0 | 0 | -0.005 | 0.003 | 0
| В-10-2АТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1Ш-220 | ВЛ 220 кВ 219 | 45 | 12.188 | -13.838 |  | 49 | 8.954 | -17.556 |  | 45 | 15.246 | -9.856 |  | 47 | 11.814 | -14.652
| ВЛ 220 кВ 221 | 59 | -24.134 | 3.498 |  | 153 | -59.774 | 12.87 |  | 71 | -28.072 | -3.872 |  | 51 | -20.614 | 0.22
| ВЛ 220 кВ 291 | 1 | 0 | -0.462 |  | 1 | 0 | -0.44 |  | 1 | 0 | -0.418 |  | 1 | 0 | -0.462
2Ш-220 | ВЛ 220 кВ 220 | 49 | -16.522 | 11.484 |  | 31 | 12.122 | 3.3 |  | 60 | -19.492 | 14.322 |  | 39 | -6.996 | 13.992
| ВЛ 220 кВ 222 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 55 | -22.484 | -0.286
| ВЛ 220 кВ 292 | 25 | 7.986 | 6.468 |  | 22 | 6.556 | 5.61 |  | 9 | 2.772 | 2.31 |  | 20 | 5.72 | 5.5
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-23 | 19 | 3.731 | -1.338 |  | 31 | 6.389 | -0.018 |  | 29 | 5.861 | -0.757 |  | 31 | 6.301 | -1.003
| ВЛ 110 кВ УК-1 | 22 | 3.995 | -2.094 |  | 27 | 5.315 | -1.795 |  | 26 | 4.981 | -1.619 |  | 30 | 6.054 | -1.707
| ВЛ 110 кВ З-53 | 55 | 6.301 | -9.328 |  | 60 | 10.155 | -6.934 |  | 57 | 8.941 | -7.234 |  | 61 | 9.926 | -7.99
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-110 | 15 | 0.616 | -3.098 |  | 14 | 1.038 | -2.746 |  | 15 | 0.898 | -2.781 |  | 15 | 0.933 | -2.992
| ВЛ 110 кВ УК-2 | 35 | 5.632 | 4.259 |  | 51 | 9.17 | 5.192 |  | 50 | 8.642 | 5.051 |  | 50 | 9.029 | 4.699
1СШ-10 | ф.У-8 | 0 | 0.006 | -0.003 |  | 2 | 0.031 | 0.019 |  | 2 | 0.036 | 0.022 |  | 0 | 0.005 | -0.003
2СШ-10 | ф.У-25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 16; 7:00 I: 16; 10:00 I: 16; 18:00 I: 16
АНЦАПФА | 2АТ | 1:00 I: 16; 7:00 I: 16; 10:00 I: 16; 18:00 I: 16
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
| 1Ш-220 | 1:00 I: 238; 7:00 I: 231; 10:00 I: 232; 18:00 I: 232
| 2Ш-220 | 1:00 I: 238; 7:00 I: 231; 10:00 I: 232; 18:00 I: 234
| 1Ш-110 | 1:00 I: 118; 7:00 I: 119; 10:00 I: 116; 18:00 I: 120
| 2Ш-110 | 1:00 I: 118; 7:00 I: 119; 10:00 I: 116; 18:00 I: 117
| 1СШ-10 | 1:00 I: 10.8; 7:00 I: 10.5; 10:00 I: 10.6; 18:00 I: 10.8
| 2СШ-10 | 1:00 I: 10.8; 7:00 I: 10.5; 10:00 I: 10.2; 18:00 I: 10.5
ПС 220 кВ Чулымская
ПС 220 кВ Чулымская | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| В-220-1АТ | 45 | 17.689 | -2.754 | 0.066 | 56 | 22.272 | -1.717 | 0.104 | 56 | 22.32 | -1.874 | 0.105 | 56 | 22.094 | -2.321 | 0.102
| В-220-2АТ | 45 | 17.15 | -5.48 | 0.067 | 55 | 21.614 | -3.636 | 0.101 | 55 | 21.678 | -4.004 | 0.102 | 55 | 21.457 | -4.78 | 0.1
| В-110-1АТ/ через ОВ-110 | 86 | -17.635 | 2.798 |  | 110 | -22.216 | 1.756 |  | 110 | -22.268 | 1.914 |  | 108 | -22.044 | 2.363
| В-110-2АТ | 86 | -17.116 | 5.5 |  | 108 | -21.582 | 3.652 |  | 109 | -21.626 | 4.026 |  | 107 | -21.428 | 4.796
| В-6-3Т | 7 | -0.054 | -0.052 | 0.008 | 7 | -0.056 | -0.047 | 0.008 | 6 | -0.052 | -0.047 | 0.007 | 6 | -0.05 | -0.049 | 0.007
| В-6-2АТ | 4 | -0.034 | -0.022 | 0.002 | 3 | -0.032 | -0.018 | 0.002 | 5 | -0.052 | -0.027 | 0.005 | 3 | -0.029 | -0.018 | 0.002
1СШ-220 | ВЛ 220 кВ 241 | 127 | -45.936 | 22.396 |  | 56 | -11.132 | 19.184 |  | 98 | -30.404 | 24.772 |  | 112 | -38.588 | 22.968
| ВЛ 220 кВ 243 | 84 | 27.632 | -19.052 |  | 50 | -8.756 | -17.82 |  | 61 | 8.844 | -22.836 |  | 66 | 16.94 | -20.416
2СШ-220 | ВЛ 220 кВ 242 | 123 | -44.088 | 22 |  | 54 | -10.56 | 18.568 |  | 95 | -29.084 | 24.156 |  | 108 | -37.048 | 22.484
| ВЛ 220 кВ 244 | 82 | 27.544 | -18.392 |  | 55 | -13.2 | -17.248 |  | 59 | 6.776 | -22.572 |  | 63 | 15.18 | -19.976
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-21 | 35 | 4.033 | -5.96 |  | 41 | 6.481 | -5.102 |  | 38 | 5.782 | -5.227 |  | 41 | 6.171 | -5.65
| ВЛ 110 кВ З-3 | 30 | -2.891 | 5.425 |  | 27 | 3.59 | 4.224 |  | 36 | 4.237 | 5.914 |  | 27 | 0.04 | 5.518
| ВЛ 110 кВ З-5 | 83 | 16.883 | -3.247 |  | 64 | 12.923 | -1.386 |  | 72 | 14.256 | -2.693 |  | 85 | 17.068 | -2.851
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-4 | 27 | -2.02 | 5.254 |  | 28 | 3.894 | 4.224 |  | 34 | 3.828 | 5.755 |  | 27 | 0.62 | 5.425
| ВЛ 110 кВ З-20 | 33 | 3.194 | -6.079 |  | 37 | 5.326 | -5.405 |  | 36 | 4.745 | -5.465 |  | 38 | 5.135 | -5.914
| ВЛ 110 кВ З-6 | 77 | 15.576 | -3.564 |  | 58 | 11.629 | -1.69 |  | 57 | 11.048 | -3.287 |  | 73 | 14.494 | -3.34
1СШ-6 | Ф.6-150 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ф.6-152 | 2 | 0.025 | 0.005 |  | 2 | 0.026 | 0.006 |  | 2 | 0.025 | 0.005 |  | 2 | 0.023 | 0.006
| Ф.6-154 | 2 | 0.009 | 0.017 |  | 2 | 0.01 | 0.014 |  | 1 | 0.007 | 0.014 |  | 2 | 0.009 | 0.015
| Ф.6-156 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ф.6-158 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ф.6-162 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ф.6-164 | 1 | 0.005 | 0.006 |  | 1 | 0.003 | 0.005 |  | 1 | 0.005 | 0.005 |  | 1 | 0.005 | 0.006
| 1ТСН | 2 | 0.012 | 0.016 |  | 2 | 0.015 | 0.015 |  | 2 | 0.012 | 0.015 |  | 2 | 0.012 | 0.015
2СШ-6 | Ф.6-149 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ф.6-151 | 1 | 0.013 | 0.005 |  | 1 | 0.013 | 0.001 |  | 3 | 0.034 | 0.011 |  | 1 | 0.009 | 0.001
| Ф.6-153 | 0 | 0.004 | 0.001 |  | 0 | 0.005 | 0.001 |  | 0 | 0.005 | 0.001 |  | 0 | 0.005 | 0.001
| Ф.6-155 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ф.6-157 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ф.6-159 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ф.6-161 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2ТСН | 1 | 0.015 | 0.006 |  | 1 | 0.013 | 0.006 |  | 1 | 0.013 | 0.007 |  | 1 | 0.013 | 0.006
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 11; 7:00 I: 11; 10:00 I: 11; 18:00 I: 11
| 2АТ | 1:00 I: 9; 7:00 I: 9; 10:00 I: 9; 18:00 I: 9
ЛРТ | 2АТ | 1:00 I: 14; 7:00 I: 14; 10:00 I: 14; 18:00 I: 14
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
| 1СШ-220 | 1:00 I: 232; 7:00 I: 230; 10:00 I: 230; 18:00 I: 231
| 2СШ-220 | 1:00 I: 232; 7:00 I: 230; 10:00 I: 230; 18:00 I: 231
| 1Ш-110 | 1:00 I: 120; 7:00 I: 117; 10:00 I: 117; 18:00 I: 118
| 2Ш-110 | 1:00 I: 120; 7:00 I: 117; 10:00 I: 117; 18:00 I: 118
| 1Ш-6 | 1:00 I: 6.4; 7:00 I: 6.4; 10:00 I: 6.4; 18:00 I: 6.4
| 2Ш-6 | 1:00 I: 6.4; 7:00 I: 6.4; 10:00 I: 6.4; 18:00 I: 6.4
ПС 220 кВ Южная
ПС 220 кВ Южная | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1АТ-220 | 106 | 13.772 | 39.578 | 0.422 | 143 | 35.882 | 41.844 | 0.764 | 140 | 34.826 | 41.536 | 0.739 | 121 | 27.896 | 38.06 | 0.545
| 2АТ-220 | 83 | 6.952 | 32.032 | 0.258 | 119 | 30.008 | 34.584 | 0.532 | 118 | 29.612 | 34.518 | 0.525 | 112 | 26.004 | 34.826 | 0.466
| В-110-1АТ | 205 | -13.772 | -39.578 |  | 274 | -35.882 | -41.844 |  | 270 | -34.826 | -41.536 |  | 233 | -27.896 | -38.06
| В-110-2АТ | 160 | -6.952 | -32.032 |  | 230 | -30.008 | -34.584 |  | 228 | -29.612 | -34.518 |  | 216 | -26.004 | -34.826
| В-110-3Т | 25 | 3.775 | 3.432 |  | 25 | 3.986 | 3.1812 |  | 27 | 4.25 | 3.4584 |  | 24 | 3.854 | 2.9172
| В-10-1АТ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| В-10-2АТ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| В-10-3Т | 274 | -3.731 | -3.2944 | 0.281 | 279 | -3.946 | -3.0464 | 0.292 | 303 | -4.21 | -3.3008 | 0.336 | 260 | -3.822 | -2.7936 | 0.259
2СШ-220 | ВЛ 220 кВ 250 | 86 | -7.049 | -33.396 |  | 124 | -30.228 | -36.8544 |  | 123 | -29.832 | -36.7488 |  | 116 | -26.189 | -36.9072
1СШ-220 | ВЛ 220 кВ 249 | 111 | -14.018 | -41.5272 |  | 149 | -36.274 | -44.8536 |  | 147 | -35.191 | -44.484 |  | 126 | -28.222 | -40.3656
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ Ю-11 | 85 | 17.2 | 1.98 |  | 85 | 16.421 | 4.488 |  | 74 | 13.873 | 5.61 |  | 80 | 15.563 | 4.29
| ВЛ 110 кВ Ю-21 | 29 | 5.848 | -1.2936 |  | 44 | 8.778 | 0.9108 |  | 40 | 8.092 | 0.528 |  | 41 | 8.25 | -0.6996
| ВЛ 110 кВ ЮМ-1 | 9 | 1.58 | 0.7392 |  | 13 | 2.336 | 1.2584 |  | 14 | 2.429 | 1.3772 |  | 10 | 1.866 | 0.9812
| ВЛ 110 кВ Ю-9 | 164 | -16.513 | 29.2248 |  | 137 | 3.577 | 27.2976 |  | 132 | 6.085 | 25.806 |  | 132 | -0.739 | 26.6772
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ Ю-10 | 171 | -16.46 | 30.7824 |  | 147 | 4.726 | 28.8816 |  | 142 | 7.273 | 27.3636 |  | 139 | -0.185 | 27.9972
| ВЛ 110 кВ Ю-12 | 105 | 21.014 | 3.8544 |  | 106 | 19.774 | 7.2864 |  | 93 | 16.46 | 8.5536 |  | 102 | 19.285 | 6.8772
| ВЛ 110 кВ Ю-22 | 14 | 2.746 | 0.792 |  | 20 | 3.815 | 0.99 |  | 18 | 3.524 | 1.0296 |  | 20 | 3.894 | 0.9504
| ВЛ 110 кВ ЮМ-2 | 12 | 1.813 | 1.584 |  | 18 | 2.75 | 2.2792 |  | 18 | 2.732 | 2.2924 |  | 16 | 2.358 | 2.1824
1СШ-10 | ф.10-554 | 6 | 0.072 | 0.0744 |  | 10 | 0.114 | 0.1296 |  | 10 | 0.118 | 0.1312 |  | 7 | 0.099 | 0.0772
| ф.10-574 | 125 | 1.501 | 1.7136 |  | 111 | 1.283 | 1.5006 |  | 114 | 1.351 | 1.4988 |  | 113 | 1.32 | 1.5678
| ф.10-575 | 15 | 0.242 | 0.1368 |  | 36 | 0.577 | 0.2976 |  | 32 | 0.49 | 0.2754 |  | 22 | 0.37 | 0.1392
| ф.10-578 | 31 | 0.435 | 0.3688 |  | 7 | 0.104 | 0.0788 |  | 31 | 0.434 | 0.3336 |  | 9 | 0.139 | 0.0936
2СШ-10 | ф.10-563 | 64 | 0.948 | 0.6516 |  | 72 | 1.083 | 0.7068 |  | 74 | 1.087 | 0.726 |  | 75 | 1.186 | 0.651
| ф.10-564 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ф.10-568 | 15 | 0.204 | 0.1768 |  | 15 | 0.23 | 0.1532 |  | 15 | 0.228 | 0.146 |  | 12 | 0.2 | 0.1032
| ф.10-584 | 1 | 0 | -0.0246 |  | 1 | 0.001 | -0.024 |  | 1 | 0.001 | -0.024 |  | 1 | 0 | -0.0246
| ф.10-585 | 17 | 0.283 | 0.0978 |  | 29 | 0.511 | 0.1254 |  | 27 | 0.457 | 0.1254 |  | 27 | 0.464 | 0.1146
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 10; 7:00 I: 10; 10:00 I: 10; 18:00 I: 10
| 2АТ | 1:00 I: 10; 7:00 I: 10; 10:00 I: 10; 18:00 I: 10
| 3Т | 1:00 I: 7; 7:00 I: 7; 10:00 I: 7; 18:00 I: 7
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
| 1сш-220 | 1:00 I: 228; 7:00 I: 223; 10:00 I: 223; 18:00 I: 226
И.о.главного инженера | 2сш-220 | 1:00 I: 228; 7:00 I: 222; 10:00 I: 222; 18:00 I: 225
| 1сш-110 | 1:00 I: 118; 7:00 I: 116; 10:00 I: 116; 18:00 I: 117
Замеры проводил | 2сш-110 | 1:00 I: 118; 7:00 I: 115; 10:00 I: 115; 18:00 I: 116
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.5; 7:00 I: 10.3; 10:00 I: 10.2; 18:00 I: 10.5
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.4; 7:00 I: 10.3; 10:00 I: 10.2; 18:00 I: 10.4
|  | Заместитель главного инженера | [5 empty] | В.В. Жданов
по оперативной работе