## Нагрузки
Нагрузка на стороне 110 кВ за контрольные часы
по подстанциям АО "Электромагистраль" на 18.12.2019г.
Время Московское
ПС 220 кВ | №тр-ра | Sном |  | 0100 |  | 0600 |  | 1400 |  | 1800
|  |  |  | Р, МВт | Q, МВар | Р, МВт | Q, МВар | Р, МВт | Q, МВар | Р, МВт | Q, МВар
Восточная | 2АТ | 220/110/10 | 200 | 8.744 | 1.774 | 12.91 | 2.326 | 14.782 | 2.412 | 12.594 | 2.092
| 3АТ | 220/110/10 | 200 | 8.196 | 1.662 | 12.186 | 2.43 | 13.406 | 2.3 | 11.954 | 1.996
| Сумма по ПС |  |  | 16.94 | 3.436 | 25.096 | 4.756 | 28.188 | 4.712 | 24.548 | 4.088
Дружная | 1АТ | 220/110/10 | 63 | 3.856 | 0.819 | 3.832 | 0.886 | 3.733 | 0.824 | 3.549 | 0.757
| 2АТ | 220/110/10 | 63 | 3.002 | 0.92 | 3.594 | 1.16 | 3.496 | 1.034 | 3.205 | 1.003
| С-24 | 110 |  | 4.356 | -3.353 | 5.016 | -3.01 | 5.28 | -3.036 | 4.673 | -3.168
| Сумма по ПС |  |  | 6.858 | 1.739 | 7.426 | 2.046 | 7.229 | 1.858 | 6.754 | 1.76
Правобережная | 1АТ | 220/110/10 | 125 | 4.962 | 0.81 | 6.198 | 1.02 | 6.51 | 1.07 | 5.838 | 0.96
| 2АТ | 220/110/10 | 125 | 3.732 | 0.77 | 5.232 | 1.07 | 5.754 | 1.18 | 5.028 | 1.03
| ПМ-1 | 110 |  | 12.65 | 3.201 | 19.404 | 4.367 | 19.657 | 4.444 | 16.984 | 3.916
| ПМ-2 | 110 |  | 10.054 | 2.354 | 16.907 | 3.85 | 15.554 | 3.421 | 11.726 | 2.706
| ПЧ-1 | 110 |  | 5.907 | -1.188 | 11.86 | -0.442 | 11.524 | -0.403 | 8.547 | -0.851
| ПЧ-2 | 110 |  | 7.966 | -1.558 | 15.114 | -0.508 | 15.847 | -0.502 | 12.17 | -1.089
| Сумма по ПС |  |  | 8.694 | 1.58 | 11.43 | 2.09 | 12.264 | 2.25 | 10.866 | 1.99
Строительная | 1Т | 220/10/6 | 40 | 8.572 | 1.493 | 11.282 | 2.258 | 9.288 | 2.128 | 9.15 | 1.987
| 2Т | 220/10/6 | 40 | 5.759 | 0.305 | 5.344 | 0.505 | 3.797 | 0.445 | 5.354 | 0.368
| Сумма по ПС |  |  | 14.331 | 1.798 | 16.626 | 2.763 | 13.085 | 2.573 | 14.504 | 2.355
Татарская | 1АТ | 220/110/10 | 125 | 8.588 | 2.8 | 10.256 | 3.384 | 12.072 | 3.624 | 7.896 | 2.492
| 2АТ | 220/110/10 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1Т | 110/10 | 40 | 4.905 | 2.688 | 6.327 | 2.796 | 6.762 | 2.716 | 8.739 | 3.427
| ТУ-1 | 110 |  | 3.234 | -0.55 | 4.435 | -0.211 | 4.677 | -0.22 | 3.854 | -0.431
| ТУ-2 | 110 |  | 2.277 | -1.034 | 3.029 | -0.895 | 3.188 | -0.845 | 2.75 | -0.968
| Сумма по ПС |  |  | 13.493 | 5.488 | 16.583 | 6.18 | 18.834 | 6.34 | 16.635 | 5.919
Тулинская | 1АТ | 220/110/10 | 125 | 6.15 | 0.684 | 8.988 | 1.08 | 14.262 | 2.268 | 10.212 | 1.14
| 2Т | 110/10 | 63 | 14.296 | 4.633 | 21.107 | 7.115 | 19.774 | 5.716 | 16.896 | 5.108
| 3Т | 110/10 | 31.5 | 4.382 | 2.548 | 7.583 | 3.485 | 7.115 | 3.01 | 5.458 | 2.429
| 4Т | 110/10 | 31.5 | 6.706 | 2.93 | 8.884 | 3.742 | 8.362 | 3.399 | 7.531 | 3.181
| Ч-3 | 110 |  | 18.797 | 6.917 | 33.7 | 14.309 | 30.523 | 9.023 | 24.156 | 9.438
| Ч-4 | 110 |  | 13.345 | 2.798 | 24.446 | 6.323 | 22.705 | 5.966 | 18.04 | 4.664
| Сумма по ПС |  |  | 31.534 | 10.795 | 46.562 | 15.422 | 49.513 | 14.393 | 40.097 | 11.858
Урожай | 1АТ | 220/110/10 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2АТ | 220/110/10 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма по ПС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чулымская | 1АТ | 220/110/6 | 125 | 1.345 | 0.756 | 1.341 | 0.745 | 1.359 | 0.758 | 1.361 | 0.763
| 2АТ | 220/110/6 | 125 | 1.233 | 0.695 | 1.235 | 0.686 | 1.235 | 0.693 | 1.237 | 0.702
| З-20 | 110 |  | 7.537 | -5.089 | 10.52 | -4.151 | 10.738 | -4.224 | 8.798 | -4.561
| З-21 | 110 |  | 8.138 | -4.64 | 11.134 | -3.505 | 11.537 | -3.392 | 9.471 | -3.894
| Сумма по ПС |  |  | 2.578 | 1.451 | 2.576 | 1.431 | 2.594 | 1.451 | 2.598 | 1.465
Южная | 1АТ | 220/110/10 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2АТ | 220/110/10 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3Т | 110/10 | 16 | 4.58 | 3.4514 | 4.95 | 3.559 | 5.412 | 3.4948 | 4.95 | 3.4532
| Ю-21 | 110 |  | 10.758 | -0.6468 | 13.121 | 0.9372 | 14.045 | 0.8316 | 11.959 | 0.264
| Ю-22 | 110 |  | 7.63 | 1.32 | 8.884 | 1.98 | 9.332 | 1.8744 | 8.078 | 1.5312
| ЮМ-1 | 110 |  | 2.323 | 1.5312 | 2.807 | 1.7908 | 2.746 | 1.7424 | 2.521 | 1.6016
| ЮМ-2 | 110 |  | 1.971 | 1.2848 | 2.64 | 1.9536 | 3.01 | 2.2704 | 2.38 | 1.8524
| Сумма по ПС |  |  | 4.58 | 3.4514 | 4.95 | 3.559 | 5.412 | 3.4948 | 4.95 | 3.4532
| Заместитель главного инженера | [5 empty] | В.В. Жданов
по оперативной работе

## Ведомости по ПС
Ведомости почасовых замеров нагрузок и напряжений по ПС 220 кВ АО "Электромагистраль" за 18.12.2019 г.
ПС 220 кВ Восточная
| Присоединение | 1:00 |  |  |  | 6:00 |  |  |  | 14:00 |  |  |  | 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
ПС 220 кВ Восточная | В-220-2АТ | 82 | -31.568 | -8.822 | 0.623 | 110 | 44.298 | 0.248 | 1.128 | 101 | 40.398 | 1.622 | 0.948 | 7 | -1.984 | 2.052 | 0.005
| В-220-3АТ | 48 | -19.084 | -3.949 | 0.222 | 87 | 34.494 | 7.281 | 0.714 | 81 | 31.974 | 6.212 | 0.621 | 18 | 2.45 | 6.679 | 0.03
| В-110-2АТ | 205 | 39.93 | 10.406 |  | 158 | -32.01 | 1.782 |  | 130 | -26.07 | 0.44 |  | 69 | 14.146 | -0.242
| В-110-3АТ | 139 | 27.28 | 5.566 |  | 113 | -22.308 | -4.95 |  | 95 | -18.568 | -4.026 |  | 52 | 9.504 | -4.774
| 1В-10-3АТ | 343 | -5.896 | -1.38 | 0.039 | 516 | -8.968 | -2.044 | 0.088 | 542 | -9.392 | -1.824 | 0.097 | 481 | -8.428 | -1.604 | 0.078
| 3В-10-3АТ | 131 | -2.3 | -0.282 | 0.006 | 182 | -3.218 | -0.386 | 0.011 | 229 | -4.014 | -0.476 | 0.017 | 199 | -3.526 | -0.392 | 0.013
| 2В-10-2АТ | 371 | -6.444 | -1.492 | 0.046 | 554 | -9.692 | -1.94 | 0.101 | 613 | -10.768 | -1.936 | 0.125 | 512 | -9.068 | -1.7 | 0.088
| 4В-10-2АТ | 108 | -1.918 | -0.142 | 0.004 | 146 | -2.596 | -0.198 | 0.007 | 200 | -3.56 | -0.264 | 0.013 | 172 | -3.094 | -0.208 | 0.01
1Ш-220 | ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная I цепь | 77 | 23.672 | -20.02 |  | 114 | -45.276 | -7.7 |  | 104 | -41.404 | -5.544 |  | 48 | -16.236 | -10.56
| ВЛ 220 кВ 251 | 290 | 116.424 | -4.62 |  | 207 | 73.304 | -39.776 |  | 210 | 74.36 | -39.556 |  | 280 | 106.92 | -37.752
| ВЛ 220 кВ Б-1 | 348 | -138.996 | 17.028 |  | 339 | -135.564 | 17.864 |  | 340 | -135.256 | 19.844 |  | 322 | -128.876 | 20.812
2Ш-220 | ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная II цепь | 73 | 22.396 | -18.656 |  | 118 | -47.168 | -6.952 |  | 108 | -43.296 | -4.84 |  | 50 | -17.864 | -9.592
| ВЛ 220 кВ 252 | 289 | 116.204 | -3.256 |  | 206 | 72.864 | -39.644 |  | 208 | 73.92 | -39.38 |  | 279 | 106.568 | -37.664
| ВЛ 220 кВ 254 | 194 | 49.852 | 59.708 |  | 437 | 155.012 | 84.304 |  | 418 | 150.656 | 74.14 |  | 322 | 106.876 | 74.624
| ВЛ 220 кВ Б-2 | 353 | -140.096 | -23.188 |  | 385 | -153.648 | -22.792 |  | 384 | -152.988 | -19.228 |  | 395 | -159.412 | -12.452
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ В-1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ К-7 | 138 | 27.72 | 1.144 |  | 244 | 49.038 | 6.028 |  | 239 | 47.828 | 4.29 |  | 196 | 40.062 | 1.804
| ВЛ 110 кВ К-9 | 170 | 34.1 | 2.97 |  | 281 | 56.694 | 5.192 |  | 277 | 55.594 | 3.476 |  | 237 | 48.51 | 1.628
| ВЛ 110 кВ К-33 | 168 | 33.616 | 3.168 |  | 291 | 58.256 | 9.064 |  | 282 | 56.32 | 6.6 |  | 232 | 47.322 | 3.96
| ВЛ 110 кВ Б-5 | 707 | -141.346 | -13.121 |  | 800 | -160.195 | -24.552 |  | 793 | -157.898 | -20.645 |  | 788 | -160.591 | -12.038
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ В-2 | 314 | 63.316 | 5.742 |  | 158 | 28.468 | 14.74 |  | 173 | 31.02 | 16.478 |  | 217 | 42.724 | 10.692
| ВЛ 110 кВ К-8 | 130 | 26.4 | 1.276 |  | 239 | 48.092 | 6.446 |  | 232 | 46.794 | 4.62 |  | 192 | 38.786 | 2.112
| ВЛ 110 кВ К-10 | 157 | 31.658 | 3.498 |  | 277 | 55.682 | 6.93 |  | 269 | 54.296 | 4.95 |  | 231 | 46.706 | 2.508
| ВЛ 110 кВ К-34 | 155 | 31.438 | 1.276 |  | 281 | 56.65 | 6.028 |  | 269 | 54.472 | 3.146 |  | 224 | 45.342 | 1.518
| ВЛ 110 кВ Б-6 | 728 | -146.467 | -16.922 |  | 803 | -159.878 | -30.835 |  | 805 | -161.515 | -23.364 |  | 804 | -162.439 | -13.385
3Ш-110 | ВЛ 110 кВ К-23 | 209 | 41.492 | -5.874 |  | 326 | 66.154 | 0.748 |  | 315 | 63.25 | -3.674 |  | 270 | 54.868 | -5.082
| ВЛ 110 кВ 0ТСН | 0 | 0.022 | 0.044 |  | 0 | 0.022 | 0.022 |  | 0 | 0.044 | 0.044 |  | 0 | 0.022 | 0.044
| ВЛ 110 кВ Б-3 | 861 | -171.996 | 18.163 |  | 859 | -174.055 | 2.93 |  | 860 | -172.471 | 10.56 |  | 850 | -172.867 | 18.084
| ВЛ 110 кВ К-11 | 324 | 64.878 | -6.27 |  | 353 | 71.434 | -0.44 |  | 363 | 72.93 | -2.332 |  | 331 | 67.298 | -6.16
| ВЛ 110 кВ Восточная – Барышевская I цепь с отпайкой на ПС Сады Гиганта | 181 | 36.454 | 0.264 |  | 182 | 36.41 | 5.28 |  | 180 | 36.036 | 3.872 |  | 167 | 34.078 | 1.826
| КВЛ 110 кВ Мостовая III | 20 | 0.264 | -3.96 |  | 19 | 0.616 | -3.872 |  | 19 | 0.528 | -3.872 |  | 19 | 0.44 | -3.96
4Ш-110 | ВЛ 110 кВ К-24 | 210 | 42.35 | -4.818 |  | 329 | 66.594 | 1.628 |  | 316 | 63.91 | -2.64 |  | 278 | 55.814 | -3.938
| ВЛ 110 кВ Б-4 | 705 | -142.718 | 4.092 |  | 770 | -155.813 | -7.577 |  | 777 | -157.476 | 2.006 |  | 767 | -153.912 | 7.735
| ВЛ 110 кВ К-12 | 326 | 65.472 | -8.47 |  | 371 | 75.174 | -0.726 |  | 375 | 75.9 | -3.894 |  | 349 | 69.85 | -6.798
| ВЛ 110 кВ К-28 | 176 | 35.618 | 0.242 |  | 175 | 35.09 | 5.17 |  | 175 | 35.178 | 3.85 |  | 169 | 33.924 | 1.848
1СШ-10 | ф.10-601 | 5 | 0.096 | 0.008 |  | 11 | 0.198 | 0.021 |  | 7 | 0.132 | 0.008 |  | 6 | 0.104 | 0.01
| ф.10-605 | 15 | 0.257 | -0.044 |  | 17 | 0.307 | -0.048 |  | 16 | 0.287 | -0.043 |  | 14 | 0.246 | -0.043
| ф.10-607 | 96 | 1.68 | 0.257 |  | 140 | 2.467 | 0.358 |  | 163 | 2.845 | 0.42 |  | 151 | 2.656 | 0.4
| ф.10-609 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ф.10-611 | 70 | 1.025 | 0.694 |  | 99 | 1.525 | 0.892 |  | 86 | 1.307 | 0.776 |  | 86 | 1.336 | 0.761
| ф.10-613 | 1 | 0.014 | 0.002 |  | 1 | 0.017 | 0.001 |  | 1 | 0.019 | 0 |  | 1 | 0.02 | 0
| ф.10-615 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | -0.054 |  | 3 | 0 | -0.055
| ф.10-617 | 39 | 0.683 | 0.135 |  | 64 | 1.13 | 0.181 |  | 69 | 1.194 | 0.2 |  | 52 | 0.911 | 0.146
| ф.10-621 | 46 | 0.805 | 0.003 |  | 89 | 1.547 | 0.364 |  | 69 | 1.213 | 0.134 |  | 57 | 1.007 | 0.055
| ф.10-623 | 71 | 1.194 | 0.368 |  | 95 | 1.658 | 0.357 |  | 132 | 2.28 | 0.462 |  | 116 | 2.029 | 0.41
2СШ-10 | ф.10-604 | 53 | 0.952 | -0.046 |  | 76 | 1.348 | 0.031 |  | 83 | 1.475 | 0.02 |  | 71 | 1.274 | -0.023
| ф.10-608 | 47 | 0.828 | 0.132 |  | 86 | 1.519 | 0.224 |  | 95 | 1.676 | 0.21 |  | 55 | 0.987 | 0.095
| ф.10-610 | 23 | 0.404 | 0.044 |  | 51 | 0.893 | 0.161 |  | 35 | 0.609 | 0.105 |  | 29 | 0.524 | 0.083
| ф.10-612 | 73 | 1.196 | 0.536 |  | 92 | 1.498 | 0.658 |  | 79 | 1.262 | 0.608 |  | 73 | 1.177 | 0.577
| ф.10-614 | 70 | 1.202 | 0.319 |  | 116 | 2.036 | 0.394 |  | 141 | 2.482 | 0.425 |  | 115 | 2.044 | 0.383
| ф.10-616 | 1 | -0.002 | -0.018 |  | 1 | -0.001 | -0.018 |  | 1 | -0.001 | -0.018 |  | 1 | -0.001 | -0.019
| ф.10-618 | 11 | 0.199 | 0.008 |  | 15 | 0.259 | 0.014 |  | 18 | 0.328 | 0.008 |  | 18 | 0.317 | 0
| ф.10-620 | 86 | 1.462 | 0.464 |  | 112 | 1.949 | 0.454 |  | 157 | 2.75 | 0.546 |  | 145 | 2.555 | 0.554
3СШ-10 | ф.11-225 | 20 | 0.34 | 0.109 |  | 28 | 0.478 | 0.155 |  | 17 | 0.292 | 0.065 |  | 16 | 0.27 | 0.087
| ф.11-229 | 13 | 0.197 | -0.117 |  | 15 | 0.244 | -0.099 |  | 19 | 0.333 | -0.072 |  | 17 | 0.298 | -0.088
| ф.11-230 | 9 | 0.157 | -0.038 |  | 10 | 0.18 | -0.038 |  | 12 | 0.211 | -0.039 |  | 12 | 0.21 | -0.04
| ф.11-231 | 14 | 0.239 | 0.056 |  | 25 | 0.442 | 0.047 |  | 29 | 0.508 | 0.049 |  | 27 | 0.484 | 0.065
| ф.11-232 | 61 | 1.048 | 0.278 |  | 84 | 1.458 | 0.31 |  | 125 | 2.166 | 0.453 |  | 102 | 1.786 | 0.363
| ф.11-233 | 13 | 0.236 | 0.008 |  | 19 | 0.335 | 0.017 |  | 24 | 0.427 | 0.032 |  | 22 | 0.399 | 0.025
4СШ-10 | ф.11-226 | 1 | 0 | -0.017 |  | 1 | 0 | -0.016 |  | 1 | 0 | -0.017 |  | 1 | 0 | -0.017
| ф.11-227 | 4 | 0.07 | 0.005 |  | 5 | 0.084 | 0.003 |  | 5 | 0.082 | 0.004 |  | 4 | 0.072 | 0.003
| ф.11-235 | 12 | 0.204 | 0.068 |  | 18 | 0.313 | 0.052 |  | 24 | 0.43 | 0.041 |  | 22 | 0.397 | 0.066
| ф.11-236 | 53 | 0.926 | 0.219 |  | 75 | 1.318 | 0.237 |  | 107 | 1.891 | 0.275 |  | 92 | 1.638 | 0.258
| ф.11-237 | 6 | 0.104 | -0.012 |  | 7 | 0.118 | 0.023 |  | 8 | 0.145 | 0.034 |  | 6 | 0.111 | -0.004
| ф.11-238 | 3 | 0.043 | -0.033 |  | 3 | 0.052 | -0.033 |  | 4 | 0.061 | -0.033 |  | 3 | 0.053 | -0.033
| ф.11-239 | 20 | 0.346 | -0.102 |  | 28 | 0.484 | -0.082 |  | 41 | 0.723 | -0.072 |  | 33 | 0.594 | -0.083
1СШ-10 | 1ТСН | 10 | 0.181 | 0.006 |  | 10 | 0.177 | 0.006 |  | 10 | 0.181 | 0.006 |  | 10 | 0.18 | 0.006
2СШ-10 | 2ТСН | 12 | 0.206 | 0.008 |  | 11 | 0.203 | 0.011 |  | 11 | 0.202 | 0.009 |  | 11 | 0.204 | 0.008
3СШ-10 | 3ТСН | 4 | 0.079 | -0.001 |  | 4 | 0.079 | -0.001 |  | 4 | 0.076 | -0.001 |  | 4 | 0.074 | -0.001
4СШ-10 | 4ТСН | 12 | 0.221 | 0.024 |  | 12 | 0.219 | 0.024 |  | 13 | 0.222 | 0.024 |  | 13 | 0.224 | 0.025
АНЦАПФА | 2АТ | 1:00 I: 12; 6:00 I: 12; 14:00 I: 12; 18:00 I: 12
| 3АТ | 1:00 I: 12; 6:00 I: 12; 14:00 I: 12; 18:00 I: 12
ЛРТ | 2АТ | 1:00 I: 17; 6:00 I: 17; 14:00 I: 17; 18:00 I: 17
| 3АТ | 1:00 I: 17; 6:00 I: 17; 14:00 I: 17; 18:00 I: 17
| U/час | 1:00 I: 1:00; 6:00 I: 6:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
| 1ш-220 | 1:00 I: 231; 6:00 I: 233; 14:00 I: 231; 18:00 I: 231
| 2ш-220 | 1:00 I: 232; 6:00 I: 233; 14:00 I: 232; 18:00 I: 234
| 1ш-110 | 1:00 I: 116; 6:00 I: 117; 14:00 I: 116; 18:00 I: 118
| 2ш-110 | 1:00 I: 117; 6:00 I: 117; 14:00 I: 117; 18:00 I: 117
| 3ш-110 | 1:00 I: 116; 6:00 I: 117; 14:00 I: 116; 18:00 I: 118
| 4ш-110 | 1:00 I: 117; 6:00 I: 117; 14:00 I: 117; 18:00 I: 116
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.2; 6:00 I: 10.3; 14:00 I: 10.2; 18:00 I: 10.3
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.3; 6:00 I: 10.3; 14:00 I: 10.3; 18:00 I: 10.4
| 3сш-10 | 1:00 I: 10.2; 6:00 I: 10.3; 14:00 I: 10.2; 18:00 I: 10.3
| 4сш-10 | 1:00 I: 10.3; 6:00 I: 10.3; 14:00 I: 10.3; 18:00 I: 10.4
ПС 220 кВ Дружная
ПС 220 кВ Дружная | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 6:00 I: 6:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| В-220-1АТ | 52 | 20.514 | -5.269 | 0.401 | 63 | 25.071 | -6.02 | 0.599 | 69 | 27.374 | -6.476 | 0.708 | 68 | 27.19 | -6.844 | 0.697
| В-220-2АТ | 52 | 20.518 | -5.342 | 0.404 | 63 | 25.07 | -6.14 | 0.603 | 69 | 27.388 | -6.607 | 0.713 | 68 | 27.203 | -6.978 | 0.701
| В-110-1АТ | 86 | -16.658 | 6.059 |  | 108 | -21.239 | 6.877 | 0 | 119 | -23.641 | 7.273 | 0 | 119 | -23.641 | 7.577
| В-110-2АТ | 90 | -17.516 | 6.244 |  | 110 | -21.476 | 7.273 | 0 | 121 | -23.892 | 7.616 | 0 | 121 | -23.998 | 7.96
| В-10-1АТ | 217 | -3.856 | -0.819 | 0.029 | 216 | -3.832 | -0.886 | 0.029 | 210 | -3.733 | -0.824 | 0.027 | 200 | -3.549 | -0.757 | 0.024
| В-10-2АТ | 169 | -3.002 | -0.92 | 0.018 | 204 | -3.594 | -1.16 | 0.027 | 197 | -3.496 | -1.034 | 0.025 | 181 | -3.205 | -1.003 | 0.021
1Ш-220 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Дружная I цепь с отпайкой на ПС Тепличная | 142 | -53.768 | 22.088 |  | 205 | -81.048 | 19.184 |  | 232 | -92.18 | 20.856 |  | 235 | -93.896 | 21.692
| ВЛ 220 кВ 241 | 153 | 52.052 | -34.892 |  | 213 | 78.716 | -36.608 |  | 243 | 91.784 | -37.136 |  | 256 | 98.076 | -37.444
| ВЛ 220 кВ 257 | 121 | -38.016 | 31.46 |  | 150 | -45.188 | 41.008 |  | 159 | -50.864 | 40.128 |  | 175 | -60.148 | 39.512
2Ш-220 | ВЛ 220 кВ 240 | 139 | -51.436 | 23.848 |  | 200 | -78.54 | 21.296 |  | 232 | -92.224 | 21.956 |  | 234 | -93.06 | 23.276
| ВЛ 220 кВ 242 | 148 | 50.116 | -34.1 |  | 206 | 75.856 | -35.904 |  | 234 | 88.484 | -36.432 |  | 247 | 94.512 | -36.784
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-1 | 92 | 18.902 | -2.152 |  | 113 | 23.206 | -2.93 |  | 125 | 25.661 | -3.036 |  | 124 | 25.502 | -3.366
| ВЛ 110 кВ З-17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-2 | 62 | 10.864 | -7.036 |  | 80 | 14.375 | -8.303 |  | 90 | 16.487 | -8.884 |  | 94 | 17.332 | -9.108
| ВЛ 110 кВ З-18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ С-24 | 27 | 4.356 | -3.353 |  | 28 | 5.016 | -3.01 |  | 29 | 5.28 | -3.036 |  | 27 | 4.673 | -3.168
1СШ-10 | ф.10-505 | 13 | 0.236 | 0.034 |  | 14 | 0.262 | 0.026 |  | 18 | 0.326 | 0.041 |  | 15 | 0.279 | 0.04
| ф.10-509 | 20 | 0.358 | 0.091 |  | 21 | 0.37 | 0.094 |  | 21 | 0.361 | 0.096 |  | 21 | 0.36 | 0.097
| ф.10-511 | 147 | 2.605 | 0.616 |  | 147 | 2.577 | 0.682 |  | 138 | 2.426 | 0.637 |  | 127 | 2.243 | 0.571
| ф.10-515 | 21 | 0.382 | 0.077 |  | 20 | 0.352 | 0.078 |  | 19 | 0.346 | 0.057 |  | 22 | 0.388 | 0.054
2СШ-10 | ф.10-514 | 102 | 1.855 | 0.401 |  | 134 | 2.398 | 0.619 |  | 121 | 2.197 | 0.448 |  | 109 | 1.97 | 0.438
| ф.10-510 | 65 | 1.078 | 0.525 |  | 69 | 1.153 | 0.552 |  | 74 | 1.238 | 0.606 |  | 71 | 1.17 | 0.582
1СШ-10 | 1ТСН | 10 | 0.19 | 0.014 |  | 10 | 0.187 | 0.014 |  | 10 | 0.188 | 0.014 |  | 10 | 0.19 | 0.014
2СШ-10 | 2ТСН | 4 | 0.075 | 0.008 |  | 3 | 0.054 | 0.007 |  | 4 | 0.074 | 0.007 |  | 4 | 0.075 | 0.007
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 14; 6:00 I: 14; 14:00 I: 14; 18:00 I: 14
ЛРТ |  | 1:00 I: 15; 6:00 I: 15; 14:00 I: 15; 18:00 I: 15
АНЦАПФА | 2АТ | 1:00 I: 14; 6:00 I: 14; 14:00 I: 14; 18:00 I: 14
| U/час | 1:00 I: 1:00; 6:00 I: 6:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
| 1Ш-220 | 1:00 I: 235.7; 6:00 I: 234.8; 14:00 I: 235.7; 18:00 I: 236.8
| 2Ш-220 | 1:00 I: 235.3; 6:00 I: 234.3; 14:00 I: 235.2; 18:00 I: 236.4
| 1Ш-110 | 1:00 I: 119.4; 6:00 I: 119; 14:00 I: 119.6; 18:00 I: 120
| 2Ш-110 | 1:00 I: 119.6; 6:00 I: 119.1; 14:00 I: 119.6; 18:00 I: 120.3
| 1СШ-10 | 1:00 I: 10.5; 6:00 I: 10.5; 14:00 I: 10.5; 18:00 I: 10.5
| 2СШ-10 | 1:00 I: 10.7; 6:00 I: 10.7; 14:00 I: 10.7; 18:00 I: 10.7
ПС 220 кВ Правобережная
ПС 220 кВ Правобережная | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 6:00 I: 6:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1АТ-220 | 76 | -17.346 | 24.552 | 0.794 | 87 | 16.89 | 30.03 | 1.044 | 89 | 15.816 | 31.17 | 1.074 | 79 | -4.634 | 30.838 | 0.855
| 2АТ-220 | 88 | -18.312 | 30.074 | 1.053 | 102 | 19.224 | 36.138 | 1.423 | 103 | 18.052 | 37.449 | 1.467 | 93 | -4.344 | 36.982 | 1.177
| В-110-1АТ | 160 | 22.308 | -23.804 | 0 | 152 | -10.692 | -29.106 | 0 | 155 | -9.306 | -30.206 | 0 | 155 | 10.472 | -29.964 | 0
| В-110-2АТ | 181 | 22.044 | -29.326 | 0 | 187 | -13.992 | -35.112 | 0 | 189 | -12.298 | -36.322 | 0 | 184 | 9.372 | -35.992 | 0
| В-10-1АТ | 285 | -4.962 | -0.81 | 0.062 | 356 | -6.198 | -1.02 | 0.096 | 370 | -6.51 | -1.07 | 0.106 | 332 | -5.838 | -0.96 | 0.086
| В-10-2АТ | 214 | -3.732 | -0.77 | 0.022 | 299 | -5.232 | -1.07 | 0.044 | 329 | -5.754 | -1.18 | 0.053 | 288 | -5.028 | -1.03 | 0.04
1СШ-220 | ЛЭП 236 | 62 | -11.792 | -21.56 |  | 39 | 0.88 | -15.444 |  | 50 | -2.904 | -19.624 |  | 39 | -0.132 | -15.532
2СШ-220 | ЛЭП 238 | 142 | 47.036 | -32.076 |  | 156 | -37.092 | -50.336 |  | 143 | -31.064 | -48.532 |  | 129 | 8.756 | -51.216
1Ш-110 | ЛЭП С-1 | 124 | -22.374 | 11.798 |  | 87 | -12.177 | 12.887 |  | 90 | -11.963 | 13.959 |  | 117 | -19.124 | 14.52
| ЛЭП С-5 | 111 | -18.398 | 13.299 |  | 83 | -7.64 | 15.213 |  | 88 | -8.498 | 15.791 |  | 109 | -15.494 | 16.137
| ЛЭП ПМ-1 | 64 | 12.65 | 3.201 |  | 97 | 19.404 | 4.367 |  | 99 | 19.657 | 4.444 |  | 85 | 16.984 | 3.916
| ЛЭП ПЧ-1 | 29 | 5.907 | -1.188 |  | 58 | 11.86 | -0.442 |  | 56 | 11.524 | -0.403 |  | 42 | 8.547 | -0.851
2Ш-110 | ЛЭП С-2 | 130 | -23.496 | 11.864 |  | 92 | -13.101 | 13.299 |  | 99 | -14.289 | 13.992 |  | 127 | -21.186 | 14.669
| ЛЭП С-6 | 105 | -16.698 | 13.299 |  | 79 | -5.742 | 15.048 |  | 82 | -6.237 | 15.395 |  | 103 | -13.497 | 15.791
| ЛЭП ПМ-2 | 51 | 10.054 | 2.354 |  | 86 | 16.907 | 3.85 |  | 79 | 15.554 | 3.421 |  | 59 | 11.726 | 2.706
| ЛЭП ПЧ-2 | 40 | 7.966 | -1.558 |  | 75 | 15.114 | -0.508 |  | 78 | 15.847 | -0.502 |  | 60 | 12.17 | -1.089
1СШ-10 | ф.10-959 | 16 | 0.285 | 0.05 |  | 22 | 0.385 | 0.06 |  | 24 | 0.415 | 0.07 |  | 21 | 0.367 | 0.06
| ф.10-960 | 9 | 0.158 | 0.03 |  | 11 | 0.196 | 0.03 |  | 12 | 0.214 | 0.04 |  | 12 | 0.203 | 0.03
| ф.10-961 | 8 | 0.133 | 0.02 |  | 21 | 0.358 | 0.06 |  | 23 | 0.4 | 0.07 |  | 16 | 0.283 | 0.05
| ф.10-962 | 21 | 0.375 | 0.06 |  | 31 | 0.542 | 0.09 |  | 37 | 0.642 | 0.11 |  | 28 | 0.501 | 0.08
| ф.10-963 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ф.10-964 | 35 | 0.606 | 0.1 |  | 31 | 0.546 | 0.09 |  | 31 | 0.542 | 0.09 |  | 27 | 0.475 | 0.08
| ф.10-965 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ф.10-966 | 38 | 0.665 | 0.11 |  | 39 | 0.688 | 0.11 |  | 38 | 0.663 | 0.11 |  | 39 | 0.695 | 0.11
| ф.10-968 | 12 | 0.213 | 0.03 |  | 25 | 0.442 | 0.07 |  | 25 | 0.443 | 0.07 |  | 17 | 0.308 | 0.05
| ф.10-970 | 54 | 0.942 | 0.15 |  | 64 | 1.123 | 0.18 |  | 58 | 1.025 | 0.17 |  | 53 | 0.942 | 0.15
| ф.10-972 | 43 | 0.747 | 0.12 |  | 54 | 0.942 | 0.15 |  | 60 | 1.06 | 0.17 |  | 55 | 0.977 | 0.16
| ф.10-974 | 31 | 0.544 | 0.09 |  | 39 | 0.684 | 0.11 |  | 45 | 0.789 | 0.13 |  | 42 | 0.747 | 0.12
| ф.10-976 | 12 | 0.215 | 0.04 |  | 13 | 0.223 | 0.04 |  | 14 | 0.245 | 0.04 |  | 15 | 0.266 | 0.04
2СШ-10 | ф.10-978 | 10 | 0.167 | 0.03 |  | 18 | 0.315 | 0.06 |  | 22 | 0.382 | 0.08 |  | 18 | 0.315 | 0.06
| ф.10-979 | 22 | 0.393 | 0.08 |  | 41 | 0.715 | 0.15 |  | 46 | 0.802 | 0.16 |  | 36 | 0.634 | 0.13
| ф.10-982 | 34 | 0.599 | 0.12 |  | 33 | 0.576 | 0.12 |  | 40 | 0.692 | 0.14 |  | 38 | 0.66 | 0.14
| ф.10-983 | 3 | 0.046 | 0.01 |  | 8 | 0.137 | 0.03 |  | 8 | 0.146 | 0.03 |  | 4 | 0.069 | 0.01
| ф.10-984 | 54 | 0.951 | 0.19 |  | 65 | 1.145 | 0.23 |  | 71 | 1.237 | 0.25 |  | 64 | 1.114 | 0.23
| ф.10-986 | 2 | 0.043 | 0.01 |  | 8 | 0.133 | 0.03 |  | 8 | 0.142 | 0.03 |  | 4 | 0.066 | 0.01
| ф.10-987 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ф.10-988 | 0 | 0.001 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0
| ф.10-990 | 0 | 0.001 | 0 |  | 0 | 0.002 | 0 |  | 0 | 0.002 | 0 |  | 0 | 0.002 | 0
| ф.10-992 | 22 | 0.377 | 0.08 |  | 23 | 0.405 | 0.08 |  | 22 | 0.376 | 0.08 |  | 22 | 0.382 | 0.08
| ф.10-994 | 36 | 0.636 | 0.13 |  | 54 | 0.951 | 0.19 |  | 61 | 1.069 | 0.22 |  | 56 | 0.976 | 0.2
| ф.10-996 | 8 | 0.144 | 0.03 |  | 21 | 0.373 | 0.08 |  | 22 | 0.39 | 0.08 |  | 17 | 0.304 | 0.06
| ф.10-998 | 17 | 0.294 | 0.06 |  | 23 | 0.4 | 0.08 |  | 25 | 0.437 | 0.09 |  | 25 | 0.43 | 0.09
1СШ-10 | 1ТСН | 5 | 0.084 | 0.016 |  | 5 | 0.083 | 0.015 |  | 5 | 0.085 | 0.017 |  | 5 | 0.083 | 0.018
2СШ-10 | 2ТСН | 5 | 0.086 | 0.02 |  | 5 | 0.087 | 0.02 |  | 5 | 0.084 | 0.018 |  | 5 | 0.086 | 0.019
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 6; 6:00 I: 6; 14:00 I: 6; 18:00 I: 6
| 2АТ | 1:00 I: 6; 6:00 I: 6; 14:00 I: 6; 18:00 I: 6
ЛРТ | 1АТ | 1:00 I: 14; 6:00 I: 14; 14:00 I: 14; 18:00 I: 14
| 2АТ | 1:00 I: 14; 6:00 I: 14; 14:00 I: 14; 18:00 I: 14
| U/час | 1:00 I: 1:00; 6:00 I: 6:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
| 1сш-220 | 1:00 I: 228; 6:00 I: 228; 14:00 I: 228; 18:00 I: 228
| 2сш-220 | 1:00 I: 232; 6:00 I: 232; 14:00 I: 232; 18:00 I: 232
| 1сш-110 | 1:00 I: 118; 6:00 I: 118; 14:00 I: 118; 18:00 I: 118
| 2сш-110 | 1:00 I: 117; 6:00 I: 117; 14:00 I: 117; 18:00 I: 117
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.2; 6:00 I: 10.2; 14:00 I: 10.3; 18:00 I: 10.3
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.3; 6:00 I: 10.3; 14:00 I: 10.3; 18:00 I: 10.3
ПС 220 кВ Строительная
ПС 220 кВ Строительная | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 6:00 I: 6:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1Т-220 | 21 | 8.572 | 1.493 | 0.049 | 28 | 11.282 | 2.258 | 0.085 | 23 | 9.288 | 2.128 | 0.058 | 23 | 9.15 | 1.987 | 0.056
| 2Т-220 | 14 | 5.759 | 0.305 | 0.021 | 13 | 5.344 | 0.505 | 0.019 | 9 | 3.797 | 0.445 | 0.009 | 13 | 5.354 | 0.368 | 0.018
| В-10-1Т | 454 | -7.893 | -1.389 |  | 619 | -10.62 | -2.157 | 0 | 506 | -8.622 | -2.016 | 0 | 487 | -8.484 | -1.872
| В-10-2Т | 246 | -4.38 | -0.261 |  | 287 | -5.094 | -0.447 | 0 | 202 | -3.552 | -0.387 | 0 | 223 | -4.044 | -0.324
| В-6-1Т | 64 | -0.679 | -0.104 | 0 | 62 | -0.662 | -0.101 | 0 | 63 | -0.666 | -0.112 | 0 | 63 | -0.666 | -0.115 | 0
| В-6-2Т | 128 | -1.379 | -0.045 | 0.001 | 24 | -0.25 | -0.058 | 0 | 23 | -0.245 | -0.058 | 0 | 122 | -1.31 | -0.045 | 0.001
1СШ-10 | ф.11-403 | 112 | 1.742 | 0.937 |  | 162 | 2.514 | 1.306 |  | 152 | 2.378 | 1.194 |  | 158 | 2.47 | 1.344
| ф.11-405 | 5 | 0.064 | 0.058 |  | 26 | 0.433 | 0.16 |  | 25 | 0.415 | 0.146 |  | 5 | 0.066 | 0.061
| ф.11-409 | 18 | 0.315 | 0.002 |  | 42 | 0.734 | 0.049 |  | 36 | 0.635 | 0.042 |  | 22 | 0.396 | -0.001
| ф.11-419 | 217 | 3.791 | 0.517 |  | 283 | 4.884 | 0.76 |  | 270 | 4.669 | 0.742 |  | 235 | 4.146 | 0.595
| ф.11-421 | 4 | 0.069 | 0 |  | 5 | 0.089 | 0 |  | 5 | 0.091 | 0 |  | 5 | 0.084 | 0
| ф.11-423 | 107 | 1.88 | 0.158 |  | 111 | 1.932 | 0.178 |  | 23 | 0.365 | 0.174 |  | 72 | 1.267 | 0.151
| ф.11-425 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ф.11-429 | 3 | 0.05 | 0 |  | 3 | 0.059 | 0 |  | 5 | 0.082 | 0 |  | 4 | 0.075 | 0
2СШ-10 | ф.11-408 | 44 | 0.787 | 0.053 |  | 53 | 0.942 | 0.08 |  | 61 | 1.073 | 0.108 |  | 47 | 0.859 | 0.062
| ф.11-410 | 64 | 1.144 | 0.064 |  | 82 | 1.462 | 0.088 |  | 76 | 1.343 | 0.085 |  | 69 | 1.246 | 0.097
| ф.11-414 | 33 | 0.584 | 0.092 |  | 47 | 0.81 | 0.215 |  | 45 | 0.78 | 0.147 |  | 41 | 0.736 | 0.132
| ф.11-416 | 106 | 1.884 | 0.05 |  | 107 | 1.902 | 0.078 |  | 21 | 0.366 | 0.074 |  | 67 | 1.22 | 0.038
| ф.11-418 | 0 | -0.001 | -0.005 |  | 0 | 0 | -0.005 |  | 0 | -0.001 | -0.006 |  | 0 | 0 | -0.005
1СШ-6 | ф.6-635 | 18 | 0.19 | 0.013 |  | 17 | 0.178 | 0 |  | 17 | 0.181 | 0.014 |  | 17 | 0.18 | 0.014
| ф.6-637 | 1 | 0.006 | 0.002 |  | 1 | 0.007 | 0.005 |  | 1 | 0.008 | 0.003 |  | 1 | 0.005 | 0.003
| ф.6-639 | 47 | 0.474 | 0.168 |  | 47 | 0.472 | 0.171 |  | 47 | 0.471 | 0.174 |  | 47 | 0.474 | 0.177
| ф.6-645 | 1 | 0.008 | 0 |  | 1 | 0.008 | 0 |  | 1 | 0.008 | 0 |  | 1 | 0.009 | 0
2СШ-6 | ф.6-634 | 128 | 1.376 | 0.046 |  | 24 | 0.251 | 0.055 |  | 23 | 0.245 | 0.056 |  | 122 | 1.31 | 0.05
| ф.6-648 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
АНЦАПФА | 1Т | 1:00 I: 5; 6:00 I: 5; 14:00 I: 6; 18:00 I: 6
| 2Т | 1:00 I: 5; 6:00 I: 5; 14:00 I: 5; 18:00 I: 5
| U/час | 1:00 I: 1:00; 6:00 I: 6:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
| 1сш-220 | 1:00 I: 235.7; 6:00 I: 234.8; 14:00 I: 235.7; 18:00 I: 236.8
| 2сш-220 | 1:00 I: 235.3; 6:00 I: 234.3; 14:00 I: 235.2; 18:00 I: 236.4
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.2; 6:00 I: 10.1; 14:00 I: 10.1; 18:00 I: 10.3
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.3; 6:00 I: 10.3; 14:00 I: 10.2; 18:00 I: 10.5
| 1сш-6 | 1:00 I: 6.2; 6:00 I: 6.2; 14:00 I: 6.2; 18:00 I: 6.2
| 2сш-6 | 1:00 I: 6.2; 6:00 I: 6.2; 14:00 I: 6.2; 18:00 I: 6.2
ПС 220 кВ Татарская
ПС 220 кВ Татарская | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 6:00 I: 6:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1АТ-220 | 74 | 30.729 | -2.515 | 0.002 | 87 | 35.826 | -0.174 | 0.002 | 95 | 39.367 | 0.075 | 0.003 | 87 | 36.136 | -0.596 | 0.002
| 2АТ-220 | 79 | 33.242 | -1.65 | 0.002 | 97 | 40.04 | 2.31 | 0.003 | 106 | 44.088 | 3.168 | 0.003 | 97 | 40.282 | 2.178 | 0.003
| В-110-1АТ | 111 | -22.33 | 5.126 | 0 | 127 | -25.85 | 3.278 | 0 | 136 | -27.676 | 3.168 | 0 | 140 | -28.402 | 2.926 | 0
| В-110-2АТ | 161 | -33.242 | 1.65 | 0 | 196 | -40.04 | -2.31 | 0 | 216 | -44.088 | -3.168 | 0 | 197 | -40.282 | -2.178 | 0
| В-110-1Т-40 | 27 | 4.905 | 2.688 | 0 | 34 | 6.327 | 2.796 | 0 | 36 | 6.762 | 2.716 | 0 | 46 | 8.739 | 3.427 | 0
| В-10-1АТ | 474 | -8.588 | -2.8 | 0.189 | 577 | -10.256 | -3.384 | 0.28 | 674 | -12.072 | -3.624 | 0.381 | 439 | -7.896 | -2.492 | 0.162
| 3В-10-1Т40 | 300 | -4.905 | -2.715 | 0.027 | 374 | -6.327 | -2.838 | 0.042 | 394 | -6.762 | -2.763 | 0.047 | 503 | -8.739 | -3.504 | 0.077
1СШ-220 | ЛЭП 245 | 82 | -34.32 | -0.422 |  | 196 | -80.599 | 9.742 |  | 214 | -88.678 | 8.474 |  | 221 | -91.291 | 10.692
2СШ-220 | ЛЭП 246 | 69 | -28.829 | 0.95 |  | 38 | 4.858 | -15.048 |  | 39 | 5.28 | -15.444 |  | 51 | 15.154 | -14.731
1Ш-110 | ЛЭП З-13 | 50 | 10.309 | 0.251 |  | 23 | 2.059 | 4.171 |  | 24 | 1.756 | 4.62 |  | 25 | -2.125 | 4.554
| ЛЭП З-15 | 25 | 4.792 | 1.676 |  | 106 | 21.094 | -5.174 |  | 92 | 18.256 | -4.092 |  | 96 | 19.206 | -3.643
| ЛЭП З-25 | 46 | 8.437 | -4.158 |  | 59 | 11.528 | -3.333 |  | 60 | 11.858 | -3.333 |  | 53 | 10.065 | -3.74
| ЛЭП ТУ-1 | 16 | 3.234 | -0.55 |  | 22 | 4.435 | -0.211 |  | 23 | 4.677 | -0.22 |  | 19 | 3.854 | -0.431
2Ш-110 | ЛЭП З-14 | 50 | 10.375 | -0.304 |  | 23 | 2.416 | 4.039 |  | 25 | 2.31 | 4.514 |  | 23 | -1.637 | 4.448
| ЛЭП З-16 | 11 | 0.04 | -2.31 |  | 11 | 0.04 | -2.231 |  | 41 | 7.458 | -3.683 |  | 75 | 14.599 | -4.409
| ЛЭП З-26 | 55 | 11.101 | -2.389 |  | 73 | 14.837 | -1.082 |  | 75 | 15.338 | -1.096 |  | 65 | 13.108 | -1.769
| ЛЭП ТУ-2 | 12 | 2.277 | -1.034 |  | 15 | 3.029 | -0.895 |  | 16 | 3.188 | -0.845 |  | 14 | 2.75 | -0.968
1СШ-10 | ф.9 | 1 | 0 | -0.01 |  | 1 | 0 | -0.01 |  | 1 | 0 | -0.01 |  | 0 | 0 | -0.009
| ф.11 | 26 | 0.398 | 0.282 |  | 29 | 0.489 | 0.255 |  | 32 | 0.528 | 0.262 |  | 29 | 0.484 | 0.273
| ф.13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ф.21 | 265 | 4.859 | 1.401 |  | 345 | 6.269 | 1.533 |  | 429 | 7.833 | 1.749 |  | 236 | 4.356 | 0.899
| ф.23 | 5 | 0.065 | 0.059 |  | 6 | 0.098 | 0.053 |  | 7 | 0.117 | 0.056 |  | 6 | 0.092 | 0.055
2СШ-10 | 4ТСН | 4 | 0.065 | 0.027 |  | 3 | 0.06 | 0.023 |  | 4 | 0.064 | 0.025 |  | 4 | 0.065 | 0.026
2 | ф.2 | 6 | 0.086 | 0.077 |  | 6 | 0.094 | 0.067 |  | 6 | 0.091 | 0.066 |  | 6 | 0.094 | 0.072
| ф.4 | 20 | 0.368 | 0.098 |  | 22 | 0.403 | 0.09 |  | 20 | 0.364 | 0.078 |  | 20 | 0.365 | 0.087
| ф.12 | 100 | 1.699 | 0.883 |  | 162 | 2.748 | 1.294 |  | 158 | 2.753 | 1.097 |  | 128 | 2.248 | 0.89
| ф.14 | 5 | 0.07 | 0.067 |  | 6 | 0.082 | 0.07 |  | 23 | 0.304 | 0.296 |  | 14 | 0.182 | 0.192
3СШ-10 | ЗТСН | 6 | 0.108 | 0.016 |  | 5 | 0.097 | 0.014 |  | 6 | 0.104 | 0.014 |  | 6 | 0.104 | 0.016
| ф.1 | 97 | 1.488 | 1.039 |  | 96 | 1.486 | 0.99 |  | 97 | 1.497 | 0.992 |  | 98 | 1.502 | 1.046
| ф.3 | 10 | 0.16 | 0.088 |  | 11 | 0.201 | 0.066 |  | 13 | 0.225 | 0.081 |  | 12 | 0.199 | 0.088
| ф.7 | 13 | 0.167 | 0.175 |  | 13 | 0.18 | 0.16 |  | 14 | 0.203 | 0.163 |  | 13 | 0.179 | 0.17
| ф.15 | 95 | 1.579 | 0.8 |  | 140 | 2.433 | 0.925 |  | 154 | 2.714 | 0.858 |  | 131 | 2.287 | 0.878
| ф.17 | 1 | 0.014 | 0.01 |  | 2 | 0.033 | -0.002 |  | 2 | 0.039 | -0.006 |  | 1 | 0.021 | 0.004
4СШ-10 | ф.5 | 10 | 0.159 | 0.088 |  | 16 | 0.263 | 0.117 |  | 16 | 0.27 | 0.113 |  | 12 | 0.202 | 0.08
| ф.8 | 6 | 0.107 | -0.002 |  | 3 | 0.054 | -0.001 |  | 6 | 0.107 | -0.003 |  | 6 | 0.108 | -0.002
| ф.10 | 33 | 0.576 | 0.208 |  | 44 | 0.778 | 0.259 |  | 45 | 0.796 | 0.259 |  | 41 | 0.722 | 0.241
| ф.16 | 8 | 0.125 | 0.064 |  | 11 | 0.192 | 0.078 |  | 8 | 0.13 | 0.054 |  | 8 | 0.136 | 0.064
| ф.20 | 26 | 0.414 | 0.237 |  | 35 | 0.6 | 0.235 |  | 38 | 0.666 | 0.24 |  | 36 | 0.612 | 0.266
| ф.24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 147 | 2.658 | 0.681
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 4; 6:00 I: 4; 14:00 I: 4; 18:00 I: 4
| 2АТ | 1:00 I: 4; 6:00 I: 4; 14:00 I: 4; 18:00 I: 4
| 1Т | 1:00 I: 7; 6:00 I: 7; 14:00 I: 7; 18:00 I: 7
| U/час | 1:00 I: 1:00; 6:00 I: 6:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
| СШ-245 | 1:00 I: 241; 6:00 I: 239; 14:00 I: 240; 18:00 I: 240
| СШ-246 | 1:00 I: 242; 6:00 I: 239; 14:00 I: 240; 18:00 I: 240
| 1сш-110 | 1:00 I: 119; 6:00 I: 118; 14:00 I: 118; 18:00 I: 118
| 2сш-110 | 1:00 I: 119; 6:00 I: 118; 14:00 I: 118; 18:00 I: 118
| 1сш-10 | 1:00 I: 11; 6:00 I: 10.8; 14:00 I: 10.8; 18:00 I: 10.9
| 2сш-10 | 1:00 I: 11; 6:00 I: 10.8; 14:00 I: 10.8; 18:00 I: 10.9
| 3сш-10 | 1:00 I: 10.8; 6:00 I: 10.7; 14:00 I: 10.7; 18:00 I: 10.8
| 4сш-10 | 1:00 I: 10.8; 6:00 I: 10.7; 14:00 I: 10.7; 18:00 I: 10.8
ПС 220 кВ Тулинская
| Присоединение | 1:00 I: 1:00; 6:00 I: 6:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
ПС 220 кВ Тулинская | 1АТ-220 | 117 | -8.106 | 46.275 | 2.302 | 128 | 10.682 | 49.527 | 3.14 | 125 | 9.026 | 48.979 | 3.134 | 125 | -5.254 | 49.705 | 2.804
| В-110-1АТ | 236 | 14.256 | -45.65 |  | 244 | -1.694 | -48.576 | 0 | 238 | 5.236 | -47.036 | 0 | 252 | 15.466 | -48.73
| В-110-2Т | 74 | 14.296 | 4.633 |  | 112 | 21.107 | 7.115 | 0 | 103 | 19.774 | 5.716 | 0 | 87 | 16.896 | 5.108
| В-110-3Т | 25 | 4.382 | 2.548 |  | 42 | 7.583 | 3.485 | 0 | 39 | 7.115 | 3.01 | 0 | 29 | 5.458 | 2.429
| В-110-4Т | 36 | 6.706 | 2.93 |  | 48 | 8.884 | 3.742 | 0 | 45 | 8.362 | 3.399 | 0 | 40 | 7.531 | 3.181
| В-10-1АТ | 340 | -6.15 | -0.684 | 0.059 | 498 | -8.988 | -1.08 | 0.129 | 794 | -14.262 | -2.268 | 0.325 | 565 | -10.212 | -1.14 | 0.165
| В-10-2Т | 805 | -14.22 | -3.45 | 0.217 | 1206 | -20.994 | -4.734 | 0.477 | 1111 | -19.674 | -3.69 | 0.409 | 954 | -16.806 | -3.582 | 0.302
| В-10-3Т | 250 | -4.292 | -1.508 | 0.04 | 437 | -7.512 | -2.36 | 0.123 | 400 | -7.036 | -1.868 | 0.105 | 304 | -5.368 | -1.332 | 0.059
| В-10-4Т | 389 | -6.644 | -2.408 | 0.096 | 520 | -8.832 | -3.1 | 0.174 | 486 | -8.308 | -2.788 | 0.152 | 435 | -7.476 | -2.612 | 0.12
1СШ-220 | ЛЭП 257 | 153 | 47.388 | -38.632 |  | 186 | 57.552 | -46.288 |  | 192 | 61.248 | -45.76 |  | 210 | 70.664 | -44.836
2СШ-220 | ЛЭП 256 | 99 | -38.016 | -11.748 |  | 171 | -67.452 | -8.008 |  | 175 | -68.992 | -9.02 |  | 163 | -64.064 | -9.636
1Ш-110 | ЛЭП К-1 | 37 | -4.594 | 5.927 |  | 27 | 3.841 | 3.643 |  | 25 | 3.194 | 3.762 |  | 32 | -4.752 | 4.462
| ЛЭП К-15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ЛЭП К-17 | 134 | 24.882 | -10.868 |  | 70 | 11.374 | -7.898 |  | 84 | 12.232 | -11.462 |  | 124 | 22.352 | -11.44
| КВЛ 110 кВ Тулинская – Вертковская с отпайкой на ПС Сварная | 156 | -31.218 | 5.452 |  | 96 | -19.074 | 1.967 |  | 102 | -19.76 | 4.633 |  | 133 | -26.36 | 5.768
| ЛЭП Ч-1 | 128 | -21.107 | 15.114 |  | 198 | -37.607 | 11.906 |  | 204 | -37.699 | 14.969 |  | 173 | -31.205 | 15.774
| ЛЭП Ч-3 | 99 | 18.797 | 6.917 |  | 184 | 33.7 | 14.309 |  | 160 | 30.523 | 9.023 |  | 128 | 24.156 | 9.438
2Ш-110 | ЛЭП К-2 | 50 | -8.686 | 5.24 |  | 17 | 0.898 | 3.26 |  | 17 | -0.832 | 3.181 |  | 46 | -8.29 | 4.184
| ЛЭП К-16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ЛЭП К-18 | 132 | 24.42 | -11.088 |  | 62 | 8.712 | -8.668 |  | 82 | 11.154 | -11.858 |  | 122 | 21.626 | -11.814
| ЛЭП К-20 | 151 | -30.241 | 5.082 |  | 87 | -17.226 | 1.94 |  | 93 | -17.965 | 4.699 |  | 126 | -24.948 | 5.663
| ЛЭП Ч-2 | 143 | -26.356 | 12.276 |  | 231 | -45.342 | 8.294 |  | 230 | -44.154 | 11.924 |  | 192 | -36.74 | 12.936
| ЛЭП Ч-4 | 67 | 13.345 | 2.798 |  | 127 | 24.446 | 6.323 |  | 118 | 22.705 | 5.966 |  | 92 | 18.04 | 4.664
1CШ-10 | ф.11-252 | 14 | 0.256 | -0.007 |  | 24 | 0.424 | 0.136 |  | 23 | 0.402 | 0.122 |  | 15 | 0.28 | 0.031
| ф.11-254 | 21 | 0.382 | -0.062 |  | 46 | 0.843 | -0.013 |  | 253 | 4.398 | 1.342 |  | 109 | 1.955 | 0.358
| ф.11-255 | 5 | 0 | -0.088 |  | 5 | 0 | -0.085 |  | 5 | 0 | -0.085 |  | 5 | 0 | -0.088
| ф.11-257 | 11 | 0.191 | 0.083 |  | 17 | 0.306 | 0.067 |  | 24 | 0.43 | 0.074 |  | 19 | 0.344 | 0.082
| ф.11-267 | 25 | 0.452 | 0.101 |  | 35 | 0.619 | 0.124 |  | 36 | 0.635 | 0.141 |  | 29 | 0.504 | 0.13
| ф.11-268 | 2 | 0.04 | -0.013 |  | 3 | 0.053 | -0.015 |  | 5 | 0.089 | -0.017 |  | 4 | 0.071 | -0.015
| ф.11-269 | 39 | 0.71 | 0.086 |  | 64 | 1.169 | 0.082 |  | 80 | 1.448 | 0.082 |  | 61 | 1.114 | 0.089
| ф.11-270 | 4 | -0.001 | -0.077 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4 | -0.001 | -0.074 |  | 4 | -0.001 | -0.077
| ф.11-271 | 20 | 0.363 | 0.028 |  | 26 | 0.466 | 0.008 |  | 33 | 0.601 | 0.028 |  | 27 | 0.485 | 0.025
| ф.11-272 | 37 | 0.625 | 0.266 |  | 53 | 0.914 | 0.295 |  | 57 | 1 | 0.283 |  | 51 | 0.887 | 0.278
| ф.11-273 | 106 | 1.889 | 0.421 |  | 148 | 2.648 | 0.506 |  | 183 | 3.281 | 0.553 |  | 148 | 2.659 | 0.468
| ф.11-274 | 38 | 0.68 | -0.137 |  | 45 | 0.813 | -0.151 |  | 64 | 1.16 | -0.15 |  | 62 | 1.108 | -0.154
| ф.11-276 | 32 | 0.582 | 0.025 |  | 42 | 0.76 | 0.109 |  | 47 | 0.852 | -0.055 |  | 46 | 0.829 | 0.017
2CШ-10 | ф.11-249 | 134 | 2.336 | 0.696 |  | 205 | 3.572 | 0.763 |  | 254 | 4.477 | 0.9 |  | 200 | 3.506 | 0.792
| ф.11-250 | 129 | 2.296 | 0.498 |  | 265 | 4.466 | 1.571 |  | 18 | 0.312 | 0.046 |  | 51 | 0.888 | 0.262
| ф.11-251 | 27 | 0.472 | 0.124 |  | 36 | 0.618 | 0.204 |  | 36 | 0.61 | 0.214 |  | 24 | 0.423 | 0.096
| ф.11-256 | 71 | 1.091 | 0.681 |  | 66 | 1.024 | 0.58 |  | 63 | 0.99 | 0.55 |  | 70 | 1.082 | 0.664
| ф.11-258 | 12 | 0.002 | -0.223 |  | 12 | 0.002 | -0.212 |  | 12 | 0.002 | -0.218 |  | 12 | 0.002 | -0.222
| ф.11-259 | 77 | 1.326 | 0.432 |  | 126 | 2.19 | 0.475 |  | 139 | 2.45 | 0.54 |  | 111 | 1.942 | 0.505
| ф.11-260 | 88 | 1.433 | 0.719 |  | 92 | 1.487 | 0.695 |  | 91 | 1.475 | 0.697 |  | 89 | 1.435 | 0.701
| ф.11-261 | 6 | 0 | -0.11 |  | 6 | 0 | -0.106 |  | 6 | 0.001 | -0.109 |  | 6 | 0.001 | -0.11
| ф.11-262 | 3 | 0.054 | -0.008 |  | 5 | 0.091 | -0.003 |  | 8 | 0.142 | -0.004 |  | 7 | 0.12 | -0.002
| ф.11-263 | 170 | 3.067 | 0.43 |  | 255 | 4.504 | 0.605 |  | 322 | 5.747 | 0.805 |  | 256 | 4.566 | 0.667
| ф.11-265 | 88 | 1.525 | 0.493 |  | 128 | 2.228 | 0.521 |  | 151 | 2.657 | 0.556 |  | 125 | 2.178 | 0.535
| ф.11-266 | 35 | 0.637 | 0.049 |  | 47 | 0.834 | 0.044 |  | 47 | 0.842 | 0.079 |  | 38 | 0.684 | 0.05
3Ш-10 | ф.10-51 | 55 | 0.964 | 0.236 |  | 78 | 1.386 | 0.248 |  | 97 | 1.745 | 0.31 |  | 80 | 1.421 | 0.272
| ф.10-58 | 32 | 0.571 | -0.128 |  | 47 | 0.828 | -0.127 |  | 60 | 1.08 | -0.126 |  | 59 | 1.074 | -0.128
| ф.10-60 | 89 | 1.553 | 0.45 |  | 90 | 1.568 | 0.383 |  | 103 | 1.829 | 0.436 |  | 64 | 1.127 | 0.268
| ф.10-65 | 3 | 0 | -0.048 |  | 3 | 0 | -0.046 |  | 3 | 0 | -0.047 |  | 3 | -0.001 | -0.048
| ф.10-66 | 1 | 0.001 | -0.017 |  | 1 | 0 | -0.017 |  | 1 | 0 | -0.017 |  | 1 | 0 | -0.017
| ф.10-73 | 15 | 0.266 | 0.054 |  | 29 | 0.512 | 0.1 |  | 33 | 0.578 | 0.125 |  | 21 | 0.378 | 0.054
| ф.10-78 | 69 | 0.824 | 0.936 |  | 200 | 3.106 | 1.829 |  | 113 | 1.699 | 1.166 |  | 84 | 1.26 | 0.864
| 1ТСН | 2 | 0.036 | 0 |  | 2 | 0.038 | 0 |  | 2 | 0.035 | 0 |  | 2 | 0.036 | 0
4Ш-10 | ф.10-55 | 150 | 2.507 | 1.073 |  | 186 | 3.056 | 1.383 |  | 163 | 2.705 | 1.156 |  | 164 | 2.769 | 1.124
| ф.10-56 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ф.10-57 | 20 | 0.364 | 0.036 |  | 32 | 0.576 | 0.08 |  | 30 | 0.536 | 0.049 |  | 27 | 0.487 | 0.043
| ф.10-59 | 7 | 0.127 | -0.048 |  | 14 | 0.246 | -0.031 |  | 11 | 0.195 | -0.034 |  | 8 | 0.127 | -0.05
| ф.10-62 | 6 | 0.087 | 0.066 |  | 9 | 0.142 | 0.075 |  | 8 | 0.133 | 0.071 |  | 6 | 0.085 | 0.061
| ф.10-64 | 119 | 1.934 | 0.99 |  | 148 | 2.448 | 1.073 |  | 147 | 2.423 | 1.088 |  | 121 | 1.962 | 1.013
| ф.10-67 | 12 | 0.107 | -0.192 |  | 13 | 0.138 | -0.192 |  | 16 | 0.214 | -0.187 |  | 15 | 0.186 | -0.19
| ф.10-68 | 13 | 0.222 | 0.084 |  | 26 | 0.454 | 0.118 |  | 19 | 0.329 | 0.121 |  | 16 | 0.271 | 0.127
| ф.10-69 | 46 | 0.814 | 0.209 |  | 57 | 0.995 | 0.263 |  | 62 | 1.082 | 0.246 |  | 61 | 1.074 | 0.264
| ф.10-70 | 18 | 0.286 | 0.167 |  | 32 | 0.517 | 0.254 |  | 28 | 0.462 | 0.222 |  | 22 | 0.341 | 0.194
| ф.10-72 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2ТСН | 6 | 0.1 | 0.02 |  | 6 | 0.111 | 0.021 |  | 5 | 0.084 | 0.02 |  | 5 | 0.083 | 0.02
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 7; 6:00 I: 7; 14:00 I: 7; 18:00 I: 7
| 2Т | 1:00 I: 3; 6:00 I: 3; 14:00 I: 3; 18:00 I: 3
| 3Т | 1:00 I: 2; 6:00 I: 2; 14:00 I: 2; 18:00 I: 2
4Т | bar: 1:00 I; 6:00 I; 14:00 I; 18:00 I
U/час | U/час | 1:00 I: 1:00; 6:00 I: 6:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
| 1сш-220 | 1:00 I: 231; 6:00 I: 229; 14:00 I: 230; 18:00 I: 230
| 2сш-220 | 1:00 I: 231; 6:00 I: 229; 14:00 I: 230; 18:00 I: 230
| 1сш-110 | 1:00 I: 117; 6:00 I: 115; 14:00 I: 115; 18:00 I: 117
| 2сш-110 | 1:00 I: 117; 6:00 I: 115; 14:00 I: 115; 18:00 I: 117
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.5; 6:00 I: 10.5; 14:00 I: 10.5; 18:00 I: 10.5
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.5; 6:00 I: 10.3; 14:00 I: 10.4; 18:00 I: 10.4
| 3сш-10 | 1:00 I: 10.5; 6:00 I: 10.4; 14:00 I: 10.5; 18:00 I: 10.5
| 4сш-10 | 1:00 I: 10.5; 6:00 I: 10.4; 14:00 I: 10.4; 18:00 I: 10.5
ПС 220 кВ Урожай
ПС 220 кВ Урожай | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 6:00 I: 6:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| В-220-1АТ | 41 | 16.157 | -1.399 | 1.145 | 56 | 22.299 | 2.616 | 2.196 | 59 | 23.32 | 2.388 | 2.414 | 50 | 19.87 | 0.73 | 1.737
| В-220-2АТ | 41 | 16.262 | 0.334 | 1.153 | 56 | 22.422 | 1.883 | 2.206 | 59 | 23.461 | 1.725 | 2.432 | 50 | 20.011 | 0.862 | 1.763
| В-110-1АТ | 81 | -16.157 | 1.39 |  | 113 | -22.299 | -2.622 | 0 | 118 | -23.32 | -2.394 | 0 | 100 | -19.87 | -0.739
| В-110-2АТ | 82 | -16.262 | -0.334 |  | 114 | -22.422 | -1.883 | 0 | 119 | -23.461 | -1.725 | 0 | 102 | -20.011 | -0.862
| В-10-1АТ | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0
| В-10-2АТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1Ш-220 | ВЛ 220 кВ 219 | 8 | 3.102 | -0.132 |  | 65 | -25.74 | 3.212 |  | 74 | -28.908 | 3.828 |  | 81 | -31.658 | 6.336
| ВЛ 220 кВ 221 | 64 | -25.322 | -3.96 |  | 30 | -5.896 | -10.384 |  | 29 | -3.718 | -11.044 |  | 30 | 4.554 | -11.088
| ВЛ 220 кВ 291 | 7 | 1.76 | 1.936 |  | 7 | 2.134 | 1.914 |  | 8 | 2.332 | 1.914 |  | 7 | 2.046 | 1.76
2Ш-220 | ВЛ 220 кВ 220 | 30 | 12.1 | -0.198 |  | 31 | -10.45 | 6.292 |  | 41 | -14.542 | 7.04 |  | 57 | -20.966 | 8.294
| ВЛ 220 кВ 222 | 78 | -30.448 | -5.632 |  | 38 | -9.988 | -11.638 |  | 37 | -7.766 | -12.298 |  | 32 | 0.66 | -12.76
| ВЛ 220 кВ 292 | 21 | 6.358 | 5.632 |  | 17 | 5.082 | 4.378 |  | 19 | 5.676 | 4.95 |  | 17 | 5.302 | 4.334
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-23 | 50 | 9.75 | 2.077 |  | 73 | 14.08 | 3.256 |  | 75 | 14.643 | 3.238 |  | 62 | 12.056 | 2.57
| ВЛ 110 кВ УК-1 | 75 | 14.89 | 2.587 |  | 103 | 20.152 | 3.749 |  | 109 | 21.419 | 3.643 |  | 95 | 18.603 | 3.027
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-53 | 19 | 2.042 | -3.221 |  | 21 | 2.728 | -3.01 |  | 20 | 2.834 | -2.869 |  | 19 | 2.323 | -3.045
| ВЛ 110 кВ З-110 | 16 | 1.742 | -2.746 |  | 17 | 2.323 | -2.446 |  | 18 | 2.376 | -2.534 |  | 17 | 1.954 | -2.746
| ВЛ 110 кВ УК-2 | 22 | 3.978 | 1.707 |  | 29 | 5.421 | 2.042 |  | 29 | 5.456 | 1.83 |  | 27 | 4.91 | 1.725
1СШ-10 | ф.У-8 | 1 | 0.014 | -0.003 |  | 1 | 0.015 | -0.002 |  | 1 | 0.014 | -0.004 |  | 1 | 0.014 | -0.003
| 1ТСН | 5 | 0.087 | 0.022 |  | 6 | 0.097 | 0.022 |  | 4 | 0.075 | 0.015 |  | 5 | 0.084 | 0.016
2СШ-10 | ф.У-25 (приход нагрузки с ПС 110 кВ Карасукская) | 10 | -0.18 | -0.056 |  | 11 | -0.187 | -0.058 |  | 9 | -0.154 | -0.039 |  | 10 | -0.175 | -0.044
| 2ТСН | 5 | 0.076 | 0.032 |  | 4 | 0.072 | 0.034 |  | 4 | 0.063 | 0.024 |  | 4 | 0.075 | 0.027
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 16; 6:00 I: 16; 14:00 I: 16; 18:00 I: 16
АНЦАПФА | 2АТ | 1:00 I: 16; 6:00 I: 16; 14:00 I: 16; 18:00 I: 16
| U/час | 1:00 I: 1:00; 6:00 I: 6:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
| 1Ш-220 | 1:00 I: 230; 6:00 I: 230; 14:00 I: 229; 18:00 I: 229
| 2Ш-220 | 1:00 I: 0; 6:00 I: 0; 14:00 I: 0; 18:00 I: 0
| 1Ш-110 | 1:00 I: 116; 6:00 I: 115; 14:00 I: 115; 18:00 I: 115
| 2Ш-110 | 1:00 I: 115; 6:00 I: 114; 14:00 I: 114; 18:00 I: 113
| 1СШ-10 | 1:00 I: 10.5; 6:00 I: 10.4; 14:00 I: 10.4; 18:00 I: 10.5
| 2СШ-10 | 1:00 I: 10.5; 6:00 I: 10.3; 14:00 I: 10.3; 18:00 I: 10.3
ПС 220 кВ Чулымская
ПС 220 кВ Чулымская | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 6:00 I: 6:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| В-220-1АТ | 72 | 29.131 | -0.367 | 0.173 | 78 | 31.305 | -1.46 | 0.2 | 84 | 33.611 | -1.898 | 0.233 | 77 | 30.863 | -3.628 | 0.195
| В-220-2АТ | 71 | 28.205 | -4.17 | 0.166 | 76 | 30.319 | -4.498 | 0.192 | 82 | 32.541 | -4.593 | 0.222 | 75 | 29.903 | -5.314 | 0.186
| В-110-1АТ | 135 | -27.786 | -2.332 |  | 145 | -29.964 | -1.21 | 0 | 157 | -32.252 | -0.858 | 0 | 142 | -29.502 | 0.858
| В-110-2АТ | 131 | -26.972 | 1.958 |  | 142 | -29.084 | 2.288 | 0 | 152 | -31.306 | 2.376 | 0 | 139 | -28.666 | 3.08
| В-6-3Т | 141 | -1.345 | -0.756 | 3.455 | 141 | -1.341 | -0.745 | 3.415 | 143 | -1.359 | -0.758 | 3.514 | 143 | -1.361 | -0.763 | 3.533
| В-6-2АТ | 130 | -1.233 | -0.695 | 2.907 | 129 | -1.235 | -0.686 | 2.896 | 130 | -1.235 | -0.693 | 2.91 | 130 | -1.237 | -0.702 | 2.936
1СШ-220 | ВЛ 220 кВ 241 | 142 | -52.008 | 24.288 |  | 207 | -78.32 | 28.6 |  | 239 | -91.168 | 30.316 |  | 252 | -97.372 | 31.416
| ВЛ 220 кВ 243 | 86 | 22.836 | -25.96 |  | 136 | 46.156 | -29.392 |  | 160 | 56.496 | -30.976 |  | 177 | 64.68 | -31.152
2СШ-220 | ВЛ 220 кВ 242 | 137 | -49.896 | 23.892 |  | 199 | -75.284 | 28.292 |  | 231 | -87.692 | 30.052 |  | 243 | -93.632 | 31.108
| ВЛ 220 кВ 244 | 84 | 21.912 | -25.784 |  | 136 | 46.024 | -29.656 |  | 161 | 56.408 | -31.768 |  | 180 | 65.78 | -31.856
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-21 | 45 | 8.138 | -4.64 |  | 57 | 11.134 | -3.505 |  | 58 | 11.537 | -3.392 |  | 49 | 9.471 | -3.894
| ВЛ 110 кВ З-3 | 27 | -1.505 | 5.333 |  | 41 | -5.069 | 6.653 |  | 49 | -6.732 | 7.432 |  | 52 | -7.59 | 7.669
| ВЛ 110 кВ З-5 | 108 | 22.15 | -0.62 |  | 121 | 24.724 | -3.34 |  | 139 | 28.288 | -4.079 |  | 139 | 28.42 | -4.686
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-4 | 27 | -0.145 | 5.465 |  | 37 | -3.828 | 6.494 |  | 45 | -6.032 | 6.996 |  | 47 | -6.613 | 7.26
| ВЛ 110 кВ З-20 | 44 | 7.537 | -5.089 |  | 55 | 10.52 | -4.151 |  | 56 | 10.738 | -4.224 |  | 48 | 8.798 | -4.561
| ВЛ 110 кВ З-6 | 90 | 18.52 | -1.69 |  | 106 | 21.49 | -3.696 |  | 127 | 25.727 | -4.369 |  | 126 | 25.621 | -4.937
1СШ-6 | Ф.6-150 | 1 | 0.006 | 0.001 |  | 1 | 0.006 | 0 |  | 1 | 0.006 | 0.001 |  | 1 | 0.006 | 0.001
| Ф.6-152 | 10 | 0.101 | 0.027 |  | 10 | 0.107 | 0.027 |  | 10 | 0.109 | 0.03 |  | 10 | 0.109 | 0.03
| Ф.6-154 | 2 | 0.011 | 0.014 |  | 2 | 0.012 | 0.014 |  | 2 | 0.014 | 0.014 |  | 2 | 0.014 | 0.014
| Ф.6-156 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ф.6-158 | 112 | 1.014 | 0.688 |  | 112 | 1.013 | 0.678 |  | 112 | 1.014 | 0.686 |  | 112 | 1.012 | 0.692
| Ф.6-162 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ф.6-164 | 1 | 0.009 | 0.005 |  | 1 | 0.008 | 0.005 |  | 1 | 0.009 | 0.005 |  | 1 | 0.011 | 0.005
| 1ТСН | 18 | 0.2 | 0.015 |  | 18 | 0.192 | 0.015 |  | 19 | 0.203 | 0.015 |  | 19 | 0.205 | 0.015
2СШ-6 | Ф.6-149 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ф.6-151 | 1 | 0.016 | 0.001 |  | 2 | 0.019 | 0.001 |  | 2 | 0.02 | 0.001 |  | 2 | 0.019 | 0.001
| Ф.6-153 | 2 | 0.019 | 0.005 |  | 2 | 0.021 | 0.006 |  | 2 | 0.019 | 0.005 |  | 2 | 0.021 | 0.006
| Ф.6-155 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ф.6-157 | 110 | 1.001 | 0.672 |  | 110 | 1 | 0.661 |  | 110 | 1.001 | 0.67 |  | 111 | 0.999 | 0.676
| Ф.6-159 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ф.6-161 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2ТСН | 18 | 0.193 | 0.008 |  | 17 | 0.19 | 0.008 |  | 18 | 0.192 | 0.008 |  | 18 | 0.193 | 0.008
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 11; 6:00 I: 11; 14:00 I: 11; 18:00 I: 11
| 2АТ | 1:00 I: 9; 6:00 I: 9; 14:00 I: 9; 18:00 I: 9
ЛРТ | 2АТ | 1:00 I: 14; 6:00 I: 14; 14:00 I: 14; 18:00 I: 14
| U/час | 1:00 I: 1:00; 6:00 I: 6:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
| 1СШ-220 | 1:00 I: 233; 6:00 I: 233; 14:00 I: 232; 18:00 I: 234
| 2СШ-220 | 1:00 I: 233; 6:00 I: 233; 14:00 I: 232; 18:00 I: 234
| 1Ш-110 | 1:00 I: 119; 6:00 I: 119; 14:00 I: 119; 18:00 I: 120
| 2Ш-110 | 1:00 I: 119; 6:00 I: 119; 14:00 I: 119; 18:00 I: 120
| 1Ш-6 | 1:00 I: 6.3; 6:00 I: 6.3; 14:00 I: 6.3; 18:00 I: 6.3
| 2Ш-6 | 1:00 I: 6.3; 6:00 I: 6.3; 14:00 I: 6.3; 18:00 I: 6.3
ПС 220 кВ Южная
ПС 220 кВ Южная | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 6:00 I: 6:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1АТ-220 | 128 | 25.938 | 42.614 | 0.615 | 211 | 60.72 | 55.704 | 1.677 | 208 | 60.962 | 54.142 | 1.627 | 166 | 39.556 | 51.612 | 1.035
| 2АТ-220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-110-1АТ | 248 | -25.938 | -42.614 |  | 417 | -60.72 | -55.704 |  | 409 | -60.962 | -54.142 |  | 324 | -39.556 | -51.612
| В-110-2АТ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| В-110-3Т | 29 | 4.58 | 3.4514 |  | 31 | 4.95 | 3.559 |  | 32 | 5.412 | 3.4948 |  | 30 | 4.95 | 3.4532
| В-10-1АТ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| В-10-2АТ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| В-10-3Т | 312 | -4.562 | -3.0944 | 0.357 | 334 | -4.925 | -3.144 | 0.415 | 351 | -5.397 | -3.0368 | 0.458 | 328 | -4.92 | -3.0592 | 0.394
2СШ-220 | ВЛ 220 кВ 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1СШ-220 | ВЛ 220 кВ 249 | 164 | -45.197 | -45.1968 |  | 225 | -62.04 | -62.04 |  | 218 | -60.218 | -60.2184 |  | 201 | -55.625 | -55.6248
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ Ю-11 | 93 | 18.638 | 1.0956 |  | 115 | 22.519 | 3.4056 |  | 123 | 24.301 | 3.5244 |  | 105 | 20.909 | 2.2176
| ВЛ 110 кВ Ю-21 | 54 | 10.758 | -0.6468 |  | 67 | 13.121 | 0.9372 |  | 71 | 14.045 | 0.8316 |  | 60 | 11.959 | 0.264
| ВЛ 110 кВ ЮМ-1 | 14 | 2.323 | 1.5312 |  | 17 | 2.807 | 1.7908 |  | 16 | 2.746 | 1.7424 |  | 15 | 2.521 | 1.6016
| ВЛ 110 кВ Ю-9 | 126 | -19.602 | 16.1304 |  | 105 | -9.385 | 18.414 |  | 107 | -11.788 | 17.7012 |  | 125 | -16.724 | 18.6384
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ Ю-10 | 133 | -20.869 | 16.7112 |  | 110 | -10.494 | 19.1136 |  | 112 | -12.87 | 18.282 |  | 131 | -17.939 | 19.272
| ВЛ 110 кВ Ю-12 | 104 | 20.909 | 1.3728 |  | 134 | 26.136 | 4.6728 |  | 138 | 27.179 | 4.6464 |  | 120 | 23.839 | 2.9568
| ВЛ 110 кВ Ю-22 | 39 | 7.63 | 1.32 |  | 46 | 8.884 | 1.98 |  | 48 | 9.332 | 1.8744 |  | 41 | 8.078 | 1.5312
| ВЛ 110 кВ ЮМ-2 | 12 | 1.971 | 1.2848 |  | 17 | 2.64 | 1.9536 |  | 19 | 3.01 | 2.2704 |  | 15 | 2.38 | 1.8524
1СШ-10 | ф.10-554 | 5 | 0.067 | 0.0624 |  | 5 | 0.074 | 0.0376 |  | 7 | 0.104 | 0.0792 |  | 6 | 0.088 | 0.0732
| ф.10-574 | 139 | 1.772 | 1.6944 |  | 128 | 1.507 | 1.6566 |  | 136 | 1.774 | 1.6242 |  | 142 | 1.836 | 1.7034
| ф.10-575 | 30 | 0.507 | 0.1572 |  | 60 | 0.99 | 0.357 |  | 44 | 0.755 | 0.1776 |  | 37 | 0.633 | 0.1932
| ф.10-578 | 31 | 0.413 | 0.3624 |  | 14 | 0.191 | 0.1592 |  | 38 | 0.536 | 0.39 |  | 31 | 0.43 | 0.346
| 1ТСН | 7 | 0.125 | 0.0422 |  | 7 | 0.121 | 0.0402 |  | 7 | 0.123 | 0.041 |  | 7 | 0.125 | 0.0418
2СШ-10 | ф.10-563 | 66 | 1.003 | 0.6018 |  | 75 | 1.117 | 0.6816 |  | 68 | 1.081 | 0.534 |  | 62 | 0.967 | 0.5316
| ф.10-564 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ф.10-568 | 17 | 0.273 | 0.134 |  | 23 | 0.364 | 0.176 |  | 24 | 0.389 | 0.1484 |  | 20 | 0.33 | 0.1412
| ф.10-584 | 1 | 0 | -0.0234 |  | 1 | 0 | -0.0222 |  | 1 | 0 | -0.0228 |  | 1 | 0 | -0.024
| ф.10-585 | 18 | 0.314 | 0.0414 |  | 27 | 0.466 | 0.0492 |  | 31 | 0.539 | 0.063 |  | 24 | 0.415 | 0.0552
| 2ТСН | 5 | 0.087 | 0.0056 |  | 5 | 0.095 | 0.0068 |  | 6 | 0.101 | 0.0065 |  | 5 | 0.095 | 0.0056
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 10; 6:00 I: 10; 14:00 I: 10; 18:00 I: 10
| 2АТ | 1:00 I: 10; 6:00 I: 10; 14:00 I: 10; 18:00 I: 10
| 3Т | 1:00 I: 7; 6:00 I: 7; 14:00 I: 7; 18:00 I: 7
| U/час | 1:00 I: 1:00; 6:00 I: 6:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
| 1сш-220 | 1:00 I: 225; 6:00 I: 225; 14:00 I: 226; 18:00 I: 226
| 2сш-220 | 1:00 I: 0; 6:00 I: 0; 14:00 I: 0; 18:00 I: 0
| 1сш-110 | 1:00 I: 116; 6:00 I: 114; 14:00 I: 115; 18:00 I: 116
| 2сш-110 | 1:00 I: 116; 6:00 I: 114; 14:00 I: 115; 18:00 I: 116
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.2; 6:00 I: 10.1; 14:00 I: 10.2; 18:00 I: 10.2
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.2; 6:00 I: 10.1; 14:00 I: 10.2; 18:00 I: 10.2
|  |  | Заместитель главного инженера | [5 empty] | В.В. Жданов
по оперативной работе