## Нагрузки
Нагрузка на стороне 110 кВ за контрольные часы
по подстанциям АО "Электромагистраль" на 17.06.2020г.
Время Московское
ПС 220 кВ | №тр-ра | Sном |  | 0100 |  | 0700 |  | 1000 |  | 1800
|  |  |  | Р, МВт | Q, МВар | Р, МВт | Q, МВар | Р, МВт | Q, МВар | Р, МВт | Q, МВар
Восточная | 2АТ | 220/110/10 | 200 | 6.016 | 1.668 | 9.966 | 2.444 | 9.978 | 2.518 | 10.23 | 2.354
| 3АТ | 220/110/10 | 200 | 4.8 | 1.038 | 8.268 | 1.89 | 8.472 | 2.114 | 8.366 | 1.608
| Сумма по ПС |  |  | 10.816 | 2.706 | 18.234 | 4.334 | 18.45 | 4.632 | 18.596 | 3.962
Дружная | 1АТ | 220/110/10 | 63 | 2.082 | 0.79 | 2.595 | 1.045 | 2.558 | 1.056 | 1.824 | 0.794
| 2АТ | 220/110/10 | 63 | 2.182 | 1.16 | 2.514 | 1.307 | 2.526 | 1.296 | 2.349 | 1.174
| С-24 | 110 |  | 1.703 | 3.498 | 2.534 | 3.208 | 2.376 | 3.274 | 2.402 | 3.353
| Сумма по ПС |  |  | 4.264 | 1.95 | 5.109 | 2.352 | 5.084 | 2.352 | 4.173 | 1.968
Правобережная | 1АТ | 220/110/10 | 125 | 3.432 | 0.56 | 5.37 | 0.88 | 5.274 | 0.86 | 5.364 | 0.88
| 2АТ | 220/110/10 | 125 | 1.722 | 0.35 | 2.814 | 0.58 | 2.706 | 0.55 | 2.736 | 0.56
| ПМ-1 | 110 |  | 8.316 | 2.2 | 13.904 | 3.487 | 13.992 | 3.586 | 11.792 | 3.025
| ПМ-2 | 110 |  | 5.929 | 1.914 | 10.373 | 2.838 | 10.483 | 2.915 | 8.206 | 2.42
| ПЧ-1 | 110 |  | 3.01 | 1.934 | 6.151 | 1.254 | 6.27 | 1.089 | 4.739 | 1.465
| ПЧ-2 | 110 |  | 5.722 | 2.092 | 11.293 | 1.082 | 11.761 | 0.693 | 9.491 | 1.241
| Сумма по ПС |  |  | 5.154 | 0.91 | 8.184 | 1.46 | 7.98 | 1.41 | 8.1 | 1.44
Строительная | 1Т | 220/10/6 | 40 | 5.185 | 1.438 | 8.004 | 2.56 | 8.497 | 3.072 | 6.836 | 2.314
| 2Т | 220/10/6 | 40 | 1.652 | 0.125 | 2.54 | 0.287 | 2.565 | 0.359 | 2.175 | 0.434
| Сумма по ПС |  |  | 6.837 | 1.563 | 10.544 | 2.847 | 11.062 | 3.431 | 9.011 | 2.748
Татарская | 1АТ | 220/110/10 | 125 | 4.66 | 2.86 | 6.876 | 3.82 | 4.456 | 3.52 | 4.592 | 3.184
| 2АТ | 220/110/10 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1Т | 110/10 | 40 | 2.416 | 2.468 | 4.224 | 2.495 | 3.419 | 2.402 | 3.326 | 2.204
| ТУ-1 | 110 |  | 1.25 | -0.717 | 2.046 | -0.554 | 1.654 | -0.563 | 1.967 | -0.541
| ТУ-2 | 110 |  | 0.812 | -1.331 | 1.221 | -1.069 | 1.175 | -1.076 | 1.322 | -1.206
| Сумма по ПС |  |  | 7.076 | 5.328 | 11.1 | 6.315 | 7.875 | 5.922 | 7.918 | 5.388
Тулинская | 1АТ | 220/110/10 | 125 | 4.08 | 0.6 | 6.666 | 0.936 | 6.816 | 1.014 | 7.206 | 1.164
| 2Т | 110/10 | 63 | 9.2 | 2.798 | 15.259 | 5.082 | 15.404 | 5.267 | 14.758 | 4.528
| 3Т | 110/10 | 31.5 | 2.6 | 1.808 | 5.735 | 2.508 | 5.867 | 3.016 | 4.528 | 2.152
| 4Т | 110/10 | 31.5 | 5.366 | 3.201 | 6.844 | 3.835 | 7.187 | 4.132 | 6.534 | 3.637
| Ч-3 | 110 |  | 14.234 | 5.016 | 25.872 | 10.483 | 25.476 | 11.616 | 19.745 | 7.601
| Ч-4 | 110 |  | 6.71 | 1.595 | 14.641 | 5.06 | 16.808 | 7.436 | 12.144 | 4.928
| Сумма по ПС |  |  | 21.246 | 8.407 | 34.504 | 12.361 | 35.274 | 13.429 | 33.026 | 11.481
Урожай | 1АТ | 220/110/10 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2АТ | 220/110/10 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма по ПС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чулымская | 1АТ | 220/110/6 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2АТ | 220/110/6 | 125 | 0.932 | 0.751 | 0.936 | 0.729 | 0.936 | 0.718 | 0.94 | 0.743
| З-20 | 110 |  | 2.759 | 4.693 | 4.508 | 4.224 | 4.297 | 4.283 | 8.402 | 7.121
| З-21 | 110 |  | 2.369 | 4.943 | 3.887 | 4.336 | 3.696 | 4.435 | 0 | 0
| Сумма по ПС |  |  | 0.932 | 0.751 | 0.936 | 0.729 | 0.936 | 0.718 | 0.94 | 0.743
Южная | 1АТ | 220/110/10 | 125 | 1.033 | 0.606 | 1.177 | 0.5964 | 1.127 | 0.6096 | 1.007 | 0.4152
| 2АТ | 220/110/10 | 125 | 2.593 | 2.0184 | 3.126 | 2.1552 | 2.719 | 2.0208 | 2.886 | 1.9452
| 3Т | 110/10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ю-21 | 110 |  | 4.831 | 2.0592 | 7.418 | 0.7392 | 6.877 | 0.8316 | 7.26 | 1.1484
| Ю-22 | 110 |  | 3.115 | 1.056 | 4.356 | 1.4916 | 4.092 | 1.5048 | 4.409 | 1.4256
| ЮМ-1 | 110 |  | 1.452 | 0.6996 | 2.6 | 1.848 | 2.785 | 2.0064 | 2.363 | 1.7688
| ЮМ-2 | 110 |  | 1.615 | 0.9196 | 2.363 | 1.5444 | 2.31 | 1.5796 | 1.738 | 1.188
| Сумма по ПС |  |  | 3.626 | 2.6244 | 4.303 | 2.7516 | 3.846 | 2.6304 | 3.893 | 2.3604
| Заместитель главного инженера | [5 empty] | В.В. Жданов
по оперативной работе

## Ведомости ПС
Ведомости почасовых замеров нагрузок и напряжений по ПС 220 кВ АО "Электромагистраль" за 17.06.2020 г.
ПС 220 кВ Восточная
| Присоединение | 1:00 |  |  |  | 7:00 |  |  |  | 10:00 |  |  |  | 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
ПС 220 кВ Восточная | В-220-2АТ | 73 | -21.858 | -19.897 | 0.504 | 119 | 47.938 | -1.565 | 1.324 | 55 | 22.122 | -1.095 | 0.281 | 5 | -0.242 | 1.932 | 0.002
| В-220-3АТ | 64 | -22.634 | -12.178 | 0.387 | 102 | 40.476 | 4.286 | 0.97 | 55 | 21.474 | 3.868 | 0.279 | 19 | 3.922 | 6.622 | 0.035
| В-110-2АТ | 174 | 27.874 | 21.538 |  | 192 | -37.972 | 3.938 | 0 | 63 | -12.144 | 3.542 | 0 | 52 | 10.472 | 0.352
| В-110-3АТ | 151 | 27.434 | 13.2 |  | 163 | -32.208 | -2.442 | 0 | 66 | -13.002 | -1.804 | 0 | 34 | 4.444 | -5.06
| 1В-10-3АТ | 204 | -3.52 | -0.912 | 0.014 | 358 | -6.06 | -1.552 | 0.041 | 360 | -6.196 | -1.672 | 0.044 | 342 | -5.9 | -1.304 | 0.039
| 3В-10-3АТ | 71 | -1.28 | -0.126 | 0.002 | 126 | -2.208 | -0.338 | 0.005 | 129 | -2.276 | -0.442 | 0.006 | 139 | -2.466 | -0.304 | 0.007
| 2В-10-2АТ | 271 | -4.636 | -1.5 | 0.025 | 448 | -7.62 | -2.144 | 0.065 | 440 | -7.616 | -2.208 | 0.065 | 431 | -7.408 | -2.044 | 0.062
| 4В-10-2АТ | 77 | -1.38 | -0.168 | 0.002 | 133 | -2.346 | -0.3 | 0.006 | 132 | -2.362 | -0.31 | 0.006 | 158 | -2.822 | -0.31 | 0.008
1Ш-220 | ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная I цепь | 74 | -25.74 | -14.52 |  | 152 | -60.544 | -3.52 |  | 156 | -62.436 | 0.836 |  | 101 | -40.04 | -4.444
| ВЛ 220 кВ 251 через ОВ-220 | 129 | 51.436 | 5.632 |  | 73 | -10.692 | -27.104 |  | 83 | 14.608 | -29.612 |  | 108 | 26.444 | -34.276
| ВЛ 220 кВ Б-1 | 32 | 9.988 | 7.744 |  | 20 | 6.468 | 4.796 |  | 21 | 6.688 | 4.972 |  | 4 | 0.924 | 1.056
2Ш-220 | ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная II цепь | 76 | -27.368 | -13.684 |  | 155 | -62.568 | -2.42 |  | 160 | -64.46 | 1.452 |  | 105 | -41.932 | -3.432
| ВЛ 220 кВ 252 | 129 | 51.612 | 5.764 |  | 72 | -10.692 | -27.192 |  | 82 | 14.696 | -29.7 |  | 108 | 26.532 | -34.364
| ВЛ 220 кВ 254 | 104 | -18.964 | 37.532 |  | 158 | 45.584 | 44.528 |  | 152 | 42.724 | 43.868 |  | 159 | 19.976 | 60.808
| ВЛ 220 кВ Б-2 | 9 | 2.816 | 2.552 |  | 10 | 2.86 | 2.728 |  | 10 | 3.168 | 2.816 |  | 11 | 3.344 | 2.992
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ В-1 | 100 | 19.536 | 4.796 |  | 59 | 2.992 | 11.286 |  | 54 | 5.214 | 9.372 |  | 106 | 20.328 | 5.808
| ВЛ 110 кВ К-7 | 164 | 32.318 | -7.084 |  | 218 | 43.164 | -2.09 |  | 255 | 50.886 | -2.068 |  | 221 | 43.912 | -5.962
| ВЛ 110 кВ К-9 | 225 | 44.352 | -9.614 |  | 256 | 50.622 | -4.752 |  | 309 | 61.534 | -5.412 |  | 282 | 55.638 | -10.01
| ВЛ 110 кВ К-33 | 190 | 37.796 | -6.314 |  | 254 | 50.446 | -0.044 |  | 296 | 59.07 | 0.198 |  | 254 | 50.512 | -5.06
| ВЛ 110 кВ Б-5 | 674 | -134.851 | 19.932 |  | 742 | -146.758 | 11.669 |  | 849 | -169.224 | 11.141 |  | 852 | -168.881 | 24.605
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ В-2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ К-8 | 161 | 31.856 | -6.49 |  | 213 | 42.284 | -1.43 |  | 250 | 49.918 | -0.88 |  | 217 | 43.164 | -5.236
| ВЛ 110 кВ К-10 | 234 | 46.618 | -7.502 |  | 271 | 53.812 | -1.892 |  | 326 | 65.01 | -1.98 |  | 297 | 59.026 | -7.304
| ВЛ 110 кВ К-34 | 187 | 36.74 | -8.558 |  | 252 | 49.984 | -3.322 |  | 294 | 58.542 | -3.586 |  | 253 | 49.984 | -8.294
| ВЛ 110 кВ Б-6 | 703 | -141.636 | -10.296 |  | 511 | -99.317 | -20.328 |  | 847 | -168.247 | -16.526 |  | 849 | -169.831 | 5.254
3Ш-110 | ВЛ 110 кВ К-23 | 140 | 25.124 | -12.782 |  | 197 | 38.786 | -4.224 |  | 239 | 47.52 | -3.256 |  | 186 | 36.278 | -8.404
| ВЛ 110 кВ 0ТСН | 0 | 0.044 | 0.044 |  | 0 | 0.022 | 0.022 |  | 0 | 0.022 | 0.044 |  | 55 | 7.832 | 7.634
| ВЛ 110 кВ Б-3 через 2ОВ-110 | 10 | 1.287 | 1.617 |  | 14 | 2.079 | 1.947 |  | 11 | 1.023 | 1.881 |  | 8 | 0.924 | 1.32
| ВЛ 110 кВ К-11 | 144 | 28.006 | -7.436 |  | 120 | 23.716 | -2.442 |  | 153 | 30.448 | -2.508 |  | 156 | 30.58 | -5.786
| ВЛ 110 кВ Восточная – Барышевская I цепь с отпайкой на ПС Сады Гиганта | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| КВЛ 110 кВ Мостовая III | 20 | 0.088 | -3.96 |  | 20 | 0.44 | -3.872 |  | 19 | 0.352 | -3.784 |  | 20 | 0.528 | -3.872
4Ш-110 | ВЛ 110 кВ К-24 | 144 | 26.488 | -11.814 |  | 200 | 39.468 | -3.278 |  | 243 | 48.334 | -2.332 |  | 192 | 37.752 | -7.282
| ВЛ 110 кВ Б-4 | 807 | -157.793 | 39.23 |  | 623 | -121.704 | 21.173 |  | 836 | -165.977 | 16.922 |  | 842 | -165.211 | 32.815
| ВЛ 110 кВ К-12 | 152 | 29.546 | -7.832 |  | 136 | 26.708 | -3.102 |  | 169 | 33.506 | -3.344 |  | 170 | 33.33 | -6.754
| ВЛ 110 кВ К-28 | 100 | 20.152 | -1.628 |  | 75 | 14.784 | 2.068 |  | 94 | 18.568 | 2.684 |  | 101 | 20.284 | -0.198
1СШ-10 | ф.10-601 | 1 | 0 | -0.014 |  | 1 | 0 | -0.014 |  | 1 | 0 | -0.013 |  | 1 | 0 | -0.014
| ф.10-605 | 7 | 0.098 | -0.084 |  | 9 | 0.15 | -0.065 |  | 8 | 0.132 | -0.07 |  | 7 | 0.108 | -0.07
| ф.10-607 | 52 | 0.905 | 0.182 |  | 89 | 1.522 | 0.29 |  | 90 | 1.578 | 0.318 |  | 88 | 1.535 | 0.284
| ф.10-609 | 6 | 0.11 | -0.014 |  | 10 | 0.171 | -0.013 |  | 11 | 0.188 | -0.01 |  | 13 | 0.228 | -0.012
| ф.10-611 | 64 | 0.908 | 0.7 |  | 93 | 1.382 | 0.868 |  | 95 | 1.419 | 0.93 |  | 80 | 1.18 | 0.765
| ф.10-613 | 0 | 0.006 | 0.001 |  | 1 | 0.01 | 0 |  | 1 | 0.014 | 0.005 |  | 1 | 0.014 | 0.003
| ф.10-615 | 3 | 0 | -0.056 |  | 3 | 0.001 | -0.054 |  | 3 | 0.001 | -0.055 |  | 3 | 0 | -0.057
| ф.10-617 | 22 | 0.376 | 0.081 |  | 33 | 0.57 | 0.105 |  | 34 | 0.6 | 0.109 |  | 36 | 0.627 | 0.124
| ф.10-621 | 21 | 0.346 | -0.124 |  | 56 | 0.962 | 0.187 |  | 55 | 0.967 | 0.207 |  | 33 | 0.571 | -0.062
| ф.10-623 | 47 | 0.786 | 0.28 |  | 78 | 1.326 | 0.32 |  | 77 | 1.334 | 0.33 |  | 97 | 1.672 | 0.4
2СШ-10 | ф.10-604 | 29 | 0.517 | -0.096 |  | 50 | 0.892 | -0.012 |  | 48 | 0.865 | 0.003 |  | 44 | 0.785 | -0.065
| ф.10-608 | 40 | 0.712 | 0.119 |  | 82 | 1.429 | 0.234 |  | 83 | 1.475 | 0.246 |  | 72 | 1.262 | 0.193
| ф.10-610 | 15 | 0.267 | 0.014 |  | 25 | 0.436 | 0.062 |  | 25 | 0.43 | 0.104 |  | 20 | 0.355 | 0.072
| ф.10-612 | 87 | 1.327 | 0.823 |  | 110 | 1.659 | 1.012 |  | 105 | 1.582 | 1.023 |  | 95 | 1.415 | 0.945
| ф.10-614 | 47 | 0.81 | 0.233 |  | 87 | 1.505 | 0.318 |  | 90 | 1.579 | 0.334 |  | 87 | 1.514 | 0.331
| ф.10-616 | 2 | 0.042 | -0.008 |  | 5 | 0.091 | -0.006 |  | 5 | 0.097 | -0.009 |  | 3 | 0.056 | -0.008
| ф.10-618 | 2 | 0 | -0.032 |  | 2 | 0 | -0.032 |  | 2 | 0 | -0.032 |  | 2 | 0 | -0.032
| ф.10-620 | 54 | 0.893 | 0.371 |  | 88 | 1.486 | 0.459 |  | 87 | 1.499 | 0.44 |  | 112 | 1.928 | 0.518
3СШ-10 | ф.11-225 | 12 | 0.193 | 0.079 |  | 21 | 0.32 | 0.18 |  | 27 | 0.404 | 0.264 |  | 11 | 0.172 | 0.089
| ф.11-229 | 9 | 0.12 | -0.118 |  | 14 | 0.227 | -0.094 |  | 12 | 0.201 | -0.1 |  | 13 | 0.212 | -0.103
| ф.11-230 | 5 | 0.083 | -0.044 |  | 8 | 0.126 | -0.042 |  | 7 | 0.125 | -0.04 |  | 9 | 0.156 | -0.046
| ф.11-231 | 14 | 0.241 | 0.068 |  | 25 | 0.433 | 0.065 |  | 24 | 0.42 | 0.065 |  | 28 | 0.491 | 0.078
| ф.11-232 | 36 | 0.638 | 0.149 |  | 64 | 1.098 | 0.242 |  | 64 | 1.12 | 0.267 |  | 82 | 1.427 | 0.302
| ф.11-233 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4СШ-10 | ф.11-226 | 1 | 0 | -0.017 |  | 1 | 0 | -0.017 |  | 1 | 0 | -0.017 |  | 1 | 0 | -0.017
| ф.11-227 | 1 | 0.02 | 0.002 |  | 3 | 0.049 | 0.003 |  | 2 | 0.041 | 0.004 |  | 2 | 0.032 | 0.004
| ф.11-235 | 8 | 0.119 | 0.071 |  | 12 | 0.208 | 0.056 |  | 12 | 0.203 | 0.053 |  | 14 | 0.244 | 0.068
| ф.11-236 | 48 | 0.835 | 0.226 |  | 80 | 1.389 | 0.299 |  | 81 | 1.422 | 0.29 |  | 100 | 1.771 | 0.333
| ф.11-237 | 9 | 0.164 | 0.02 |  | 16 | 0.285 | 0.066 |  | 16 | 0.282 | 0.07 |  | 18 | 0.315 | 0.05
| ф.11-238 | 2 | 0.015 | -0.034 |  | 2 | 0.021 | -0.033 |  | 2 | 0.026 | -0.034 |  | 2 | 0.028 | -0.034
| ф.11-239 | 12 | 0.188 | -0.105 |  | 20 | 0.349 | -0.081 |  | 19 | 0.343 | -0.062 |  | 22 | 0.394 | -0.094
1СШ-10 | 1ТСН | 0 | 0.004 | 0.003 |  | 0 | 0.005 | 0.003 |  | 0 | 0.004 | 0.003 |  | 0 | 0.004 | 0.003
2СШ-10 | 2ТСН | 1 | 0.017 | 0.013 |  | 3 | 0.052 | 0.023 |  | 2 | 0.026 | 0.018 |  | 2 | 0.028 | 0.022
3СШ-10 | 3ТСН | 0 | 0.002 | -0.001 |  | 0 | 0.001 | 0 |  | 0 | 0.001 | -0.001 |  | 0 | 0.003 | -0.001
4СШ-10 | 4ТСН | 3 | 0.035 | 0.035 |  | 3 | 0.043 | 0.034 |  | 3 | 0.041 | 0.035 |  | 3 | 0.035 | 0.034
АНЦАПФА | 2АТ | 1:00 I: 12; 7:00 I: 12; 10:00 I: 12; 18:00 I: 12
| 3АТ | 1:00 I: 12; 7:00 I: 12; 10:00 I: 12; 18:00 I: 12
ЛРТ | 2АТ | 1:00 I: 17; 7:00 I: 17; 10:00 I: 17; 18:00 I: 17
| 3АТ | 1:00 I: 17; 7:00 I: 17; 10:00 I: 17; 18:00 I: 17
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
| 1ш-220 | 1:00 I: 230.9; 7:00 I: 230.9; 10:00 I: 230.9; 18:00 I: 230.9
| 2ш-220 | 1:00 I: 232.7; 7:00 I: 232.9; 10:00 I: 233.3; 18:00 I: 231.8
| 1ш-110 | 1:00 I: 0; 7:00 I: 0; 10:00 I: 0; 18:00 I: 0
| 2ш-110 | 1:00 I: 116.7; 7:00 I: 114.6; 10:00 I: 115.3; 18:00 I: 115.6
| 3ш-110 | 1:00 I: 116.1; 7:00 I: 114.6; 10:00 I: 115.1; 18:00 I: 115.3
| 4ш-110 | 1:00 I: 116.3; 7:00 I: 114.5; 10:00 I: 115.2; 18:00 I: 115.5
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.3; 7:00 I: 10.1; 10:00 I: 10.3; 18:00 I: 10.2
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.4; 7:00 I: 10.2; 10:00 I: 10.4; 18:00 I: 10.3
| 3сш-10 | 1:00 I: 10.4; 7:00 I: 10.2; 10:00 I: 10.4; 18:00 I: 10.3
| 4сш-10 | 1:00 I: 10.4; 7:00 I: 10.3; 10:00 I: 10.4; 18:00 I: 10.4
ПС 220 кВ Дружная
ПС 220 кВ Дружная | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| В-220-1АТ | 55 | 20.456 | -9.132 | 0.456 | 48 | 18.092 | -7.246 | 0.35 | 58 | 21.962 | -8.12 | 0.508 | 51 | 19.116 | -7.173 | 0.383
| В-220-2АТ | 55 | 20.424 | -9.279 | 0.457 | 48 | 18.05 | -7.367 | 0.351 | 58 | 21.93 | -8.263 | 0.509 | 51 | 19.087 | -7.3 | 0.383
| В-110-1АТ | 100 | -18.374 | 9.913 |  | 86 | -15.497 | 8.276 | 0 | 104 | -19.404 | 9.161 | 0 | 92 | -17.292 | 7.96
| В-110-2АТ | 101 | -18.242 | 10.428 |  | 86 | -15.536 | 8.659 | 0 | 105 | -19.404 | 9.544 | 0 | 91 | -16.738 | 8.461
| В-10-1АТ | 122 | -2.082 | -0.79 | 0.009 | 155 | -2.595 | -1.045 | 0.015 | 155 | -2.558 | -1.056 | 0.015 | 110 | -1.824 | -0.794 | 0.007
| В-10-2АТ | 131 | -2.182 | -1.16 | 0.011 | 151 | -2.514 | -1.307 | 0.015 | 152 | -2.526 | -1.296 | 0.015 | 140 | -2.349 | -1.174 | 0.013
1Ш-220 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Дружная I цепь с отпайкой на ПС Тепличная | 125 | -45.716 | 22.176 |  | 97 | -33.44 | 20.24 |  | 127 | -46.552 | 20.944 |  | 101 | -37.312 | 16.368
| ВЛ 220 кВ 241 через ОВ-220 | 188 | 68.904 | -32.252 |  | 134 | 45.056 | -29.7 |  | 175 | 63.096 | -30.976 |  | 144 | 50.6 | -28.38
| ВЛ 220 кВ 257 | 224 | -83.864 | 34.98 |  | 162 | -57.64 | 30.448 |  | 202 | -74.272 | 32.648 |  | 178 | -62.568 | 35.288
2Ш-220 | ВЛ 220 кВ 240 | 126 | -45.892 | 22.792 |  | 97 | -32.956 | 20.9 |  | 128 | -46.332 | 21.692 |  | 101 | -37.136 | 17.028
| ВЛ 220 кВ 242 | 180 | 66 | -31.46 |  | 129 | 43.164 | -28.908 |  | 169 | 60.544 | -30.228 |  | 139 | 48.532 | -27.676
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-1 | 93 | 18.163 | -6.56 |  | 81 | 15.814 | -5.029 |  | 99 | 19.417 | -5.821 |  | 86 | 17.015 | -4.778
| ВЛ 110 кВ З-17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-2 | 94 | 16.698 | -10.336 |  | 75 | 12.632 | -8.738 |  | 95 | 16.949 | -9.702 |  | 81 | 14.56 | -8.356
| ВЛ 110 кВ З-18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ С-24 | 19 | 1.69 | -3.524 |  | 20 | 2.534 | -3.208 |  | 20 | 2.376 | -3.274 |  | 20 | 2.402 | -3.353
1СШ-10 | ф.10-505 | 17 | 0.287 | 0.133 |  | 23 | 0.397 | 0.145 |  | 23 | 0.374 | 0.147 |  | 29 | 0.497 | 0.166
| ф.10-509 | 18 | 0.327 | 0.075 |  | 19 | 0.331 | 0.074 |  | 20 | 0.34 | 0.076 |  | 0 | 0 | 0
| ф.10-511 | 72 | 1.204 | 0.506 |  | 98 | 1.594 | 0.746 |  | 97 | 1.557 | 0.744 |  | 63 | 1.006 | 0.511
| ф.10-515 | 15 | 0.254 | 0.074 |  | 15 | 0.265 | 0.077 |  | 16 | 0.28 | 0.084 |  | 19 | 0.318 | 0.105
2СШ-10 | ф.10-514 | 53 | 0.916 | 0.412 |  | 68 | 1.151 | 0.54 |  | 65 | 1.094 | 0.513 |  | 59 | 1.01 | 0.422
| ф.10-510 | 77 | 1.25 | 0.742 |  | 83 | 1.347 | 0.766 |  | 86 | 1.416 | 0.781 |  | 81 | 1.315 | 0.748
1СШ-10 | 1ТСН | 1 | 0.017 | 0.018 |  | 1 | 0.017 | 0.017 |  | 1 | 0.017 | 0.017 |  | 1 | 0.017 | 0.018
2СШ-10 | 2ТСН | 1 | 0.016 | 0.015 |  | 1 | 0.016 | 0.015 |  | 1 | 0.018 | 0.016 |  | 2 | 0.025 | 0.017
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 14; 7:00 I: 14; 10:00 I: 14; 18:00 I: 14
ЛРТ |  | 1:00 I: 16; 7:00 I: 16; 10:00 I: 16; 18:00 I: 16
АНЦАПФА | 2АТ | 1:00 I: 14; 7:00 I: 14; 10:00 I: 14; 18:00 I: 14
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
| 1Ш-220 | 1:00 I: 0; 7:00 I: 0; 10:00 I: 0; 18:00 I: 0
| 2Ш-220 | 1:00 I: 233.9; 7:00 I: 232.1; 10:00 I: 231.6; 18:00 I: 232.7
| 1Ш-110 | 1:00 I: 120.2; 7:00 I: 118.6; 10:00 I: 118.6; 18:00 I: 119
| 2Ш-110 | 1:00 I: 120.3; 7:00 I: 118.9; 10:00 I: 118.8; 18:00 I: 119
| 1СШ-10 | 1:00 I: 10.5; 7:00 I: 10.4; 10:00 I: 10.3; 18:00 I: 10.4
| 2СШ-10 | 1:00 I: 10.9; 7:00 I: 10.8; 10:00 I: 10.8; 18:00 I: 10.8
ПС 220 кВ Правобережная
ПС 220 кВ Правобережная | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1АТ-220 | 46 | -8.118 | 16.613 | 0.295 | 87 | 24.664 | 24.194 | 1.049 | 74 | 13.766 | 25.452 | 0.743 | 68 | 5.848 | 26.24 | 0.635
| 2АТ-220 | 56 | -8.398 | 20.607 | 0.428 | 100 | 27.652 | 28.947 | 1.372 | 86 | 15.752 | 30.326 | 1.009 | 80 | 7.114 | 31.106 | 0.88
| В-110-1АТ/ через ОВ-110 | 98 | 11.55 | -16.082 | 0 | 151 | -19.294 | -23.386 | 0 | 130 | -8.492 | -24.662 | 0 | 126 | -0.484 | -25.432 | 0
| В-110-2АТ | 112 | 10.12 | -20.262 | 0 | 188 | -24.838 | -28.38 | 0 | 162 | -13.046 | -29.788 | 0 | 152 | -4.378 | -30.558 | 0
| В-10-1АТ | 195 | -3.432 | -0.56 | 0.029 | 308 | -5.37 | -0.88 | 0.072 | 302 | -5.274 | -0.86 | 0.07 | 308 | -5.364 | -0.88 | 0.072
| В-10-2АТ | 98 | -1.722 | -0.35 | 0.005 | 163 | -2.814 | -0.58 | 0.013 | 156 | -2.706 | -0.55 | 0.012 | 158 | -2.736 | -0.56 | 0.012
1СШ-220 | ЛЭП 236 | 98 | 16.192 | -35.64 |  | 190 | -52.492 | -53.548 |  | 160 | -29.744 | -55.308 |  | 147 | -13.244 | -56.628
2СШ-220 | ЛЭП 238 через перемычку | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1Ш-110 | ЛЭП С-1 | 98 | -13.068 | 14.9 |  | 102 | 6.237 | 19.487 |  | 100 | -2.426 | 19.998 |  | 109 | -6.98 | 20.972
| ЛЭП С-5 | 106 | -19.718 | 8.762 |  | 70 | -8.844 | 10.89 |  | 99 | -16.319 | 11.303 |  | 106 | -16.484 | 13.811
| ЛЭП ПМ-1 | 42 | 8.316 | 2.2 |  | 71 | 13.904 | 3.487 |  | 72 | 13.992 | 3.586 |  | 60 | 11.792 | 3.025
| ЛЭП ПЧ-1 | 18 | 3.01 | -1.934 |  | 31 | 6.151 | -1.254 |  | 32 | 6.27 | -1.089 |  | 24 | 4.739 | -1.465
2Ш-110 | ЛЭП С-2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ЛЭП С-6 | 85 | -11.864 | 12.59 |  | 88 | 5 | 16.929 |  | 90 | -2.211 | 17.919 |  | 94 | -5.874 | 18.2
| ЛЭП ПМ-2 | 31 | 5.929 | 1.914 |  | 54 | 10.373 | 2.838 |  | 54 | 10.483 | 2.915 |  | 42 | 8.206 | 2.42
| ЛЭП ПЧ-2 | 30 | 5.722 | -2.092 |  | 56 | 11.293 | -1.082 |  | 59 | 11.761 | -0.693 |  | 47 | 9.491 | -1.241
1СШ-10 | ф.10-959 | 19 | 0.336 | 0.06 |  | 29 | 0.506 | 0.08 |  | 28 | 0.49 | 0.08 |  | 33 | 0.581 | 0.1
| ф.10-960 | 0 | 0.001 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0
| ф.10-961 | 14 | 0.239 | 0.04 |  | 31 | 0.547 | 0.09 |  | 32 | 0.565 | 0.09 |  | 25 | 0.435 | 0.07
| ф.10-962 | 9 | 0.166 | 0.03 |  | 21 | 0.369 | 0.06 |  | 21 | 0.365 | 0.06 |  | 21 | 0.374 | 0.06
| ф.10-963 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ф.10-964 | 39 | 0.696 | 0.11 |  | 67 | 1.162 | 0.19 |  | 64 | 1.114 | 0.18 |  | 69 | 1.197 | 0.2
| ф.10-965 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ф.10-966 | 22 | 0.387 | 0.06 |  | 21 | 0.362 | 0.06 |  | 21 | 0.36 | 0.06 |  | 23 | 0.401 | 0.07
| ф.10-968 | 9 | 0.155 | 0.03 |  | 21 | 0.366 | 0.06 |  | 22 | 0.387 | 0.06 |  | 15 | 0.255 | 0.04
| ф.10-970 | 20 | 0.35 | 0.06 |  | 21 | 0.362 | 0.06 |  | 20 | 0.348 | 0.06 |  | 22 | 0.384 | 0.06
| ф.10-972 | 40 | 0.709 | 0.12 |  | 65 | 1.132 | 0.19 |  | 63 | 1.091 | 0.18 |  | 67 | 1.162 | 0.19
| ф.10-974 | 20 | 0.347 | 0.06 |  | 29 | 0.509 | 0.08 |  | 29 | 0.504 | 0.08 |  | 31 | 0.547 | 0.09
| ф.10-976 | 2 | 0.027 | 0 |  | 3 | 0.047 | 0.01 |  | 2 | 0.037 | 0.01 |  | 2 | 0.027 | 0
2СШ-10 | ф.10-978 | 3 | 0.061 | 0.01 |  | 6 | 0.113 | 0.02 |  | 7 | 0.118 | 0.02 |  | 6 | 0.108 | 0.02
| ф.10-979 | 4 | 0.065 | 0.01 |  | 8 | 0.14 | 0.03 |  | 8 | 0.142 | 0.03 |  | 9 | 0.164 | 0.03
| ф.10-982 | 13 | 0.221 | 0.05 |  | 17 | 0.287 | 0.06 |  | 14 | 0.247 | 0.05 |  | 17 | 0.289 | 0.06
| ф.10-983 | 7 | 0.117 | 0.02 |  | 15 | 0.267 | 0.05 |  | 15 | 0.258 | 0.05 |  | 13 | 0.218 | 0.04
| ф.10-984 | 4 | 0.066 | 0.01 |  | 6 | 0.112 | 0.02 |  | 6 | 0.113 | 0.02 |  | 6 | 0.097 | 0.02
| ф.10-986 | 7 | 0.115 | 0.02 |  | 15 | 0.262 | 0.05 |  | 15 | 0.253 | 0.05 |  | 12 | 0.214 | 0.04
| ф.10-987 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ф.10-988 | 7 | 0.12 | 0.02 |  | 8 | 0.146 | 0.03 |  | 9 | 0.16 | 0.03 |  | 8 | 0.142 | 0.03
| ф.10-990 | 3 | 0.047 | 0.01 |  | 4 | 0.07 | 0.01 |  | 4 | 0.066 | 0.01 |  | 3 | 0.054 | 0.01
| ф.10-992 | 22 | 0.382 | 0.08 |  | 21 | 0.368 | 0.08 |  | 21 | 0.368 | 0.08 |  | 23 | 0.406 | 0.08
| ф.10-994 | 22 | 0.389 | 0.08 |  | 41 | 0.713 | 0.15 |  | 39 | 0.674 | 0.14 |  | 45 | 0.776 | 0.16
| ф.10-996 | 7 | 0.117 | 0.02 |  | 18 | 0.311 | 0.06 |  | 17 | 0.286 | 0.06 |  | 14 | 0.246 | 0.05
| ф.10-998 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1СШ-10 | 1ТСН | 2 | 0.023 | 0.022 |  | 1 | 0.014 | 0.017 |  | 2 | 0.019 | 0.02 |  | 1 | 0.015 | 0.017
2СШ-10 | 2ТСН | 2 | 0.025 | 0.023 |  | 2 | 0.026 | 0.023 |  | 2 | 0.028 | 0.023 |  | 2 | 0.029 | 0.024
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 6; 7:00 I: 6; 10:00 I: 6; 18:00 I: 6
| 2АТ | 1:00 I: 6; 7:00 I: 6; 10:00 I: 6; 18:00 I: 6
ЛРТ | 1АТ | 1:00 I: 14; 7:00 I: 14; 10:00 I: 14; 18:00 I: 14
| 2АТ | 1:00 I: 14; 7:00 I: 14; 10:00 I: 14; 18:00 I: 14
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
| 1сш-220 | 1:00 I: 230; 7:00 I: 228; 10:00 I: 227; 18:00 I: 228
| 2сш-220 | 1:00 I: 230; 7:00 I: 231; 10:00 I: 230; 18:00 I: 230
| 1сш-110 | 1:00 I: 117; 7:00 I: 116; 10:00 I: 116; 18:00 I: 117
| 2сш-110 | 1:00 I: 0; 7:00 I: 0; 10:00 I: 0; 18:00 I: 0
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.3; 7:00 I: 10.2; 10:00 I: 10.2; 18:00 I: 10.2
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.3; 7:00 I: 10.2; 10:00 I: 10.2; 18:00 I: 10.2
ПС 220 кВ Строительная
ПС 220 кВ Строительная | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1Т-220 | 13 | 5.185 | 1.438 | 0.019 | 21 | 8.004 | 2.56 | 0.048 | 23 | 8.497 | 3.072 | 0.055 | 18 | 6.836 | 2.314 | 0.035
| 2Т-220 | 4 | 1.652 | 0.125 | 0.002 | 6 | 2.54 | 0.287 | 0.004 | 7 | 2.565 | 0.359 | 0.005 | 6 | 2.175 | 0.434 | 0.003
| В-10-1Т | 270 | -4.686 | -1.305 |  | 449 | -7.473 | -2.391 | 0 | 488 | -7.944 | -2.874 | 0 | 379 | -6.285 | -2.118
| В-10-2Т | 91 | -1.65 | -0.12 |  | 145 | -2.538 | -0.282 | 0 | 148 | -2.565 | -0.354 | 0 | 125 | -2.175 | -0.429
| В-6-1Т | 48 | -0.499 | -0.133 | 0 | 53 | -0.531 | -0.169 | 0 | 56 | -0.553 | -0.198 | 0 | 55 | -0.551 | -0.196 | 0
| В-6-2Т | 0 | -0.002 | -0.005 | 0 | 1 | -0.002 | -0.005 | 0 | 0 | 0 | -0.005 | 0 | 0 | 0 | -0.005 | 0
1СШ-10 | ф.11-403 | 118 | 1.879 | 0.994 |  | 163 | 2.528 | 1.301 |  | 180 | 2.708 | 1.561 |  | 159 | 2.388 | 1.441
| ф.11-405 | 4 | 0.031 | 0.057 |  | 24 | 0.388 | 0.155 |  | 24 | 0.379 | 0.155 |  | 4 | 0.02 | 0.061
| ф.11-409 | 15 | 0.269 | 0.02 |  | 28 | 0.481 | 0.064 |  | 32 | 0.546 | 0.086 |  | 18 | 0.307 | 0.059
| ф.11-419 | 115 | 2.051 | 0.324 |  | 193 | 3.278 | 0.787 |  | 209 | 3.49 | 0.934 |  | 168 | 2.879 | 0.628
| ф.11-421 | 1 | 0.006 | -0.011 |  | 2 | 0.024 | -0.017 |  | 1 | 0.018 | -0.017 |  | 2 | 0.035 | -0.012
| ф.11-423 | 9 | 0.134 | 0.101 |  | 16 | 0.226 | 0.161 |  | 20 | 0.272 | 0.21 |  | 7 | 0.102 | 0.077
| ф.11-425 | 17 | 0.301 | 0.089 |  | 32 | 0.512 | 0.209 |  | 32 | 0.504 | 0.214 |  | 30 | 0.512 | 0.145
| ф.11-429 | 15 | 0.026 | -0.264 |  | 15 | 0.05 | -0.262 |  | 15 | 0.043 | -0.264 |  | 16 | 0.054 | -0.269
2СШ-10 | ф.11-408 | 19 | 0.348 | -0.016 |  | 38 | 0.676 | 0.066 |  | 38 | 0.65 | 0.104 |  | 43 | 0.744 | 0.161
| ф.11-410 | 54 | 0.989 | 0.061 |  | 77 | 1.35 | 0.077 |  | 80 | 1.397 | 0.113 |  | 61 | 1.076 | 0.149
| ф.11-414 | 11 | 0.191 | 0.014 |  | 14 | 0.245 | 0.055 |  | 15 | 0.253 | 0.053 |  | 15 | 0.251 | 0.057
| ф.11-416 | 8 | 0.126 | 0.054 |  | 17 | 0.273 | 0.112 |  | 17 | 0.27 | 0.11 |  | 7 | 0.109 | 0.074
| ф.11-418 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1СШ-6 | ф.6-635 | 1 | 0.005 | 0.006 |  | 1 | 0.005 | 0.006 |  | 1 | 0.002 | 0.005 |  | 1 | 0.008 | 0.008
| ф.6-637 | 0 | 0.001 | 0.003 |  | 1 | 0.005 | 0.008 |  | 1 | 0.005 | 0.01 |  | 0 | 0.002 | 0.004
| ф.6-639 | 49 | 0.485 | 0.209 |  | 54 | 0.513 | 0.238 |  | 57 | 0.537 | 0.264 |  | 56 | 0.533 | 0.266
| ф.6-645 | 8 | 0.008 | -0.084 |  | 8 | 0.008 | -0.083 |  | 8 | 0.009 | -0.082 |  | 8 | 0.008 | -0.082
2СШ-6 | ф.6-634 | 0 | 0.001 | 0.004 |  | 0 | 0.001 | 0.004 |  | 0 | 0.001 | 0.005 |  | 1 | 0.001 | 0.007
| ф.6-648 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
АНЦАПФА | 1Т | 1:00 I: 6; 7:00 I: 6; 10:00 I: 6; 18:00 I: 6
| 2Т | 1:00 I: 5; 7:00 I: 5; 10:00 I: 5; 18:00 I: 5
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
| 1сш-220 | 1:00 I: 231; 7:00 I: 230; 10:00 I: 229; 18:00 I: 231
| 2сш-220 | 1:00 I: 231; 7:00 I: 230; 10:00 I: 229; 18:00 I: 231
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.4; 7:00 I: 10.1; 10:00 I: 10; 18:00 I: 10.1
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.5; 7:00 I: 10.2; 10:00 I: 10.1; 18:00 I: 10.2
| 1сш-6 | 1:00 I: 6.2; 7:00 I: 6.1; 10:00 I: 6.1; 18:00 I: 6.1
| 2сш-6 | 1:00 I: 6.3; 7:00 I: 6.1; 10:00 I: 6.2; 18:00 I: 6.2
ПС 220 кВ Татарская
ПС 220 кВ Татарская | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1АТ-125 | 49 | 20.324 | -3.501 | 0.001 | 75 | 31.054 | -2.203 | 0.002 | 67 | 27.644 | -1.99 | 0.001 | 72 | 30.038 | -2.896 | 0.002
| 2АТ-125 | 55 | 22.572 | -2.838 | 0.001 | 83 | 34.496 | -1.606 | 0.002 | 74 | 30.734 | -1.562 | 0.002 | 80 | 33.462 | -2.266 | 0.002
| В-110-1АТ | 82 | -15.664 | 6.292 | 0 | 121 | -24.178 | 5.874 | 0 | 116 | -23.188 | 5.434 | 0 | 127 | -25.52 | 6.006 | 0
| В-110-2АТ | 110 | -22.572 | 2.838 | 0 | 168 | -34.496 | 1.606 | 0 | 150 | -30.734 | 1.562 | 0 | 162 | -33.462 | 2.266 | 0
| В-110-1Т-40/ через ВО-110 | 17 | 2.416 | 2.468 | 0 | 24 | 4.224 | 2.495 | 0 | 20 | 3.419 | 2.402 | 0 | 19 | 3.326 | 2.204 | 0
| В-10-1АТ | 287 | -4.66 | -2.86 | 0.069 | 420 | -6.876 | -3.82 | 0.149 | 301 | -4.456 | -3.52 | 0.076 | 296 | -4.592 | -3.184 | 0.074
| 3В-10-1Т | 165 | -2.394 | -1.953 | 0.008 | 260 | -4.212 | -2.343 | 0.02 | 219 | -3.393 | -2.289 | 0.015 | 212 | -3.315 | -2.094 | 0.014
1СШ-220 | ЛЭП 245 | 211 | -86.17 | 19.061 |  | 221 | -89.892 | 11.246 |  | 222 | -90.367 | 18.77 |  | 183 | -75.504 | 12.065
2СШ-220 | ЛЭП 246 | 111 | 43.956 | -14.23 |  | 83 | 30.307 | -10.481 |  | 89 | 32.578 | -17.899 |  | 37 | 12.329 | -9.425
1Ш-110 | ЛЭП З-13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ЛЭП З-15 | 80 | 16.038 | -3.617 |  | 95 | 18.876 | -2.64 |  | 91 | 18.242 | -3.722 |  | 84 | 17.068 | -2.917
| ЛЭП З-25 | 26 | 3.333 | -4.257 |  | 36 | 6.501 | -3.52 |  | 41 | 7.524 | -3.52 |  | 44 | 8.184 | -3.806
| ЛЭП ТУ-1 | 7 | 1.25 | -0.717 |  | 10 | 2.046 | -0.554 |  | 9 | 1.654 | -0.563 |  | 10 | 1.967 | -0.541
2Ш-110 | ЛЭП З-14 | 39 | -4.316 | 6.785 |  | 34 | -2.059 | 3.59 |  | 40 | -5.042 | 6.442 |  | 22 | 2.125 | 3.934
| ЛЭП З-16 | 72 | 14.111 | -4.409 |  | 89 | 17.384 | -3.445 |  | 88 | 17.477 | -4.422 |  | 74 | 14.824 | -3.709
| ЛЭП З-26 | 27 | 4.369 | -3.604 |  | 40 | 7.92 | -2.072 |  | 46 | 9.187 | -2.112 |  | 49 | 9.9 | -2.31
| ЛЭП ТУ-2 | 8 | 0.812 | -1.331 |  | 8 | 1.221 | -1.069 |  | 8 | 1.175 | -1.076 |  | 9 | 1.322 | -1.206
1СШ-10 | ф.9 | 1 | 0 | -0.01 |  | 1 | 0 | -0.009 |  | 0 | 0 | -0.009 |  | 0 | 0 | -0.009
| ф.11 | 12 | 0.143 | 0.19 |  | 23 | 0.331 | 0.247 |  | 23 | 0.337 | 0.279 |  | 22 | 0.316 | 0.267
| ф.13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ф.21 | 135 | 2.473 | 0.673 |  | 41 | 0.644 | 0.721 |  | 45 | 0.73 | 0.43 |  | 74 | 1.301 | 0.493
| ф.23 | 5 | 0.081 | 0.037 |  | 8 | 0.14 | 0.061 |  | 7 | 0.122 | 0.046 |  | 6 | 0.103 | 0.038
2СШ-10 | 4ТСН | 4 | 0.043 | 0.057 |  | 3 | 0.038 | 0.053 |  | 3 | 0.038 | 0.053 |  | 4 | 0.043 | 0.056
2 | ф.2 | 65 | 0.889 | 0.863 |  | 64 | 0.886 | 0.824 |  | 64 | 0.886 | 0.828 |  | 65 | 0.884 | 0.85
| ф.4 | 5 | 0.028 | 0.096 |  | 6 | 0.057 | 0.103 |  | 7 | 0.067 | 0.123 |  | 5 | 0.027 | 0.093
| ф.12 | 56 | 0.775 | 0.731 |  | 115 | 1.777 | 1.238 |  | 106 | 1.632 | 1.17 |  | 79 | 1.262 | 0.786
| ф.14 | 17 | 0.226 | 0.222 |  | 37 | 0.498 | 0.572 |  | 46 | 0.634 | 0.592 |  | 47 | 0.647 | 0.608
3СШ-10 | ЗТСН | 2 | 0.025 | 0.038 |  | 2 | 0.024 | 0.037 |  | 3 | 0.031 | 0.046 |  | 3 | 0.027 | 0.038
| ф.1 | 5 | 0.047 | 0.078 |  | 5 | 0.053 | 0.072 |  | 5 | 0.048 | 0.071 |  | 6 | 0.067 | 0.083
| ф.3 | 4 | 0.053 | 0.065 |  | 6 | 0.082 | 0.066 |  | 6 | 0.081 | 0.067 |  | 7 | 0.106 | 0.07
| ф.7 | 3 | 0.013 | 0.046 |  | 2 | 0.013 | 0.042 |  | 2 | 0.012 | 0.042 |  | 2 | 0.013 | 0.044
| ф.15 | 60 | 0.823 | 0.762 |  | 100 | 1.641 | 0.921 |  | 98 | 1.603 | 0.897 |  | 96 | 1.564 | 0.844
| ф.17 | 1 | 0.002 | -0.01 |  | 1 | 0.002 | -0.01 |  | 1 | 0.003 | -0.01 |  | 1 | 0.002 | -0.01
4СШ-10 | ф.5 | 7 | 0.1 | 0.089 |  | 12 | 0.184 | 0.102 |  | 8 | 0.116 | 0.091 |  | 9 | 0.126 | 0.095
| ф.8 | 4 | 0.071 | -0.002 |  | 4 | 0.076 | -0.001 |  | 4 | 0.076 | -0.001 |  | 4 | 0.074 | 0
| ф.10 | 15 | 0.196 | 0.189 |  | 21 | 0.319 | 0.211 |  | 18 | 0.266 | 0.207 |  | 20 | 0.305 | 0.214
| ф.16 | 5 | 0.063 | 0.074 |  | 11 | 0.164 | 0.123 |  | 11 | 0.152 | 0.129 |  | 5 | 0.07 | 0.072
| ф.20 | 15 | 0.216 | 0.182 |  | 24 | 0.398 | 0.203 |  | 24 | 0.395 | 0.207 |  | 25 | 0.414 | 0.214
| ф.24 | 48 | 0.789 | 0.441 |  | 45 | 0.663 | 0.576 |  | 43 | 0.612 | 0.534 |  | 37 | 0.549 | 0.42
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 4; 7:00 I: 4; 10:00 I: 4; 18:00 I: 4
| 2АТ | 1:00 I: 4; 7:00 I: 4; 10:00 I: 4; 18:00 I: 4
| 1Т | 1:00 I: 7; 7:00 I: 7; 10:00 I: 7; 18:00 I: 7
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
| СШ-245 | 1:00 I: 241; 7:00 I: 239.6; 10:00 I: 239.6; 18:00 I: 241.1
| СШ-246 | 1:00 I: 241; 7:00 I: 240; 10:00 I: 239.9; 18:00 I: 241.5
| 1сш-110 | 1:00 I: 119; 7:00 I: 118.8; 10:00 I: 118.3; 18:00 I: 119
| 2сш-110 | 1:00 I: 119; 7:00 I: 118.9; 10:00 I: 118.5; 18:00 I: 119.2
| 1сш-10 | 1:00 I: 11; 7:00 I: 10.8; 10:00 I: 10.9; 18:00 I: 10.9
| 2сш-10 | 1:00 I: 11; 7:00 I: 10.8; 10:00 I: 10.9; 18:00 I: 10.9
| 3сш-10 | 1:00 I: 10.8; 7:00 I: 10.7; 10:00 I: 10.8; 18:00 I: 10.7
| 4сш-10 | 1:00 I: 10.8; 7:00 I: 10.7; 10:00 I: 10.8; 18:00 I: 10.7
ПС 220 кВ Тулинская
\ | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
ПС 220 кВ Тулинская | 1АТ-220 | 112 | -6.282 | 44.244 | 1.907 | 158 | 30.888 | 54.963 | 3.934 | 148 | 20.104 | 55.787 | 3.535 | 132 | 10.044 | 52.145 | 2.819
| В-110-1АТ | 221 | 10.362 | -43.67 |  | 296 | -24.222 | -54.098 | 0 | 281 | -13.288 | -54.846 | 0 | 252 | -2.838 | -51.062
| В-110-2Т | 47 | 9.2 | 2.798 |  | 80 | 15.259 | 5.082 | 0 | 81 | 15.404 | 5.267 | 0 | 76 | 14.758 | 4.528
| В-110-3Т | 16 | 2.6 | 1.808 |  | 31 | 5.735 | 2.508 | 0 | 33 | 5.867 | 3.016 | 0 | 25 | 4.528 | 2.152
| В-110-4Т | 31 | 5.366 | 3.201 |  | 39 | 6.844 | 3.835 | 0 | 41 | 7.187 | 4.132 | 0 | 37 | 6.534 | 3.637
| В-10-1АТ | 227 | -4.08 | -0.6 | 0.026 | 374 | -6.666 | -0.936 | 0.071 | 383 | -6.816 | -1.014 | 0.073 | 401 | -7.206 | -1.164 | 0.081
| В-10-2Т | 523 | -9.162 | -2.208 | 0.09 | 884 | -15.18 | -3.708 | 0.25 | 894 | -15.324 | -3.858 | 0.253 | 843 | -14.676 | -3.282 | 0.225
| В-10-3Т | 143 | -2.496 | -0.756 | 0.013 | 320 | -5.648 | -1.44 | 0.067 | 336 | -5.788 | -1.952 | 0.073 | 251 | -4.436 | -1.056 | 0.04
| В-10-4Т | 331 | -5.308 | -2.732 | 0.068 | 423 | -6.788 | -3.296 | 0.112 | 443 | -7.136 | -3.572 | 0.124 | 399 | -6.476 | -3.104 | 0.099
1СШ-220 | ЛЭП 257 | 247 | 90.904 | -39.204 |  | 190 | 66.836 | -35.244 |  | 229 | 84.436 | -35.596 |  | 202 | 70.796 | -40.348
2СШ-220 | ЛЭП 256 | 212 | -84.348 | -7.348 |  | 252 | -97.504 | -23.936 |  | 267 | -104.192 | -24.068 |  | 203 | -80.652 | -15.048
1Ш-110 | ЛЭП К-1 | 117 | 23.654 | -1.399 |  | 180 | 35.521 | 6.178 |  | 181 | 35.825 | 6.217 |  | 163 | 32.762 | 4.58
| ЛЭП К-15 | 241 | -48.532 | -5.434 |  | 337 | -65.802 | -14.674 |  | 316 | -61.512 | -15.994 |  | 304 | -59.994 | -13.794
| ЛЭП К-17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| КВЛ 110 кВ Тулинская – Вертковская с отпайкой на ПС Сварная | 12 | 2.363 | -0.185 |  | 50 | 9.913 | 1.148 |  | 35 | 6.864 | 1.109 |  | 22 | 4.026 | 1.861
| ЛЭП Ч-1 | 109 | -11.154 | 19.166 |  | 110 | -14.692 | 16.434 |  | 141 | -23.562 | 15.576 |  | 123 | -17.424 | 17.754
| ЛЭП Ч-3 | 74 | 14.234 | 5.016 |  | 139 | 25.872 | 10.483 |  | 139 | 25.476 | 11.616 |  | 104 | 19.745 | 7.601
2Ш-110 | ЛЭП К-2 | 109 | 21.859 | -2.416 |  | 162 | 32.01 | 4.594 |  | 163 | 32.446 | 4.62 |  | 143 | 28.895 | 3.062
| ЛЭП К-16 | 247 | -49.874 | -5.28 |  | 346 | -67.65 | -14.586 |  | 325 | -63.272 | -15.994 |  | 312 | -61.71 | -13.86
| ЛЭП К-18 | 131 | 25.41 | 7.568 |  | 193 | 36.52 | 12.936 |  | 198 | 37.312 | 13.728 |  | 183 | 35.288 | 11.11
| ЛЭП К-20 | 14 | 2.891 | 0.119 |  | 55 | 10.982 | 1.558 |  | 40 | 7.907 | 1.399 |  | 25 | 4.686 | 2.152
| ЛЭП Ч-2 | 111 | -14.872 | 16.83 |  | 122 | -20.526 | 13.354 |  | 158 | -29.062 | 12.65 |  | 129 | -21.054 | 15.4
| ЛЭП Ч-4 | 34 | 6.71 | 1.595 |  | 77 | 14.641 | 5.06 |  | 91 | 16.808 | 7.436 |  | 65 | 12.144 | 4.928
1CШ-10 | ф.11-252 | 28 | 0.481 | 0.149 |  | 28 | 0.485 | 0.144 |  | 39 | 0.645 | 0.257 |  | 55 | 0.912 | 0.418
| ф.11-254 | 17 | 0.291 | 0.094 |  | 36 | 0.627 | 0.158 |  | 36 | 0.629 | 0.128 |  | 19 | 0.334 | 0.098
| ф.11-255 | 5 | 0 | -0.086 |  | 5 | 0 | -0.083 |  | 5 | 0 | -0.082 |  | 5 | 0 | -0.084
| ф.11-257 | 9 | 0.156 | 0.059 |  | 15 | 0.266 | 0.06 |  | 15 | 0.26 | 0.056 |  | 17 | 0.304 | 0.067
| ф.11-267 | 25 | 0.442 | -0.071 |  | 48 | 0.864 | 0.017 |  | 47 | 0.849 | 0.031 |  | 41 | 0.746 | 0.034
| ф.11-268 | 2 | 0.034 | -0.014 |  | 3 | 0.052 | -0.014 |  | 3 | 0.056 | -0.015 |  | 4 | 0.069 | -0.016
| ф.11-269 | 28 | 0.506 | 0.006 |  | 46 | 0.822 | 0.064 |  | 47 | 0.844 | 0.062 |  | 52 | 0.947 | 0.053
| ф.11-270 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ф.11-271 | 12 | 0.211 | -0.019 |  | 16 | 0.284 | -0.018 |  | 16 | 0.291 | -0.014 |  | 17 | 0.304 | -0.007
| ф.11-272 | 20 | 0.295 | 0.198 |  | 31 | 0.518 | 0.211 |  | 29 | 0.477 | 0.21 |  | 34 | 0.578 | 0.211
| ф.11-273 | 68 | 1.19 | 0.353 |  | 113 | 1.986 | 0.481 |  | 113 | 1.985 | 0.481 |  | 116 | 2.063 | 0.475
| ф.11-274 | 28 | 0.487 | -0.118 |  | 44 | 0.777 | -0.115 |  | 45 | 0.8 | -0.116 |  | 54 | 0.97 | -0.127
| ф.11-276 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2CШ-10 | ф.11-249 | 86 | 1.475 | 0.5 |  | 139 | 2.366 | 0.625 |  | 144 | 2.46 | 0.673 |  | 145 | 2.507 | 0.654
| ф.11-250 | 123 | 2.054 | 0.853 |  | 256 | 4.086 | 1.93 |  | 258 | 4.091 | 1.998 |  | 148 | 2.381 | 1.136
| ф.11-251 | 7 | 0 | -0.118 |  | 6 | 0 | -0.112 |  | 6 | 0 | -0.112 |  | 7 | 0 | -0.116
| ф.11-256 | 37 | 0.587 | 0.325 |  | 36 | 0.564 | 0.3 |  | 41 | 0.634 | 0.339 |  | 65 | 1.004 | 0.587
| ф.11-258 | 17 | 0.283 | -0.123 |  | 26 | 0.449 | -0.12 |  | 27 | 0.452 | -0.125 |  | 30 | 0.52 | -0.12
| ф.11-259 | 34 | 0.545 | 0.262 |  | 55 | 0.922 | 0.301 |  | 56 | 0.936 | 0.296 |  | 53 | 0.896 | 0.29
| ф.11-260 | 4 | 0.002 | -0.075 |  | 4 | 0.002 | -0.071 |  | 4 | 0.002 | -0.071 |  | 4 | 0.002 | -0.074
| ф.11-261 | 37 | 0.656 | -0.055 |  | 50 | 0.875 | 0.049 |  | 49 | 0.859 | 0.082 |  | 49 | 0.865 | -0.085
| ф.11-262 | 3 | 0.045 | -0.011 |  | 4 | 0.077 | -0.006 |  | 5 | 0.082 | -0.007 |  | 5 | 0.09 | -0.007
| ф.11-263 | 120 | 2.141 | 0.355 |  | 202 | 3.533 | 0.46 |  | 203 | 3.564 | 0.461 |  | 221 | 3.912 | 0.541
| ф.11-265 | 60 | 1.018 | 0.37 |  | 92 | 1.556 | 0.463 |  | 92 | 1.561 | 0.474 |  | 114 | 1.951 | 0.548
| ф.11-266 | 20 | 0.36 | 0.075 |  | 44 | 0.752 | 0.191 |  | 40 | 0.682 | 0.166 |  | 33 | 0.56 | 0.159
3Ш-10 | ф.10-51 | 41 | 0.715 | 0.184 |  | 64 | 1.136 | 0.275 |  | 64 | 1.139 | 0.232 |  | 75 | 1.327 | 0.284
| ф.10-58 | 15 | 0.155 | -0.228 |  | 18 | 0.246 | -0.222 |  | 19 | 0.258 | -0.235 |  | 22 | 0.338 | -0.212
| ф.10-60 | 53 | 0.9 | 0.32 |  | 82 | 1.434 | 0.398 |  | 84 | 1.471 | 0.386 |  | 72 | 1.246 | 0.389
| ф.10-65 | 3 | 0 | -0.049 |  | 3 | 0 | -0.047 |  | 3 | -0.001 | -0.05 |  | 3 | 0 | -0.049
| ф.10-66 | 1 | 0 | -0.018 |  | 1 | 0 | -0.017 |  | 1 | 0 | -0.017 |  | 1 | -0.001 | -0.017
| ф.10-73 | 10 | 0.168 | 0.05 |  | 21 | 0.38 | 0.089 |  | 20 | 0.354 | 0.091 |  | 17 | 0.299 | 0.077
| ф.10-78 | 40 | 0.545 | 0.485 |  | 144 | 2.441 | 0.953 |  | 164 | 2.551 | 1.531 |  | 74 | 1.217 | 0.575
| 1ТСН | 0 | 0.002 | 0.001 |  | 0 | 0.002 | 0.001 |  | 0 | 0.002 | 0.001 |  | 0 | 0.002 | 0.001
4Ш-10 | ф.10-55 | 177 | 2.873 | 1.391 |  | 194 | 3.085 | 1.583 |  | 207 | 3.311 | 1.697 |  | 220 | 3.565 | 1.714
| ф.10-56 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ф.10-57 | 13 | 0.23 | 0.028 |  | 25 | 0.443 | 0.102 |  | 22 | 0.397 | 0.076 |  | 21 | 0.372 | 0.06
| ф.10-59 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ф.10-62 | 7 | 0.115 | 0.052 |  | 11 | 0.164 | 0.098 |  | 18 | 0.223 | 0.244 |  | 7 | 0.122 | 0.056
| ф.10-64 | 33 | 0.407 | 0.421 |  | 43 | 0.605 | 0.467 |  | 44 | 0.63 | 0.493 |  | 30 | 0.362 | 0.406
| ф.10-67 | 11 | 0.048 | -0.199 |  | 12 | 0.076 | -0.193 |  | 12 | 0.074 | -0.196 |  | 12 | 0.101 | -0.197
| ф.10-68 | 16 | 0.23 | 0.181 |  | 27 | 0.419 | 0.235 |  | 26 | 0.415 | 0.227 |  | 20 | 0.295 | 0.21
| ф.10-69 | 20 | 0.281 | 0.223 |  | 29 | 0.468 | 0.23 |  | 28 | 0.457 | 0.218 |  | 32 | 0.523 | 0.24
| ф.10-70 | 20 | 0.256 | 0.244 |  | 39 | 0.612 | 0.34 |  | 47 | 0.758 | 0.391 |  | 24 | 0.349 | 0.247
| ф.10-72 | 44 | 0.721 | 0.342 |  | 47 | 0.757 | 0.341 |  | 46 | 0.761 | 0.34 |  | 39 | 0.63 | 0.313
| 2ТСН | 2 | 0.022 | 0.025 |  | 2 | 0.023 | 0.023 |  | 2 | 0.022 | 0.023 |  | 2 | 0.021 | 0.024
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 7; 7:00 I: 7; 10:00 I: 7; 18:00 I: 7
| 1ЛРТ | 1:00 I: 8; 7:00 I: 8; 10:00 I: 8; 18:00 I: 8
| 2Т | 1:00 I: 10; 7:00 I: 10; 10:00 I: 10; 18:00 I: 10
| 2ЛРТ | 1:00 I: 12; 7:00 I: 12; 10:00 I: 12; 18:00 I: 12
3Т | bar: 1:00 I; 7:00 I; 10:00 I; 18:00 I
| 4Т | 1:00 I: 2; 7:00 I: 2; 10:00 I: 2; 18:00 I: 2
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
| 1сш-220 | 1:00 I: 231; 7:00 I: 230; 10:00 I: 231; 18:00 I: 233
| 2сш-220 | 1:00 I: 231; 7:00 I: 230; 10:00 I: 231; 18:00 I: 233
| 1сш-110 | 1:00 I: 117; 7:00 I: 115.6; 10:00 I: 116; 18:00 I: 117
| 2сш-110 | 1:00 I: 117; 7:00 I: 115.6; 10:00 I: 116; 18:00 I: 117
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.5; 7:00 I: 10.4; 10:00 I: 10.4; 18:00 I: 10.5
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.4; 7:00 I: 10.2; 10:00 I: 10.2; 18:00 I: 10.3
| 3сш-10 | 1:00 I: 10.5; 7:00 I: 10.5; 10:00 I: 10.5; 18:00 I: 10.5
| 4сш-10 | 1:00 I: 10.4; 7:00 I: 10.3; 10:00 I: 10.4; 18:00 I: 10.4
ПС 220 кВ Урожай
ПС 220 кВ Урожай | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| В-220-1АТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-220-2АТ | 43 | 14.802 | -9.522 | 1.261 | 53 | 20.838 | -4.33 | 1.859 | 51 | 19.8 | -6.424 | 1.734 | 54 | 20.662 | -6.829 | 1.977
| В-110-1АТ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-110-2АТ | 85 | -14.802 | 9.522 |  | 105 | -20.838 | 4.33 | 0 | 101 | -19.8 | 6.424 | 0 | 107 | -20.662 | 6.829
| В-10-1АТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-10-2АТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1Ш-220 | ВЛ 220 кВ 219 | 116 | -46.002 | 11.792 |  | 38 | -15.07 | -0.22 |  | 79 | -31.174 | 9.416 |  | 27 | -10.076 | 3.52
| ВЛ 220 кВ 221 | 40 | 15.532 | -5.038 |  | 16 | -5.456 | -3.234 |  | 20 | 5.126 | -6.402 |  | 19 | -6.864 | -3.454
| ВЛ 220 кВ 291 | 15 | 4.026 | 4.84 |  | 32 | 9.526 | 8.91 |  | 21 | 5.984 | 6.028 |  | 23 | 6.27 | 6.996
2Ш-220 | ВЛ 220 кВ 220 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ВЛ 220 кВ 222 | 33 | 11.374 | -7.48 |  | 28 | -10.01 | -5.236 |  | 23 | -0.022 | -9.262 |  | 28 | -10.23 | -5.06
| ВЛ 220 кВ 292 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.088 |  | 1 | -0.022 | -0.462
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-23 | 31 | 5.632 | -2.974 |  | 51 | 10.138 | -1.936 |  | 46 | 9.31 | -2.13 |  | 49 | 9.733 | -2.077
| ВЛ 110 кВ УК-1 | 29 | 5.808 | 1.936 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-53 | 24 | 1.232 | -4.91 |  | 25 | 1.69 | -4.858 |  | 25 | 1.584 | -4.91 |  | 25 | 1.725 | -4.805
| ВЛ 110 кВ З-110 | 15 | 0.616 | -2.974 |  | 15 | 0.898 | -2.869 |  | 15 | 0.81 | -2.886 |  | 14 | 1.021 | -2.71
| ВЛ 110 кВ УК-2 | 8 | 1.461 | 0.95 |  | 46 | 8.078 | 4.805 |  | 46 | 8.078 | 4.981 |  | 45 | 8.166 | 4.189
1СШ-10 | ф.У-8 | 0 | 0.005 | -0.001 |  | 0 | 0.007 | 0.001 |  | 0 | 0.007 | 0.002 |  | 0 | 0.007 | 0.002
| 1ТСН | 2 | 0.027 | -0.02 |  | 1 | 0.005 | -0.008 |  | 1 | 0.005 | -0.008 |  | 1 | 0.01 | -0.01
2СШ-10 | ф.У-25 (приход нагрузки с ПС 110 кВ Карасукская) | 5 | -0.079 | -0.053 |  | 7 | -0.092 | -0.079 |  | 7 | -0.101 | -0.097 |  | 3 | -0.044 | -0.037
| 2ТСН | 3 | 0.043 | -0.029 |  | 3 | 0.04 | -0.033 |  | 3 | 0.04 | -0.032 |  | 2 | 0.025 | -0.021
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 16; 7:00 I: 16; 10:00 I: 16; 18:00 I: 16
АНЦАПФА | 2АТ | 1:00 I: 16; 7:00 I: 16; 10:00 I: 16; 18:00 I: 16
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
| 1Ш-220 | 1:00 I: 236; 7:00 I: 232; 10:00 I: 237; 18:00 I: 232
| 2Ш-220 | 1:00 I: 238; 7:00 I: 237; 10:00 I: 240; 18:00 I: 235
| 1Ш-110 | 1:00 I: 120; 7:00 I: 117; 10:00 I: 119; 18:00 I: 117
| 2Ш-110 | 1:00 I: 0; 7:00 I: 0; 10:00 I: 0; 18:00 I: 0
| 1СШ-10 | 1:00 I: 10.5; 7:00 I: 10.6; 10:00 I: 10.8; 18:00 I: 10.6
| 2СШ-10 | 1:00 I: 10.5; 7:00 I: 10.5; 10:00 I: 10.6; 18:00 I: 10.5
ПС 220 кВ Чулымская
ПС 220 кВ Чулымская | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| В-220-1АТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-220-2АТ | 103 | 39.542 | -11.272 | 0.351 | 102 | 40.228 | -7.364 | 0.347 | 119 | 47.07 | -7.528 | 0.471 | 103 | 40.452 | -7.192 | 0.35
| В-110-1АТ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-110-2АТ | 193 | -38.61 | 9.944 |  | 193 | -39.292 | 6.05 | 0 | 226 | -46.134 | 6.226 | 0 | 194 | -39.512 | 5.852
| В-6-3Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-6-2АТ | 110 | -0.932 | -0.751 | 2.079 | 109 | -0.936 | -0.729 | 2.043 | 108 | -0.936 | -0.718 | 2.02 | 110 | -0.94 | -0.743 | 2.083
1СШ-220 | ВЛ 220 кВ 241 через ШОВ-220 | 181 | -68.684 | 22.616 |  | 121 | -45.012 | 18.348 |  | 166 | -62.876 | 21.032 | 0 | 134 | -50.688 | 17.116
| ВЛ 220 кВ 243 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2СШ-220 | ВЛ 220 кВ 242 | 173 | -65.604 | 22.616 |  | 117 | -42.988 | 18.216 |  | 159 | -60.148 | 20.944 | 0 | 128 | -48.4 | 17.116
| ВЛ 220 кВ 244 | 255 | 94.908 | -37.884 |  | 146 | 47.916 | -33.176 |  | 214 | 76.076 | -39.072 | 0 | 166 | 58.784 | -31.108
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-3 | 66 | -10.573 | 8.435 |  | 48 | -7.286 | 6.653 |  | 59 | -8.778 | 8.448 | 0 | 47 | -6.996 | 6.653
| ВЛ 110 кВ З-5 | 139 | 27.456 | -8.369 |  | 114 | 22.928 | -5.24 |  | 143 | 28.736 | -6.798 | 0 | 116 | 23.272 | -5.742
| ВЛ 110 кВ З-21 | 27 | 2.369 | -4.943 |  | 28 | 3.887 | -4.336 |  | 28 | 3.696 | -4.435 | 0 | 0 | 0 | 0
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-4 | 59 | -9.319 | 7.894 |  | 43 | -6.27 | 6.244 |  | 56 | -8.461 | 7.775 | 0 | 43 | -6.098 | 6.31
| ВЛ 110 кВ З-6 | 132 | 25.951 | -8.422 |  | 108 | 21.542 | -5.267 |  | 134 | 26.704 | -6.97 | 0 | 106 | 21.014 | -6.006
| ВЛ 110 кВ З-20 | 26 | 2.759 | -4.693 |  | 30 | 4.508 | -4.224 |  | 29 | 4.297 | -4.283 | 0 | 53 | 8.402 | -7.121
1СШ-6 | Ф.6-150 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-152 | 3 | 0.029 | 0.006 |  | 3 | 0.031 | 0.007 |  | 3 | 0.03 | 0.006 | 0 | 3 | 0.03 | 0.007
| Ф.6-154 | 1 | 0.006 | 0.015 |  | 2 | 0.008 | 0.015 |  | 2 | 0.009 | 0.015 | 0 | 2 | 0.009 | 0.015
| Ф.6-156 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-158 | 98 | 0.851 | 0.671 |  | 97 | 0.85 | 0.663 |  | 97 | 0.846 | 0.655 | 0 | 98 | 0.845 | 0.674
| Ф.6-162 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-164 | 1 | 0.004 | 0.006 |  | 1 | 0.003 | 0.006 |  | 1 | 0.005 | 0.006 | 0 | 1 | 0.008 | 0.006
| 1ТСН | 1 | 0.005 | 0.01 |  | 1 | 0.005 | 0.01 |  | 1 | 0.006 | 0.01 | 0 | 1 | 0.006 | 0.01
2СШ-6 | Ф.6-149 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-151 | 2 | 0.013 | 0.019 |  | 1 | 0.014 | 0.001 |  | 1 | 0.014 | 0.001 | 0 | 1 | 0.01 | 0.001
| Ф.6-153 | 1 | 0.008 | 0.005 |  | 1 | 0.008 | 0.005 |  | 1 | 0.008 | 0.005 | 0 | 1 | 0.01 | 0.007
| Ф.6-155 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-157 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-159 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-161 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2ТСН | 1 | 0.012 | 0.005 |  | 2 | 0.014 | 0.009 |  | 1 | 0.013 | 0.008 | 0 | 2 | 0.016 | 0.009
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 11; 7:00 I: 11; 10:00 I: 11; 18:00 I: 11
| 2АТ | 1:00 I: 9; 7:00 I: 9; 10:00 I: 9; 18:00 I: 9
ЛРТ | 2АТ | 1:00 I: 14; 7:00 I: 14; 10:00 I: 14; 18:00 I: 14
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
| 1СШ-220 | 1:00 I: 0; 7:00 I: 0; 10:00 I: 0; 18:00 I: 0
| 2СШ-220 | 1:00 I: 231; 7:00 I: 231; 10:00 I: 231; 18:00 I: 231
| 1Ш-110 | 1:00 I: 119; 7:00 I: 119; 10:00 I: 119; 18:00 I: 119
| 2Ш-110 | 1:00 I: 119; 7:00 I: 119; 10:00 I: 119; 18:00 I: 119
| 1Ш-6 | 1:00 I: 6.4; 7:00 I: 6.4; 10:00 I: 6.4; 18:00 I: 6.4
| 2Ш-6 | 1:00 I: 6.3; 7:00 I: 6.3; 10:00 I: 6.3; 18:00 I: 6.3
ПС 220 кВ Южная
ПС 220 кВ Южная | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1АТ-220 | 86 | 14.717 | 30.24 | 0.277 | 147 | 42.295 | 39.9764 | 0.814 | 140 | 37.537 | 40.6936 | 0.737 | 129 | 31.081 | 41.0492 | 0.626
| 2АТ-220 | 66 | 10.953 | 23.606 | 0.166 | 129 | 38.436 | 33.374 | 0.623 | 123 | 34.113 | 34.364 | 0.564 | 113 | 28.208 | 34.936 | 0.476
| В-110-1АТ | 160 | -13.684 | -29.634 |  | 279 | -41.118 | -39.38 | 0 | 265 | -36.41 | -40.084 | 0 | 245 | -30.074 | -40.634
| В-110-2АТ | 123 | -8.36 | -23.606 |  | 238 | -35.31 | -33.374 | 0 | 228 | -31.394 | -34.364 | 0 | 209 | -25.322 | -34.936
| В-110-3Т | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-10-1АТ | 69 | -1.033 | -0.606 |  | 78 | -1.177 | -0.5964 | 0 | 75 | -1.127 | -0.6096 | 0 | 63 | -1.007 | -0.4152
| В-10-2АТ | 190 | -2.593 | -2.0184 |  | 224 | -3.126 | -2.1552 | 0 | 198 | -2.719 | -2.0208 | 0 | 201 | -2.886 | -1.9452
| В-10-3Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2СШ-220 | ВЛ 220 кВ 250 | 0 | -11.062 | -26.796 |  | 0 | -38.65 | -38.4384 |  | 0 | -34.32 | -39.0456 |  | 0 | -28.38 | -39.2832
1СШ-220 | ВЛ 220 кВ 249 | 89 | -14.916 | -31.6272 |  | 154 | -42.689 | -43.1904 |  | 146 | -37.91 | -43.6656 |  | 135 | -31.442 | -43.692
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ Ю-11 | 76 | 15.431 | -1.2804 |  | 88 | 17.754 | 2.6532 |  | 97 | 19.576 | 2.8248 |  | 101 | 20.684 | 1.3068
| ВЛ 110 кВ Ю-21 | 26 | 4.831 | -2.0592 |  | 36 | 7.418 | -0.7392 |  | 34 | 6.877 | -0.8316 |  | 36 | 7.26 | -1.1484
| ВЛ 110 кВ ЮМ-1/через ОВ-110 | 8 | 1.452 | 0.6996 |  | 16 | 2.6 | 1.848 |  | 17 | 2.785 | 2.0064 |  | 14 | 2.363 | 1.7688
| ВЛ 110 кВ Ю-9 | 140 | -11.22 | 26.3208 |  | 152 | 9.504 | 29.6208 |  | 149 | 3.986 | 30.2148 |  | 162 | -3.128 | 33.1716
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ Ю-10 | 146 | -10.93 | 27.852 |  | 162 | 10.982 | 31.1784 |  | 159 | 5.359 | 31.9704 |  | 170 | -2.35 | 34.9272
| ВЛ 110 кВ Ю-12 | 88 | 17.952 | -0.9504 |  | 108 | 21.648 | 4.686 |  | 115 | 23.06 | 4.5936 |  | 120 | 24.684 | 2.574
| ВЛ 110 кВ Ю-22 | 16 | 3.115 | 1.056 |  | 23 | 4.356 | 1.4916 |  | 21 | 4.092 | 1.5048 |  | 22 | 4.409 | 1.4256
| ВЛ 110 кВ ЮМ-2 | 9 | 1.615 | 0.9196 |  | 14 | 2.363 | 1.5444 |  | 14 | 2.31 | 1.5796 |  | 10 | 1.738 | 1.188
1СШ-10 | ф.10-554 | 7 | 0.098 | 0.058 |  | 9 | 0.105 | 0.1152 |  | 9 | 0.099 | 0.1208 |  | 8 | 0.113 | 0.0768
| ф.10-574 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ф.10-575 | 21 | 0.338 | 0.1326 |  | 52 | 0.808 | 0.3528 |  | 47 | 0.73 | 0.3588 |  | 32 | 0.53 | 0.1632
| ф.10-578 | 38 | 0.551 | 0.3584 |  | 15 | 0.222 | 0.1112 |  | 16 | 0.253 | 0.114 |  | 20 | 0.321 | 0.1468
| 1ТСН | 5 | 0.047 | 0.0622 |  | 5 | 0.045 | 0.0624 |  | 4 | 0.046 | 0.0617 |  | 4 | 0.045 | 0.0634
2СШ-10 | ф.10-563 | 64 | 0.972 | 0.5322 |  | 78 | 1.159 | 0.6336 |  | 77 | 1.153 | 0.6324 |  | 67 | 1.07 | 0.4446
| ф.10-564 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ф.10-568 | 8 | 0.106 | 0.0752 |  | 11 | 0.16 | 0.0984 |  | 11 | 0.166 | 0.0924 |  | 12 | 0.19 | 0.0884
| ф.10-584 | 110 | 1.313 | 1.389 |  | 115 | 1.39 | 1.3752 |  | 95 | 1.04 | 1.2456 |  | 107 | 1.267 | 1.3554
| ф.10-585 | 11 | 0.197 | 0.0282 |  | 25 | 0.415 | 0.0546 |  | 21 | 0.357 | 0.0528 |  | 21 | 0.352 | 0.06
| 2ТСН | 0 | 0.007 | 0.0045 |  | 0 | 0.006 | 0.0045 |  | 0 | 0.006 | 0.0044 |  | 1 | 0.008 | 0.0046
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 10; 7:00 I: 10; 10:00 I: 10; 18:00 I: 10
| 2АТ | 1:00 I: 10; 7:00 I: 10; 10:00 I: 10; 18:00 I: 10
| 3Т | 1:00 I: 7; 7:00 I: 7; 10:00 I: 7; 18:00 I: 7
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
| 1сш-220 | 1:00 I: 226; 7:00 I: 228; 10:00 I: 228; 18:00 I: 230
| 2сш-220 | 1:00 I: 226; 7:00 I: 228; 10:00 I: 228; 18:00 I: 230
| 1сш-110 | 1:00 I: 118; 7:00 I: 118; 10:00 I: 118; 18:00 I: 119
| 2сш-110 | 1:00 I: 118; 7:00 I: 118; 10:00 I: 118; 18:00 I: 119
| 1сш-10 | 1:00 I: 10; 7:00 I: 9.8; 10:00 I: 9.9; 18:00 I: 10
| 2сш-10 | 1:00 I: 10; 7:00 I: 9.8; 10:00 I: 9.9; 18:00 I: 10
Заместитель главного инженера
|  |  |  | по оперативной работе | [5 empty] | В.В. Жданов