|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о величине резервируемой максимальной мощности в разбивке | | | | |
|  | по уровням напряжения за 3-й квартал 2021 г. | | |  |
|  |  |  |  |  |
| Уровень напряжения | Средняя величина резервируемой мощности за июль 2021г., кВт | Средняя величина резервируемой мощности за август 2021г., кВт | Средняя величина резервируемой мощности за сентябрь 2021г., кВт | Средняя величина резервируемой мощности, кВт |
| Потребители от шин, ВН | - | - | - | - |
| ВН | 267,316 | 269,362 | 235,824 | 257,501 |
| СН-1 | - | - |  | - |
| СН-2 | - | - |  | - |
| НН | 2,140 | 2,065 | 2,025 | 2,076 |
| Всего | 269,456 | 271,426 | 237,848 | 259,577 |