## План ремонтов
№ | Оборудование | Вид ремонта | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Прочие примечания | Аварийная готовность | Январь 2022
[17 empty] | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн
[17 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Объект: ПС 220 кВ Дружная
12 | В-З-18 | ВПр | ТО КСЗ З-18 | с отключением | с переводом на ОВ | 17.01.22 | 21.01.22 | 5 дн | 17.01.22 | 21.01.22 | 5 дн | 17.01.22 | 21.01.22 | 5 дн | через ОВ | 03:00
Объект: ПС 220 кВ Правобережная
11 | В-238 | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Правобережная (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "В" | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 31.01.22 | 04.02.22 | 5 дн | 31.01.22 | 04.02.22 | 5 дн | 31.01.22 | 04.02.22 | 5 дн | с включением РП | 03:00
Объект: ПС 220 кВ Тулинская
12 | В-К-20 | ВПр | ТО комплекта РЗА К-20 | с отключением | с переводом на ОВ | 17.01.22 | 21.01.22 | 5 дн | 17.01.22 | 21.01.22 | 5 дн | 17.01.22 | 21.01.22 | 5 дн | через ОВ | 03:00