## нагрузки
Нагрузка на стороне 110 кВ за контрольные часы
по подстанциям АО "Электромагистраль" на 16.06.2021г.
Время Московское
ПС 220 кВ | №тр-ра | Sном |  | 0100 |  | 0700 |  | 1000 |  | 1800
|  |  |  | Р, МВт | Q, МВар | Р, МВт | Q, МВар | Р, МВт | Q, МВар | Р, МВт | Q, МВар
Восточная | 2АТ | 220/110/10 | 200 | 5.91 | 2.37 | 7.86 | 2.56 | 8.73 | 2.79 | 9.08 | 2.79
| 3АТ | 220/110/10 | 200 | 6.65 | 2.12 | 9.52 | 2.72 | 10.7 | 2.8 | 11.16 | 2.81
| Сумма по ПС |  |  | 12.56 | 4.49 | 17.38 | 5.28 | 19.43 | 5.59 | 20.24 | 5.6
Дружная | 1АТ | 220/110/10 | 63 | 1.326 | 0.664 | 1.482 | 0.635 | 1.338 | 0.571 | 3.102 | 1.557
| 2АТ | 220/110/10 | 63 | 2.274 | 1.328 | 2.57 | 1.304 | 3.064 | 1.499 | 0.797 | 0.402
| С-24 | 110 |  | 2.495 | -3.313 | 3.221 | -3.168 | 2.851 | -3.3 | 3.128 | -3.313
| Сумма по ПС |  |  | 3.6 | 1.992 | 4.052 | 1.939 | 4.402 | 2.07 | 3.899 | 1.959
Правобережная | 1АТ | 220/110/10 | 125 | 3.09 | 0.51 | 4.122 | 0.68 | 4.662 | 0.76 | 4.812 | 0.79
| 2АТ | 220/110/10 | 125 | 2.784 | 0.57 | 3.948 | 0.81 | 4.506 | 0.92 | 4.698 | 0.96
| ПМ-1 | 110 |  | 9.394 | 3.102 | 12.892 | 3.652 | 14.674 | 3.927 | 13.519 | 3.894
| ПМ-2 | 110 |  | 6.908 | 2.508 | 9.658 | 2.794 | 11.242 | 3.19 | 9.79 | 2.926
| ПЧ-1 | 110 |  | 2.699 | -1.888 | 4.303 | -1.485 | 5.643 | -1.155 | 5.062 | -1.188
| ПЧ-2 | 110 |  | 4.006 | -2.013 | 6.178 | -1.643 | 8.481 | -1.188 | 8.052 | -1.089
| Сумма по ПС |  |  | 5.874 | 1.08 | 8.07 | 1.49 | 9.168 | 1.68 | 9.51 | 1.75
Строительная | 1Т | 220/10/6 | 40 | 7.16 | 2.1 | 9.68 | 2.78 | 10.98 | 3.34 | 10.13 | 3.27
| 2Т | 220/10/6 | 40 | 2.69 | 0.41 | 3.56 | 0.56 | 4.18 | 0.7 | 3.48 | 0.61
| Сумма по ПС |  |  | 9.85 | 2.51 | 13.24 | 3.34 | 15.16 | 4.04 | 13.61 | 3.88
Татарская | 1АТ | 220/110/10 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2АТ | 220/110/10 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1Т | 110/10 | 40 | 3.429 | 1.712 | 4.332 | 1.86 | 3.978 | 1.862 | 3.603 | 1.78
| Т-2 | 110/10 | 40 | 3.927 | 2.8 | 5.109 | 3.181 | 5.334 | 3.722 | 4.671 | 3.176
| ТУ-1 | 110 |  | 1.162 | -0.757 | 2.033 | -0.638 | 1.822 | -0.634 | 1.835 | -0.554
| ТУ-2 | 110 |  | 0.889 | -1.082 | 1.47 | -0.988 | 1.441 | -0.964 | 1.467 | -0.904
| Сумма по ПС |  |  | 7.356 | 4.512 | 9.441 | 5.041 | 9.312 | 5.584 | 8.274 | 4.956
Тулинская | 1АТ | 220/110/10 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2Т | 110/10 | 63 | 15.312 | 5.702 | 21.674 | 7.735 | 23.654 | 8.633 | 23.641 | 7.669
| 3Т | 110/10 | 31.5 | 3.584 | 2.647 | 7.042 | 3.795 | 7.062 | 3.274 | 6.996 | 3.135
| 4Т | 110/10 | 31.5 | 5.96 | 3.986 | 6.851 | 4.145 | 7.286 | 4.257 | 7.088 | 4.092
| Ч-3 | 110 |  | 14.036 | 5.808 | 24.31 | 6.787 | 26.796 | 6.556 | 20.889 | 7.689
| Ч-4 | 110 |  | 10.989 | 3.443 | 17.556 | 5.434 | 20.9 | 6.182 | 17.27 | 4.268
| Сумма по ПС |  |  | 24.856 | 12.335 | 35.567 | 15.675 | 38.002 | 16.164 | 37.725 | 14.896
Урожай | 1АТ | 220/110/10 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2АТ | 220/110/10 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма по ПС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чулымская | 1АТ | 220/110/6 | 125 | 0.076 | 0.052 | 0.085 | 0.054 | 0.088 | 0.056 | 0.079 | 0.05
| 2АТ | 220/110/6 | 125 | 0.911 | 0.684 | 0.898 | 0.675 | 0.902 | 0.662 | 0.905 | 0.659
| З-20 | 110 |  | 6.877 | -9.313 | 11.741 | -8.468 | 11.471 | -8.243 | 10.725 | -8.072
| З-21 | 110 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма по ПС |  |  | 0.987 | 0.736 | 0.983 | 0.729 | 0.99 | 0.718 | 0.984 | 0.709
Южная | 1АТ | 220/110/10 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2АТ | 220/110/10 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3Т | 110/10 | 16 | 3.222 | 3.0768 | 3.238 | 2.2512 | 3.686 | 2.8144 | 3.835 | 2.9104
| Ю-21 | 110 |  | 3.788 | 1.9668 | 5.267 | 2.0196 | 5.57 | 2.2308 | 8.224 | 0.6336
| Ю-22 | 110 |  | 2.455 | 0.5412 | 3.907 | 0.7788 | 3.96 | 0.8712 | 3.973 | 0.9768
| ЮМ-1 | 110 |  | 1.58 | 0.7656 | 2.235 | 1.518 | 3.032 | 2.2352 | 2.477 | 1.7952
| ЮМ-2 | 110 |  | 1.976 | 1.6852 | 2.543 | 1.9888 | 2.93 | 2.0636 | 2.235 | 1.738
| Сумма по ПС |  |  | 3.222 | 3.0768 | 3.238 | 2.2512 | 3.686 | 2.8144 | 3.835 | 2.9104
| Заместитель главного инженера | [5 empty] | В.В. Жданов
по оперативной работе

## ПС
Ведомости почасовых замеров нагрузок и напряжений по ПС 220 кВ АО "Электромагистраль" за 16.06.2021 г.
ПС 220 кВ Восточная
ПС 220 кВ Восточная | Присоединение | 1:00 |  |  |  | 7:00 |  |  |  | 10:00 |  |  |  | 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| В-220-2АТ | 65 | 20.562 | -16.535 | 0.4 | 168 | 66.598 | -12.289 | 2.637 | 178 | 71.256 | -10.55 | 2.983 | 145 | 58.364 | -9.412 | 1.975
| В-220-3АТ | 31 | 2.818 | -12.039 | 0.089 | 112 | 44.746 | -7.273 | 1.181 | 87 | 35.072 | -3.251 | 0.713 | 44 | 17.63 | -1.872 | 0.184
| В-110-2АТ | 118 | -14.652 | 18.876 |  | 299 | -58.74 | 14.806 | 0 | 315 | -62.524 | 13.288 | 0 | 246 | -49.28 | 12.144 | 0
| В-110-3АТ | 73 | 3.828 | 14.124 |  | 181 | -35.222 | 9.922 | 0 | 124 | -24.376 | 5.962 | 0 | 39 | -6.468 | 4.598 | 0
| 1В-10-3АТ | 309 | -5.148 | -1.812 | 0.031 | 444 | -7.56 | -2.364 | 0.065 | 498 | -8.524 | -2.484 | 0.082 | 486 | -8.352 | -2.304 | 0.079
| 3В-10-3АТ | 87 | -1.498 | -0.306 | 0.002 | 112 | -1.964 | -0.354 | 0.004 | 123 | -2.172 | -0.314 | 0.005 | 159 | -2.81 | -0.51 | 0.009
| 2В-10-2АТ | 267 | -4.372 | -1.884 | 0.024 | 353 | -5.94 | -2.068 | 0.041 | 387 | -6.536 | -2.224 | 0.049 | 389 | -6.644 | -2.22 | 0.05
| 4В-10-2АТ | 90 | -1.538 | -0.484 | 0.003 | 111 | -1.918 | -0.494 | 0.004 | 127 | -2.196 | -0.568 | 0.005 | 138 | -2.44 | -0.568 | 0.006
1Ш-220 | ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная I цепь | 144 | -58.036 | -1.936 |  | 164 | -66.308 | -2.156 | 0 | 162 | -65.252 | -3.652 | 0 | 145 | -58.74 | -4.136 | 0
| ВЛ 220 кВ 251 | 97 | 38.808 | -4.84 |  | 58 | -17.512 | -15.488 | 0 | 69 | -19.052 | -20.24 | 0 | 52 | -2.552 | -21.076 | 0
| ВЛ 220 кВ Б-1 | 8 | 2.508 | 2.332 |  | 9 | 2.64 | 2.332 | 0 | 8 | 2.464 | 2.2 | 0 | 8 | 2.508 | 2.332 | 0
2Ш-220 | ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная II цепь | 148 | -59.796 | -0.528 |  | 168 | -67.936 | -0.968 | 0 | 166 | -66.924 | -2.508 | 0 | 149 | -60.456 | -2.86 | 0
| ВЛ 220 кВ 252 | 96 | 38.588 | -4.62 |  | 58 | -17.556 | -15.312 | 0 | 69 | -19.096 | -20.02 | 0 | 52 | -2.596 | -20.812 | 0
| ВЛ 220 кВ 254 | 83 | 10.428 | 31.724 |  | 164 | 51.304 | 41.536 | 0 | 186 | 57.332 | 48.532 | 0 | 158 | 41.536 | 49.236 | 0
| ВЛ 220 кВ Б-2 | 9 | 2.992 | 1.98 |  | 9 | 3.036 | 2.024 | 0 | 9 | 2.992 | 1.98 | 0 | 9 | 2.948 | 1.936 | 0
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ В-1 | 75 | 6.16 | 13.75 |  | 77 | 2.684 | 15.444 | 0 | 84 | 4.554 | 16.478 | 0 | 68 | 1.496 | 13.838 | 0
| ВЛ 110 кВ К-7 | 179 | 36.014 | -2.244 |  | 241 | 48.774 | 2.464 | 0 | 291 | 58.674 | 5.302 | 0 | 267 | 54.868 | 4.4 | 0
| ВЛ 110 кВ К-9 | 203 | 40.854 | -3.828 |  | 245 | 49.632 | -0.946 | 0 | 292 | 59.224 | 0.506 | 0 | 267 | 55.088 | -1.848 | 0
| ВЛ 110 кВ К-33 | 193 | 38.852 | -0.55 |  | 263 | 53.086 | 4.708 | 0 | 315 | 63.404 | 7.458 | 0 | 286 | 58.564 | 5.808 | 0
| ВЛ 110 кВ Б-5 | 7 | 0.475 | 1.32 |  | 14 | 1.848 | 2.244 | 0 | 14 | 1.795 | 2.165 | 0 | 14 | 1.874 | 2.244 | 0
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ В-2 | 59 | 0.858 | 11.858 |  | 68 | -2.904 | 13.508 | 0 | 69 | -2.442 | 13.684 | 0 | 60 | -2.816 | 11.902 | 0
| ВЛ 110 кВ К-8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ К-10 | 212 | 42.9 | -2.09 |  | 257 | 52.25 | 1.276 | 0 | 307 | 62.194 | 2.442 | 0 | 290 | 59.246 | 1.738 | 0
| ВЛ 110 кВ К-34 | 197 | 39.93 | -2.728 |  | 270 | 54.846 | 2.31 | 0 | 323 | 65.34 | 4.312 | 0 | 295 | 60.258 | 3.234 | 0
| ВЛ 110 кВ Б-6 | 762 | -147.655 | -45.382 |  | 796 | -147.391 | -67.003 | 0 | 1005 | -188.39 | -77.194 | 0 | 974 | -188.945 | -62.779 | 0
3Ш-110 | ВЛ 110 кВ К-23 | 61 | 12.32 | 0.462 |  | 115 | 22.264 | 7.216 | 0 | 201 | 39.952 | 8.36 | 0 | 186 | 37.202 | 6.138 | 0
| ВЛ 110 кВ 0ТСН | 17 | 2.42 | 2.486 |  | 15 | 2.178 | 2.244 | 0 | 16 | 2.244 | 2.244 | 0 | 20 | 2.508 | 3.058 | 0
| ВЛ 110 кВ Б-3 | 475 | -94.486 | -16.685 |  | 512 | -97.733 | -35.086 | 0 | 898 | -178.464 | -36.089 | 0 | 888 | -177.883 | -27.482 | 0
| ВЛ 110 кВ К-11 | 39 | 6.908 | 3.784 |  | 66 | 11.506 | 6.93 | 0 | 110 | 20.966 | 7.392 | 0 | 102 | 19.866 | 5.698 | 0
| ВЛ 110 кВ Восточная – Барышевская I цепь с отпайкой на ПС Сады Гиганта | 23 | 3.718 | 2.706 |  | 35 | 5.478 | 4.554 | 0 | 54 | 9.658 | 5.038 | 0 | 52 | 9.636 | 4.07 | 0
| КВЛ 110 кВ Мостовая III | 18 | 1.496 | -3.256 |  | 18 | 2.024 | -3.08 | 0 | 18 | 2.024 | -2.992 | 0 | 18 | 1.936 | -2.992 | 0
4Ш-110 | ВЛ 110 кВ К-24 | 60 | 12.1 | 0.726 |  | 113 | 21.714 | 7.414 | 0 | 197 | 39.05 | 8.602 | 0 | 184 | 36.762 | 6.534 | 0
| ВЛ 110 кВ Б-4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ К-12 | 25 | 4.422 | 2.332 |  | 49 | 8.536 | 4.884 | 0 | 90 | 17.49 | 5.368 | 0 | 82 | 16.28 | 2.882 | 0
| ВЛ 110 кВ К-28 | 22 | 3.542 | 2.684 |  | 34 | 5.236 | 4.488 | 0 | 52 | 9.35 | 4.95 | 0 | 50 | 9.35 | 4.004 | 0
1СШ-10 | ф.10-601 | 3 | 0.05 | 0 |  | 5 | 0.095 | 0.008 | 0 | 7 | 0.122 | 0.03 | 0 | 4 | 0.063 | 0.006 | 0
| ф.10-605 | 7 | 0.1 | -0.073 |  | 9 | 0.15 | -0.076 | 0 | 9 | 0.142 | -0.076 | 0 | 8 | 0.114 | -0.077 | 0
| ф.10-607 | 84 | 1.444 | 0.37 |  | 114 | 1.992 | 0.418 | 0 | 134 | 2.328 | 0.527 | 0 | 140 | 2.43 | 0.583 | 0
| ф.10-609 | 8 | 0.138 | 0.011 |  | 10 | 0.171 | 0.002 | 0 | 11 | 0.199 | 0.016 | 0 | 14 | 0.251 | 0.014 | 0
| ф.10-611 | 64 | 0.851 | 0.731 |  | 84 | 1.226 | 0.864 | 0 | 85 | 1.256 | 0.863 | 0 | 73 | 1.048 | 0.769 | 0
| ф.10-613 | 0 | 0.007 | 0.001 |  | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 1 | 0.011 | 0.001 | 0 | 1 | 0.011 | 0 | 0
| ф.10-615 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-617 | 56 | 0.931 | 0.324 |  | 80 | 1.373 | 0.404 | 0 | 97 | 1.686 | 0.42 | 0 | 101 | 1.743 | 0.456 | 0
| ф.10-621 | 28 | 0.485 | -0.064 |  | 63 | 1.098 | 0.277 | 0 | 65 | 1.124 | 0.271 | 0 | 38 | 0.669 | -0.02 | 0
| ф.10-623 | 71 | 1.154 | 0.509 |  | 87 | 1.477 | 0.491 | 0 | 99 | 1.696 | 0.469 | 0 | 120 | 2.058 | 0.602 | 0
2СШ-10 | ф.10-604 | 37 | 0.667 | -0.025 |  | 49 | 0.865 | -0.03 | 0 | 55 | 0.976 | 0.041 | 0 | 50 | 0.899 | 0.049 | 0
| ф.10-608 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-610 | 13 | 0.229 | 0.004 |  | 27 | 0.47 | 0.071 | 0 | 24 | 0.431 | 0.037 | 0 | 20 | 0.358 | 0.033 | 0
| ф.10-612 | 98 | 1.427 | 1.003 |  | 115 | 1.722 | 1.101 | 0 | 125 | 1.87 | 1.201 | 0 | 109 | 1.66 | 1.037 | 0
| ф.10-614 | 59 | 1 | 0.325 |  | 84 | 1.447 | 0.364 | 0 | 96 | 1.666 | 0.394 | 0 | 100 | 1.746 | 0.446 | 0
| ф.10-616 | 0 | 0.003 | -0.006 |  | 0 | 0.003 | -0.005 | 0 | 2 | 0.013 | 0.039 | 0 | 0 | 0.003 | -0.006 | 0
| ф.10-618 | 2 | 0 | -0.033 |  | 2 | 0 | -0.032 | 0 | 2 | 0 | -0.032 | 0 | 2 | 0 | -0.032 | 0
| ф.10-620 | 64 | 1.018 | 0.533 |  | 85 | 1.411 | 0.534 | 0 | 92 | 1.557 | 0.507 | 0 | 114 | 1.95 | 0.654 | 0
3СШ-10 | ф.11-225 | 1 | 0 | -0.018 |  | 1 | 0 | -0.017 | 0 | 1 | 0 | -0.017 | 0 | 1 | 0 | -0.017 | 0
| ф.11-229 | 13 | 0.21 | -0.072 |  | 17 | 0.305 | -0.047 | 0 | 20 | 0.348 | -0.058 | 0 | 25 | 0.442 | -0.032 | 0
| ф.11-230 | 5 | 0.079 | -0.046 |  | 5 | 0.08 | -0.044 | 0 | 6 | 0.093 | -0.043 | 0 | 6 | 0.094 | -0.041 | 0
| ф.11-231 | 25 | 0.397 | 0.206 |  | 31 | 0.537 | 0.164 | 0 | 34 | 0.596 | 0.139 | 0 | 43 | 0.761 | 0.181 | 0
| ф.11-232 | 47 | 0.803 | 0.242 |  | 60 | 1.034 | 0.302 | 0 | 65 | 1.123 | 0.304 | 0 | 87 | 1.504 | 0.429 | 0
| ф.11-233 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4СШ-10 | ф.11-226 | 28 | 0.382 | 0.313 |  | 23 | 0.347 | 0.228 | 0 | 30 | 0.444 | 0.287 | 0 | 21 | 0.312 | 0.224 | 0
| ф.11-227 | 2 | 0.029 | 0.005 |  | 3 | 0.06 | 0.005 | 0 | 3 | 0.055 | 0.006 | 0 | 3 | 0.05 | 0.01 | 0
| ф.11-235 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.11-236 | 46 | 0.784 | 0.234 |  | 59 | 1.019 | 0.261 | 0 | 66 | 1.149 | 0.256 | 0 | 81 | 1.445 | 0.328 | 0
| ф.11-237 | 6 | 0.111 | 0.016 |  | 11 | 0.178 | 0.071 | 0 | 12 | 0.197 | 0.076 | 0 | 13 | 0.224 | 0.056 | 0
| ф.11-238 | 4 | 0.056 | -0.033 |  | 4 | 0.066 | -0.035 | 0 | 5 | 0.076 | -0.032 | 0 | 5 | 0.093 | -0.03 | 0
| ф.11-239 | 10 | 0.149 | -0.089 |  | 13 | 0.216 | -0.074 | 0 | 14 | 0.244 | -0.066 | 0 | 16 | 0.285 | -0.062 | 0
1СШ-10 | 1ТСН | 1 | 0.014 | 0.014 |  | 1 | 0.011 | 0.014 | 0 | 1 | 0.012 | 0.014 | 0 | 1 | 0.011 | 0.013 | 0
2СШ-10 | 2ТСН | 2 | 0.023 | 0.024 |  | 1 | 0.021 | 0.016 | 0 | 2 | 0.026 | 0.02 | 0 | 2 | 0.028 | 0.025 | 0
3СШ-10 | 3ТСН | 0 | 0.007 | 0.003 |  | 0 | 0.008 | 0.002 | 0 | 1 | 0.009 | 0.002 | 0 | 0 | 0.008 | 0.002 | 0
4СШ-10 | 4ТСН | 2 | 0.025 | 0.028 |  | 2 | 0.028 | 0.027 | 0 | 2 | 0.029 | 0.028 | 0 | 2 | 0.028 | 0.028 | 0
АНЦАПФА | 2АТ | 1:00 I: 12; 7:00 I: 12; 10:00 I: 12; 18:00 I: 12
| 3АТ | 1:00 I: 12; 7:00 I: 12; 10:00 I: 12; 18:00 I: 12
ЛРТ | 2АТ | 1:00 I: 17; 7:00 I: 17; 10:00 I: 17; 18:00 I: 17
| 3АТ | 1:00 I: 17; 7:00 I: 17; 10:00 I: 17; 18:00 I: 17
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
| 1ш-220 | 1:00 I: 232; 7:00 I: 233; 10:00 I: 233; 18:00 I: 231
| 2ш-220 | 1:00 I: 233; 7:00 I: 233; 10:00 I: 233; 18:00 I: 235
| 1ш-110 | 1:00 I: 116.5; 7:00 I: 117; 10:00 I: 117; 18:00 I: 119
| 2ш-110 | 1:00 I: 117; 7:00 I: 117.5; 10:00 I: 117; 18:00 I: 118
| 3ш-110 | 1:00 I: 116.5; 7:00 I: 117; 10:00 I: 117; 18:00 I: 117
| 4ш-110 | 1:00 I: 117; 7:00 I: 117; 10:00 I: 117; 18:00 I: 117
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.2; 7:00 I: 10.3; 10:00 I: 10.3; 18:00 I: 10.3
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.3; 7:00 I: 10.3; 10:00 I: 10.3; 18:00 I: 10.4
| 3сш-10 | 1:00 I: 10.2; 7:00 I: 10.3; 10:00 I: 10.3; 18:00 I: 10.4
| 4сш-10 | 1:00 I: 10.3; 7:00 I: 10.3; 10:00 I: 10.3; 18:00 I: 10.5
ПС 220 кВ Дружная
ПС 220 кВ Дружная | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| В-220-1АТ | 57 | 21.826 | -7.432 | 0.483 | 46 | 17.269 | -6.3 | 0.317 | 49 | 18.181 | -6.389 | 0.352 | 56 | 21.793 | -6.122 | 0.473
| В-220-2АТ | 56 | 21.81 | -7.582 | 0.471 | 45 | 17.248 | -6.434 | 0.308 | 48 | 18.125 | -6.535 | 0.34 | 55 | 21.772 | -6.266 | 0.458
| В-110-1АТ | 106 | -20.5 | 8.092 |  | 84 | -15.787 | 6.93 | 0 | 89 | -16.843 | 6.956 | 0 | 98 | -18.691 | 7.656
| В-110-2АТ | 103 | -19.536 | 8.897 |  | 80 | -14.678 | 7.722 | 0 | 83 | -15.061 | 8.012 | 0 | 107 | -20.975 | 6.666
| В-10-1АТ | 82 | -1.326 | -0.664 | 0.004 | 90 | -1.482 | -0.635 | 0.005 | 81 | -1.338 | -0.571 | 0.004 | 193 | -3.102 | -1.557 | 0.023
| В-10-2АТ | 138 | -2.274 | -1.328 | 0.013 | 154 | -2.57 | -1.304 | 0.016 | 184 | -3.064 | -1.499 | 0.022 | 46 | -0.797 | -0.402 | 0.002
1Ш-220 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Дружная I цепь с отпайкой на ПС Тепличная | 170 | -63.096 | 27.324 |  | 116 | -37.576 | 26.928 | 0 | 121 | -39.292 | 27.5 | 0 | 136 | -49.104 | 24.068
| ВЛ 220 кВ 241 | 253 | 96.14 | -35.816 |  | 164 | 54.384 | -35.904 | 0 | 171 | 56.1 | -38.324 | 0 | 194 | 70.268 | -33.836
| ВЛ 220 кВ 257 (через ОВ-220) | 267 | -104.72 | 27.588 |  | 178 | -65.472 | 27.016 | 0 | 187 | -67.672 | 30.624 | 0 | 217 | -82.544 | 27.632
2Ш-220 | ВЛ 220 кВ 240 | 174 | -64.46 | 28.512 |  | 118 | -37.972 | 28.028 | 0 | 122 | -39.16 | 28.688 | 0 | 138 | -49.5 | 25.168
| ВЛ 220 кВ 242 | 246 | 93.06 | -35.376 |  | 159 | 52.536 | -35.2 | 0 | 166 | 54.12 | -37.576 | 0 | 188 | 67.892 | -33.308
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-1 | 95 | 19.259 | -4.95 |  | 78 | 15.576 | -3.854 | 0 | 86 | 17.16 | -3.762 | 0 | 99 | 20.051 | -3.683
| ВЛ 110 кВ З-17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-2 | 97 | 18.203 | -9.055 |  | 68 | 11.603 | -7.841 | 0 | 70 | 11.827 | -8.131 | 0 | 88 | 16.421 | -7.788
| ВЛ 110 кВ З-18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ С-24 | 20 | 2.495 | -3.313 |  | 22 | 3.221 | -3.168 | 0 | 21 | 2.851 | -3.3 | 0 | 22 | 3.128 | -3.313
1СШ-10 | ф.10-505 | 17 | 0.251 | 0.187 |  | 20 | 0.324 | 0.155 | 0 | 23 | 0.37 | 0.177 | 0 | 23 | 0.384 | 0.176
| ф.10-509 | 19 | 0.336 | 0.084 |  | 20 | 0.344 | 0.085 | 0 | 20 | 0.35 | 0.084 | 0 | 20 | 0.344 | 0.082
| ф.10-511 | 29 | 0.418 | 0.33 |  | 34 | 0.517 | 0.326 | 0 | 39 | 0.597 | 0.376 | 0 | 43 | 0.646 | 0.419
| ф.10-515 | 17 | 0.303 | 0.067 |  | 16 | 0.277 | 0.069 | 0 | 4 | 0 | -0.08 | 0 | 107 | 1.707 | 0.883
2СШ-10 | ф.10-514 | 36 | 0.561 | 0.381 |  | 58 | 0.994 | 0.426 | 0 | 62 | 1.062 | 0.441 | 0 | 45 | 0.77 | 0.389
| ф.10-510 | 101 | 1.682 | 0.942 |  | 95 | 1.55 | 0.874 | 0 | 121 | 1.977 | 1.061 | 0 | 0 | 0 | 0
1СШ-10 | 1ТСН | 2 | 0.02 | 0.024 |  | 2 | 0.02 | 0.024 | 0 | 2 | 0.02 | 0.023 | 0 | 2 | 0.02 | 0.022
2СШ-10 | 2ТСН | 2 | 0.027 | 0.021 |  | 2 | 0.024 | 0.021 | 0 | 2 | 0.024 | 0.02 | 0 | 2 | 0.024 | 0.022
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 6; 7:00 I: 6; 10:00 I: 6; 18:00 I: 6
ЛРТ |  | 1:00 I: 15; 7:00 I: 15; 10:00 I: 15; 18:00 I: 15
АНЦАПФА | 2АТ | 1:00 I: 6; 7:00 I: 6; 10:00 I: 6; 18:00 I: 6
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
| 1Ш-220 | 1:00 I: 233.8; 7:00 I: 230; 10:00 I: 229; 18:00 I: 232
| 2Ш-220 | 1:00 I: 237.3; 7:00 I: 234; 10:00 I: 233; 18:00 I: 236
| 1Ш-110 | 1:00 I: 120.5; 7:00 I: 119; 10:00 I: 118; 18:00 I: 119
| 2Ш-110 | 1:00 I: 120.6; 7:00 I: 119; 10:00 I: 118; 18:00 I: 119
| 1СШ-10 | 1:00 I: 10.5; 7:00 I: 10.4; 10:00 I: 10.4; 18:00 I: 10.4
| 2СШ-10 | 1:00 I: 11; 7:00 I: 10.8; 10:00 I: 10.7; 18:00 I: 11.1
ПС 220 кВ Правобережная
ПС 220 кВ Правобережная | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1АТ-220 | 48 | 2.54 | 18.856 | 0.313 | 94 | 31.006 | 20.393 | 1.221 | 104 | 35.132 | 21.055 | 1.475 | 86 | 26.702 | 20.993 | 1.023
| 2АТ-220 | 63 | 3.268 | 24.955 | 0.547 | 111 | 34.396 | 26.634 | 1.678 | 121 | 38.98 | 27.33 | 1.992 | 103 | 29.8 | 27.191 | 1.443
| В-110-1АТ | 88 | 0.55 | -18.37 | 0 | 166 | -26.884 | -19.756 | 0 | 181 | -30.47 | -20.35 | 0 | 146 | -21.89 | -20.262 | 0
| В-110-2АТ | 117 | -0.484 | -24.398 | 0 | 199 | -30.448 | -25.85 | 0 | 216 | -34.474 | -26.444 | 0 | 178 | -25.102 | -26.268 | 0
| В-10-1АТ | 172 | -3.09 | -0.51 | 0.024 | 230 | -4.122 | -0.68 | 0.043 | 262 | -4.662 | -0.76 | 0.055 | 271 | -4.812 | -0.79 | 0.059
| В-10-2АТ | 156 | -2.784 | -0.57 | 0.013 | 224 | -3.948 | -0.81 | 0.026 | 255 | -4.506 | -0.92 | 0.034 | 266 | -4.698 | -0.96 | 0.037
1СШ-220 | ЛЭП 238 | 143 | 53.46 | -19.668 |  | 85 | 28.072 | -18.304 | 0 | 83 | 27.676 | -17.6 | 0 | 96 | 35.64 | -12.628 | 0
2СШ-220 | ЛЭП 236 | 159 | -59.092 | -22.528 |  | 249 | -93.368 | -29.48 | 0 | 270 | -101.728 | -32.208 | 0 | 251 | -92.048 | -35.904 | 0
1Ш-110 | ЛЭП С-1 | 76 | -10.208 | 12.188 |  | 65 | 4.752 | 12.122 | 0 | 62 | 4.29 | 11.704 | 0 | 60 | 0.176 | 12.21 | 0
| ЛЭП С-5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЛЭП ПМ-1 | 48 | 9.394 | 3.102 |  | 67 | 12.892 | 3.652 | 0 | 75 | 14.674 | 3.927 | 0 | 69 | 13.519 | 3.894 | 0
| ЛЭП ПЧ-1 | 16 | 2.699 | -1.888 |  | 23 | 4.303 | -1.485 | 0 | 28 | 5.643 | -1.155 | 0 | 25 | 5.062 | -1.188 | 0
2Ш-110 | ЛЭП С-2 | 83 | -13.244 | 11.176 |  | 53 | 0.396 | 10.604 | 0 | 51 | -0.374 | 10.142 | 0 | 56 | -4.18 | 10.648 | 0
| ЛЭП С-6 | 86 | 0.347 | 17.837 |  | 136 | 19.256 | 19.454 | 0 | 145 | 21.12 | 20.048 | 0 | 118 | 14.619 | 19.107 | 0
| ЛЭП ПМ-2 | 35 | 6.908 | 2.508 |  | 50 | 9.658 | 2.794 | 0 | 58 | 11.242 | 3.19 | 0 | 50 | 9.79 | 2.926 | 0
| ЛЭП ПЧ-2 | 22 | 4.006 | -2.013 |  | 32 | 6.178 | -1.643 | 0 | 43 | 8.481 | -1.188 | 0 | 40 | 8.052 | -1.089 | 0
1СШ-10 | ф.10-959 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-960 | 3 | 0.047 | 0.01 |  | 3 | 0.053 | 0.01 | 0 | 3 | 0.06 | 0.01 | 0 | 3 | 0.055 | 0.01 | 0
| ф.10-961 | 3 | 0.058 | 0.01 |  | 7 | 0.128 | 0.02 | 0 | 10 | 0.173 | 0.03 | 0 | 9 | 0.158 | 0.03 | 0
| ф.10-962 | 19 | 0.335 | 0.05 |  | 25 | 0.449 | 0.07 | 0 | 30 | 0.534 | 0.09 | 0 | 32 | 0.574 | 0.09 | 0
| ф.10-963 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-964 | 40 | 0.717 | 0.12 |  | 63 | 1.125 | 0.18 | 0 | 71 | 1.254 | 0.21 | 0 | 77 | 1.366 | 0.22 | 0
| ф.10-965 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-966 | 18 | 0.316 | 0.05 |  | 17 | 0.31 | 0.05 | 0 | 17 | 0.307 | 0.05 | 0 | 19 | 0.331 | 0.05 | 0
| ф.10-968 | 8 | 0.149 | 0.02 |  | 13 | 0.242 | 0.04 | 0 | 16 | 0.283 | 0.05 | 0 | 14 | 0.254 | 0.04 | 0
| ф.10-970 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-972 | 50 | 0.891 | 0.15 |  | 63 | 1.125 | 0.18 | 0 | 71 | 1.258 | 0.21 | 0 | 72 | 1.284 | 0.21 | 0
| ф.10-974 | 23 | 0.415 | 0.07 |  | 27 | 0.484 | 0.08 | 0 | 31 | 0.551 | 0.09 | 0 | 33 | 0.585 | 0.1 | 0
| ф.10-976 | 7 | 0.127 | 0.02 |  | 9 | 0.157 | 0.03 | 0 | 11 | 0.188 | 0.03 | 0 | 9 | 0.154 | 0.03 | 0
2СШ-10 | ф.10-978 | 7 | 0.12 | 0.02 |  | 10 | 0.174 | 0.04 | 0 | 13 | 0.225 | 0.05 | 0 | 15 | 0.259 | 0.05 | 0
| ф.10-979 | 25 | 0.452 | 0.09 |  | 40 | 0.702 | 0.14 | 0 | 51 | 0.908 | 0.19 | 0 | 53 | 0.944 | 0.19 | 0
| ф.10-982 | 10 | 0.174 | 0.04 |  | 13 | 0.221 | 0.05 | 0 | 12 | 0.218 | 0.04 | 0 | 14 | 0.241 | 0.05 | 0
| ф.10-983 | 3 | 0.06 | 0.01 |  | 9 | 0.152 | 0.03 | 0 | 6 | 0.107 | 0.02 | 0 | 8 | 0.132 | 0.03 | 0
| ф.10-984 | 5 | 0.08 | 0.02 |  | 6 | 0.113 | 0.02 | 0 | 7 | 0.116 | 0.02 | 0 | 6 | 0.112 | 0.02 | 0
| ф.10-986 | 3 | 0.058 | 0.01 |  | 8 | 0.149 | 0.03 | 0 | 6 | 0.104 | 0.02 | 0 | 7 | 0.127 | 0.03 | 0
| ф.10-987 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-988 | 4 | 0.074 | 0.02 |  | 5 | 0.088 | 0.02 | 0 | 6 | 0.106 | 0.02 | 0 | 6 | 0.098 | 0.02 | 0
| ф.10-990 | 1 | 0.013 | 0 |  | 1 | 0.011 | 0 | 0 | 1 | 0.016 | 0 | 0 | 1 | 0.018 | 0 | 0
| ф.10-992 | 20 | 0.365 | 0.07 |  | 20 | 0.362 | 0.07 | 0 | 20 | 0.361 | 0.07 | 0 | 24 | 0.416 | 0.09 | 0
| ф.10-994 | 48 | 0.853 | 0.17 |  | 72 | 1.267 | 0.26 | 0 | 87 | 1.533 | 0.31 | 0 | 89 | 1.578 | 0.32 | 0
| ф.10-996 | 7 | 0.126 | 0.03 |  | 11 | 0.195 | 0.04 | 0 | 15 | 0.264 | 0.05 | 0 | 11 | 0.196 | 0.04 | 0
| ф.10-998 | 22 | 0.386 | 0.08 |  | 28 | 0.496 | 0.1 | 0 | 30 | 0.526 | 0.11 | 0 | 31 | 0.553 | 0.11 | 0
1СШ-10 | 1ТСН | 1 | 0.012 | 0.013 |  | 1 | 0.017 | 0.016 | 0 | 1 | 0.016 | 0.015 | 0 | 2 | 0.02 | 0.021 | 0
2СШ-10 | 2ТСН | 2 | 0.033 | 0.03 |  | 2 | 0.029 | 0.023 | 0 | 2 | 0.03 | 0.023 | 0 | 2 | 0.033 | 0.028 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 6; 7:00 I: 6; 10:00 I: 6; 18:00 I: 6
| 2АТ | 1:00 I: 6; 7:00 I: 6; 10:00 I: 6; 18:00 I: 6
ЛРТ | 1АТ | 1:00 I: 14; 7:00 I: 14; 10:00 I: 14; 18:00 I: 14
| 2АТ | 1:00 I: 14; 7:00 I: 14; 10:00 I: 14; 18:00 I: 14
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
| 1сш-220 | 1:00 I: 230; 7:00 I: 227; 10:00 I: 228; 18:00 I: 227
| 2сш-220 | 1:00 I: 230; 7:00 I: 227; 10:00 I: 228; 18:00 I: 227
| 1сш-110 | 1:00 I: 120; 7:00 I: 116; 10:00 I: 117; 18:00 I: 118
| 2сш-110 | 1:00 I: 120; 7:00 I: 116; 10:00 I: 116; 18:00 I: 118
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.5; 7:00 I: 10.5; 10:00 I: 10.4; 18:00 I: 10.4
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.5; 7:00 I: 10.4; 10:00 I: 10.4; 18:00 I: 10.4
ПС 220 кВ Строительная
ПС 220 кВ Строительная | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1Т-220 | 18 | 7.161 | 2.092 | 0.036 | 25 | 9.676 | 2.777 | 0.067 | 29 | 10.982 | 3.336 | 0.087 | 27 | 10.133 | 3.269 | 0.075
| 2Т-220 | 7 | 2.685 | 0.409 | 0.005 | 9 | 3.561 | 0.559 | 0.009 | 11 | 4.176 | 0.697 | 0.012 | 9 | 3.476 | 0.608 | 0.008
| В-10-1Т | 277 | -4.677 | -1.593 |  | 422 | -7.167 | -2.289 | 0 | 489 | -8.262 | -2.799 | 0 | 449 | -7.536 | -2.718 | 0
| В-10-2Т | 151 | -2.685 | -0.405 |  | 200 | -3.561 | -0.555 | 0 | 235 | -4.176 | -0.693 | 0 | 196 | -3.474 | -0.603 | 0
| В-6-1Т | 236 | -2.484 | -0.502 | 0.003 | 238 | -2.509 | -0.491 | 0.003 | 258 | -2.72 | -0.54 | 0.003 | 247 | -2.597 | -0.554 | 0.003
| В-6-2Т | 0 | 0 | -0.004 | 0 | 0 | 0 | -0.004 | 0 | 0 | 0 | -0.004 | 0 | 1 | -0.002 | -0.005 | 0
1СШ-10 | ф.11-403 | 103 | 1.554 | 0.996 |  | 154 | 2.392 | 1.337 | 0 | 197 | 3.091 | 1.667 | 0 | 189 | 2.918 | 1.706 | 0
| ф.11-405 | 4 | 0.028 | 0.056 |  | 22 | 0.368 | 0.148 | 0 | 23 | 0.385 | 0.151 | 0 | 4 | 0.026 | 0.057 | 0
| ф.11-409 | 28 | 0.493 | -0.039 |  | 59 | 1.053 | 0.083 | 0 | 60 | 1.066 | 0.047 | 0 | 51 | 0.899 | 0.09 | 0
| ф.11-419 | 129 | 2.206 | 0.626 |  | 164 | 2.816 | 0.763 | 0 | 184 | 3.14 | 0.958 | 0 | 178 | 3.052 | 0.906 | 0
| ф.11-421 | 1 | 0.017 | -0.015 |  | 2 | 0.025 | -0.022 | 0 | 2 | 0.026 | -0.023 | 0 | 3 | 0.037 | -0.03 | 0
| ф.11-423 | 11 | 0.144 | 0.121 |  | 11 | 0.169 | 0.112 | 0 | 12 | 0.181 | 0.119 | 0 | 12 | 0.173 | 0.13 | 0
| ф.11-425 | 13 | 0.221 | 0.093 |  | 20 | 0.325 | 0.136 | 0 | 21 | 0.35 | 0.128 | 0 | 23 | 0.401 | 0.118 | 0
| ф.11-429 | 15 | 0.029 | -0.27 |  | 15 | 0.038 | -0.262 | 0 | 14 | 0.045 | -0.253 | 0 | 15 | 0.05 | -0.266 | 0
2СШ-10 | ф.11-408 | 26 | 0.47 | 0.014 |  | 36 | 0.652 | 0.058 | 0 | 43 | 0.775 | 0.082 | 0 | 41 | 0.743 | 0.075 | 0
| ф.11-410 | 95 | 1.69 | 0.272 |  | 124 | 2.207 | 0.34 | 0 | 145 | 2.579 | 0.439 | 0 | 117 | 2.07 | 0.379 | 0
| ф.11-414 | 22 | 0.388 | 0.067 |  | 26 | 0.469 | 0.088 | 0 | 33 | 0.596 | 0.091 | 0 | 29 | 0.515 | 0.095 | 0
| ф.11-416 | 9 | 0.141 | 0.067 |  | 14 | 0.231 | 0.086 | 0 | 13 | 0.222 | 0.087 | 0 | 9 | 0.146 | 0.067 | 0
| ф.11-418 | 0 | 0.002 | 0.006 |  | 1 | 0.008 | 0.005 | 0 | 1 | 0.014 | 0.008 | 0 | 1 | 0.008 | 0.006 | 0
1СШ-6 | ф.6-635 | 2 | 0.018 | 0.014 |  | 1 | 0.004 | 0.006 | 0 | 1 | 0.004 | 0.007 | 0 | 1 | 0.004 | 0.007 | 0
| ф.6-637 | 1 | 0.002 | 0.005 |  | 2 | 0.01 | 0.016 | 0 | 2 | 0.009 | 0.015 | 0 | 1 | 0.007 | 0.013 | 0
| ф.6-639 | 67 | 0.648 | 0.315 |  | 57 | 0.552 | 0.274 | 0 | 60 | 0.584 | 0.281 | 0 | 57 | 0.554 | 0.27 | 0
| ф.6-645 | 171 | 1.819 | 0.212 |  | 182 | 1.946 | 0.212 | 0 | 199 | 2.126 | 0.253 | 0 | 191 | 2.035 | 0.287 | 0
2СШ-6 | ф.6-634 | 1 | 0.001 | 0.006 |  | 0 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0 | 0.001 | 0.005 | 0
| ф.6-638 | 0 | 0 | 0.002 |  | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0
| ф.6-648 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АНЦАПФА | 1Т | 1:00 I: 5; 7:00 I: 5; 10:00 I: 5; 18:00 I: 5
| 2Т | 1:00 I: 5; 7:00 I: 5; 10:00 I: 5; 18:00 I: 5
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
| 1сш-220 | 1:00 I: 233.1; 7:00 I: 231.2; 10:00 I: 231.8; 18:00 I: 231.9
| 2сш-220 | 1:00 I: 233; 7:00 I: 231.5; 10:00 I: 231.8; 18:00 I: 231.9
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.3; 7:00 I: 10.3; 10:00 I: 10.3; 18:00 I: 10.3
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.4; 7:00 I: 10.4; 10:00 I: 10.4; 18:00 I: 10.4
| 1сш-6 | 1:00 I: 6.2; 7:00 I: 6.2; 10:00 I: 6.2; 18:00 I: 6.2
| 2сш-6 | 1:00 I: 6.2; 7:00 I: 6.2; 10:00 I: 6.2; 18:00 I: 6.2
ПС 220 кВ Татарская
ПС 220 кВ Татарская | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1АТ-125 | 42 | 17.49 | -1.32 | 0.001 | 61 | 25.168 | 1.628 | 0.001 | 57 | 23.694 | -0.242 | 0.001 | 59 | 24.376 | 0.616 | 0.001
| 2АТ-125 | 47 | 19.404 | 1.232 | 0.001 | 68 | 27.918 | 2.618 | 0.001 | 64 | 26.268 | 1.804 | 0.001 | 66 | 27.038 | 2.222 | 0.001
| В-110-1АТ | 87 | -17.49 | 1.32 | 0 | 123 | -25.168 | -1.628 | 0 | 117 | -23.694 | 0.242 | 0 | 120 | -24.376 | -0.616 | 0
| В-110-2АТ | 96 | -19.404 | -1.232 | 0 | 137 | -27.918 | -2.618 | 0 | 130 | -26.268 | -1.804 | 0 | 134 | -27.038 | -2.222 | 0
| В-110-1Т-40 | 19 | 3.429 | -1.712 | 0 | 23 | 4.332 | -1.86 | 0 | 22 | 3.978 | -1.862 | 0 | 20 | 3.603 | -1.78 | 0
| В 110 Т-2 | 24 | 3.927 | -2.8 | 0 | 29 | 5.109 | -3.181 | 0 | 32 | 5.334 | -3.722 | 0 | 28 | 4.671 | -3.176 | 0
| 1В-10-1Т | 122 | -2.181 | -0.696 | 0.013 | 150 | -2.667 | -0.762 | 0.02 | 114 | -1.998 | -0.714 | 0.012 | 102 | -1.773 | -0.702 | 0.009
| 2В-10-Т-2 | 146 | -2.046 | -1.782 | 0.007 | 181 | -2.658 | -2.037 | 0.011 | 224 | -3.258 | -2.562 | 0.017 | 181 | -2.64 | -2.061 | 0.011
| 3В-10-1Т | 87 | -1.248 | -1.035 | 0.006 | 108 | -1.665 | -1.128 | 0.01 | 123 | -1.98 | -1.173 | 0.013 | 115 | -1.83 | -1.098 | 0.011
| 4В-10-Т-2 | 115 | -1.881 | -1.029 | 0.004 | 145 | -2.451 | -1.161 | 0.006 | 128 | -2.076 | -1.182 | 0.005 | 124 | -2.031 | -1.131 | 0.005
1СШ-220 | ЛЭП 245 | 256 | -104.306 | 19.272 |  | 177 | -73.049 | 7.788 | 0 | 189 | -77.642 | 9.134 | 0 | 209 | -85.008 | 14.731
2СШ-220 | ЛЭП 246 | 172 | 68.033 | -20.328 |  | 57 | 20.196 | -12.197 | 0 | 74 | 28.01 | -12.118 | 0 | 93 | 33.95 | -18.137
1Ш-110 | ЛЭП З-13 | 102 | -16.777 | 12.197 |  | 36 | 0.568 | 7.418 | 0 | 51 | -7.564 | 6.943 | 0 | 30 | -2.693 | 5.557
| ЛЭП З-15 | 98 | 18.401 | -7.445 |  | 71 | 13.939 | -4.369 | 0 | 84 | 16.117 | -5.57 | 0 | 89 | 16.5 | -7.062
| ЛЭП З-25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЛЭП ТУ-1 | 7 | 1.162 | -0.757 |  | 10 | 2.033 | -0.638 | 0 | 10 | 1.822 | -0.634 | 0 | 9 | 1.835 | -0.554
2Ш-110 | ЛЭП З-14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | -2.363 | 5.412
| ЛЭП З-16 | 95 | 17.741 | -7.537 |  | 69 | 13.279 | -4.488 | 0 | 82 | 15.642 | -5.729 | 0 | 87 | 15.998 | -7.181
| ЛЭП З-26 | 39 | 7.986 | 0.053 |  | 60 | 12.276 | 1.478 | 0 | 65 | 13.094 | 2.125 | 0 | 62 | 12.329 | 2.046
| ЛЭП ТУ-2 | 7 | 0.889 | -1.082 |  | 9 | 1.47 | -0.988 | 0 | 9 | 1.441 | -0.964 | 0 | 9 | 1.467 | -0.904
1СШ-10 | ф.9 | 0 | 0 | -0.009 |  | 1 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | -0.009 | 0 | 0 | 0 | -0.009
| ф.11 | 15 | 0.202 | 0.206 |  | 19 | 0.278 | 0.211 | 0 | 22 | 0.326 | 0.252 | 0 | 20 | 0.286 | 0.244
| ф.13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.21 | 96 | 1.737 | 0.477 |  | 118 | 2.127 | 0.528 | 0 | 80 | 1.419 | 0.429 | 0 | 79 | 1.413 | 0.447
| ф.23 | 13 | 0.245 | 0.035 |  | 15 | 0.268 | 0.045 | 0 | 14 | 0.254 | 0.049 | 0 | 4 | 0.076 | 0.032
2СШ-10 | 4ТСН | 3 | 0.038 | 0.051 |  | 3 | 0.035 | 0.05 | 0 | 3 | 0.035 | 0.049 | 0 | 3 | 0.035 | 0.048
2 | ф.2 | 66 | 0.93 | 0.803 |  | 67 | 0.95 | 0.801 | 0 | 66 | 0.938 | 0.797 | 0 | 65 | 0.921 | 0.784
| ф.4 | 3 | 0.03 | 0.044 |  | 4 | 0.056 | 0.058 | 0 | 4 | 0.051 | 0.056 | 0 | 3 | 0.024 | 0.043
| ф.12 | 61 | 0.893 | 0.696 |  | 79 | 1.253 | 0.75 | 0 | 109 | 1.684 | 1.124 | 0 | 79 | 1.258 | 0.742
| ф.14 | 12 | 0.155 | 0.17 |  | 28 | 0.364 | 0.358 | 0 | 40 | 0.55 | 0.51 | 0 | 32 | 0.404 | 0.424
3СШ-10 | ЗТСН | 2 | 0.026 | 0.037 |  | 3 | 0.032 | 0.046 | 0 | 3 | 0.032 | 0.045 | 0 | 2 | 0.026 | 0.036
| ф.1 | 5 | 0.057 | 0.074 |  | 5 | 0.055 | 0.076 | 0 | 5 | 0.054 | 0.075 | 0 | 5 | 0.05 | 0.073
| ф.3 | 5 | 0.063 | 0.078 |  | 6 | 0.09 | 0.069 | 0 | 7 | 0.101 | 0.07 | 0 | 6 | 0.09 | 0.072
| ф.7 | 2 | 0.029 | 0.031 |  | 2 | 0.028 | 0.031 | 0 | 2 | 0.032 | 0.031 | 0 | 2 | 0.034 | 0.031
| ф.15 | 72 | 1.072 | 0.82 |  | 92 | 1.454 | 0.911 | 0 | 107 | 1.758 | 0.959 | 0 | 100 | 1.625 | 0.894
| ф.17 | 1 | 0.002 | -0.01 |  | 1 | 0.002 | -0.01 | 0 | 1 | 0.002 | -0.01 | 0 | 1 | 0.002 | -0.01
4СШ-10 | ф.5 | 8 | 0.121 | 0.097 |  | 17 | 0.287 | 0.139 | 0 | 11 | 0.172 | 0.115 | 0 | 17 | 0.291 | 0.138
| ф.8 | 4 | 0.07 | -0.005 |  | 4 | 0.074 | -0.003 | 0 | 4 | 0.074 | -0.004 | 0 | 4 | 0.073 | -0.004
| ф.10 | 16 | 0.217 | 0.203 |  | 22 | 0.342 | 0.242 | 0 | 21 | 0.311 | 0.229 | 0 | 22 | 0.325 | 0.248
| ф.16 | 5 | 0.067 | 0.075 |  | 6 | 0.074 | 0.086 | 0 | 8 | 0.11 | 0.114 | 0 | 5 | 0.065 | 0.074
| ф.20 | 16 | 0.246 | 0.174 |  | 19 | 0.311 | 0.181 | 0 | 26 | 0.443 | 0.199 | 0 | 23 | 0.376 | 0.199
| ф.24 | 67 | 1.158 | 0.48 |  | 78 | 1.362 | 0.51 | 0 | 59 | 0.966 | 0.519 | 0 | 54 | 0.9 | 0.471
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 4; 7:00 I: 4; 10:00 I: 4; 18:00 I: 4
| 2АТ | 1:00 I: 4; 7:00 I: 4; 10:00 I: 4; 18:00 I: 4
| 1Т | 1:00 I: 7; 7:00 I: 7; 10:00 I: 7; 18:00 I: 7
| Т-2 | 1:00 I: 7; 7:00 I: 7; 10:00 I: 7; 18:00 I: 7
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
| СШ-245 | 1:00 I: 239; 7:00 I: 239; 10:00 I: 239; 18:00 I: 238
| СШ-246 | 1:00 I: 239; 7:00 I: 239; 10:00 I: 239; 18:00 I: 239
| 1сш-110 | 1:00 I: 0; 7:00 I: 0; 10:00 I: 0; 18:00 I: 0
| 2сш-110 | 1:00 I: 117; 7:00 I: 118; 10:00 I: 117; 18:00 I: 117
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.8; 7:00 I: 10.7; 10:00 I: 10.7; 18:00 I: 10.8
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.7; 7:00 I: 10.7; 10:00 I: 10.7; 18:00 I: 10.7
| 3сш-10 | 1:00 I: 10.8; 7:00 I: 10.8; 10:00 I: 10.8; 18:00 I: 10.7
| 4сш-10 | 1:00 I: 10.8; 7:00 I: 10.8; 10:00 I: 10.8; 18:00 I: 10.8
ПС 220 кВ Тулинская
ПС 220 кВ Тулинская | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1АТ-220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-110-1АТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-110-2Т | 80 | 15.312 | 5.702 |  | 116 | 21.674 | 7.735 | 0 | 128 | 23.654 | 8.633 | 0 | 125 | 23.641 | 7.669
| В-110-3Т | 22 | 3.584 | 2.647 |  | 40 | 7.042 | 3.795 | 0 | 39 | 7.062 | 3.274 | 0 | 38 | 6.996 | 3.135
| В-110-4Т | 35 | 5.96 | 3.986 |  | 40 | 6.851 | 4.145 | 0 | 43 | 7.286 | 4.257 | 0 | 41 | 7.088 | 4.092
| В-10-1АТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-10-2Т | 862 | -15.234 | -4.302 | 0.241 | 1256 | -21.57 | -5.178 | 0.482 | 1368 | -23.52 | -5.574 | 0.572 | 1331 | -23.502 | -4.722 | 0.567
| В-10-3Т | 203 | -3.488 | -1.516 | 0.027 | 413 | -6.972 | -2.608 | 0.11 | 406 | -6.996 | -2.152 | 0.108 | 396 | -6.932 | -1.976 | 0.103
| В-10-4Т | 376 | -5.908 | -3.456 | 0.088 | 431 | -6.796 | -3.6 | 0.117 | 451 | -7.232 | -3.692 | 0.133 | 441 | -7.04 | -3.532 | 0.123
1СШ-220 | ЛЭП 257 | 292 | 114.884 | -30.272 |  | 203 | 76.78 | -31.812 | 0 | 218 | 80.476 | -34.232 | 0 | 246 | 95.04 | -30.448
2СШ-220 | ЛЭП 256 | 291 | -114.752 | 30.052 |  | 203 | -76.736 | 31.68 | 0 | 218 | -80.476 | 34.1 | 0 | 246 | -94.996 | 30.272
1Ш-110 | ЛЭП К-1 | 152 | 31.042 | -1.166 |  | 181 | 35.948 | -1.782 | 0 | 224 | 44.242 | -2.42 | 0 | 220 | 43.824 | 1.98
| ЛЭП К-15 | 190 | -38.126 | -7.678 |  | 246 | -48.378 | -7.414 | 0 | 255 | -49.742 | -7.48 | 0 | 239 | -46.574 | -9.9
| ЛЭП К-17 | 180 | -36.212 | -6.578 |  | 234 | -46.178 | -6.05 | 0 | 234 | -45.936 | -5.478 | 0 | 196 | -38.522 | -6.512
| КВЛ 110 кВ Тулинская – Вертковская с отпайкой на ПС Сварная | 88 | 17.912 | -0.488 |  | 119 | 23.773 | 0.37 | 0 | 142 | 28.037 | -0.238 | 0 | 139 | 27.628 | 1.36
| ЛЭП Ч-1 | 19 | -1.122 | 3.784 |  | 31 | -6.116 | -0.418 | 0 | 107 | -21.032 | 0.154 | 0 | 106 | -21.186 | 0.484
| ЛЭП Ч-3 | 74 | 14.036 | 5.808 |  | 127 | 24.31 | 6.787 | 0 | 140 | 26.796 | 6.556 | 0 | 112 | 20.889 | 7.689
2Ш-110 | ЛЭП К-2 | 150 | 30.558 | -1.98 |  | 178 | 35.354 | -2.992 | 0 | 222 | 43.714 | -3.828 | 0 | 216 | 43.032 | 0.616
| ЛЭП К-16 | 194 | -38.808 | -7.678 |  | 251 | -49.544 | -7.326 | 0 | 261 | -50.93 | -7.414 | 0 | 245 | -47.674 | -9.966
| ЛЭП К-18 | 182 | -36.564 | -6.996 |  | 235 | -46.442 | -6.402 | 0 | 247 | -48.268 | -6.754 | 0 | 252 | -49.148 | -10.626
| ЛЭП К-20 | 90 | 18.401 | 0.502 |  | 124 | 24.618 | 1.465 | 0 | 147 | 29.066 | 1.188 | 0 | 144 | 28.512 | 2.31
| ЛЭП Ч-2 | 32 | 3.08 | 5.72 |  | 11 | -0.418 | 2.068 | 0 | 76 | -14.696 | 2.684 | 0 | 80 | -15.686 | 2.728
| ЛЭП Ч-4 | 56 | 10.989 | 3.443 |  | 92 | 17.556 | 5.434 | 0 | 110 | 20.9 | 6.182 | 0 | 89 | 17.27 | 4.268
1CШ-10 | ф.11-252 | 54 | 0.877 | 0.446 |  | 61 | 0.976 | 0.446 | 0 | 56 | 0.901 | 0.406 | 0 | 56 | 0.922 | 0.428
| ф.11-254 | 121 | 2.045 | 0.883 |  | 231 | 3.787 | 1.523 | 0 | 245 | 3.834 | 1.91 | 0 | 155 | 2.622 | 0.946
| ф.11-255 | 5 | 0 | -0.086 |  | 5 | 0 | -0.082 | 0 | 5 | 0 | -0.08 | 0 | 5 | 0 | -0.082
| ф.11-257 | 10 | 0.18 | 0.046 |  | 15 | 0.257 | 0.072 | 0 | 17 | 0.282 | 0.062 | 0 | 20 | 0.35 | 0.072
| ф.11-267 | 28 | 0.521 | -0.006 |  | 36 | 0.637 | -0.038 | 0 | 39 | 0.681 | -0.006 | 0 | 33 | 0.602 | -0.036
| ф.11-268 | 2 | 0.042 | -0.013 |  | 3 | 0.054 | -0.014 | 0 | 3 | 0.059 | -0.013 | 0 | 4 | 0.075 | -0.012
| ф.11-269 | 31 | 0.571 | 0.058 |  | 46 | 0.816 | 0.049 | 0 | 50 | 0.877 | 0.037 | 0 | 57 | 1.032 | 0.088
| ф.11-270 | 51 | 0.919 | 0.184 |  | 71 | 1.253 | 0.139 | 0 | 82 | 1.433 | 0.12 | 0 | 99 | 1.763 | 0.246
| ф.11-271 | 40 | 0.731 | 0.07 |  | 56 | 0.977 | 0.093 | 0 | 60 | 1.036 | 0.104 | 0 | 53 | 0.947 | 0.071
| ф.11-272 | 19 | 0.273 | 0.211 |  | 28 | 0.449 | 0.19 | 0 | 30 | 0.481 | 0.197 | 0 | 31 | 0.509 | 0.21
| ф.11-273 | 56 | 0.956 | 0.402 |  | 85 | 1.436 | 0.419 | 0 | 93 | 1.566 | 0.454 | 0 | 106 | 1.831 | 0.526
| ф.11-274 | 33 | 0.602 | -0.106 |  | 44 | 0.776 | -0.098 | 0 | 49 | 0.848 | -0.1 | 0 | 57 | 1.024 | -0.098
| ф.11-276 | 6 | 0.001 | -0.113 |  | 6 | 0.001 | -0.108 | 0 | 6 | 0 | -0.104 | 0 | 6 | 0.001 | -0.108
2CШ-10 | ф.11-249 | 92 | 1.553 | 0.66 |  | 131 | 2.201 | 0.72 | 0 | 143 | 2.413 | 0.724 | 0 | 160 | 2.749 | 0.857
| ф.11-250 | 49 | 0.798 | 0.411 |  | 93 | 1.515 | 0.654 | 0 | 110 | 1.824 | 0.693 | 0 | 78 | 1.302 | 0.517
| ф.11-251 | 12 | 0.215 | 0.014 |  | 13 | 0.221 | 0.023 | 0 | 12 | 0.21 | -0.006 | 0 | 12 | 0.218 | 0.005
| ф.11-256 | 68 | 1.049 | 0.672 |  | 57 | 0.833 | 0.565 | 0 | 61 | 0.896 | 0.589 | 0 | 48 | 0.755 | 0.407
| ф.11-258 | 33 | 0.607 | -0.088 |  | 41 | 0.714 | -0.095 | 0 | 47 | 0.823 | -0.099 | 0 | 59 | 1.051 | -0.093
| ф.11-259 | 38 | 0.643 | 0.292 |  | 49 | 0.811 | 0.299 | 0 | 58 | 0.974 | 0.302 | 0 | 61 | 1.057 | 0.312
| ф.11-260 | 4 | 0.002 | -0.077 |  | 4 | 0.002 | -0.074 | 0 | 4 | 0.002 | -0.071 | 0 | 4 | 0.002 | -0.073
| ф.11-261 | 23 | 0.42 | -0.046 |  | 38 | 0.65 | 0.156 | 0 | 41 | 0.71 | 0.108 | 0 | 43 | 0.78 | -0.04
| ф.11-262 | 2 | 0.043 | -0.01 |  | 3 | 0.06 | -0.011 | 0 | 4 | 0.072 | -0.01 | 0 | 5 | 0.091 | -0.007
| ф.11-263 | 61 | 1.082 | 0.293 |  | 91 | 1.578 | 0.28 | 0 | 106 | 1.848 | 0.275 | 0 | 113 | 1.997 | 0.372
| ф.11-265 | 47 | 0.786 | 0.34 |  | 66 | 1.11 | 0.36 | 0 | 75 | 1.27 | 0.377 | 0 | 80 | 1.378 | 0.412
| ф.11-266 | 19 | 0.344 | 0.098 |  | 27 | 0.476 | 0.095 | 0 | 29 | 0.509 | 0.098 | 0 | 28 | 0.498 | 0.11
3Ш-10 | ф.10-51 | 60 | 1.069 | 0.334 |  | 80 | 1.396 | 0.335 | 0 | 85 | 1.496 | 0.337 | 0 | 96 | 1.699 | 0.419
| ф.10-58 | 13 | 0.109 | -0.211 |  | 14 | 0.133 | -0.21 | 0 | 14 | 0.15 | -0.202 | 0 | 15 | 0.173 | -0.202
| ф.10-60 | 45 | 0.763 | 0.374 |  | 85 | 1.468 | 0.45 | 0 | 96 | 1.651 | 0.486 | 0 | 100 | 1.736 | 0.535
| ф.10-65 | 3 | -0.001 | -0.05 |  | 3 | 0 | -0.048 | 0 | 0 | 0 | -0.007 | 0 | 3 | 0 | -0.047
| ф.10-66 | 1 | 0 | -0.018 |  | 1 | 0 | -0.017 | 0 | 1 | 0 | -0.017 | 0 | 1 | 0 | -0.017
| ф.10-73 | 55 | 0.935 | 0.45 |  | 86 | 1.476 | 0.486 | 0 | 99 | 1.7 | 0.551 | 0 | 104 | 1.808 | 0.559
| ф.10-78 | 43 | 0.58 | 0.568 |  | 164 | 2.492 | 1.586 | 0 | 123 | 1.98 | 0.997 | 0 | 90 | 1.498 | 0.678
| 1ТСН | 6 | 0.067 | 0.082 |  | 3 | 0.035 | 0.041 | 0 | 5 | 0.059 | 0.074 | 0 | 5 | 0.06 | 0.079
4Ш-10 | ф.10-55 | 190 | 3.091 | 1.562 |  | 197 | 3.088 | 1.673 | 0 | 209 | 3.36 | 1.695 | 0 | 219 | 3.514 | 1.689
| ф.10-56 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-57 | 10 | 0.182 | 0.053 |  | 19 | 0.329 | 0.077 | 0 | 23 | 0.392 | 0.118 | 0 | 21 | 0.365 | 0.095
| ф.10-59 | 6 | 0.108 | -0.025 |  | 9 | 0.152 | -0.026 | 0 | 11 | 0.203 | -0.011 | 0 | 8 | 0.145 | -0.023
| ф.10-62 | 7 | 0.113 | 0.053 |  | 8 | 0.138 | 0.056 | 0 | 9 | 0.158 | 0.064 | 0 | 8 | 0.131 | 0.049
| ф.10-64 | 32 | 0.364 | 0.452 |  | 51 | 0.76 | 0.514 | 0 | 42 | 0.588 | 0.473 | 0 | 38 | 0.516 | 0.438
| ф.10-67 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-68 | 20 | 0.288 | 0.234 |  | 25 | 0.391 | 0.22 | 0 | 30 | 0.488 | 0.245 | 0 | 24 | 0.361 | 0.245
| ф.10-69 | 17 | 0.222 | 0.211 |  | 21 | 0.322 | 0.181 | 0 | 23 | 0.366 | 0.192 | 0 | 23 | 0.362 | 0.184
| ф.10-70 | 15 | 0.107 | 0.253 |  | 14 | 0.116 | 0.226 | 0 | 15 | 0.156 | 0.229 | 0 | 12 | 0.106 | 0.196
| ф.10-72 | 78 | 1.286 | 0.605 |  | 82 | 1.333 | 0.592 | 0 | 81 | 1.342 | 0.58 | 0 | 84 | 1.378 | 0.604
| 2ТСН | 1 | 0.014 | 0.022 |  | 1 | 0.013 | 0.018 | 0 | 1 | 0.013 | 0.018 | 0 | 1 | 0.013 | 0.018
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 7; 7:00 I: 7; 10:00 I: 7; 18:00 I: 7
| 2Т | 1:00 I: 9; 7:00 I: 9; 10:00 I: 9; 18:00 I: 9
| 3Т | 1:00 I: 2; 7:00 I: 2; 10:00 I: 2; 18:00 I: 2
4Т | bar: 1:00 I; 7:00 I; 10:00 I; 18:00 I
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
| 1сш-220 | 1:00 I: 235; 7:00 I: 236; 10:00 I: 232; 18:00 I: 234
| 2сш-220 | 1:00 I: 237; 7:00 I: 235; 10:00 I: 235; 18:00 I: 234
| 1сш-110 | 1:00 I: 118; 7:00 I: 115; 10:00 I: 114; 18:00 I: 115
| 2сш-110 | 1:00 I: 118; 7:00 I: 115; 10:00 I: 114; 18:00 I: 115
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.6; 7:00 I: 10.2; 10:00 I: 10.1; 18:00 I: 10.4
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.6; 7:00 I: 10.2; 10:00 I: 10.2; 18:00 I: 10.4
| 3сш-10 | 1:00 I: 10.8; 7:00 I: 10.4; 10:00 I: 10.4; 18:00 I: 10.5
| 4сш-10 | 1:00 I: 10.5; 7:00 I: 10.3; 10:00 I: 10.4; 18:00 I: 10.3
ПС 220 кВ Урожай
ПС 220 кВ Урожай | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| В-220 1АТ | 21 | 6.952 | -4.324 | 0.292 | 31 | 11.845 | -4.107 | 0.685 | 32 | 12.074 | -3.312 | 0.689 | 30 | 11.317 | -3.632 | 0.61
| В-220 2АТ | 21 | 6.917 | -4.506 | 0.28 | 32 | 11.81 | -4.734 | 0.693 | 31 | 12.038 | -2.798 | 0.671 | 30 | 11.282 | -3.96 | 0.618
| В-110-1АТ | 41 | -6.952 | 4.33 |  | 65 | -11.845 | 4.101 | 0 | 65 | -12.074 | 3.309 | 0 | 60 | -11.317 | 3.626 | 0
| В-110-2АТ | 41 | -6.917 | 4.506 |  | 64 | -11.81 | 4.734 | 0 | 63 | -12.038 | 2.798 | 0 | 60 | -11.282 | 3.96 | 0
| В-10-1АТ | 0 | 0 | -0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0
| В-10-2АТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1Ш-220 | ВЛ 220 кВ 219 | 219 | -82.72 | 27.698 |  | 130 | -49.632 | 14.19 | 0 | 141 | -54.582 | 11.374 | 0 | 156 | -60.434 | 15.884 | 0
| ВЛ 220 кВ 221 | 91 | 33.902 | -12.54 |  | 28 | -2.904 | -10.604 | 0 | 27 | 2.09 | -10.384 | 0 | 34 | 6.05 | -12.122 | 0
| ВЛ 220 кВ 291 | 21 | 6.182 | 5.478 |  | 34 | 10.428 | 8.514 | 0 | 26 | 7.92 | 6.622 | 0 | 33 | 10.428 | 8.294 | 0
2Ш-220 | ВЛ 220 кВ 220 | 6 | -1.628 | -1.782 |  | 64 | 25.476 | 3.168 | 0 | 55 | 21.428 | 4.95 | 0 | 54 | 20.856 | 5.258 | 0
| ВЛ 220 кВ 222 | 85 | 30.118 | -15.092 |  | 36 | -7.392 | -12.144 | 0 | 29 | -1.276 | -11.396 | 0 | 37 | 0.154 | -14.872 | 0
| ВЛ 220 кВ 292 | 1 | -0.022 | -0.44 |  | 1 | 0 | -0.44 | 0 | 1 | 0 | -0.44 | 0 | 1 | -0.022 | -0.44 | 0
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-23 через ОВ-110 | 21 | 4.189 | 0.546 |  | 39 | 7.339 | 1.672 | 0 | 40 | 7.374 | 1.971 | 0 | 35 | 6.741 | 1.848 | 0
| ВЛ 110 кВ УК-1 | 32 | 6.072 | -1.936 |  | 53 | 10.226 | 1.109 | 0 | 58 | 10.912 | 2.094 | 0 | 53 | 10.243 | 2.094 | 0
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-53 | 27 | 1.091 | -5.28 |  | 30 | 2.077 | -5.509 | 0 | 29 | 1.76 | -5.298 | 0 | 28 | 1.83 | -5.28 | 0
| ВЛ 110 кВ З-110 | 14 | 0.651 | -2.781 |  | 15 | 1.074 | -2.763 | 0 | 14 | 1.038 | -2.587 | 0 | 14 | 1.021 | -2.658 | 0
| ВЛ 110 кВ УК-2 | 11 | 1.813 | 1.32 |  | 17 | 2.904 | 1.496 | 0 | 18 | 2.992 | 1.725 | 0 | 15 | 2.693 | 1.443 | 0
1СШ-10 | ф.У-8 | 0 | 0.004 | 0.002 |  | 0 | 0.007 | 0.001 | 0 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0 | 1 | 0.01 | 0.003 | 0
| 1ТСН | 0 | 0.005 | -0.005 |  | 2 | 0.023 | -0.016 | 0 | 2 | 0.023 | -0.016 | 0 | 1 | 0.007 | -0.007 | 0
2СШ-10 | ф.У-25 (приход нагрузки с ПС 110 кВ Карасукская) | 2 | -0.036 | -0.027 |  | 5 | -0.076 | -0.052 | 0 | 5 | -0.075 | -0.053 | 0 | 3 | -0.045 | -0.034 | 0
| 2ТСН | 2 | 0.025 | -0.016 |  | 3 | 0.042 | -0.03 | 0 | 3 | 0.042 | -0.031 | 0 | 2 | 0.026 | -0.02 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 16; 7:00 I: 16; 10:00 I: 16; 18:00 I: 16
АНЦАПФА | 2АТ | 1:00 I: 16; 7:00 I: 16; 10:00 I: 16; 18:00 I: 16
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
| 1Ш-220 | 1:00 I: 230; 7:00 I: 230; 10:00 I: 229; 18:00 I: 231
| 2Ш-220 | 1:00 I: 237; 7:00 I: 232; 10:00 I: 229; 18:00 I: 232
| 1Ш-110 | 1:00 I: 114; 7:00 I: 112; 10:00 I: 111; 18:00 I: 114
| 2Ш-110 | 1:00 I: 116; 7:00 I: 114; 10:00 I: 113; 18:00 I: 115
| 1СШ-10 | 1:00 I: 11.3; 7:00 I: 10.6; 10:00 I: 10.5; 18:00 I: 10.5
| 2СШ-10 | 1:00 I: 10.5; 7:00 I: 10.5; 10:00 I: 10.4; 18:00 I: 10.6
ПС 220 кВ Чулымская
ПС 220 кВ Чулымская | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| В-220-1АТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-220-2АТ | 64 | 25.859 | -3.663 | 0.137 | 67 | 26.946 | -2.895 | 0.147 | 70 | 28.072 | -2.805 | 0.162 | 86 | 34.499 | -1.248 | 0.243
| В-110-1АТ | 2 | 0.154 | 0.33 |  | 2 | 0.176 | 0.33 | 0 | 2 | 0.176 | 0.33 | 0 | 2 | 0.176 | 0.33 | 0
| В-110-2АТ | 121 | -24.948 | 2.464 |  | 126 | -26.048 | 1.738 | 0 | 132 | -27.17 | 1.65 | 0 | 163 | -33.594 | 0.088 | 0
| В-6-3Т | 8 | -0.076 | -0.052 | 0.012 | 9 | -0.085 | -0.054 | 0.015 | 10 | -0.088 | -0.056 | 0.016 | 9 | -0.079 | -0.05 | 0.013
| В-6-2АТ | 104 | -0.911 | -0.684 | 1.883 | 103 | -0.898 | -0.675 | 1.832 | 103 | -0.902 | -0.662 | 1.817 | 103 | -0.905 | -0.659 | 1.819
1СШ-220 | ВЛ 220 кВ 241 | 246 | -95.568 | 29.26 |  | 147 | -54.34 | 25.432 | 0 | 155 | -55.968 | 28.292 | 0 | 184 | -70.048 | 24.728 | 0
| ВЛ 220 кВ 243 | 208 | 79.596 | -28.776 |  | 117 | 40.084 | -25.344 | 0 | 124 | 41.096 | -28.248 | 0 | 143 | 51.48 | -25.872 | 0
2СШ-220 | ВЛ 220 кВ 242 | 237 | -92.004 | 29.04 |  | 142 | -52.228 | 24.992 | 0 | 150 | -53.812 | 27.764 | 0 | 178 | -67.408 | 24.464 | 0
| ВЛ 220 кВ 244 | 215 | 82.368 | -28.996 |  | 115 | 39.644 | -25.168 | 0 | 123 | 40.656 | -28.336 | 0 | 143 | 51.568 | -25.784 | 0
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-21 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ З-3 | 62 | -10.296 | 7.603 |  | 40 | -5.914 | 5.795 | 0 | 40 | -5.557 | 6.178 | 0 | 47 | -7.234 | 6.442 | 0
| ВЛ 110 кВ З-5 (через ОВ-110 с 07-49 до 14-46) | 81 | 16.104 | -4.858 |  | 52 | 10.27 | -3.089 | 0 | 57 | 11.326 | -3.313 | 0 | 76 | 15.233 | -3.274 | 0
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-4 | 57 | -9.412 | 7.049 |  | 36 | -5.003 | 5.465 | 0 | 37 | -4.712 | 5.874 | 0 | 43 | -6.362 | 6.059 | 0
| ВЛ 110 кВ З-20 | 56 | 6.877 | -9.313 |  | 70 | 11.741 | -8.468 | 0 | 69 | 11.471 | -8.243 | 0 | 65 | 10.725 | -8.072 | 0
| ВЛ 110 кВ З-6 | 104 | 21.463 | -2.864 |  | 71 | 14.771 | -1.386 | 0 | 70 | 14.428 | -1.69 | 0 | 103 | 21.054 | -1.756 | 0
1СШ-6 | Ф.6-150 | 0 | 0.004 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
| Ф.6-152 | 3 | 0.028 | 0.007 |  | 3 | 0.032 | 0.009 | 0 | 4 | 0.039 | 0.011 | 0 | 3 | 0.03 | 0.007 | 0
| Ф.6-154 | 2 | 0.007 | 0.016 |  | 2 | 0.01 | 0.015 | 0 | 2 | 0.01 | 0.015 | 0 | 2 | 0.01 | 0.015 | 0
| Ф.6-156 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-158 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-162 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-164 | 1 | 0.014 | 0.006 |  | 1 | 0.015 | 0.006 | 0 | 2 | 0.016 | 0.006 | 0 | 2 | 0.017 | 0.006 | 0
| 1ТСН | 2 | 0.019 | 0.015 |  | 2 | 0.021 | 0.015 | 0 | 2 | 0.02 | 0.015 | 0 | 2 | 0.019 | 0.014 | 0
2СШ-6 | Ф.6-149 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-151 | 1 | 0.014 | 0.006 |  | 1 | 0.01 | 0.001 | 0 | 1 | 0.011 | 0 | 0 | 1 | 0.009 | 0 | 0
| Ф.6-153 | 1 | 0.009 | 0.006 |  | 1 | 0.008 | 0.006 | 0 | 1 | 0.009 | 0.005 | 0 | 1 | 0.008 | 0.005 | 0
| Ф.6-155 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-157 | 100 | 0.872 | 0.658 |  | 99 | 0.865 | 0.653 | 0 | 99 | 0.867 | 0.642 | 0 | 99 | 0.875 | 0.639 | 0
| Ф.6-159 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-161 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2ТСН | 1 | 0.013 | 0.009 |  | 1 | 0.013 | 0.009 | 0 | 2 | 0.014 | 0.009 | 0 | 1 | 0.013 | 0.008 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 11; 7:00 I: 11; 10:00 I: 11; 18:00 I: 11
| 2АТ | 1:00 I: 9; 7:00 I: 9; 10:00 I: 9; 18:00 I: 9
ЛРТ | 2АТ | 1:00 I: 14; 7:00 I: 14; 10:00 I: 14; 18:00 I: 14
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
| 1СШ-220 | 1:00 I: 235; 7:00 I: 235; 10:00 I: 233; 18:00 I: 233
| 2СШ-220 | 1:00 I: 235; 7:00 I: 235; 10:00 I: 233; 18:00 I: 233
| 1Ш-110 | 1:00 I: 120; 7:00 I: 120; 10:00 I: 119; 18:00 I: 119
| 2Ш-110 | 1:00 I: 0; 7:00 I: 0; 10:00 I: 0; 18:00 I: 0
| 1Ш-6 | 1:00 I: 6.3; 7:00 I: 6.3; 10:00 I: 6.3; 18:00 I: 6.3
| 2Ш-6 | 1:00 I: 6.3; 7:00 I: 6.3; 10:00 I: 6.3; 18:00 I: 6.3
ПС 220 кВ Южная
ПС 220 кВ Южная | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1АТ-220 | 101 | 21.912 | 33.814 | 0.384 | 136 | 40.48 | 34.672 | 0.689 | 145 | 42.46 | 37.576 | 0.787 | 155 | 45.914 | 41.668 | 0.901
| 2АТ-220 | 93 | 21.186 | 30.514 | 0.326 | 138 | 41.844 | 34.386 | 0.718 | 150 | 45.54 | 36.74 | 0.845 | 132 | 39.732 | 34.562 | 0.655
| В-110-1АТ | 199 | -21.912 | -33.814 |  | 265 | -40.48 | -34.672 | 0 | 285 | -42.46 | -37.576 | 0 | 303 | -45.914 | -41.668 | 0
| В-110-2АТ | 183 | -21.186 | -30.514 |  | 272 | -41.844 | -34.386 | 0 | 294 | -45.54 | -36.74 | 0 | 260 | -39.732 | -34.562 | 0
| В-110-3Т | 23 | 3.26 | 3.3058 |  | 20 | 3.26 | 2.4342 | 0 | 24 | 3.722 | 3.0714 | 0 | 24 | 3.854 | 3.1734 | 0
| В-10-1АТ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-10-2АТ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-10-3Т | 245 | -3.222 | -3.0768 | 0.229 | 223 | -3.238 | -2.2512 | 0.183 | 265 | -3.686 | -2.8144 | 0.257 | 267 | -3.835 | -2.9104 | 0.263
2СШ-220 | ВЛ 220 кВ 250 | 97 | -21.463 | -32.1816 |  | 144 | -42.293 | -37.356 | 0 | 157 | -46.015 | -40.1808 | 0 | 138 | -40.181 | -37.4088 | 0
1СШ-220 | ВЛ 220 кВ 249 | 105 | -22.229 | -35.64 |  | 141 | -40.946 | -37.4616 | 0 | 151 | -42.926 | -40.656 | 0 | 162 | -46.411 | -45.276 | 0
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ Ю-11 | 75 | 14.507 | 4.7916 |  | 96 | 18.401 | 5.6892 | 0 | 97 | 18.216 | 6.3756 | 0 | 105 | 20.605 | 6.2568 | 0
| ВЛ 110 кВ Ю-21 | 21 | 3.788 | 1.9668 |  | 28 | 5.267 | 2.0196 | 0 | 30 | 5.57 | 2.2308 | 0 | 40 | 8.224 | 0.6336 | 0
| ВЛ 110 кВ ЮМ-1 | 9 | 1.58 | 0.7656 |  | 13 | 2.235 | 1.518 | 0 | 19 | 3.032 | 2.2352 | 0 | 15 | 2.477 | 1.7952 | 0
| ВЛ 110 кВ Ю-9 | 108 | -1.016 | 21.8196 |  | 129 | 12.302 | 22.7172 | 0 | 139 | 14.282 | 23.7204 | 0 | 136 | 9.728 | 25.9644 | 0
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ Ю-10 | 113 | -0.911 | 22.8888 |  | 135 | 12.751 | 23.6412 | 0 | 142 | 14.388 | 24.4068 | 0 | 141 | 9.702 | 26.8488 | 0
| ВЛ 110 кВ Ю-12 | 94 | 17.675 | 6.8508 |  | 117 | 21.833 | 8.1972 | 0 | 120 | 22.097 | 9.2532 | 0 | 132 | 25.093 | 9.0816 | 0
| ВЛ 110 кВ Ю-22 | 12 | 2.455 | 0.5412 |  | 20 | 3.907 | 0.7788 | 0 | 20 | 3.96 | 0.8712 | 0 | 20 | 3.973 | 0.9768 | 0
| ВЛ 110 кВ ЮМ-2 | 13 | 1.976 | 1.6852 |  | 16 | 2.543 | 1.9888 | 0 | 18 | 2.93 | 2.0636 | 0 | 14 | 2.235 | 1.738 | 0
1СШ-10 | ф.10-554 | 8 | 0.092 | 0.124 |  | 22 | 0.262 | 0.2932 | 0 | 13 | 0.14 | 0.1708 | 0 | 11 | 0.139 | 0.1528 | 0
| ф.10-574 | 1 | 0.001 | -0.0252 |  | 1 | 0 | -0.0252 | 0 | 2 | 0.001 | -0.0288 | 0 | 1 | 0.001 | -0.0252 | 0
| ф.10-575 | 27 | 0.439 | 0.2148 |  | 47 | 0.727 | 0.3888 | 0 | 45 | 0.707 | 0.3396 | 0 | 46 | 0.704 | 0.4404 | 0
| ф.10-578 | 3 | 0.028 | 0.0564 |  | 8 | 0.115 | 0.0792 | 0 | 8 | 0.126 | 0.072 | 0 | 9 | 0.129 | 0.0836 | 0
| 1ТСН | 6 | 0.059 | 0.0836 |  | 6 | 0.056 | 0.0835 | 0 | 6 | 0.056 | 0.0798 | 0 | 6 | 0.056 | 0.083 | 0
2СШ-10 | ф.10-563 | 89 | 1.264 | 1.005 |  | 91 | 1.316 | 0.9522 | 0 | 86 | 1.267 | 0.8496 | 0 | 95 | 1.464 | 0.9132 | 0
| ф.10-564 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-568 | 8 | 0.088 | 0.114 |  | 11 | 0.154 | 0.118 | 0 | 11 | 0.168 | 0.11 | 0 | 12 | 0.185 | 0.1276 | 0
| ф.10-584 | 95 | 1.046 | 1.3794 |  | 21 | 0.275 | 0.2484 | 0 | 76 | 0.833 | 1.059 | 0 | 71 | 0.805 | 1.0116 | 0
| ф.10-585 | 12 | 0.208 | 0.0822 |  | 20 | 0.338 | 0.0888 | 0 | 22 | 0.393 | 0.0714 | 0 | 20 | 0.355 | 0.1026 | 0
| 2ТСН | 0 | 0.006 | 0.0049 |  | 0 | 0.006 | 0.0049 | 0 | 0 | 0.006 | 0.0046 | 0 | 0 | 0.007 | 0.0046 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 10; 7:00 I: 10; 10:00 I: 10; 18:00 I: 10
| 2АТ | 1:00 I: 10; 7:00 I: 10; 10:00 I: 10; 18:00 I: 10
| 3Т | 1:00 I: 7; 7:00 I: 7; 10:00 I: 7; 18:00 I: 7
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
| 1сш-220 | 1:00 I: 230; 7:00 I: 227; 10:00 I: 226; 18:00 I: 231
| 2сш-220 | 1:00 I: 230; 7:00 I: 226; 10:00 I: 225; 18:00 I: 230
| 1сш-110 | 1:00 I: 117; 7:00 I: 116; 10:00 I: 115; 18:00 I: 118
| 2сш-110 | 1:00 I: 117; 7:00 I: 115; 10:00 I: 115; 18:00 I: 117
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.5; 7:00 I: 10.2; 10:00 I: 10.1; 18:00 I: 10.4
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.5; 7:00 I: 10.3; 10:00 I: 10.3; 18:00 I: 10.5