## нагрузки
Нагрузка на стороне 110 кВ за контрольные часы
по подстанциям АО "Электромагистраль" на 15.12.2021г.
Время Московское
ПС 220 кВ | №тр-ра | Sном |  | 0100 |  | 0700 |  | 1500 |  | 1800
|  |  |  | Р, МВт | Q, МВар | Р, МВт | Q, МВар | Р, МВт | Q, МВар | Р, МВт | Q, МВар
Восточная | 2АТ | 220/110/10 | 200 | 9.84 | 2.12 | 14.12 | 2.586 | 15.78 | 2.4 | 13.37 | 2.256
| 3АТ | 220/110/10 | 200 | 9.5 | 1.546 | 14 | 2.13 | 15.7 | 2.1 | 13.284 | 1.91
| Сумма по ПС |  |  | 19.34 | 3.666 | 28.12 | 4.716 | 31.48 | 4.5 | 26.654 | 4.166
Дружная | 1АТ | 220/110/10 | 63 | 3.731 | 0.925 | 3.794 | 0.96 | 3.898 | 0.792 | 3.808 | 0.811
| 2АТ | 220/110/10 | 63 | 3.027 | 0.634 | 3.413 | 0.802 | 3.27 | 0.754 | 3.064 | 0.67
| С-24 | 110 |  | 5.306 | -3.353 | 5.716 | -3.208 | 5.742 | -3.049 | 5.293 | -3.049
| Сумма по ПС |  |  | 6.758 | 1.559 | 7.207 | 1.762 | 7.168 | 1.546 | 6.872 | 1.481
Правобережная | 1АТ | 220/110/10 | 125 | 6.552 | 1.07 | 8.376 | 1.37 | 9.15 | 1.5 | 8.094 | 1.33
| 2АТ | 220/110/10 | 125 | 4.65 | 0.95 | 6.09 | 1.25 | 6.504 | 1.33 | 5.724 | 1.17
| ПМ-1 | 110 |  | 11.649 | 2.926 | 18.183 | 3.861 | 17.699 | 3.806 | 14.949 | 3.443
| ПМ-2 | 110 |  | 10.12 | 2.53 | 15.29 | 3.498 | 14.036 | 3.212 | 12.364 | 3.036
| ПЧ-1 | 110 |  | 3.221 | -1.934 | 6.131 | -1.637 | 5.689 | -1.637 | 4.415 | -1.696
| ПЧ-2 | 110 |  | 8.719 | -1.835 | 16.52 | -0.627 | 16.236 | -0.858 | 12.679 | -1.412
| Сумма по ПС |  |  | 11.202 | 2.02 | 14.466 | 2.62 | 15.654 | 2.83 | 13.818 | 2.5
Строительная | 1Т | 220/10/6 | 40 | 12.88 | 1.9 | 13.15 | 1.94 | 12.2 | 1.53 | 9.42 | 1.46
| 2Т | 220/10/6 | 40 | 6.51 | 0.165 | 7.156 | 0.5 | 6.55 | 0.44 | 5.71 | 0.316
| Сумма по ПС |  |  | 19.39 | 2.065 | 20.306 | 2.44 | 18.75 | 1.97 | 15.13 | 1.776
Татарская | 1АТ | 220/110/10 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2АТ | 220/110/10 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1Т | 110/10 | 40 | 5.01 | 2.109 | 9.84 | 3.49 | 7.53 | 2.8 | 5.81 | 2.4
| Т-2 | 110/10 | 40 | 9.65 | 3.51 | 7.58 | 2.805 | 8.74 | 3 | 7.03 | 2.895
| ТУ-1 | 110 |  | 3.256 | -0.563 | 4.013 | -0.383 | 4.409 | -0.334 | 3.692 | -0.528
| ТУ-2 | 110 |  | 2.185 | -1.179 | 2.893 | -0.933 | 3.087 | -0.964 | 2.598 | -1.091
| Сумма по ПС |  |  | 14.66 | 5.619 | 17.42 | 6.295 | 16.27 | 5.8 | 12.84 | 5.295
Тулинская | 1АТ | 220/110/10 | 125 | 7.062 | 40.348 | 11.462 | 39.094 | 9.702 | 42.856 | 1.144 | 44.44
| 2Т | 110/10 | 63 | 7.709 | 1.307 | 11.167 | 1.716 | 13.24 | 2.099 | 10.494 | 1.624
| 3Т | 110/10 | 31.5 | 5.63 | 2.937 | 8.771 | 3.491 | 9.167 | 3.399 | 6.877 | 3.062
| 4Т | 110/10 | 31.5 | 6.197 | 2.686 | 7.26 | 2.574 | 6.494 | 2.686 | 6.079 | 2.732
| Ч-3 | 110 |  | 18.172 | 5.599 | 30.305 | 9.493 | 26.081 | 7.128 | 22.88 | 7.172
| Ч-4 | 110 |  | 16.709 | 4.763 | 27.83 | 8.338 | 24.2 | 6.589 | 21.912 | 7.062
| Сумма по ПС |  |  | 26.598 | 47.278 | 38.66 | 46.875 | 38.603 | 51.04 | 24.594 | 51.858
Урожай | 1АТ | 220/110/10 | 63 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003
| 2АТ | 220/110/10 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма по ПС |  |  | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003
Чулымская | 1АТ | 220/110/6 | 125 | 0.257 | 0.04 | 0.259 | 0.038 | 0.268 | 0.038 | 0.266 | 0.04
| 2АТ | 220/110/6 | 125 | 1.177 | 0.698 | 1.139 | 0.668 | 1.174 | 0.693 | 1.172 | 0.702
| З-20 | 110 |  | 7.346 | -5.234 | 10.045 | -4.594 | 10.223 | -4.666 | 8.679 | -4.891
| З-21 | 110 |  | 8.329 | -4.745 | 10.817 | -4.099 | 11.24 | -3.947 | 9.636 | -4.297
| Сумма по ПС |  |  | 1.434 | 0.738 | 1.398 | 0.706 | 1.442 | 0.731 | 1.438 | 0.742
Южная | 1АТ | 220/110/10 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2АТ | 220/110/10 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3Т | 110/10 | 16 | 4.725 | 2.8768 | 5.458 | 3.0048 | 4.95 | 2.576 | 3.99 | 1.9584
| Ю-21 | 110 |  | 12.289 | -0.4884 | 15.167 | 1.2408 | 15.8 | 1.0824 | 13.702 | 0.264
| Ю-22 | 110 |  | 8.342 | 1.3992 | 9.57 | 1.8612 | 9.94 | 1.9272 | 9.029 | 1.716
| ЮМ-1 | 110 |  | 2.178 | 1.3464 | 2.662 | 1.3948 | 2.116 | 1.1396 | 2.209 | 1.3244
| ЮМ-2 | 110 |  | 2.407 | 2.2044 | 3.758 | 3.256 | 3.23 | 3.0932 | 3.084 | 3.0536
| Сумма по ПС |  |  | 4.725 | 2.8768 | 5.458 | 3.0048 | 4.95 | 2.576 | 3.99 | 1.9584
| Заместитель главного инженера | [5 empty] | В.В. Жданов
по оперативной работе

## ПС
Ведомости почасовых замеров нагрузок и напряжений по ПС 220 кВ АО "Электромагистраль" за 15.12.2021 г.
ПС 220 кВ Восточная
ПС 220 кВ Восточная | Время московское | 1:00 |  |  |  | 7:00 |  |  |  | 15:00 |  |  |  | 18:00
| Время местное | 5:00 |  |  |  | 11:00 |  |  |  | 19:00 |  |  |  | 22:00
| Присоединение | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| В-220-2АТ | 72 | -0.81 | -29.03 | 0.485 | 198 | 74.534 | -27.756 | 3.659 | 181 | 71.86 | -18.217 | 3.082 | 97 | 36.14 | -16.25 | 0.88
| В-220-3АТ | 106 | 42.654 | -4.763 | 1.059 | 237 | 95.558 | -0.004 | 5.345 | 236 | 96.09 | 5.816 | 5.425 | 175 | 71.408 | 6.286 | 2.98
| В-110-2АТ | 162 | 10.648 | 31.086 |  | 329 | -60.412 | 30.206 |  | 289 | -56.078 | 20.46 |  | 142 | -22.77 | 18.392
| В-110-3АТ | 168 | -33.154 | 6.248 |  | 412 | -81.554 | 2.002 |  | 403 | -80.388 | -3.872 |  | 290 | -58.124 | -4.488
| 1В-10-3АТ | 418 | -7.176 | -1.372 | 0.055 | 620 | -10.672 | -1.888 | 0.124 | 639 | -11.26 | -1.736 | 0.137 | 548 | -9.644 | -1.624 | 0.1
| 3В-10-3АТ | 132 | -2.324 | -0.174 | 0.006 | 189 | -3.332 | -0.246 | 0.012 | 250 | -4.442 | -0.366 | 0.021 | 205 | -3.64 | -0.288 | 0.014
| 2В-10-2АТ | 428 | -7.42 | -1.764 | 0.06 | 612 | -10.7 | -2.156 | 0.124 | 658 | -11.676 | -2.02 | 0.142 | 558 | -9.876 | -1.912 | 0.102
| 4В-10-2АТ | 136 | -2.418 | -0.358 | 0.006 | 191 | -3.422 | -0.43 | 0.012 | 227 | -4.106 | -0.382 | 0.017 | 193 | -3.494 | -0.344 | 0.012
1Ш-220 | ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная I цепь | 55 | 15.84 | -15.444 |  | 68 | -22.836 | -14.74 |  | 105 | -42.812 | -2.376 |  | 78 | -31.592 | -3.96
| ВЛ 220 кВ 251 | 107 | 33 | 27.72 |  | 56 | -15.84 | 15.972 |  | 58 | 4.356 | -23.32 |  | 110 | 39.248 | -21.78
| ВЛ 220 кВ Б-1 | 322 | -129.008 | -16.192 |  | 355 | -141.284 | -20.46 |  | 355 | -144.98 | 0.924 |  | 351 | -143.572 | 4.18
2Ш-220 | ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная II цепь | 50 | 14.388 | -14.168 |  | 70 | -24.464 | -13.992 |  | 109 | -44.572 | -1.1 |  | 82 | -33.352 | -3.08
| ВЛ 220 кВ 252 | 106 | 32.824 | 27.5 |  | 56 | -16.148 | 15.884 |  | 58 | 4.092 | -23.188 |  | 109 | 38.94 | -21.56
| ВЛ 220 кВ 254 | 333 | 119.812 | 60.896 |  | 539 | 200.992 | 81.576 |  | 544 | 206.712 | 81.884 |  | 458 | 170.588 | 76.956
| ВЛ 220 кВ Б-2 | 337 | -129.404 | -41.492 |  | 397 | -151.492 | -50.424 |  | 384 | -153.12 | -33.66 |  | 374 | -149.952 | -29.832
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ В-1 | 98 | 18.942 | 5.984 |  | 76 | 11.154 | 10.868 |  | 65 | 5.874 | 12.078 |  | 72 | 10.362 | 10.692
| ВЛ 110 кВ К-7 | 156 | 31.548 | 2.596 |  | 239 | 48.51 | 7.238 |  | 237 | 48.664 | 5.302 |  | 203 | 41.844 | 3.85
| ВЛ 110 кВ К-9 | 203 | 40.876 | 3.74 |  | 280 | 56.804 | 8.206 |  | 281 | 57.772 | 5.258 |  | 250 | 51.546 | 3.916
| ВЛ 110 кВ К-33 | 192 | 38.588 | 4.686 |  | 288 | 58.19 | 10.032 |  | 284 | 58.08 | 7.502 |  | 245 | 50.336 | 6.006
| ВЛ 110 кВ Б-5 | 623 | -125.268 | -15.092 |  | 671 | -133.848 | -32.208 |  | 627 | -127.248 | -24.112 |  | 612 | -125.092 | -18.436
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ В-2 | 153 | 29.722 | 9.482 |  | 133 | 23.1 | 13.97 |  | 111 | 16.808 | 15.378 |  | 122 | 20.768 | 13.948
| ВЛ 110 кВ К-8 | 155 | 31.482 | 2.97 |  | 244 | 49.104 | 7.964 |  | 242 | 49.192 | 6.072 |  | 207 | 42.174 | 4.51
| ВЛ 110 кВ К-10 | 201 | 40.766 | 4.664 |  | 287 | 57.508 | 9.944 |  | 288 | 58.52 | 7.04 |  | 255 | 51.964 | 5.39
| ВЛ 110 кВ К-34 | 185 | 37.664 | 3.234 |  | 289 | 58.366 | 7.942 |  | 284 | 57.882 | 5.346 |  | 243 | 49.654 | 3.938
| ВЛ 110 кВ Б-6 | 802 | -154.783 | -54.173 |  | 903 | -167.983 | -74.765 |  | 876 | -168.907 | -60.826 |  | 869 | -170.412 | -52.774
3Ш-110 | ВЛ 110 кВ К-23 | 105 | 20.504 | -5.368 |  | 194 | 38.434 | 0.836 |  | 207 | 41.382 | -1.65 |  | 176 | 35.244 | -2.53
| ВЛ 110 кВ 0ТСН | 0 | 0.022 | 0.044 |  | 0 | 0.022 | 0.022 |  | 0 | 0.022 | 0.044 |  | 0 | 0.044 | 0.066
| ВЛ 110 кВ Б-3 | 720 | -144.725 | 2.746 |  | 755 | -147.682 | -22.651 |  | 757 | -151.272 | -4.752 |  | 744 | -149.398 | 3.538
| ВЛ 110 кВ К-11 | 204 | 40.92 | -0.814 |  | 240 | 47.278 | 4.51 |  | 243 | 48.51 | 2.112 |  | 223 | 44.88 | 0.792
| ВЛ 110 кВ Восточная – Барышевская I цепь с отпайкой на ПС Сады Гиганта | 123 | 24.706 | 1.1 |  | 134 | 26.202 | 4.334 |  | 118 | 23.342 | 3.542 |  | 108 | 21.67 | 2.354
| КВЛ 110 кВ Мостовая III | 18 | 1.584 | -3.168 |  | 18 | 2.024 | -2.904 |  | 18 | 2.024 | -2.992 |  | 18 | 2.024 | -3.08
4Ш-110 | ВЛ 110 кВ К-24 | 102 | 20.02 | -4.928 |  | 189 | 37.444 | 1.298 |  | 202 | 40.37 | -1.21 |  | 172 | 34.452 | -2.09
| ВЛ 110 кВ Б-4 | 36 | 5.174 | 5.042 |  | 45 | 5.438 | 7.128 |  | 27 | 3.749 | 3.986 |  | 22 | 2.666 | 3.485
| ВЛ 110 кВ К-12 | 208 | 41.954 | -1.716 |  | 243 | 48.224 | 1.606 |  | 246 | 49.346 | 0.924 |  | 226 | 45.342 | -0.594
| ВЛ 110 кВ К-28 | 113 | 22.77 | 0.902 |  | 124 | 24.2 | 4.092 |  | 116 | 22.902 | 3.498 |  | 106 | 21.164 | 2.332
1СШ-10 | ф.10-601 | 7 | 0.121 | 0.003 |  | 12 | 0.202 | 0.003 |  | 8 | 0.151 | 0.001 |  | 8 | 0.134 | 0.001
| ф.10-605 | 12 | 0.2 | -0.047 |  | 14 | 0.241 | -0.052 |  | 14 | 0.251 | -0.04 |  | 13 | 0.224 | -0.04
| ф.10-607 | 92 | 1.6 | 0.172 |  | 128 | 2.233 | 0.25 |  | 141 | 2.508 | 0.256 |  | 123 | 2.177 | 0.24
| ф.10-609 | 7 | 0.122 | -0.001 |  | 10 | 0.178 | 0.001 |  | 13 | 0.236 | -0.007 |  | 12 | 0.213 | -0.004
| ф.10-611 | 80 | 1.202 | 0.707 |  | 106 | 1.694 | 0.758 |  | 94 | 1.49 | 0.755 |  | 91 | 1.438 | 0.752
| ф.10-613 | 1 | 0.012 | 0.001 |  | 1 | 0.015 | 0.001 |  | 1 | 0.026 | 0.001 |  | 1 | 0.018 | 0.001
| ф.10-615 | 25 | 0.434 | 0.022 |  | 28 | 0.486 | 0.022 |  | 36 | 0.636 | 0.103 |  | 27 | 0.486 | 0.048
| ф.10-617 | 55 | 0.964 | 0.106 |  | 94 | 1.642 | 0.158 |  | 98 | 1.738 | 0.169 |  | 76 | 1.346 | 0.143
| ф.10-621 | 48 | 0.835 | -0.029 |  | 92 | 1.577 | 0.317 |  | 60 | 1.079 | -0.004 |  | 54 | 0.97 | -0.016
| ф.10-623 | 91 | 1.536 | 0.414 |  | 133 | 2.283 | 0.442 |  | 172 | 3.021 | 0.507 |  | 143 | 2.507 | 0.486
2СШ-10 | ф.10-604 | 70 | 1.247 | -0.037 |  | 100 | 1.782 | 0.09 |  | 98 | 1.761 | 0.028 |  | 82 | 1.477 | -0.023
| ф.10-608 | 44 | 0.784 | 0.091 |  | 80 | 1.421 | 0.156 |  | 81 | 1.454 | 0.121 |  | 64 | 1.146 | 0.109
| ф.10-610 | 9 | 0.149 | -0.053 |  | 15 | 0.261 | -0.015 |  | 10 | 0.178 | -0.055 |  | 9 | 0.162 | -0.052
| ф.10-612 | 98 | 1.525 | 0.846 |  | 121 | 1.918 | 0.979 |  | 107 | 1.728 | 0.869 |  | 105 | 1.678 | 0.864
| ф.10-614 | 113 | 1.985 | 0.379 |  | 164 | 2.886 | 0.446 |  | 186 | 3.316 | 0.48 |  | 152 | 2.701 | 0.433
| ф.10-616 | 0 | 0.003 | -0.005 |  | 0 | 0.003 | -0.005 |  | 0 | 0.003 | -0.004 |  | 0 | 0.004 | -0.005
| ф.10-618 | 7 | 0.13 | -0.022 |  | 9 | 0.158 | -0.016 |  | 12 | 0.206 | -0.024 |  | 10 | 0.18 | -0.024
| ф.10-620 | 82 | 1.374 | 0.501 |  | 119 | 2.067 | 0.494 |  | 160 | 2.83 | 0.574 |  | 133 | 2.325 | 0.573
3СШ-10 | ф.11-225 | 1 | 0 | -0.017 |  | 1 | 0 | -0.017 |  | 1 | 0 | -0.016 |  | 1 | 0 | -0.017
| ф.11-229 | 18 | 0.303 | -0.103 |  | 26 | 0.452 | -0.098 |  | 33 | 0.585 | -0.093 |  | 27 | 0.468 | -0.096
| ф.11-230 | 7 | 0.112 | -0.042 |  | 8 | 0.126 | -0.041 |  | 10 | 0.168 | -0.044 |  | 9 | 0.16 | -0.044
| ф.11-231 | 14 | 0.232 | 0.058 |  | 22 | 0.389 | 0.037 |  | 30 | 0.527 | 0.051 |  | 25 | 0.443 | 0.055
| ф.11-232 | 58 | 0.992 | 0.246 |  | 86 | 1.49 | 0.288 |  | 124 | 2.184 | 0.384 |  | 96 | 1.682 | 0.317
| ф.11-233 | 35 | 0.613 | 0.023 |  | 45 | 0.8 | 0.062 |  | 51 | 0.904 | 0.072 |  | 47 | 0.828 | 0.06
4СШ-10 | ф.11-226 | 19 | 0.32 | 0.129 |  | 28 | 0.478 | 0.16 |  | 16 | 0.272 | 0.082 |  | 15 | 0.263 | 0.082
| ф.11-227 | 7 | 0.118 | 0.005 |  | 7 | 0.118 | 0.006 |  | 6 | 0.101 | 0.005 |  | 6 | 0.103 | 0.005
| ф.11-235 | 20 | 0.352 | 0.09 |  | 32 | 0.569 | 0.063 |  | 39 | 0.705 | 0.074 |  | 33 | 0.601 | 0.09
| ф.11-236 | 56 | 0.986 | 0.243 |  | 79 | 1.4 | 0.262 |  | 113 | 2.029 | 0.306 |  | 91 | 1.63 | 0.282
| ф.11-237 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ф.11-238 | 7 | 0.114 | -0.029 |  | 8 | 0.136 | -0.03 |  | 10 | 0.183 | -0.031 |  | 10 | 0.178 | -0.032
| ф.11-239 | 17 | 0.294 | -0.086 |  | 27 | 0.482 | -0.047 |  | 32 | 0.583 | -0.064 |  | 27 | 0.484 | -0.083
1СШ-10 | 1ТСН | 10 | 0.17 | 0.006 |  | 9 | 0.163 | 0.007 |  | 10 | 0.17 | 0.007 |  | 10 | 0.172 | 0.007
2СШ-10 | 2ТСН | 13 | 0.226 | 0.01 |  | 12 | 0.217 | 0.009 |  | 12 | 0.214 | 0.009 |  | 12 | 0.215 | 0.009
3СШ-10 | 3ТСН | 4 | 0.07 | 0 |  | 4 | 0.072 | 0 |  | 4 | 0.071 | -0.001 |  | 3 | 0.058 | -0.001
4СШ-10 | 4ТСН | 13 | 0.231 | 0.019 |  | 13 | 0.235 | 0.02 |  | 13 | 0.23 | 0.019 |  | 13 | 0.231 | 0.02
АНЦАПФА | 2АТ | 5:00 I: 12; 11:00 I: 12; 19:00 I: 12; 22:00 I: 12
| 3АТ | 5:00 I: 12; 11:00 I: 12; 19:00 I: 12; 22:00 I: 12
ЛРТ | 2АТ | 5:00 I: 17; 11:00 I: 17; 19:00 I: 17; 22:00 I: 17
| 3АТ | 5:00 I: 17; 11:00 I: 17; 19:00 I: 17; 22:00 I: 17
| U/час | 5:00 I: 1:00; 11:00 I: 7:00; 19:00 I: 15:00; 22:00 I: 18:00
| 1ш-220 | 5:00 I: 233; 11:00 I: 230.9; 19:00 I: 230.9; 22:00 I: 232
| 2ш-220 | 5:00 I: 233; 11:00 I: 232.3; 19:00 I: 235.9; 22:00 I: 236
| 1ш-110 | 5:00 I: 117; 11:00 I: 118.4; 19:00 I: 119.2; 22:00 I: 119.3
| 2ш-110 | 5:00 I: 118; 11:00 I: 117.5; 19:00 I: 118.3; 22:00 I: 118.5
| 3ш-110 | 5:00 I: 116; 11:00 I: 114.2; 19:00 I: 115.4; 22:00 I: 116
| 4ш-110 | 5:00 I: 116.5; 11:00 I: 114.5; 19:00 I: 115.7; 22:00 I: 116
| 1сш-10 | 5:00 I: 10.1; 11:00 I: 10.1; 19:00 I: 10.3; 22:00 I: 10.3
| 2сш-10 | 5:00 I: 10.3; 11:00 I: 10.3; 19:00 I: 10.4; 22:00 I: 10.4
| 3сш-10 | 5:00 I: 10.2; 11:00 I: 10.2; 19:00 I: 10.3; 22:00 I: 10.3
| 4сш-10 | 5:00 I: 10.4; 11:00 I: 10.4; 19:00 I: 10.5; 22:00 I: 10.5
ПС 220 кВ Дружная
ПС 220 кВ Дружная | Присоединение | 5:00 I: 1:00; 11:00 I: 7:00; 19:00 I: 15:00; 22:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| В-220-1АТ | 63 | 25.049 | -4.528 | 0.593 | 62 | 24.676 | -3.347 | 0.576 | 63 | 24.754 | -5.389 | 0.583 | 62 | 24.149 | -6.834 | 0.572
| В-220-2АТ | 63 | 25.097 | -4.664 | 0.597 | 62 | 24.731 | -3.459 | 0.577 | 63 | 24.773 | -5.538 | 0.583 | 62 | 24.171 | -7.005 | 0.573
| В-110-1АТ | 108 | -21.318 | 5.425 |  | 105 | -20.882 | 4.277 | 0 | 106 | -20.856 | 6.151 | 0 | 105 | -20.341 | 7.616
| В-110-2АТ | 111 | -22.07 | 5.28 |  | 107 | -21.318 | 4.237 | 0 | 109 | -21.503 | 6.27 | 0 | 109 | -21.107 | 7.656
| В-10-1АТ | 211 | -3.731 | -0.925 | 0.028 | 219 | -3.794 | -0.96 | 0.03 | 219 | -3.898 | -0.792 | 0.03 | 212 | -3.808 | -0.811 | 0.029
| В-10-2АТ | 172 | -3.027 | -0.634 | 0.018 | 198 | -3.413 | -0.802 | 0.024 | 185 | -3.27 | -0.754 | 0.022 | 172 | -3.064 | -0.67 | 0.019
1Ш-220 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Дружная I цепь с отпайкой на ПС Тепличная | 151 | -57.376 | 20.328 |  | 129 | -49.06 | 15.708 | 0 | 169 | -65.692 | 19.624 | 0 | 196 | -76.252 | 22.528
| ВЛ 220 кВ 241 | 118 | 36.036 | -31.02 |  | 86 | 18.348 | -29.26 | 0 | 142 | 48.18 | -31.372 | 0 | 182 | 66 | -32.56
| ВЛ 220 кВ 257 | 65 | -8.536 | 24.86 |  | 75 | 9.724 | 28.38 | 0 | 80 | -13.244 | 29.568 | 0 | 97 | -27.544 | 28.292
2Ш-220 | ВЛ 220 кВ 240 | 146 | -54.428 | 22.132 |  | 122 | -45.716 | 17.424 | 0 | 168 | -64.592 | 20.856 | 0 | 191 | -73.436 | 24.596
| ВЛ 220 кВ 242 | 113 | 34.364 | -30.096 |  | 83 | 17.38 | -28.292 | 0 | 136 | 46.024 | -30.536 | 0 | 174 | 63.096 | -31.768
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-1 | 93 | 18.85 | -1.782 |  | 84 | 17.002 | -1.61 | 0 | 112 | 22.717 | -2.033 | 0 | 108 | 21.978 | -3.353
| ВЛ 110 кВ З-17 | 43 | 8.778 | 0.832 |  | 56 | 11.22 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-2 | 61 | 10.27 | -6.996 |  | 50 | 8.078 | -6.296 | 0 | 77 | 13.768 | -7.722 | 0 | 81 | 14.018 | -9.042
| ВЛ 110 кВ З-18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ С-24 | 31 | 5.306 | -3.353 |  | 32 | 5.716 | -3.208 | 0 | 32 | 5.742 | -3.049 | 0 | 30 | 5.293 | -3.049
1СШ-10 | ф.10-505 | 13 | 0.231 | 0.019 |  | 14 | 0.25 | 0.01 | 0 | 17 | 0.301 | 0.026 | 0 | 15 | 0.28 | 0.026
| ф.10-509 | 21 | 0.372 | 0.084 |  | 21 | 0.374 | 0.084 | 0 | 21 | 0.372 | 0.09 | 0 | 21 | 0.371 | 0.092
| ф.10-511 | 66 | 1.17 | 0.266 |  | 75 | 1.303 | 0.338 | 0 | 75 | 1.321 | 0.304 | 0 | 70 | 1.242 | 0.302
| ф.10-515 | 99 | 1.706 | 0.586 |  | 96 | 1.621 | 0.575 | 0 | 94 | 1.652 | 0.418 | 0 | 93 | 1.658 | 0.438
2СШ-10 | ф.10-514 | 62 | 1.102 | 0.16 |  | 83 | 1.448 | 0.266 | 0 | 74 | 1.322 | 0.236 | 0 | 64 | 1.155 | 0.178
| ф.10-510 | 105 | 1.828 | 0.478 |  | 110 | 1.872 | 0.543 | 0 | 106 | 1.851 | 0.523 | 0 | 103 | 1.811 | 0.498
1СШ-10 | 1ТСН | 14 | 0.253 | 0.012 |  | 14 | 0.246 | 0.012 | 0 | 14 | 0.254 | 0.012 | 0 | 14 | 0.257 | 0.012
2СШ-10 | 2ТСН | 6 | 0.104 | 0.011 |  | 6 | 0.103 | 0.012 | 0 | 6 | 0.107 | 0.011 | 0 | 6 | 0.107 | 0.011
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 6; 7:00 I: 6; 15:00 I: 6; 18:00 I: 6
ЛРТ |  | 1:00 I: 15; 7:00 I: 15; 15:00 I: 15; 18:00 I: 15
АНЦАПФА | 2АТ | 1:00 I: 6; 7:00 I: 6; 15:00 I: 6; 18:00 I: 6
ЛРТ |  | 1:00 I: 15; 7:00 I: 15; 15:00 I: 15; 18:00 I: 15
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 15:00 I: 15:00; 18:00 I: 18:00
| 1Ш-220 | 1:00 I: 233; 7:00 I: 231.3; 15:00 I: 233.9; 18:00 I: 233.9
| 2Ш-220 | 1:00 I: 233; 7:00 I: 231.8; 15:00 I: 234.3; 18:00 I: 234.4
| 1Ш-110 | 1:00 I: 118; 7:00 I: 117.3; 15:00 I: 117.9; 18:00 I: 119.1
| 2Ш-110 | 1:00 I: 118; 7:00 I: 117.4; 15:00 I: 118.1; 18:00 I: 119.3
| 1СШ-10 | 1:00 I: 10.5; 7:00 I: 10.3; 15:00 I: 10.5; 18:00 I: 10.6
| 2СШ-10 | 1:00 I: 10.4; 7:00 I: 10.2; 15:00 I: 10.5; 18:00 I: 10.5
ПС 220 кВ Правобережная
ПС 220 кВ Правобережная | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 15:00 I: 15:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1АТ-220 | 30 | 3.362 | 11.501 | 0.125 | 92 | 34.974 | 11.097 | 1.163 | 71 | 25.166 | 12.8 | 0.689 | 45 | 11.702 | 13.267 | 0.273
| 2АТ-220 | 43 | 4.452 | 16.425 | 0.252 | 106 | 39.2 | 16.128 | 1.552 | 85 | 28.526 | 18.113 | 0.986 | 58 | 13.688 | 18.562 | 0.464
| В-110-1АТ | 53 | 3.19 | -10.538 | 0 | 140 | -26.598 | -9.9 | 0 | 96 | -16.016 | -11.506 | 0 | 62 | -3.608 | -12.1 | 0
| В-110-2АТ | 75 | 0.198 | -15.51 | 0 | 179 | -33.11 | -14.938 | 0 | 136 | -22.022 | -16.852 | 0 | 94 | -7.964 | -17.446 | 0
| В-10-1АТ | 369 | -6.552 | -1.07 | 0.107 | 480 | -8.376 | -1.37 | 0.173 | 520 | -9.15 | -1.5 | 0.206 | 460 | -8.094 | -1.33 | 0.163
| В-10-2АТ | 263 | -4.65 | -0.95 | 0.035 | 352 | -6.09 | -1.25 | 0.06 | 372 | -6.504 | -1.33 | 0.069 | 327 | -5.724 | -1.17 | 0.054
1СШ-220 | ЛЭП 238 | 26 | -0.484 | -10.208 |  | 88 | -32.164 | -14.168 | 0 | 154 | -53.68 | -29.744 | 0 | 98 | -25.432 | -29.568 | 0
2СШ-220 | ЛЭП 236 | 43 | -7.568 | -15.268 |  | 110 | -41.888 | -13.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1Ш-110 | ЛЭП С-1 | 54 | -9.108 | 6.534 |  | 26 | 1.562 | 5.126 | 0 | 35 | -3.256 | 6.358 | 0 | 52 | -7.964 | 6.93 | 0
| ЛЭП С-5 | 45 | -6.039 | 7.029 |  | 40 | 5.181 | 6.287 | 0 | 34 | -0.281 | 6.963 | 0 | 44 | -4.769 | 7.607 | 0
| ЛЭП ПМ-1 | 58 | 11.649 | 2.926 |  | 92 | 18.183 | 3.861 | 0 | 89 | 17.699 | 3.806 | 0 | 75 | 14.949 | 3.443 | 0
| ЛЭП ПЧ-1 | 18 | 3.221 | -1.934 |  | 31 | 6.131 | -1.637 | 0 | 29 | 5.689 | -1.637 | 0 | 23 | 4.415 | -1.696 | 0
2Ш-110 | ЛЭП С-2 | 68 | -12.892 | 5.434 |  | 27 | -3.806 | 3.806 | 0 | 50 | -8.844 | 5.148 | 0 | 68 | -12.606 | 5.874 | 0
| ЛЭП С-6 | 52 | -9.092 | 5.511 |  | 22 | 0.693 | 4.323 | 0 | 31 | -3.218 | 5.396 | 0 | 47 | -7.524 | 6.006 | 0
| ЛЭП ПМ-2 | 51 | 10.12 | 2.53 |  | 77 | 15.29 | 3.498 | 0 | 70 | 14.036 | 3.212 | 0 | 62 | 12.364 | 3.036 | 0
| ЛЭП ПЧ-2 | 43 | 8.719 | -1.835 |  | 82 | 16.52 | -0.627 | 0 | 80 | 16.236 | -0.858 | 0 | 62 | 12.679 | -1.412 | 0
1СШ-10 | ф.10-959 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-960 | 5 | 0.091 | 0.01 |  | 6 | 0.1 | 0.02 | 0 | 7 | 0.125 | 0.02 | 0 | 6 | 0.107 | 0.02 | 0
| ф.10-961 | 29 | 0.512 | 0.08 |  | 57 | 0.995 | 0.16 | 0 | 59 | 1.032 | 0.17 | 0 | 47 | 0.827 | 0.14 | 0
| ф.10-962 | 25 | 0.452 | 0.07 |  | 34 | 0.584 | 0.1 | 0 | 38 | 0.664 | 0.11 | 0 | 34 | 0.592 | 0.1 | 0
| ф.10-963 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-964 | 56 | 1.002 | 0.16 |  | 65 | 1.137 | 0.19 | 0 | 78 | 1.371 | 0.22 | 0 | 67 | 1.172 | 0.19 | 0
| ф.10-965 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-966 | 35 | 0.628 | 0.1 |  | 32 | 0.559 | 0.09 | 0 | 34 | 0.598 | 0.1 | 0 | 34 | 0.598 | 0.1 | 0
| ф.10-968 | 17 | 0.303 | 0.05 |  | 36 | 0.621 | 0.1 | 0 | 30 | 0.533 | 0.09 | 0 | 20 | 0.344 | 0.06 | 0
| ф.10-970 | 31 | 0.554 | 0.09 |  | 40 | 0.694 | 0.11 | 0 | 47 | 0.835 | 0.14 | 0 | 39 | 0.691 | 0.11 | 0
| ф.10-972 | 108 | 1.919 | 0.31 |  | 141 | 2.451 | 0.4 | 0 | 149 | 2.626 | 0.43 | 0 | 137 | 2.415 | 0.4 | 0
| ф.10-974 | 31 | 0.56 | 0.09 |  | 41 | 0.712 | 0.12 | 0 | 43 | 0.754 | 0.12 | 0 | 39 | 0.691 | 0.11 | 0
| ф.10-976 | 23 | 0.408 | 0.07 |  | 23 | 0.394 | 0.06 | 0 | 27 | 0.475 | 0.08 | 0 | 30 | 0.52 | 0.09 | 0
2СШ-10 | ф.10-978 | 24 | 0.43 | 0.09 |  | 37 | 0.646 | 0.13 | 0 | 42 | 0.726 | 0.15 | 0 | 35 | 0.61 | 0.13 | 0
| ф.10-979 | 14 | 0.25 | 0.05 |  | 26 | 0.457 | 0.09 | 0 | 30 | 0.532 | 0.11 | 0 | 24 | 0.417 | 0.09 | 0
| ф.10-982 | 30 | 0.529 | 0.11 |  | 35 | 0.601 | 0.12 | 0 | 34 | 0.593 | 0.12 | 0 | 32 | 0.552 | 0.11 | 0
| ф.10-983 | 2 | 0.041 | 0.01 |  | 5 | 0.086 | 0.02 | 0 | 6 | 0.097 | 0.02 | 0 | 3 | 0.06 | 0.01 | 0
| ф.10-984 | 44 | 0.775 | 0.16 |  | 54 | 0.938 | 0.19 | 0 | 52 | 0.905 | 0.19 | 0 | 49 | 0.856 | 0.18 | 0
| ф.10-986 | 2 | 0.038 | 0.01 |  | 5 | 0.083 | 0.02 | 0 | 5 | 0.094 | 0.02 | 0 | 3 | 0.057 | 0.01 | 0
| ф.10-987 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-988 | 7 | 0.117 | 0.02 |  | 9 | 0.15 | 0.03 | 0 | 9 | 0.157 | 0.03 | 0 | 8 | 0.142 | 0.03 | 0
| ф.10-990 | 9 | 0.163 | 0.03 |  | 13 | 0.233 | 0.05 | 0 | 12 | 0.218 | 0.04 | 0 | 11 | 0.19 | 0.04 | 0
| ф.10-992 | 21 | 0.368 | 0.08 |  | 21 | 0.368 | 0.08 | 0 | 21 | 0.371 | 0.08 | 0 | 21 | 0.37 | 0.08 | 0
| ф.10-994 | 43 | 0.754 | 0.15 |  | 65 | 1.129 | 0.23 | 0 | 69 | 1.212 | 0.25 | 0 | 58 | 1.007 | 0.21 | 0
| ф.10-996 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
| ф.10-998 | 58 | 1.029 | 0.21 |  | 72 | 1.247 | 0.26 | 0 | 83 | 1.446 | 0.3 | 0 | 75 | 1.312 | 0.27 | 0
1СШ-10 | 1ТСН | 5 | 0.087 | 0.018 |  | 5 | 0.086 | 0.017 | 0 | 5 | 0.087 | 0.017 | 0 | 5 | 0.087 | 0.017 | 0
2СШ-10 | 2ТСН | 9 | 0.158 | 0.02 |  | 9 | 0.155 | 0.02 | 0 | 9 | 0.158 | 0.02 | 0 | 9 | 0.157 | 0.02 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 6; 7:00 I: 6; 15:00 I: 6; 18:00 I: 6
| 2АТ | 1:00 I: 6; 7:00 I: 6; 15:00 I: 6; 18:00 I: 6
ЛРТ | 1АТ | 1:00 I: 14; 7:00 I: 14; 15:00 I: 14; 18:00 I: 14
| 2АТ | 1:00 I: 14; 7:00 I: 14; 15:00 I: 14; 18:00 I: 14
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 15:00 I: 15:00; 18:00 I: 18:00
| 1сш-220 | 1:00 I: 229; 7:00 I: 230; 15:00 I: 230; 18:00 I: 229
| 2сш-220 | 1:00 I: 229; 7:00 I: 230; 15:00 I: 230; 18:00 I: 229
| 1сш-110 | 1:00 I: 119; 7:00 I: 117; 15:00 I: 118; 18:00 I: 118
| 2сш-110 | 1:00 I: 119; 7:00 I: 117; 15:00 I: 118; 18:00 I: 118
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.4; 7:00 I: 10.2; 15:00 I: 10.3; 18:00 I: 10.3
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.4; 7:00 I: 10.2; 15:00 I: 10.3; 18:00 I: 10.3
ПС 220 кВ Строительная
ПС 220 кВ Строительная | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 15:00 I: 15:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1Т-220 | 32 | 12.883 | 1.891 | 0.111 | 33 | 13.15 | 1.937 | 0.118 | 31 | 12.203 | 1.527 | 0.1 | 24 | 9.419 | 1.455 | 0.06
| 2Т-220 | 16 | 6.511 | 0.164 | 0.028 | 18 | 7.156 | 0.5 | 0.034 | 16 | 6.551 | 0.439 | 0.028 | 14 | 5.711 | 0.315 | 0.022
| В-10-1Т | 516 | -9.09 | -1.467 |  | 580 | -10.131 | -1.509 | 0 | 524 | -9.192 | -1.077 | 0 | 383 | -6.696 | -1.026 | 0
| В-10-2Т | 299 | -5.328 | -0.174 |  | 399 | -7.035 | -0.495 | 0 | 365 | -6.438 | -0.435 | 0 | 245 | -4.35 | -0.327 | 0
| В-6-1Т | 350 | -3.793 | -0.43 | 0.006 | 279 | -3.019 | -0.432 | 0.004 | 279 | -3.011 | -0.454 | 0.004 | 253 | -2.723 | -0.432 | 0.003
| В-6-2Т | 108 | -1.183 | 0.009 | 0.001 | 11 | -0.121 | -0.005 | 0 | 10 | -0.113 | -0.004 | 0 | 125 | -1.361 | 0.011 | 0.001
1СШ-10 | ф.11-403 | 129 | 2.054 | 1.051 |  | 64 | 1.039 | 0.428 | 0 | 61 | 1.01 | 0.374 | 0 | 59 | 0.942 | 0.444 | 0
| ф.11-405 | 5 | 0.067 | 0.052 |  | 28 | 0.47 | 0.15 | 0 | 5 | 0.077 | 0.056 | 0 | 5 | 0.071 | 0.056 | 0
| ф.11-409 | 50 | 0.895 | 0.036 |  | 74 | 1.313 | 0.071 | 0 | 65 | 1.144 | 0.023 | 0 | 48 | 0.842 | 0.074 | 0
| ф.11-419 | 218 | 3.88 | 0.362 |  | 282 | 4.913 | 0.814 | 0 | 264 | 4.627 | 0.61 | 0 | 236 | 4.15 | 0.456 | 0
| ф.11-421 | 3 | 0.053 | -0.017 |  | 4 | 0.062 | -0.017 | 0 | 4 | 0.064 | -0.018 | 0 | 4 | 0.061 | -0.018 | 0
| ф.11-423 | 104 | 1.844 | 0.166 |  | 108 | 1.894 | 0.179 | 0 | 104 | 1.834 | 0.158 | 0 | 19 | 0.271 | 0.186 | 0
| ф.11-425 | 16 | 0.283 | 0.068 |  | 25 | 0.413 | 0.131 | 0 | 22 | 0.383 | 0.1 | 0 | 18 | 0.312 | 0.077 | 0
| ф.11-429 | 15 | 0.045 | -0.256 |  | 14 | 0.058 | -0.248 | 0 | 15 | 0.078 | -0.256 | 0 | 15 | 0.061 | -0.259 | 0
2СШ-10 | ф.11-408 | 52 | 0.932 | 0.037 |  | 72 | 1.263 | 0.118 | 0 | 78 | 1.374 | 0.123 | 0 | 69 | 1.235 | 0.099 | 0
| ф.11-410 | 104 | 1.846 | 0.101 |  | 167 | 2.935 | 0.256 | 0 | 129 | 2.275 | 0.211 | 0 | 113 | 2.002 | 0.158 | 0
| ф.11-414 | 42 | 0.757 | -0.032 |  | 56 | 0.985 | 0.05 | 0 | 59 | 1.033 | 0.056 | 0 | 47 | 0.834 | -0.002 | 0
| ф.11-416 | 102 | 1.812 | 0.076 |  | 106 | 1.863 | 0.084 | 0 | 100 | 1.766 | 0.031 | 0 | 17 | 0.284 | 0.087 | 0
| ф.11-418 | 0 | 0.004 | 0.004 |  | 1 | 0.016 | 0.002 | 0 | 1 | 0.014 | 0.005 | 0 | 0 | 0.007 | 0.003 | 0
1СШ-6 | ф.6-635 | 113 | 1.234 | 0.05 |  | 15 | 0.163 | 0.043 | 0 | 16 | 0.164 | 0.05 | 0 | 15 | 0.16 | 0.052 | 0
| ф.6-637 | 1 | 0.01 | 0.002 |  | 2 | 0.015 | 0.008 | 0 | 1 | 0.009 | 0.002 | 0 | 1 | 0.005 | 0.004 | 0
| ф.6-639 | 40 | 0.399 | 0.181 |  | 40 | 0.395 | 0.176 | 0 | 41 | 0.404 | 0.186 | 0 | 38 | 0.381 | 0.177 | 0
| ф.6-645 | 198 | 2.155 | 0.206 |  | 225 | 2.45 | 0.215 | 0 | 224 | 2.436 | 0.225 | 0 | 201 | 2.184 | 0.215 | 0
2СШ-6 | ф.6-634 | 108 | 1.181 | -0.008 |  | 11 | 0.12 | 0.004 | 0 | 10 | 0.113 | 0.004 | 0 | 124 | 1.358 | -0.01 | 0
| ф.6-638 | 0 | 0 | 0.001 |  | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0
| ф.6-648 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АНЦАПФА | 1Т | 1:00 I: 6; 7:00 I: 6; 15:00 I: 6; 18:00 I: 6
| 2Т | 1:00 I: 5; 7:00 I: 5; 15:00 I: 5; 18:00 I: 5
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 15:00 I: 15:00; 18:00 I: 18:00
| 1сш-220 | 1:00 I: 233.1; 7:00 I: 231.2; 15:00 I: 232.3; 18:00 I: 231.9
| 2сш-220 | 1:00 I: 233; 7:00 I: 231.5; 15:00 I: 232.5; 18:00 I: 231.9
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.3; 7:00 I: 10.2; 15:00 I: 10.2; 18:00 I: 10.2
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.3; 7:00 I: 10.2; 15:00 I: 10.2; 18:00 I: 10.3
| 1сш-6 | 1:00 I: 6.3; 7:00 I: 6.3; 15:00 I: 6.3; 18:00 I: 6.3
| 2сш-6 | 1:00 I: 6.3; 7:00 I: 6.3; 15:00 I: 6.3; 18:00 I: 6.3
ПС 220 кВ Татарская
ПС 220 кВ Татарская | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 15:00 I: 15:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1АТ-125 | 106 | 44.022 | -3.388 | 0.004 | 118 | 48.4 | -1.034 | 0.005 | 130 | 53.68 | -3.608 | 0.006 | 111 | 45.386 | -6.534 | 0.004
| 2АТ-125 | 118 | 48.774 | -2.838 | 0.004 | 131 | 53.658 | 0.572 | 0.005 | 144 | 59.444 | -3.124 | 0.006 | 122 | 50.27 | -6.182 | 0.004
| В-110-1АТ | 214 | -44.022 | 3.388 | 0 | 239 | -48.4 | 1.034 | 0 | 263 | -53.68 | 3.608 | 0 | 222 | -45.386 | 6.534 | 0
| В-110-2АТ | 237 | -48.774 | 2.838 | 0 | 265 | -53.658 | -0.572 | 0 | 291 | -59.444 | 3.124 | 0 | 246 | -50.27 | 6.182 | 0
| В-110-1Т-40 | 26 | 5.01 | -2.072 | 0 | 51 | 9.843 | -3.343 | 0 | 39 | 7.533 | -2.721 | 0 | 30 | 5.811 | -2.348 | 0
| В 110 Т-2 | 50 | 9.651 | -3.459 | 0 | 40 | 7.581 | -2.775 | 0 | 45 | 8.736 | -2.96 | 0 | 37 | 7.026 | -2.868 | 0
| 1В-10-1Т | 145 | -2.556 | -0.921 | 0.019 | 350 | -6.15 | -2.034 | 0.11 | 217 | -3.771 | -1.395 | 0.042 | 149 | -2.601 | -1.026 | 0.02
| 2В-10-Т-2 | 203 | -3.327 | -1.827 | 0.014 | 219 | -3.738 | -1.596 | 0.016 | 230 | -3.933 | -1.656 | 0.018 | 216 | -3.669 | -1.689 | 0.016
| 3В-10-1Т | 147 | -2.454 | -1.188 | 0.018 | 214 | -3.693 | -1.458 | 0.039 | 217 | -3.762 | -1.407 | 0.039 | 187 | -3.21 | -1.371 | 0.029
| 4В-10-Т-2 | 350 | -6.324 | -1.683 | 0.037 | 217 | -3.843 | -1.209 | 0.014 | 269 | -4.803 | -1.344 | 0.022 | 191 | -3.357 | -1.206 | 0.011
1СШ-220 | ЛЭП 245 | 107 | -44.537 | 2.957 |  | 99 | -40.128 | -5.254 | 0 | 190 | -78.382 | 8.369 | 0 | 214 | -86.935 | 16.342
2СШ-220 | ЛЭП 246 | 116 | -48.365 | -1.346 |  | 152 | -62.225 | -2.191 | 0 | 86 | -34.742 | -8.606 | 0 | 29 | -8.448 | -8.369
1Ш-110 | ЛЭП З-13 | 133 | 26.664 | -6.428 |  | 124 | 24.301 | -6.679 | 0 | 132 | 26.215 | -6.376 | 0 | 116 | 22.691 | -7.352
| ЛЭП З-15 | 25 | 0.739 | 5.069 |  | 21 | 2.587 | 3.274 | 0 | 34 | 6.257 | 3.089 | 0 | 25 | 4.831 | 1.69
| ЛЭП З-25 | 44 | 8.041 | -4.07 |  | 0 | 0 | -0.088 | 0 | 57 | 11.341 | -2.827 | 0 | 51 | 10.087 | -3.234
| ЛЭП ТУ-1 | 16 | 3.256 | -0.563 |  | 20 | 4.013 | -0.383 | 0 | 22 | 4.409 | -0.334 | 0 | 18 | 3.692 | -0.528
2Ш-110 | ЛЭП З-14 | 135 | 26.941 | -6.719 |  | 125 | 24.38 | -6.917 | 0 | 131 | 26.004 | -6.745 | 0 | 114 | 22.242 | -7.762
| ЛЭП З-16 | 23 | -0.264 | 4.646 |  | 16 | 1.465 | 2.917 | 0 | 28 | 5.029 | 2.614 | 0 | 20 | 3.828 | 1.333
| ЛЭП З-26 | 53 | 10.639 | -2.402 |  | 125 | 25.067 | 3.3 | 0 | 71 | 14.546 | -0.726 | 0 | 63 | 12.883 | -1.162
| ЛЭП ТУ-2 | 12 | 2.185 | -1.179 |  | 15 | 2.893 | -0.933 | 0 | 16 | 3.087 | -0.964 | 0 | 14 | 2.598 | -1.091
1СШ-10 | ф.9 | 0 | 0 | -0.009 |  | 1 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | -0.009 | 0 | 0 | 0 | -0.009
| ф.11 | 31 | 0.52 | 0.25 |  | 97 | 1.439 | 1.073 | 0 | 73 | 1.102 | 0.769 | 0 | 48 | 0.767 | 0.454
| ф.13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.21 | 111 | 1.971 | 0.645 |  | 254 | 4.614 | 0.969 | 0 | 142 | 2.556 | 0.612 | 0 | 97 | 1.737 | 0.543
| ф.23 | 4 | 0.067 | 0.046 |  | 6 | 0.1 | 0.047 | 0 | 7 | 0.114 | 0.047 | 0 | 6 | 0.098 | 0.049
2СШ-10 | 4ТСН | 13 | 0.248 | 0.025 |  | 13 | 0.233 | 0.023 | 0 | 13 | 0.243 | 0.025 | 0 | 13 | 0.247 | 0.027
2 | ф.2 | 67 | 0.941 | 0.819 |  | 63 | 0.878 | 0.774 | 0 | 67 | 0.958 | 0.797 | 0 | 68 | 0.971 | 0.824
| ф.4 | 21 | 0.382 | 0.053 |  | 19 | 0.357 | 0.046 | 0 | 19 | 0.345 | 0.048 | 0 | 20 | 0.376 | 0.053
| ф.12 | 104 | 1.745 | 0.877 |  | 128 | 2.256 | 0.708 | 0 | 134 | 2.371 | 0.737 | 0 | 117 | 2.059 | 0.736
| ф.14 | 2 | 0.011 | 0.034 |  | 2 | 0.011 | 0.03 | 0 | 2 | 0.011 | 0.031 | 0 | 2 | 0.013 | 0.035
3СШ-10 | ЗТСН | 8 | 0.15 | 0.019 |  | 8 | 0.144 | 0.02 | 0 | 8 | 0.143 | 0.02 | 0 | 8 | 0.15 | 0.02
| ф.1 | 9 | 0.153 | 0.078 |  | 10 | 0.167 | 0.09 | 0 | 9 | 0.138 | 0.082 | 0 | 9 | 0.138 | 0.09
| ф.3 | 10 | 0.16 | 0.082 |  | 12 | 0.203 | 0.077 | 0 | 13 | 0.22 | 0.088 | 0 | 12 | 0.196 | 0.094
| ф.7 | 15 | 0.199 | 0.194 |  | 20 | 0.262 | 0.257 | 0 | 22 | 0.289 | 0.3 | 0 | 17 | 0.223 | 0.235
| ф.15 | 105 | 1.774 | 0.809 |  | 164 | 2.875 | 1.013 | 0 | 166 | 2.934 | 0.92 | 0 | 142 | 2.485 | 0.926
| ф.17 | 1 | 0.018 | -0.002 |  | 2 | 0.038 | -0.007 | 0 | 2 | 0.035 | -0.006 | 0 | 1 | 0.014 | 0.01
4СШ-10 | ф.5 | 11 | 0.189 | 0.087 |  | 14 | 0.243 | 0.091 | 0 | 21 | 0.369 | 0.142 | 0 | 14 | 0.229 | 0.107
| ф.8 | 6 | 0.104 | -0.005 |  | 6 | 0.103 | -0.003 | 0 | 6 | 0.105 | -0.003 | 0 | 5 | 0.102 | -0.004
| ф.10 | 32 | 0.575 | 0.175 |  | 39 | 0.692 | 0.204 | 0 | 45 | 0.8 | 0.232 | 0 | 38 | 0.671 | 0.208
| ф.16 | 6 | 0.105 | 0.058 |  | 12 | 0.188 | 0.102 | 0 | 7 | 0.11 | 0.054 | 0 | 7 | 0.108 | 0.061
| ф.20 | 29 | 0.493 | 0.233 |  | 39 | 0.686 | 0.242 | 0 | 45 | 0.794 | 0.273 | 0 | 40 | 0.69 | 0.29
| ф.24 | 267 | 4.854 | 1.137 |  | 108 | 1.926 | 0.561 | 0 | 145 | 2.619 | 0.642 | 0 | 88 | 1.554 | 0.531
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 4; 7:00 I: 4; 15:00 I: 4; 18:00 I: 4
| 2АТ | 1:00 I: 4; 7:00 I: 4; 15:00 I: 4; 18:00 I: 4
| 1Т | 1:00 I: 6; 7:00 I: 6; 15:00 I: 6; 18:00 I: 6
| Т-2 | 1:00 I: 7; 7:00 I: 7; 15:00 I: 7; 18:00 I: 7
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 15:00 I: 15:00; 18:00 I: 18:00
| СШ-245 | 1:00 I: 240; 7:00 I: 237; 15:00 I: 239; 18:00 I: 239
| СШ-246 | 1:00 I: 240; 7:00 I: 237; 15:00 I: 239; 18:00 I: 239
| 1сш-110 | 1:00 I: 119; 7:00 I: 117; 15:00 I: 118; 18:00 I: 119
| 2сш-110 | 1:00 I: 119; 7:00 I: 117; 15:00 I: 118; 18:00 I: 119
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.8; 7:00 I: 10.7; 15:00 I: 10.7; 18:00 I: 10.8
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.8; 7:00 I: 10.7; 15:00 I: 10.7; 18:00 I: 10.8
| 3сш-10 | 1:00 I: 10.7; 7:00 I: 10.7; 15:00 I: 10.7; 18:00 I: 10.8
| 4сш-10 | 1:00 I: 10.8; 7:00 I: 10.7; 15:00 I: 10.7; 18:00 I: 10.8
ПС 220 кВ Тулинская
ПС 220 кВ Тулинская | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 15:00 I: 15:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1АТ-220 | 108 | 5.838 | 43.103 | 0 | 132 | 30.554 | 42.125 | 0 | 136 | 29.376 | 45.57 | 0 | 125 | 17.398 | 47.144 | 0
| В-110-1АТ | 202 | 7.062 | -40.348 | 0 | 205 | -11.462 | -39.094 | 0 | 219 | -9.702 | -42.856 | 0 | 219 | -1.144 | -44.44 | 0
| В-110-2Т | 39 | 7.709 | 1.307 |  | 57 | 11.167 | 1.716 | 0 | 67 | 13.24 | 2.099 | 0 | 52 | 10.494 | 1.624
| В-110-3Т | 31 | 5.63 | 2.937 |  | 47 | 8.771 | 3.491 | 0 | 49 | 9.167 | 3.399 | 0 | 37 | 6.877 | 3.062
| В-110-4Т | 34 | 6.197 | 2.686 |  | 39 | 7.26 | 2.574 | 0 | 35 | 6.494 | 2.686 | 0 | 33 | 6.079 | 2.732
| В-10-1АТ | 722 | -12.9 | -3.024 | 0.269 | 1089 | -19.092 | -3.63 | 0.599 | 1097 | -19.674 | -3.33 | 0.616 | 910 | -16.254 | -3.12 | 0.416
| В-10-2Т | 422 | -7.626 | -0.888 | 0.059 | 623 | -11.07 | -0.972 | 0.128 | 731 | -13.116 | -1.128 | 0.174 | 580 | -10.404 | -0.96 | 0.109
| В-10-3Т | 318 | -5.54 | -1.836 | 0.065 | 499 | -8.692 | -2.304 | 0.16 | 513 | -9.088 | -2.124 | 0.17 | 400 | -6.796 | -1.916 | 0.095
| В-10-4Т | 362 | -6.136 | -2.196 | 0.083 | 424 | -7.204 | -2.06 | 0.111 | 381 | -6.44 | -2.196 | 0.09 | 357 | -6.02 | -2.252 | 0.079
1СШ-220 | ЛЭП 257 | 97 | 21.824 | -32.164 |  | 89 | 3.388 | -35.156 | 0 | 112 | 25.564 | -37.004 | 0 | 128 | 37.224 | -35.992
2СШ-220 | ЛЭП 256 | 77 | -27.676 | -14.036 |  | 92 | -34.056 | -12.32 | 0 | 142 | -54.956 | -14.256 | 0 | 141 | -54.56 | -15.62
1Ш-110 | ЛЭП К-1 | 111 | -21.692 | 5.852 |  | 57 | -11.33 | 1.166 | 0 | 47 | -7.414 | 5.918 | 0 | 84 | -15.268 | 7.678
| ЛЭП К-15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЛЭП К-17 | 89 | 16.896 | -6.556 |  | 14 | 2.068 | -1.936 | 0 | 45 | 6.138 | -6.732 | 0 | 77 | 12.276 | -9.504
| КВЛ 110 кВ Тулинская – Вертковская с отпайкой на ПС Сварная | 85 | 16.962 | 3.313 |  | 136 | 26.215 | 6.574 | 0 | 126 | 24.829 | 4.765 | 0 | 107 | 21.318 | 4.092
| ЛЭП Ч-1 | 55 | -3.982 | 10.384 |  | 81 | -14.036 | 8.03 | 0 | 104 | -18.15 | 10.318 | 0 | 83 | -13.024 | 10.538
| ЛЭП Ч-3 | 94 | 18.172 | 5.599 |  | 159 | 30.305 | 9.493 | 0 | 135 | 26.081 | 7.128 | 0 | 118 | 22.88 | 7.172
2Ш-110 | ЛЭП К-2 | 135 | -26.598 | 5.742 |  | 85 | -16.918 | 0.506 | 0 | 73 | -13.618 | 5.412 | 0 | 103 | -19.25 | 7.854
| ЛЭП К-16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЛЭП К-18 | 88 | 16.17 | -7.15 |  | 13 | 0.726 | -2.552 | 0 | 42 | 3.762 | -7.656 | 0 | 72 | 10.274 | -10.428
| ЛЭП К-20 | 275 | -55.136 | 1.769 |  | 234 | -46.292 | -6.072 | 0 | 230 | -46.292 | -0.422 | 0 | 247 | -50.002 | 2.772
| ЛЭП Ч-2 | 54 | -4.136 | 10.076 |  | 82 | -14.344 | 8.008 | 0 | 106 | -18.744 | 9.944 | 0 | 83 | -13.464 | 10.164
| ЛЭП Ч-4 | 86 | 16.709 | 4.763 |  | 146 | 27.83 | 8.338 | 0 | 125 | 24.2 | 6.589 | 0 | 114 | 21.912 | 7.062
1CШ-10 | ф.11-252 | 59 | 0.985 | 0.45 |  | 71 | 1.155 | 0.508 | 0 | 61 | 1.001 | 0.457 | 0 | 69 | 1.138 | 0.507
| ф.11-254 | 141 | 2.478 | 0.741 |  | 302 | 5.176 | 1.496 | 0 | 218 | 3.797 | 1.149 | 0 | 140 | 2.418 | 0.782
| ф.11-255 | 76 | 1.174 | 0.74 |  | 65 | 1.033 | 0.518 | 0 | 63 | 1.003 | 0.55 | 0 | 77 | 1.195 | 0.741
| ф.11-257 | 23 | 0.42 | 0.077 |  | 31 | 0.556 | 0.052 | 0 | 40 | 0.732 | 0.071 | 0 | 34 | 0.614 | 0.073
| ф.11-267 | 45 | 0.796 | 0.218 |  | 53 | 0.926 | 0.215 | 0 | 45 | 0.787 | 0.229 | 0 | 37 | 0.645 | 0.17
| ф.11-268 | 3 | 0.047 | -0.012 |  | 4 | 0.071 | -0.013 | 0 | 6 | 0.1 | -0.017 | 0 | 4 | 0.077 | -0.015
| ф.11-269 | 40 | 0.73 | 0.058 |  | 70 | 1.256 | 0.05 | 0 | 84 | 1.517 | 0.071 | 0 | 64 | 1.157 | 0.056
| ф.11-270 | 76 | 1.372 | 0.199 |  | 122 | 2.176 | 0.16 | 0 | 152 | 2.758 | 0.235 | 0 | 126 | 2.281 | 0.229
| ф.11-271 | 12 | 0.215 | -0.034 |  | 17 | 0.302 | -0.038 | 0 | 17 | 0.3 | -0.034 | 0 | 14 | 0.259 | -0.037
| ф.11-272 | 42 | 0.73 | 0.26 |  | 57 | 0.988 | 0.267 | 0 | 59 | 1.04 | 0.263 | 0 | 54 | 0.95 | 0.271
| ф.11-273 | 111 | 1.988 | 0.449 |  | 162 | 2.851 | 0.517 | 0 | 185 | 3.328 | 0.514 | 0 | 149 | 2.663 | 0.479
| ф.11-274 | 42 | 0.767 | -0.133 |  | 66 | 1.177 | -0.131 | 0 | 86 | 1.556 | -0.162 | 0 | 74 | 1.329 | -0.16
| ф.11-276 | 67 | 1.225 | 0.06 |  | 83 | 1.477 | 0.092 | 0 | 99 | 1.805 | -0.036 | 0 | 87 | 1.579 | 0.102
2CШ-10 | ф.11-249 | 118 | 2.066 | 0.584 |  | 183 | 3.188 | 0.682 | 0 | 226 | 3.997 | 0.746 | 0 | 172 | 3.019 | 0.667
| ф.11-250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.11-251 | 7 | 0 | -0.12 |  | 6 | 0 | -0.115 | 0 | 7 | 0 | -0.118 | 0 | 7 | 0 | -0.119
| ф.11-256 | 6 | 0.016 | -0.1 |  | 6 | 0.023 | -0.096 | 0 | 6 | 0.013 | -0.099 | 0 | 6 | 0.012 | -0.1
| ф.11-258 | 39 | 0.703 | -0.12 |  | 57 | 1.012 | -0.127 | 0 | 81 | 1.454 | -0.155 | 0 | 68 | 1.211 | -0.157
| ф.11-259 | 62 | 1.091 | 0.276 |  | 91 | 1.601 | 0.302 | 0 | 100 | 1.766 | 0.337 | 0 | 84 | 1.484 | 0.332
| ф.11-260 | 4 | 0.002 | -0.076 |  | 4 | 0.002 | -0.072 | 0 | 4 | 0.003 | -0.074 | 0 | 4 | 0.002 | -0.075
| ф.11-261 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.11-262 | 3 | 0.049 | -0.01 |  | 6 | 0.105 | -0.01 | 0 | 7 | 0.128 | -0.013 | 0 | 5 | 0.096 | -0.013
| ф.11-263 | 91 | 1.644 | 0.193 |  | 130 | 2.317 | 0.157 | 0 | 156 | 2.804 | 0.246 | 0 | 128 | 2.29 | 0.217
| ф.11-265 | 74 | 1.313 | 0.328 |  | 110 | 1.919 | 0.382 | 0 | 119 | 2.114 | 0.38 | 0 | 96 | 1.69 | 0.355
| ф.11-266 | 43 | 0.778 | 0.102 |  | 54 | 0.96 | 0.088 | 0 | 50 | 0.9 | 0.107 | 0 | 36 | 0.647 | 0.038
3Ш-10 | ф.10-51 | 51 | 0.912 | 0.169 |  | 79 | 1.417 | 0.188 | 0 | 105 | 1.897 | 0.277 | 0 | 83 | 1.451 | 0.236
| ф.10-58 | 14 | 0.145 | -0.218 |  | 16 | 0.194 | -0.21 | 0 | 20 | 0.298 | -0.22 | 0 | 18 | 0.236 | -0.22
| ф.10-60 | 120 | 2.116 | 0.6 |  | 122 | 2.154 | 0.449 | 0 | 132 | 2.363 | 0.458 | 0 | 91 | 1.562 | 0.346
| ф.10-65 | 3 | 0 | -0.048 |  | 3 | 0 | -0.046 | 0 | 3 | 0 | -0.047 | 0 | 3 | 0 | -0.047
| ф.10-66 | 1 | 0 | -0.017 |  | 1 | 0 | -0.017 | 0 | 1 | 0 | -0.017 | 0 | 1 | 0 | -0.018
| ф.10-73 | 73 | 1.28 | 0.395 |  | 134 | 2.348 | 0.53 | 0 | 142 | 2.537 | 0.509 | 0 | 108 | 1.849 | 0.452
| ф.10-78 | 76 | 0.992 | 0.982 |  | 159 | 2.494 | 1.41 | 0 | 123 | 1.91 | 1.158 | 0 | 112 | 1.603 | 1.145
| 1ТСН | 11 | 0.204 | 0.029 |  | 11 | 0.2 | 0.022 | 0 | 11 | 0.205 | 0.025 | 0 | 12 | 0.208 | 0.028
4Ш-10 | ф.10-55 | 151 | 2.557 | 0.901 |  | 157 | 2.623 | 0.928 | 0 | 149 | 2.53 | 0.814 | 0 | 152 | 2.581 | 0.922
| ф.10-56 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-57 | 24 | 0.431 | 0.037 |  | 1 | 0 | -0.016 | 0 | 3 | 0.055 | 0.017 | 0 | 4 | 0.07 | 0.019
| ф.10-59 | 7 | 0.132 | -0.025 |  | 14 | 0.244 | -0.047 | 0 | 9 | 0.163 | -0.028 | 0 | 7 | 0.131 | -0.03
| ф.10-62 | 7 | 0.106 | 0.069 |  | 11 | 0.178 | 0.077 | 0 | 10 | 0.16 | 0.07 | 0 | 7 | 0.114 | 0.058
| ф.10-64 | 22 | 0.28 | 0.292 |  | 22 | 0.287 | 0.264 | 0 | 26 | 0.354 | 0.286 | 0 | 19 | 0.208 | 0.277
| ф.10-67 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-68 | 14 | 0.241 | 0.085 |  | 34 | 0.566 | 0.192 | 0 | 15 | 0.259 | 0.094 | 0 | 13 | 0.224 | 0.088
| ф.10-69 | 46 | 0.82 | 0.166 |  | 61 | 1.051 | 0.196 | 0 | 62 | 1.085 | 0.205 | 0 | 57 | 1.014 | 0.188
| ф.10-70 | 23 | 0.379 | 0.185 |  | 58 | 1.019 | -0.059 | 0 | 35 | 0.582 | 0.245 | 0 | 30 | 0.478 | 0.257
| ф.10-72 | 57 | 0.934 | 0.422 |  | 57 | 0.926 | 0.396 | 0 | 58 | 0.952 | 0.413 | 0 | 57 | 0.943 | 0.422
| 2ТСН | 5 | 0.078 | 0.024 |  | 4 | 0.073 | 0.022 | 0 | 4 | 0.076 | 0.023 | 0 | 4 | 0.074 | 0.023
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 7; 7:00 I: 7; 15:00 I: 7; 18:00 I: 7
| 2Т | 1:00 I: 10; 7:00 I: 10; 15:00 I: 10; 18:00 I: 10
| 3Т | 1:00 I: 2; 7:00 I: 2; 15:00 I: 2; 18:00 I: 2
4Т | bar: 1:00 I; 7:00 I; 15:00 I; 18:00 I
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 15:00 I: 15:00; 18:00 I: 18:00
| 1сш-220 | 1:00 I: 232; 7:00 I: 228; 15:00 I: 231; 18:00 I: 233
| 2сш-220 | 1:00 I: 232; 7:00 I: 228; 15:00 I: 232; 18:00 I: 233
| 1сш-110 | 1:00 I: 117; 7:00 I: 115; 15:00 I: 116; 18:00 I: 117
| 2сш-110 | 1:00 I: 116; 7:00 I: 115; 15:00 I: 116; 18:00 I: 117
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.6; 7:00 I: 10.3; 15:00 I: 10.5; 18:00 I: 10.5
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.5; 7:00 I: 10.3; 15:00 I: 10.4; 18:00 I: 10.4
| 3сш-10 | 1:00 I: 10.6; 7:00 I: 10.4; 15:00 I: 10.5; 18:00 I: 10.2
| 4сш-10 | 1:00 I: 10.4; 7:00 I: 10.2; 15:00 I: 10.3; 18:00 I: 10.4
ПС 220 кВ Урожай
ПС 220 кВ Урожай | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 15:00 I: 15:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| В-220 1АТ | 43 | 17.107 | -2.91 | 1.289 | 58 | 22.827 | 1.948 | 2.286 | 60 | 23.672 | 2.619 | 2.47 | 51 | 20.398 | -1.622 | 1.824
| В-220 2АТ | 42 | 17.037 | -0.986 | 1.185 | 57 | 22.722 | 1.69 | 2.13 | 59 | 23.566 | 1.566 | 2.389 | 51 | 20.31 | 0.563 | 1.799
| В-110-1АТ | 87 | -17.107 | 2.904 |  | 119 | -22.827 | -1.954 | 0 | 122 | -23.672 | -2.622 | 0 | 104 | -20.398 | 1.619 | 0
| В-110-2АТ | 84 | -17.037 | 0.986 |  | 114 | -22.722 | -1.69 | 0 | 119 | -23.566 | -1.566 | 0 | 102 | -20.31 | -0.563 | 0
| В-10-1АТ | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0
| В-10-2АТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1Ш-220 | ВЛ 220 кВ 219 | 12 | -0.066 | -4.972 |  | 29 | 6.512 | -9.504 | 0 | 50 | -19.47 | -4.18 | 0 | 64 | -25.146 | 3.102 | 0
| ВЛ 220 кВ 221 | 60 | -24.09 | 1.254 |  | 98 | -39.094 | 0.99 | 0 | 40 | -14.63 | -6.05 | 0 | 22 | -2.684 | -8.228 | 0
| ВЛ 220 кВ 291 | 7 | 1.826 | 1.892 |  | 7 | 2.134 | 1.87 | 0 | 7 | 2.178 | 1.848 | 0 | 7 | 2.156 | 1.804 | 0
2Ш-220 | ВЛ 220 кВ 220 | 24 | 9.218 | -2.222 |  | 53 | 21.076 | -1.628 | 0 | 12 | -4.268 | 2.244 | 0 | 41 | -14.894 | 6.578 | 0
| ВЛ 220 кВ 222 | 73 | -29.128 | -1.65 |  | 111 | -44.198 | -2.09 | 0 | 58 | -21.076 | -9.614 | 0 | 36 | -7.986 | -11.77 | 0
| ВЛ 220 кВ 292 | 24 | 7.876 | 5.786 |  | 24 | 7.766 | 5.368 | 0 | 31 | 9.636 | 7.81 | 0 | 24 | 7.48 | 5.962 | 0
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-23 | 50 | 9.786 | 1.602 |  | 75 | 14.027 | 3.414 | 0 | 76 | 14.397 | 3.379 | 0 | 63 | 12.197 | 2.658 | 0
| ВЛ 110 кВ УК-1 | 81 | 15.77 | 2.64 |  | 109 | 20.68 | 4.013 | 0 | 115 | 21.93 | 4.171 | 0 | 97 | 18.867 | 3.115 | 0
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-53 | 29 | 3.045 | -4.928 |  | 30 | 3.397 | -4.963 | 0 | 29 | 3.766 | -4.506 | 0 | 29 | 3.291 | -4.682 | 0
| ВЛ 110 кВ З-110 | 17 | 1.69 | -2.922 |  | 17 | 1.954 | -2.675 | 0 | 17 | 2.006 | -2.64 | 0 | 16 | 1.76 | -2.693 | 0
| ВЛ 110 кВ УК-2 | 21 | 3.89 | 1.778 |  | 31 | 5.597 | 2.464 | 0 | 28 | 5.245 | 2.13 | 0 | 25 | 4.664 | 1.901 | 0
1СШ-10 | ф.У-8 | 1 | 0.018 | 0.007 |  | 1 | 0.02 | 0.01 | 0 | 1 | 0.02 | 0.008 | 0 | 1 | 0.022 | 0.007 | 0
| 1ТСН | 5 | -0.086 | -0.009 |  | 5 | -0.086 | -0.01 | 0 | 5 | -0.085 | -0.015 | 0 | 4 | -0.066 | -0.012 | 0
2СШ-10 | ф.У-25 (приход нагрузки с ПС 110 кВ Карасукская) | 10 | -0.175 | -0.044 |  | 10 | -0.173 | -0.048 | 0 | 11 | -0.184 | -0.055 | 0 | 9 | -0.163 | -0.05 | 0
| 2ТСН | 4 | -0.068 | -0.02 |  | 4 | -0.066 | -0.023 | 0 | 4 | -0.077 | -0.026 | 0 | 4 | -0.072 | -0.024 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 16; 7:00 I: 16; 15:00 I: 16; 18:00 I: 16
АНЦАПФА | 2АТ | 1:00 I: 16; 7:00 I: 16; 15:00 I: 16; 18:00 I: 16
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 15:00 I: 15:00; 18:00 I: 18:00
| 1Ш-220 | 1:00 I: 232; 7:00 I: 230; 15:00 I: 230; 18:00 I: 230
| 2Ш-220 | 1:00 I: 238; 7:00 I: 237; 15:00 I: 232; 18:00 I: 230
| 1Ш-110 | 1:00 I: 114.5; 7:00 I: 111.4; 15:00 I: 112.5; 18:00 I: 114
| 2Ш-110 | 1:00 I: 117; 7:00 I: 115; 15:00 I: 115; 18:00 I: 115
| 1СШ-10 | 1:00 I: 10.6; 7:00 I: 10.8; 15:00 I: 10.5; 18:00 I: 10.5
| 2СШ-10 | 1:00 I: 10.5; 7:00 I: 10.5; 15:00 I: 10.5; 18:00 I: 10.5
ПС 220 кВ Чулымская
ПС 220 кВ Чулымская | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 15:00 I: 15:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| В-220-1АТ | 110 | 44.411 | -2.5 | 0.403 | 127 | 50.859 | 3.107 | 0.539 | 116 | 46.82 | -1.124 | 0.443 | 103 | 41.538 | -2.925 | 0.354
| В-220-2АТ | 7 | -0.033 | -2.856 | 0.002 | 7 | -0.049 | -2.654 | 0.001 | 7 | -0.036 | -2.818 | 0.002 | 7 | -0.038 | -2.843 | 0.002
| В-110-1АТ | 215 | -44.154 | 2.442 |  | 248 | -50.6 | -3.168 | 0 | 224 | -46.552 | 1.056 | 0 | 199 | -41.272 | 2.86 | 0
| В-110-2АТ | 7 | 1.21 | 0.836 |  | 7 | 1.188 | 0.792 | 0 | 7 | 1.21 | 0.814 | 0 | 7 | 1.21 | 0.836 | 0
| В-6-3Т | 24 | -0.257 | -0.04 | 0.098 | 24 | -0.259 | -0.038 | 0.099 | 25 | -0.268 | -0.038 | 0.106 | 25 | -0.266 | -0.04 | 0.105
| В-6-2АТ | 125 | -1.177 | -0.698 | 2.718 | 121 | -1.139 | -0.668 | 2.53 | 125 | -1.174 | -0.693 | 2.697 | 125 | -1.172 | -0.702 | 2.709
1СШ-220 | ВЛ 220 кВ 241 | 101 | -35.816 | 19.184 |  | 62 | -18.216 | 16.984 | 0 | 128 | -47.784 | 20.284 | 0 | 171 | -65.252 | 22.748 | 0
| ВЛ 220 кВ 243 | 59 | 13.772 | -19.448 |  | 49 | -5.544 | -18.964 | 0 | 79 | 24.024 | -20.9 | 0 | 119 | 42.9 | -21.956 | 0
2СШ-220 | ВЛ 220 кВ 242 | 97 | -34.408 | 18.92 |  | 60 | -17.424 | 16.632 | 0 | 124 | -45.98 | 20.108 | 0 | 166 | -62.876 | 22.572 | 0
| ВЛ 220 кВ 244 | 58 | 12.144 | -19.888 |  | 54 | -9.548 | -19.448 | 0 | 78 | 23.056 | -21.648 | 0 | 122 | 43.78 | -22.836 | 0
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-21 | 47 | 8.329 | -4.745 |  | 57 | 10.817 | -4.099 | 0 | 57 | 11.24 | -3.947 | 0 | 51 | 9.636 | -4.297 | 0
| ВЛ 110 кВ З-3 | 31 | 2.125 | 6.006 |  | 27 | 2.574 | 4.963 | 0 | 34 | -2.468 | 6.64 | 0 | 47 | -6.574 | 7.352 | 0
| ВЛ 110 кВ З-5 | 38 | 6.93 | -3.445 |  | 35 | 6.956 | -1.993 | 0 | 50 | 9.478 | -4.211 | 0 | 66 | 12.421 | -5.742 | 0
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-4 | 31 | 2.429 | 5.874 |  | 28 | 3.01 | 4.924 | 0 | 32 | -1.703 | 6.362 | 0 | 43 | -5.399 | 6.996 | 0
| ВЛ 110 кВ З-20 | 44 | 7.346 | -5.234 |  | 54 | 10.045 | -4.594 | 0 | 54 | 10.223 | -4.666 | 0 | 48 | 8.679 | -4.891 | 0
| ВЛ 110 кВ З-6 | 76 | 15.655 | -0.964 |  | 79 | 15.906 | 2.218 | 0 | 89 | 18.467 | -1.703 | 0 | 103 | 21.186 | -2.812 | 0
1СШ-6 | Ф.6-150 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-152 | 4 | 0.042 | -0.01 |  | 4 | 0.045 | -0.01 | 0 | 4 | 0.042 | -0.01 | 0 | 4 | 0.042 | -0.01 | 0
| Ф.6-154 | 3 | 0.029 | 0.015 |  | 3 | 0.029 | 0.016 | 0 | 3 | 0.035 | 0.015 | 0 | 3 | 0.033 | 0.015 | 0
| Ф.6-156 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-158 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-162 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-164 | 1 | 0.007 | 0.006 |  | 1 | 0.008 | 0.005 | 0 | 1 | 0.011 | 0.006 | 0 | 1 | 0.011 | 0.006 | 0
| 1ТСН | 16 | 0.176 | 0.015 |  | 16 | 0.172 | 0.014 | 0 | 16 | 0.176 | 0.015 | 0 | 16 | 0.177 | 0.015 | 0
2СШ-6 | Ф.6-149 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-151 | 3 | 0.026 | 0.012 |  | 3 | 0.032 | 0.013 | 0 | 3 | 0.028 | 0.012 | 0 | 3 | 0.027 | 0.013 | 0
| Ф.6-153 | 5 | 0.045 | 0.021 |  | 4 | 0.044 | 0.02 | 0 | 5 | 0.045 | 0.021 | 0 | 5 | 0.045 | 0.022 | 0
| Ф.6-155 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-157 | 103 | 0.918 | 0.652 |  | 98 | 0.873 | 0.621 | 0 | 102 | 0.912 | 0.647 | 0 | 103 | 0.909 | 0.654 | 0
| Ф.6-159 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-161 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2ТСН | 17 | 0.184 | 0.005 |  | 17 | 0.186 | 0.005 | 0 | 17 | 0.186 | 0.005 | 0 | 17 | 0.188 | 0.005 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 11; 7:00 I: 11; 15:00 I: 11; 18:00 I: 11
| 2АТ | 1:00 I: 9; 7:00 I: 9; 15:00 I: 9; 18:00 I: 9
ЛРТ | 2АТ | 1:00 I: 14; 7:00 I: 14; 15:00 I: 14; 18:00 I: 14
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 15:00 I: 15:00; 18:00 I: 18:00
| 1СШ-220 | 1:00 I: 233; 7:00 I: 231; 15:00 I: 234; 18:00 I: 233
| 2СШ-220 | 1:00 I: 233; 7:00 I: 231; 15:00 I: 234; 18:00 I: 233
| 1Ш-110 | 1:00 I: 119; 7:00 I: 118; 15:00 I: 120; 18:00 I: 120
| 2Ш-110 | 1:00 I: 119; 7:00 I: 118; 15:00 I: 120; 18:00 I: 120
| 1Ш-6 | 1:00 I: 6.3; 7:00 I: 6.3; 15:00 I: 6.3; 18:00 I: 6.3
| 2Ш-6 | 1:00 I: 6.3; 7:00 I: 6.3; 15:00 I: 6.3; 18:00 I: 6.3
ПС 220 кВ Южная
ПС 220 кВ Южная | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 15:00 I: 15:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1АТ-220 | 130 | 42.328 | 27.808 | 0.633 | 208 | 70.994 | 37.092 | 1.627 | 214 | 74.228 | 41.668 | 1.712 | 188 | 62.568 | 40.854 | 1.319
| 2АТ-220 | 154 | 50.226 | 32.67 | 0.886 | 206 | 69.982 | 36.322 | 1.591 | 209 | 71.808 | 39.754 | 1.634 | 180 | 59.95 | 38.368 | 1.218
| В-110-1АТ | 250 | -42.328 | -27.808 |  | 406 | -70.994 | -37.092 | 0 | 420 | -74.228 | -41.668 | 0 | 369 | -62.568 | -40.854 | 0
| В-110-2АТ | 296 | -50.226 | -32.67 |  | 399 | -69.982 | -36.322 | 0 | 405 | -71.808 | -39.754 | 0 | 351 | -59.95 | -38.368 | 0
| В-110-3Т | 28 | 4.739 | 3.2298 |  | 33 | 5.478 | 3.4768 | 0 | 28 | 4.963 | 2.935 | 0 | 22 | 4 | 2.1864 | 0
| В-10-1АТ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-10-2АТ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-10-3Т | 313 | -4.725 | -2.8768 | 0.353 | 360 | -5.458 | -3.0048 | 0.472 | 313 | -4.95 | -2.576 | 0.359 | 244 | -3.99 | -1.9584 | 0.228
2СШ-220 | ВЛ 220 кВ 250 | 160 | -50.662 | -36.1152 |  | 215 | -70.541 | -42.108 | 0 | 218 | -72.389 | -45.804 | 0 | 188 | -60.456 | -43.032 | 0
1СШ-220 | ВЛ 220 кВ 249 | 135 | -42.794 | -30.3336 |  | 217 | -71.729 | -42.9264 | 0 | 224 | -75.002 | -48.048 | 0 | 196 | -63.228 | -45.8568 | 0
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ Ю-11 | 87 | 16.566 | 6.1248 |  | 99 | 17.952 | 7.8276 | 0 | 117 | 22.07 | 8.5932 | 0 | 113 | 21.542 | 8.0124 | 0
| ВЛ 110 кВ Ю-21 | 61 | 12.289 | -0.4884 |  | 77 | 15.167 | 1.2408 | 0 | 78 | 15.8 | 1.0824 | 0 | 68 | 13.702 | 0.264 | 0
| ВЛ 110 кВ ЮМ-1 | 13 | 2.178 | 1.3464 |  | 15 | 2.662 | 1.3948 | 0 | 12 | 2.116 | 1.1396 | 0 | 13 | 2.209 | 1.3244 | 0
| ВЛ 110 кВ Ю-9 | 113 | 13.385 | 18.6516 |  | 195 | 32.208 | 21.2256 | 0 | 197 | 31.046 | 25.0008 | 0 | 165 | 21.569 | 25.5156 | 0
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ Ю-10 | 122 | 14.586 | 19.8396 |  | 205 | 33.805 | 22.3608 | 0 | 206 | 32.459 | 26.1888 | 0 | 173 | 22.704 | 26.7432 | 0
| ВЛ 110 кВ Ю-12 | 98 | 18.256 | 7.7748 |  | 117 | 20.5 | 10.494 | 0 | 133 | 24.605 | 11.2068 | 0 | 132 | 24.895 | 10.0452 | 0
| ВЛ 110 кВ Ю-22 | 42 | 8.342 | 1.3992 |  | 49 | 9.57 | 1.8612 | 0 | 50 | 9.94 | 1.9272 | 0 | 45 | 9.029 | 1.716 | 0
| ВЛ 110 кВ ЮМ-2 | 16 | 2.407 | 2.2044 |  | 25 | 3.758 | 3.256 | 0 | 22 | 3.23 | 3.0932 | 0 | 21 | 3.084 | 3.0536 | 0
1СШ-10 | ф.10-554 | 9 | 0.124 | 0.0948 |  | 12 | 0.165 | 0.1152 | 0 | 10 | 0.152 | 0.1028 | 0 | 9 | 0.137 | 0.1 | 0
| ф.10-574 | 127 | 1.609 | 1.5732 |  | 144 | 1.887 | 1.6248 | 0 | 109 | 1.44 | 1.3122 | 0 | 60 | 0.883 | 0.6282 | 0
| ф.10-575 | 35 | 0.588 | 0.1848 |  | 59 | 0.971 | 0.327 | 0 | 46 | 0.8 | 0.1938 | 0 | 40 | 0.689 | 0.2064 | 0
| ф.10-578 | 29 | 0.362 | 0.3648 |  | 33 | 0.444 | 0.3592 | 0 | 33 | 0.446 | 0.3924 | 0 | 35 | 0.468 | 0.4208 | 0
| 1ТСН | 9 | 0.155 | 0.043 |  | 9 | 0.148 | 0.0411 | 0 | 9 | 0.151 | 0.044 | 0 | 9 | 0.152 | 0.0454 | 0
2СШ-10 | ф.10-563 | 69 | 1.144 | 0.4278 |  | 55 | 0.894 | 0.3468 | 0 | 54 | 0.921 | 0.3108 | 0 | 48 | 0.803 | 0.3246 | 0
| ф.10-564 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-568 | 22 | 0.366 | 0.1152 |  | 25 | 0.426 | 0.1176 | 0 | 25 | 0.435 | 0.1316 | 0 | 22 | 0.37 | 0.134 | 0
| ф.10-584 | 1 | 0 | -0.0246 |  | 1 | 0.001 | -0.0234 | 0 | 1 | 0 | -0.0246 | 0 | 1 | 0 | -0.0252 | 0
| ф.10-585 | 17 | 0.297 | 0.0558 |  | 26 | 0.45 | 0.066 | 0 | 29 | 0.524 | 0.078 | 0 | 23 | 0.403 | 0.0822 | 0
| 2ТСН | 5 | 0.088 | 0.0046 |  | 5 | 0.086 | 0.0043 | 0 | 5 | 0.091 | 0.0048 | 0 | 5 | 0.093 | 0.0049 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 10; 7:00 I: 10; 15:00 I: 10; 18:00 I: 10
| 2АТ | 1:00 I: 10; 7:00 I: 10; 15:00 I: 10; 18:00 I: 10
| 3Т | 1:00 I: 7; 7:00 I: 7; 15:00 I: 7; 18:00 I: 7
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 15:00 I: 15:00; 18:00 I: 18:00
| 1сш-220 | 1:00 I: 225; 7:00 I: 222; 15:00 I: 230; 18:00 I: 230
| 2сш-220 | 1:00 I: 225; 7:00 I: 221; 15:00 I: 227; 18:00 I: 228
| 1сш-110 | 1:00 I: 117; 7:00 I: 114; 15:00 I: 117; 18:00 I: 117
| 2сш-110 | 1:00 I: 117; 7:00 I: 114; 15:00 I: 117; 18:00 I: 117
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.2; 7:00 I: 10; 15:00 I: 10.3; 18:00 I: 10.5
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.2; 7:00 I: 10.1; 15:00 I: 10.4; 18:00 I: 10.5