|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о величине резервируемой максимальной мощности в разбивке | | | | |
|  | по уровням напряжения за 1-й квартал 2022 г. | | |  |
|  |  |  |  |  |
| Уровень напряжения | Средняя величина резервируемой мощности за январь 2022г., кВт | Средняя величина резервируемой мощности за февраль 2022г., кВт | Средняя величина резервируемой мощности за март 2022г., кВт | Средняя величина резервируемой мощности, кВт |
| Потребители от шин, ВН | - | - | - |  |
| ВН | 204,090 | 213,141 | 214,673 | 210,634 |
| СН-1 | - | - | - | - |
| СН-2 | - | - | - | - |
| НН | 1,955 | 1,999 | 2,095 | 2,017 |
| Всего | 206,045 | 215,140 | 216,768 | 212,651 |