## нагрузки
Нагрузка на стороне 110 кВ за контрольные часы
по подстанциям АО "Электромагистраль" на 15.06.2022г.
Время Московское
ПС 220 кВ | №тр-ра | Sном |  | 0100 |  | 0700 |  | 1000 |  | 1700
|  |  |  | Р, МВт | Q, МВар | Р, МВт | Q, МВар | Р, МВт | Q, МВар | Р, МВт | Q, МВар
Восточная | 2АТ | 220/110/10 | 200 | 6.91 | 2.22 | 8.24 | 2.28 | 9.71 | 2.57 | 9.81 | 2.47
| 3АТ | 220/110/10 | 200 | 7.02 | 2.61 | 7.91 | 2.65 | 10.01 | 3.3 | 10.11 | 3.05
| Сумма по ПС |  |  | 13.93 | 4.83 | 16.15 | 4.93 | 19.72 | 5.87 | 19.92 | 5.52
Дружная | 1АТ | 220/110/10 | 63 | 2.37 | 1.14 | 2.29 | 1.06 | 2.33 | 1.06 | 2.48 | 1.12
| 2АТ | 220/110/10 | 63 | 2.2 | 0.84 | 2.43 | 0.93 | 2.65 | 1 | 2.56 | 1.01
| С-24 | 110 |  | 2.5 | -3.25 | 2.83 | -3.27 | 3.1 | -3.19 | 2.96 | -3.17
| Сумма по ПС |  |  | 4.57 | 1.98 | 4.72 | 1.99 | 4.98 | 2.06 | 5.04 | 2.13
Правобережная | 1АТ | 220/110/10 | 125 | 4.29 | 0.7 | 4.64 | 0.76 | 5.69 | 0.93 | 5.86 | 0.96
| 2АТ | 220/110/10 | 125 | 2.24 | 0.46 | 2.64 | 0.54 | 3.01 | 0.62 | 3.01 | 0.62
| ПМ-1 | 110 |  | 8.393 | 2.62 | 10.45 | 3 | 13.19 | 3.55 | 12.46 | 3.44
| ПМ-2 | 110 |  | 8.58 | 3.08 | 10.45 | 3.21 | 13.57 | 4 | 12.21 | 3.7
| ПЧ-1 | 110 |  | 4.11 | -1.663 | 5.29 | -1.5 | 7.48 | -1.15 | 7.08 | -1.19
| ПЧ-2 | 110 |  | 7.84 | -1.29 | 9.46 | -1.09 | 13.8 | -0.26 | 13.64 | -0.25
| Сумма по ПС |  |  | 6.53 | 1.16 | 7.28 | 1.3 | 8.7 | 1.55 | 8.87 | 1.58
Строительная | 1Т | 220/10/6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2Т | 220/10/6 | 40 | 11.01 | 3.21 | 11.43 | 3.14 | 14.47 | 4.08 | 13.79 | 3.89
| Сумма по ПС |  |  | 11.01 | 3.21 | 11.43 | 3.14 | 14.47 | 4.08 | 13.79 | 3.89
Татарская | 1АТ | 220/110/10 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2АТ | 220/110/10 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1Т | 110/10 | 40 | 4.76 | 2.49 | 4.45 | 2.51 | 6.03 | 2.64 | 5.83 | 2.59
| Т-2 | 110/10 | 40 | 3.72 | 2.03 | 3.29 | 2.21 | 5.42 | 2.66 | 5 | 2.43
| ТУ-1 | 110 |  | 1.254 | -0.84 | 1.905 | -0.691 | 2.068 | -0.748 | 1.764 | -0.823
| ТУ-2 | 110 |  | 0.98 | -1.18 | 1.46 | -1.08 | 1.58 | -1.01 | 1.44 | -1.03
| Сумма по ПС |  |  | 8.48 | 4.52 | 7.74 | 4.72 | 11.45 | 5.3 | 10.83 | 5.02
Тулинская | 1АТ | 220/110/10 | 125 | 13.77 | 40.52 | 5.17 | 40.57 | 8.93 | 42.61 | 6.16 | 42.72
| 2Т | 110/10 | 63 | 3.96 | 1.16 | 4.25 | 1.08 | 5.17 | 1.19 | 5.39 | 1.19
| 3Т | 110/10 | 31.5 | 2.65 | 1.21 | 5.44 | 2.38 | 5.98 | 2.41 | 5.61 | 1.85
| 4Т | 110/10 | 31.5 | 4.43 | 2.63 | 5 | 2.69 | 5.89 | 3.13 | 5.29 | 2.59
| Ч-3 | 110 |  | 17.02 | 7.14 | 20.11 | 7.96 | 24.87 | 7.72 | 20.39 | 6.83
| Ч-4 | 110 |  | 9.66 | 2.93 | 13.77 | 5.07 | 18.56 | 6.34 | 19.21 | 6.29
| Сумма по ПС |  |  | 24.81 | 45.52 | 19.86 | 46.72 | 25.97 | 49.34 | 22.45 | 48.35
Урожай | 1АТ | 220/110/10 | 63 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003
| 2АТ | 220/110/10 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма по ПС |  |  | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003
Чулымская | 1АТ | 220/110/6 | 125 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.05
| 2АТ | 220/110/6 | 125 | 0.95 | 0.69 | 0.95 | 0.7 | 0.95 | 0.67 | 0.96 | 0.7
| З-20 | 110 |  | 3.16 | -5.38 | 5 | -5.13 | 5.45 | -4.9 | 4.84 | -5.05
| З-21 | 110 |  | 3.7 | -5.42 | 5.52 | -5.1 | 6.08 | -4.8 | 5.61 | -4.96
| Сумма по ПС |  |  | 1.01 | 0.74 | 1.01 | 0.75 | 1.02 | 0.72 | 1.03 | 0.75
Южная | 1АТ | 220/110/10 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2АТ | 220/110/10 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3Т | 110/10 | 16 | 2.74 | 2.15 | 3.1 | 2.22 | 3.75 | 2.97 | 4.09 | 3.14
| Ю-21 | 110 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.518 | -0.6996
| Ю-22 | 110 |  | 8.897 | 2.1384 | 11.233 | 2.2044 | 13.226 | 3.0492 | 10.534 | 2.1912
| ЮМ-1 | 110 |  | 1.8 | 1.2716 | 1.808 | 1.2232 | 2.75 | 2.3056 | 2.231 | 1.694
| ЮМ-2 | 110 |  | 1.839 | 1.5488 | 2.169 | 1.6852 | 2.746 | 2.002 | 2.147 | 1.6544
| Сумма по ПС |  |  | 2.74 | 2.15 | 3.1 | 2.22 | 3.75 | 2.97 | 4.09 | 3.14
| Заместитель главного инженера | [5 empty] | В.В. Жданов
по оперативной работе

## ПС
Ведомость почасовых замеров нагрузок и напряжений за 15.06.2022
ПС 220 кВ Восточная
| Присоединение | 1:00 |  |  |  | 7:00 |  |  |  | 10:00 |  |  |  | 17:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
ПС 220 кВ Восточная | В-220-2АТ | 57 | 20.818 | -10.18 | 0.304 | 98 | 38.274 | -10.564 | 0.897 | 102 | 41.28 | -0.815 | 0.97 | 109 | 44.17 | -3.466 | 1.117
| В-220-3АТ | 33 | -8.052 | -10.784 | 0.103 | 29 | 4.012 | -11.106 | 0.079 | 10 | -3.94 | -1.179 | 0.01 | 10 | -1.616 | -3.732 | 0.009
| В-110-2АТ | 90 | -13.904 | 12.364 | 0 | 159 | -30.03 | 12.804 | 0 | 155 | -31.57 | 3.322 | 0 | 170 | -34.364 | 5.874 | 0
| В-110-3АТ | 99 | 15.07 | 13.354 | 0 | 70 | 3.894 | 13.706 | 0 | 72 | 13.948 | 4.4 | 0 | 67 | 11.726 | 6.71 | 0
| 1В-10-3АТ | 324 | -5.528 | -2.184 | 0.036 | 363 | -6.244 | -2.136 | 0.045 | 462 | -7.968 | -2.652 | 0.072 | 453 | -7.876 | -2.424 | 0.07
| 3В-10-3АТ | 84 | -1.49 | -0.424 | 0.002 | 95 | -1.662 | -0.512 | 0.003 | 117 | -2.04 | -0.646 | 0.005 | 126 | -2.234 | -0.63 | 0.006
| 2В-10-2АТ | 288 | -4.924 | -1.792 | 0.028 | 351 | -6.052 | -1.82 | 0.041 | 416 | -7.176 | -2.128 | 0.058 | 402 | -6.976 | -1.972 | 0.054
| 4В-10-2АТ | 112 | -1.99 | -0.424 | 0.004 | 124 | -2.192 | -0.466 | 0.005 | 144 | -2.534 | -0.444 | 0.007 | 158 | -2.83 | -0.498 | 0.008
1Ш-220 | ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная I цепь | 34 | 5.236 | -12.76 | 0 | 61 | 18.172 | -16.94 | 0 | 67 | 20.108 | -18.04 | 0 | 56 | 15.664 | -16.368 | 0
| ВЛ 220 кВ 251 | 111 | 44.352 | 7.172 | 0 | 58 | 19.096 | 13.596 | 0 | 103 | 39.644 | -13.728 | 0 | 93 | 36.432 | -10.296 | 0
| ВЛ 220 кВ Б-1 | 296 | -119.636 | -12.1 | 0 | 294 | -118.052 | -17.952 | 0 | 390 | -158.136 | -2.024 | 0 | 392 | -158.928 | -0.308 | 0
2Ш-220 | ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная II цепь | 30 | 3.96 | -11.616 | 0 | 57 | 16.984 | -15.708 | 0 | 62 | 18.876 | -16.808 | 0 | 52 | 14.476 | -15.136 | 0
| ВЛ 220 кВ 252 (через ОВ-220) | 111 | 44.616 | 7.084 | 0 | 58 | 19.316 | 13.508 | 0 | 104 | 40.04 | -13.728 | 0 | 94 | 36.784 | -10.252 | 0
| ВЛ 220 кВ 254 | 102 | 8.228 | 40.744 | 0 | 103 | 2.244 | 41.8 | 0 | 155 | 1.584 | 62.788 | 0 | 142 | 12.408 | 56.32 | 0
| ВЛ 220 кВ Б-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ В-1 | 95 | 17.27 | 9.438 | 0 | 118 | 22.858 | 7.854 | 0 | 134 | 26.818 | 6.358 | 0 | 121 | 23.914 | 6.974 | 0
| ВЛ 110 кВ К-7 | 130 | 26.488 | -3.982 | 0 | 144 | 29.458 | -2.706 | 0 | 185 | 37.884 | 1.54 | 0 | 200 | 41.052 | 0.264 | 0
| ВЛ 110 кВ К-9 | 163 | 32.956 | -7.106 | 0 | 175 | 35.552 | -5.346 | 0 | 233 | 47.762 | -1.606 | 0 | 231 | 47.41 | -3.014 | 0
| ВЛ 110 кВ К-33 | 150 | 30.888 | -2.574 | 0 | 168 | 34.518 | -0.748 | 0 | 218 | 44.594 | 3.872 | 0 | 232 | 47.498 | 1.628 | 0
| ВЛ 110 кВ Б-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ В-2 | 86 | 15.356 | 8.602 | 0 | 106 | 20.438 | 6.996 | 0 | 117 | 23.232 | 5.06 | 0 | 110 | 21.472 | 6.138 | 0
| ВЛ 110 кВ К-8 | 132 | 26.752 | -3.608 | 0 | 147 | 29.744 | -2.376 | 0 | 188 | 38.236 | 2.2 | 0 | 203 | 41.316 | 1.056 | 0
| ВЛ 110 кВ К-10 | 194 | 39.644 | -3.938 | 0 | 213 | 43.34 | -1.892 | 0 | 280 | 56.826 | 3.432 | 0 | 278 | 56.562 | 1.408 | 0
| ВЛ 110 кВ К-34 | 155 | 31.504 | -4.73 | 0 | 175 | 35.486 | -3.256 | 0 | 226 | 46.002 | 1.364 | 0 | 240 | 48.818 | -0.902 | 0
| ВЛ 110 кВ Б-6 | 663 | -135.775 | -1.373 | 0 | 674 | -136.805 | -8.606 | 0 | 888 | -179.071 | -23.258 | 0 | 896 | -181.289 | -18.031 | 0
3Ш-110 | ВЛ 110 кВ К-23 | 124 | 24.992 | -4.07 | 0 | 113 | 22.836 | -2.64 | 0 | 167 | 33.704 | 2.86 | 0 | 179 | 36.278 | 0.374 | 0
| ВЛ 110 кВ 0ТСН | 41 | 6.71 | 5.104 | 0 | 41 | 6.688 | 5.016 | 0 | 42 | 6.82 | 5.016 | 0 | 42 | 6.842 | 5.104 | 0
| ВЛ 110 кВ Б-3 | 512 | -104.254 | -2.033 | 0 | 513 | -103.752 | -4.937 | 0 | 907 | -183.665 | -6.283 | 0 | 910 | -184.325 | -1.188 | 0
| ВЛ 110 кВ К-11 | 136 | 27.214 | -5.06 | 0 | 132 | 26.4 | -4.158 | 0 | 197 | 39.82 | -1.628 | 0 | 196 | 39.534 | -2.684 | 0
| ВЛ 110 кВ Восточная – Барышевская I цепь с отпайкой на ПС Сады Гиганта | 79 | 16.06 | -0.506 | 0 | 84 | 17.006 | -0.154 | 0 | 121 | 24.31 | 2.354 | 0 | 113 | 22.814 | 1.386 | 0
| КВЛ 110 кВ Мостовая III | 18 | 1.496 | -3.256 | 0 | 18 | 1.76 | -3.08 | 0 | 18 | 1.848 | -3.08 | 0 | 18 | 1.848 | -3.08 | 0
4Ш-110 | ВЛ 110 кВ К-24 | 124 | 24.75 | -3.432 | 0 | 112 | 22.704 | -2.068 | 0 | 164 | 33.088 | 3.366 | 0 | 175 | 35.486 | 0.902 | 0
| ВЛ 110 кВ Б-4 | 630 | -127.248 | 1.69 | 0 | 623 | -126.271 | -2.059 | 0 | 725 | -146.045 | -15.127 | 0 | 723 | -146.071 | -11.431 | 0
| ВЛ 110 кВ К-12 | 141 | 28.138 | -4.906 | 0 | 137 | 27.412 | -4.576 | 0 | 203 | 41.184 | -1.518 | 0 | 201 | 40.7 | -3.212 | 0
| ВЛ 110 кВ К-28 | 79 | 16.016 | -0.484 | 0 | 84 | 16.962 | -0.132 | 0 | 120 | 24.156 | 2.42 | 0 | 112 | 22.638 | 1.408 | 0
1СШ-10 | ф.10-601 | 3 | 0.061 | 0.005 | 0 | 4 | 0.064 | 0.003 | 0 | 6 | 0.104 | -0.001 | 0 | 6 | 0.111 | 0.012 | 0
| ф.10-605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-607 | 96 | 1.703 | 0.466 | 0 | 110 | 1.943 | 0.445 | 0 | 139 | 2.478 | 0.534 | 0 | 145 | 2.585 | 0.55 | 0
| ф.10-609 | 5 | 0.1 | 0.009 | 0 | 6 | 0.11 | 0.006 | 0 | 7 | 0.121 | 0.002 | 0 | 8 | 0.143 | 0.003 | 0
| ф.10-611 | 71 | 1.042 | 0.769 | 0 | 72 | 1.073 | 0.746 | 0 | 86 | 1.282 | 0.904 | 0 | 73 | 1.088 | 0.752 | 0
| ф.10-613 | 0 | 0.008 | 0.002 | 0 | 1 | 0.01 | 0.002 | 0 | 1 | 0.013 | 0.002 | 0 | 1 | 0.014 | 0.002 | 0
| ф.10-615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0 | 0 | 0.001 | -0.006 | 0 | 0 | 0.001 | -0.004 | 0
| ф.10-617 | 39 | 0.684 | 0.198 | 0 | 48 | 0.849 | 0.221 | 0 | 60 | 1.068 | 0.234 | 0 | 65 | 1.149 | 0.255 | 0
| ф.10-621 | 37 | 0.653 | 0.153 | 0 | 41 | 0.741 | 0.103 | 0 | 73 | 1.248 | 0.449 | 0 | 57 | 0.998 | 0.273 | 0
| ф.10-623 | 76 | 1.274 | 0.562 | 0 | 86 | 1.456 | 0.586 | 0 | 95 | 1.659 | 0.51 | 0 | 103 | 1.79 | 0.57 | 0
2СШ-10 | ф.10-604 | 21 | 0.389 | -0.027 | 0 | 35 | 0.624 | -0.059 | 0 | 40 | 0.724 | -0.034 | 0 | 38 | 0.673 | -0.075 | 0
| ф.10-608 | 23 | 0.415 | 0.025 | 0 | 33 | 0.586 | 0.037 | 0 | 38 | 0.674 | 0.094 | 0 | 37 | 0.662 | 0.078 | 0
| ф.10-610 | 14 | 0.259 | 0.035 | 0 | 20 | 0.364 | 0.02 | 0 | 33 | 0.587 | 0.127 | 0 | 22 | 0.385 | 0.053 | 0
| ф.10-612 | 74 | 1.105 | 0.773 | 0 | 78 | 1.192 | 0.736 | 0 | 90 | 1.356 | 0.892 | 0 | 85 | 1.277 | 0.847 | 0
| ф.10-614 | 74 | 1.292 | 0.38 | 0 | 90 | 1.577 | 0.41 | 0 | 110 | 1.926 | 0.448 | 0 | 108 | 1.898 | 0.446 | 0
| ф.10-616 | 1 | -0.002 | -0.019 | 0 | 1 | -0.002 | -0.019 | 0 | 1 | -0.001 | -0.018 | 0 | 1 | -0.001 | -0.018 | 0
| ф.10-618 | 3 | 0.05 | -0.022 | 0 | 4 | 0.062 | -0.022 | 0 | 4 | 0.07 | -0.019 | 0 | 4 | 0.078 | -0.02 | 0
| ф.10-620 | 81 | 1.357 | 0.584 | 0 | 94 | 1.576 | 0.626 | 0 | 103 | 1.763 | 0.557 | 0 | 112 | 1.923 | 0.587 | 0
3СШ-10 | ф.11-225 | 15 | 0.238 | 0.126 | 0 | 15 | 0.256 | 0.117 | 0 | 29 | 0.45 | 0.298 | 0 | 25 | 0.415 | 0.21 | 0
| ф.11-229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.11-230 | 5 | 0.081 | -0.048 | 0 | 5 | 0.074 | -0.045 | 0 | 6 | 0.1 | -0.046 | 0 | 6 | 0.104 | -0.046 | 0
| ф.11-231 | 6 | 0.109 | 0.047 | 0 | 8 | 0.13 | 0.046 | 0 | 9 | 0.152 | 0.036 | 0 | 9 | 0.157 | 0.035 | 0
| ф.11-232 | 53 | 0.918 | 0.312 | 0 | 60 | 1.032 | 0.37 | 0 | 66 | 1.16 | 0.349 | 0 | 76 | 1.344 | 0.392 | 0
| ф.11-233 | 7 | 0.13 | 0.004 | 0 | 9 | 0.157 | 0.041 | 0 | 9 | 0.16 | 0.023 | 0 | 11 | 0.198 | 0.047 | 0
4СШ-10 | ф.11-226 | 1 | 0 | -0.017 | 0 | 1 | 0 | -0.017 | 0 | 1 | 0 | -0.017 | 0 | 1 | 0 | -0.017 | 0
| ф.11-227 | 1 | 0.025 | 0.006 | 0 | 3 | 0.045 | 0.006 | 0 | 4 | 0.067 | 0.004 | 0 | 3 | 0.046 | 0.006 | 0
| ф.11-235 | 25 | 0.425 | 0.179 | 0 | 29 | 0.503 | 0.159 | 0 | 35 | 0.601 | 0.151 | 0 | 37 | 0.663 | 0.155 | 0
| ф.11-236 | 54 | 0.938 | 0.298 | 0 | 62 | 1.062 | 0.317 | 0 | 69 | 1.189 | 0.301 | 0 | 77 | 1.362 | 0.339 | 0
| ф.11-237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.11-238 | 4 | 0.057 | -0.032 | 0 | 3 | 0.051 | -0.033 | 0 | 4 | 0.064 | -0.032 | 0 | 5 | 0.08 | -0.03 | 0
| ф.11-239 | 29 | 0.518 | -0.037 | 0 | 28 | 0.499 | 0.025 | 0 | 33 | 0.58 | 0.022 | 0 | 36 | 0.656 | 0.038 | 0
1СШ-10 | 1ТСН | 1 | 0.012 | 0.014 | 0 | 1 | 0.012 | 0.014 | 0 | 1 | 0.012 | 0.013 | 0 | 1 | 0.012 | 0.013 | 0
2СШ-10 | 2ТСН | 2 | 0.022 | 0.018 | 0 | 1 | 0.02 | 0.016 | 0 | 1 | 0.019 | 0.015 | 0 | 2 | 0.023 | 0.016 | 0
3СШ-10 | 3ТСН | 0 | 0.008 | -0.003 | 0 | 0 | 0.007 | -0.003 | 0 | 0 | 0.006 | -0.002 | 0 | 0 | 0.008 | -0.002 | 0
4СШ-10 | 4ТСН | 2 | 0.024 | 0.028 | 0 | 2 | 0.027 | 0.028 | 0 | 2 | 0.031 | 0.028 | 0 | 2 | 0.025 | 0.028 | 0
АНЦАПФА | 2АТ | 1:00 I: 12; 7:00 I: 12; 10:00 I: 12; 17:00 I: 12
| 3АТ | 1:00 I: 12; 7:00 I: 12; 10:00 I: 12; 17:00 I: 12
ЛРТ | 2АТ | 1:00 I: 17; 7:00 I: 17; 10:00 I: 17; 17:00 I: 17
| 3АТ | 1:00 I: 16; 7:00 I: 16; 10:00 I: 16; 17:00 I: 16
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 17:00 I: 17:00
| 1ш-220 | 1:00 I: 0; 7:00 I: 0; 10:00 I: 0; 17:00 I: 0
| 2ш-220 | 1:00 I: 234.7; 7:00 I: 234.2; 10:00 I: 234.2; 17:00 I: 234.2
| 1ш-110 | 1:00 I: 119.3; 7:00 I: 118.5; 10:00 I: 118.5; 17:00 I: 118.5
| 2ш-110 | 1:00 I: 118.3; 7:00 I: 117.4; 10:00 I: 117.4; 17:00 I: 117.4
| 3ш-110 | 1:00 I: 117.6; 7:00 I: 117; 10:00 I: 117; 17:00 I: 117
| 4ш-110 | 1:00 I: 116.7; 7:00 I: 117; 10:00 I: 117; 17:00 I: 117
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.6; 7:00 I: 10.5; 10:00 I: 10.5; 17:00 I: 10.5
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.5; 7:00 I: 10.4; 10:00 I: 10.4; 17:00 I: 10.4
| 3сш-10 | 1:00 I: 10.6; 7:00 I: 10.6; 10:00 I: 10.6; 17:00 I: 10.6
| 4сш-10 | 1:00 I: 10.5; 7:00 I: 10.4; 10:00 I: 10.3; 17:00 I: 10.5
ПС 220 кВ Дружная
ПС 220 кВ Дружная | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 17:00 I: 17:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| В-220-1АТ | 22 | 8.82 | 0.043 | 0.069 | 28 | 11.468 | -0.123 | 0.118 | 32 | 12.766 | 2.147 | 0.151 | 32 | 13.064 | 1.61 | 0.155
| В-220-2АТ | 21 | 8.79 | -0.079 | 0.069 | 28 | 11.448 | -0.244 | 0.118 | 32 | 12.777 | 1.983 | 0.15 | 32 | 13.052 | 1.525 | 0.154
| В-110-1АТ | 32 | -6.455 | 1.082 |  | 45 | -9.174 | 1.175 | 0 | 51 | -10.441 | -1.096 | 0 | 52 | -10.586 | -0.502 | 0
| В-110-2АТ | 32 | -6.587 | 0.911 |  | 45 | -9.016 | 1.162 | 0 | 50 | -10.124 | -1.003 | 0 | 51 | -10.494 | -0.528 | 0
| В-10-1АТ | 144 | -2.365 | -1.138 | 0.013 | 140 | -2.294 | -1.064 | 0.012 | 142 | -2.325 | -1.064 | 0.013 | 150 | -2.478 | -1.122 | 0.014
| В-10-2АТ | 131 | -2.203 | -0.843 | 0.011 | 145 | -2.432 | -0.931 | 0.013 | 157 | -2.653 | -0.995 | 0.015 | 151 | -2.558 | -1.011 | 0.014
1Ш-220 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Дружная I цепь с отпайкой на ПС Тепличная | 156 | -59.356 | 23.232 |  | 107 | -35.772 | 25.124 | 0 | 108 | -40.568 | 17.336 | 0 | 118 | -43.208 | 20.988 | 0
| ВЛ 220 кВ 241 | 247 | 91.564 | -42.768 |  | 165 | 50.38 | -44.484 | 0 | 165 | 54.56 | -39.468 | 0 | 176 | 57.112 | -43.868 | 0
| ВЛ 220 кВ 257 | 215 | -80.608 | 35.376 |  | 156 | -52.8 | 34.98 | 0 | 162 | -55 | 36.08 | 0 | 164 | -54.956 | 38.192 | 0
2Ш-220 | ВЛ 220 кВ 240 | 152 | -56.892 | 25.256 |  | 104 | -32.736 | 27.016 | 0 | 102 | -36.696 | 19.58 | 0 | 112 | -39.512 | 23.232 | 0
| ВЛ 220 кВ 242 | 237 | 87.604 | -41.712 |  | 159 | 48.048 | -43.076 | 0 | 159 | 52.14 | -38.324 | 0 | 169 | 54.472 | -42.504 | 0
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-1 | 107 | 19.668 | -10.006 |  | 78 | 13.781 | -7.96 | 0 | 84 | 15.391 | -7.643 | 0 | 77 | 13.86 | -7.801 | 0
| ВЛ 110 кВ З-17 | 89 | -14.586 | 10.996 |  | 52 | -5.795 | 8.857 | 0 | 61 | -6.31 | 10.758 | 0 | 55 | -4.396 | 10.349 | 0
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-2 | 117 | 18.599 | -15.246 |  | 79 | 9.768 | -12.764 | 0 | 83 | 11.062 | -12.751 | 0 | 75 | 7.973 | -13.292 | 0
| ВЛ 110 кВ З-18 | 99 | -12.883 | 15.787 |  | 64 | -2.178 | 12.817 | 0 | 73 | -2.442 | 14.758 | 0 | 72 | 0.871 | 14.824 | 0
| ВЛ 110 кВ С-24 | 20 | 2.495 | -3.247 |  | 21 | 2.825 | -3.274 | 0 | 22 | 3.102 | -3.194 | 0 | 21 | 2.957 | -3.168 | 0
1СШ-10 | ф.10-505 | 4 | 0.062 | 0.043 |  | 5 | 0.086 | 0.041 | 0 | 6 | 0.097 | 0.047 | 0 | 7 | 0.11 | 0.047 | 0
| ф.10-509 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-511 | 34 | 0.492 | 0.372 |  | 33 | 0.494 | 0.346 | 0 | 34 | 0.498 | 0.341 | 0 | 41 | 0.622 | 0.404 | 0
| ф.10-515 | 106 | 1.789 | 0.73 |  | 102 | 1.695 | 0.689 | 0 | 102 | 1.712 | 0.69 | 0 | 102 | 1.726 | 0.692 | 0
2СШ-10 | ф.10-514 | 31 | 0.522 | 0.197 |  | 49 | 0.826 | 0.29 | 0 | 57 | 0.97 | 0.334 | 0 | 48 | 0.821 | 0.302 | 0
| ф.10-510 | 100 | 1.669 | 0.657 |  | 96 | 1.597 | 0.652 | 0 | 100 | 1.669 | 0.669 | 0 | 103 | 1.725 | 0.719 | 0
1СШ-10 | 1ТСН | 2 | 0.021 | 0.025 |  | 2 | 0.019 | 0.021 | 0 | 1 | 0.018 | 0.019 | 0 | 1 | 0.018 | 0.019 | 0
2СШ-10 | 2ТСН | 1 | 0.015 | 0.011 |  | 1 | 0.012 | 0.011 | 0 | 1 | 0.017 | 0.014 | 0 | 1 | 0.016 | 0.014 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 6; 7:00 I: 6; 10:00 I: 6; 17:00 I: 6
ЛРТ |  | 1:00 I: 15; 7:00 I: 15; 10:00 I: 15; 17:00 I: 15
АНЦАПФА | 2АТ | 1:00 I: 6; 7:00 I: 6; 10:00 I: 6; 17:00 I: 6
ЛРТ |  | 1:00 I: 16; 7:00 I: 16; 10:00 I: 16; 17:00 I: 16
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 17:00 I: 17:00
| 1Ш-220 | 1:00 I: 236.3; 7:00 I: 234.9; 10:00 I: 235; 17:00 I: 235.9
| 2Ш-220 | 1:00 I: 236.7; 7:00 I: 235.4; 10:00 I: 235.4; 17:00 I: 236.3
| 1Ш-110 | 1:00 I: 118.7; 7:00 I: 117.7; 10:00 I: 117.8; 17:00 I: 118.6
| 2Ш-110 | 1:00 I: 118.8; 7:00 I: 117.7; 10:00 I: 117.8; 17:00 I: 118.6
| 1СШ-10 | 1:00 I: 10.5; 7:00 I: 10.4; 10:00 I: 10.4; 17:00 I: 10.5
| 2СШ-10 | 1:00 I: 10.4; 7:00 I: 10.4; 10:00 I: 10.4; 17:00 I: 10.5
ПС 220 кВ Правобережная
ПС 220 кВ Правобережная | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 17:00 I: 17:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1АТ-220 | 59 | 10.192 | 21.247 | 0.48 | 84 | 25.494 | 21.211 | 0.958 | 107 | 32.38 | 27.844 | 1.576 | 102 | 31.558 | 26.331 | 1.434
| 2АТ-220 | 72 | 11.742 | 26.214 | 0.713 | 97 | 28.446 | 26.093 | 1.298 | 123 | 36.072 | 33.143 | 2.073 | 118 | 35.198 | 31.494 | 1.894
| В-110-1АТ | 104 | -5.896 | -20.592 | 0 | 143 | -20.856 | -20.504 | 0 | 184 | -26.686 | -26.994 | 0 | 175 | -25.696 | -25.454 | 0
| В-110-2АТ | 133 | -9.504 | -25.762 | 0 | 178 | -25.806 | -25.564 | 0 | 225 | -33.066 | -32.538 | 0 | 216 | -32.186 | -30.888 | 0
| В-10-1АТ | 246 | -4.296 | -0.7 | 0.045 | 266 | -4.638 | -0.76 | 0.053 | 327 | -5.694 | -0.93 | 0.08 | 333 | -5.862 | -0.96 | 0.083
| В-10-2АТ | 128 | -2.238 | -0.46 | 0.008 | 153 | -2.64 | -0.54 | 0.011 | 174 | -3.006 | -0.62 | 0.015 | 172 | -3.012 | -0.62 | 0.014
1СШ-220 | ЛЭП 238 | 70 | 6.82 | -26.884 |  | 94 | -21.824 | -30.404 | 0 | 133 | -46.464 | -25.124 | 0 | 118 | -38.94 | -27.104 | 0
2СШ-220 | ЛЭП 236 | 87 | -28.82 | -19.448 |  | 92 | -32.296 | -17.072 | 0 | 110 | -22.352 | -37.664 | 0 | 106 | -28.116 | -32.208 | 0
1Ш-110 | ЛЭП С-1 | 61 | -3.256 | 12.1 |  | 59 | 2.838 | 11.682 | 0 | 70 | 2.838 | 14.212 | 0 | 69 | 3.454 | 13.728 | 0
| ЛЭП С-5 | 54 | -2.112 | 10.973 |  | 56 | 4.175 | 10.742 | 0 | 72 | 5.198 | 13.844 | 0 | 67 | 4.802 | 12.92 | 0
| ЛЭП ПМ-1 | 43 | 8.393 | 2.618 |  | 53 | 10.45 | 3.003 | 0 | 66 | 13.189 | 3.553 | 0 | 63 | 12.463 | 3.443 | 0
| ЛЭП ПЧ-1 | 22 | 4.112 | -1.663 |  | 27 | 5.293 | -1.498 | 0 | 37 | 7.484 | -1.148 | 0 | 35 | 7.075 | -1.188 | 0
2Ш-110 | ЛЭП С-2 | 58 | -5.94 | 10.296 |  | 47 | 0.11 | 9.614 | 0 | 59 | -0.396 | 12.122 | 0 | 56 | -0.176 | 11.616 | 0
| ЛЭП С-6 | 51 | -2.145 | 10.313 |  | 54 | 4.092 | 10.329 | 0 | 66 | 4.274 | 12.953 | 0 | 63 | 4.604 | 12.128 | 0
| ЛЭП ПМ-2 | 44 | 8.58 | 3.08 |  | 53 | 10.45 | 3.212 | 0 | 69 | 13.574 | 4.004 | 0 | 62 | 12.21 | 3.696 | 0
| ЛЭП ПЧ-2 | 39 | 7.841 | -1.287 |  | 47 | 9.458 | -1.089 | 0 | 67 | 13.801 | -0.257 | 0 | 66 | 13.636 | -0.251 | 0
1СШ-10 | ф.10-959 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-960 | 8 | 0.142 | 0.02 |  | 9 | 0.152 | 0.02 | 0 | 10 | 0.168 | 0.03 | 0 | 9 | 0.154 | 0.03 | 0
| ф.10-961 | 35 | 0.617 | 0.1 |  | 41 | 0.708 | 0.12 | 0 | 61 | 1.063 | 0.17 | 0 | 62 | 1.084 | 0.18 | 0
| ф.10-962 | 40 | 0.69 | 0.11 |  | 43 | 0.747 | 0.12 | 0 | 54 | 0.936 | 0.15 | 0 | 55 | 0.975 | 0.16 | 0
| ф.10-963 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-964 | 50 | 0.874 | 0.14 |  | 68 | 1.18 | 0.19 | 0 | 78 | 1.359 | 0.22 | 0 | 78 | 1.367 | 0.22 | 0
| ф.10-965 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-966 | 18 | 0.31 | 0.05 |  | 17 | 0.3 | 0.05 | 0 | 17 | 0.301 | 0.05 | 0 | 17 | 0.302 | 0.05 | 0
| ф.10-968 | 12 | 0.209 | 0.03 |  | 14 | 0.242 | 0.04 | 0 | 18 | 0.312 | 0.05 | 0 | 20 | 0.36 | 0.06 | 0
| ф.10-970 | 27 | 0.465 | 0.08 |  | 17 | 0.297 | 0.05 | 0 | 21 | 0.366 | 0.06 | 0 | 23 | 0.404 | 0.07 | 0
| ф.10-972 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-974 | 51 | 0.897 | 0.15 |  | 52 | 0.913 | 0.15 | 0 | 61 | 1.067 | 0.17 | 0 | 62 | 1.099 | 0.18 | 0
| ф.10-976 | 2 | 0.038 | 0.01 |  | 2 | 0.038 | 0.01 | 0 | 3 | 0.048 | 0.01 | 0 | 2 | 0.04 | 0.01 | 0
2СШ-10 | ф.10-978 | 0 | -0.002 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-979 | 1 | 0.01 | 0 |  | 1 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0 | 0
| ф.10-982 | 7 | 0.128 | 0.03 |  | 9 | 0.15 | 0.03 | 0 | 10 | 0.173 | 0.04 | 0 | 9 | 0.155 | 0.03 | 0
| ф.10-983 | 5 | 0.085 | 0.02 |  | 12 | 0.209 | 0.04 | 0 | 9 | 0.162 | 0.03 | 0 | 12 | 0.206 | 0.04 | 0
| ф.10-984 | 6 | 0.109 | 0.02 |  | 7 | 0.125 | 0.03 | 0 | 9 | 0.152 | 0.03 | 0 | 8 | 0.146 | 0.03 | 0
| ф.10-986 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-987 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-988 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-990 | 7 | 0.124 | 0.03 |  | 7 | 0.118 | 0.02 | 0 | 9 | 0.162 | 0.03 | 0 | 9 | 0.154 | 0.03 | 0
| ф.10-992 | 21 | 0.375 | 0.08 |  | 21 | 0.371 | 0.08 | 0 | 23 | 0.401 | 0.08 | 0 | 23 | 0.403 | 0.08 | 0
| ф.10-994 | 21 | 0.365 | 0.07 |  | 25 | 0.427 | 0.09 | 0 | 33 | 0.562 | 0.12 | 0 | 32 | 0.561 | 0.12 | 0
| ф.10-996 | 10 | 0.178 | 0.04 |  | 16 | 0.277 | 0.06 | 0 | 18 | 0.315 | 0.06 | 0 | 19 | 0.325 | 0.07 | 0
| ф.10-998 | 48 | 0.843 | 0.17 |  | 53 | 0.913 | 0.19 | 0 | 60 | 1.047 | 0.21 | 0 | 59 | 1.035 | 0.21 | 0
1СШ-10 | 1ТСН | 2 | 0.018 | 0.021 |  | 2 | 0.018 | 0.02 | 0 | 2 | 0.019 | 0.019 | 0 | 2 | 0.021 | 0.021 | 0
2СШ-10 | 2ТСН | 2 | 0.027 | 0.024 |  | 3 | 0.035 | 0.031 | 0 | 3 | 0.034 | 0.03 | 0 | 3 | 0.035 | 0.031 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 6; 7:00 I: 6; 10:00 I: 6; 17:00 I: 6
| 2АТ | 1:00 I: 6; 7:00 I: 6; 10:00 I: 6; 17:00 I: 6
ЛРТ | 1АТ | 1:00 I: 14; 7:00 I: 14; 10:00 I: 14; 17:00 I: 14
| 2АТ | 1:00 I: 14; 7:00 I: 14; 10:00 I: 14; 17:00 I: 14
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 17:00 I: 17:00
| 1сш-220 | 1:00 I: 230; 7:00 I: 229; 10:00 I: 230; 17:00 I: 232
| 2сш-220 | 1:00 I: 230; 7:00 I: 229; 10:00 I: 230; 17:00 I: 232
| 1сш-110 | 1:00 I: 119; 7:00 I: 118; 10:00 I: 119; 17:00 I: 119
| 2сш-110 | 1:00 I: 119; 7:00 I: 118; 10:00 I: 119; 17:00 I: 119
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.2; 7:00 I: 10.2; 10:00 I: 10.2; 17:00 I: 10.3
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.3; 7:00 I: 10.2; 10:00 I: 10.2; 17:00 I: 10.3
ПС 220 кВ Строительная
ПС 220 кВ Строительная | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 17:00 I: 17:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1Т-220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2Т-220 | 28 | 11.011 | 3.205 | 0.086 | 30 | 11.433 | 3.139 | 0.093 | 37 | 14.468 | 4.082 | 0.15 | 36 | 13.79 | 3.893 | 0.135
| В-10-1Т | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-10-2Т | 596 | -10.239 | -2.865 |  | 622 | -10.722 | -2.829 | 0 | 786 | -13.662 | -3.72 | 0 | 746 | -12.975 | -3.522 | 0
| В-6-1Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-6-2Т | 77 | -0.772 | -0.34 | 0 | 71 | -0.711 | -0.31 | 0 | 81 | -0.806 | -0.362 | 0 | 82 | -0.815 | -0.371 | 0
1СШ-10 | ф.11-403 | 190 | 3.011 | 1.561 |  | 162 | 2.563 | 1.33 | 0 | 196 | 3.114 | 1.583 | 0 | 193 | 3.114 | 1.468 | 0
| ф.11-405 | 4 | 0.025 | 0.058 |  | 6 | 0.056 | 0.085 | 0 | 28 | 0.472 | 0.185 | 0 | 17 | 0.28 | 0.129 | 0
| ф.11-409 | 45 | 0.799 | -0.006 |  | 62 | 1.1 | 0.123 | 0 | 63 | 1.121 | 0.016 | 0 | 58 | 1.031 | 0.025 | 0
| ф.11-419 | 138 | 2.402 | 0.57 |  | 149 | 2.592 | 0.553 | 0 | 195 | 3.354 | 0.932 | 0 | 184 | 3.182 | 0.797 | 0
| ф.11-421 | 1 | 0.018 | -0.014 |  | 2 | 0.034 | -0.018 | 0 | 2 | 0.031 | -0.017 | 0 | 2 | 0.032 | -0.017 | 0
| ф.11-423 | 7 | 0.094 | 0.085 |  | 6 | 0.083 | 0.071 | 0 | 6 | 0.099 | 0.06 | 0 | 7 | 0.106 | 0.063 | 0
| ф.11-425 | 17 | 0.278 | 0.121 |  | 20 | 0.329 | 0.127 | 0 | 23 | 0.38 | 0.137 | 0 | 26 | 0.435 | 0.138 | 0
| ф.11-429 | 15 | 0.037 | -0.274 |  | 16 | 0.043 | -0.274 | 0 | 14 | 0.059 | -0.25 | 0 | 15 | 0.058 | -0.262 | 0
2СШ-10 | ф.11-408 | 54 | 0.963 | 0.028 |  | 53 | 0.954 | 0.026 | 0 | 66 | 1.184 | 0.099 | 0 | 65 | 1.16 | 0.07 | 0
| ф.11-410 | 104 | 1.79 | 0.481 |  | 120 | 2.065 | 0.541 | 0 | 154 | 2.693 | 0.664 | 0 | 144 | 2.484 | 0.769 | 0
| ф.11-414 | 33 | 0.578 | 0.066 |  | 35 | 0.613 | 0.075 | 0 | 46 | 0.813 | 0.107 | 0 | 43 | 0.763 | 0.115 | 0
| ф.11-416 | 17 | 0.252 | 0.181 |  | 20 | 0.298 | 0.194 | 0 | 22 | 0.346 | 0.187 | 0 | 22 | 0.338 | 0.214 | 0
| ф.11-418 | 0 | 0.007 | -0.003 |  | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 1 | 0.012 | 0 | 0 | 1 | 0.013 | -0.002 | 0
1СШ-6 | ф.6-635 | 0 | 0 | -0.004 |  | 0 | 0 | -0.005 | 0 | 1 | 0 | -0.006 | 0 | 1 | 0 | -0.006 | 0
| ф.6-637 | 1 | 0.003 | 0.006 |  | 1 | 0.004 | 0.008 | 0 | 1 | 0.003 | 0.007 | 0 | 1 | 0.002 | 0.007 | 0
| ф.6-639 | 77 | 0.741 | 0.401 |  | 72 | 0.693 | 0.377 | 0 | 82 | 0.788 | 0.433 | 0 | 84 | 0.799 | 0.441 | 0
| ф.6-645 | 8 | 0.009 | -0.082 |  | 8 | 0.009 | -0.082 | 0 | 8 | 0.009 | -0.083 | 0 | 8 | 0.009 | -0.082 | 0
2СШ-6 | ф.6-634 | 2 | 0.018 | 0.019 |  | 1 | 0.005 | 0.012 | 0 | 1 | 0.004 | 0.011 | 0 | 1 | 0.005 | 0.011 | 0
| ф.6-638 | 0 | 0 | 0.002 |  | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0
| ф.6-648 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АНЦАПФА | 1Т | 1:00 I: 6; 7:00 I: 6; 10:00 I: 6; 17:00 I: 6
| 2Т | 1:00 I: 7; 7:00 I: 7; 10:00 I: 7; 17:00 I: 7
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 17:00 I: 17:00
| 1сш-220 | 1:00 I: 233.1; 7:00 I: 231.2; 10:00 I: 231.8; 17:00 I: 232.9
| 2сш-220 | 1:00 I: 233; 7:00 I: 231.5; 10:00 I: 231.8; 17:00 I: 232.9
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.3; 7:00 I: 10.3; 10:00 I: 10.3; 17:00 I: 10.3
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.3; 7:00 I: 10.3; 10:00 I: 10.4; 17:00 I: 10.4
| 1сш-6 | 1:00 I: 6.3; 7:00 I: 6.3; 10:00 I: 6.3; 17:00 I: 6.3
| 2сш-6 | 1:00 I: 6.3; 7:00 I: 6.3; 10:00 I: 6.3; 17:00 I: 6.3
ПС 220 кВ Татарская
ПС 220 кВ Татарская | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 17:00 I: 17:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1АТ-125 | 28 | 10.824 | -5.456 | 0 | 64 | 24.508 | -11.33 | 0.001 | 78 | 31.944 | -9.218 | 0.002 | 67 | 27.654 | -7.436 | 0.001
| 2АТ-125 | 32 | 12.025 | -6.402 | 0 | 71 | 27.192 | -12.989 | 0.002 | 87 | 35.455 | -10.652 | 0.002 | 75 | 30.716 | -8.646 | 0.002
| В-110-1АТ | 59 | -10.824 | 5.456 | 0 | 132 | -24.508 | 11.33 | 0 | 162 | -31.944 | 9.218 | 0 | 140 | -27.654 | 7.436 | 0
| В-110-2АТ (через ОВ-110) | 67 | -12.025 | 6.402 | 0 | 148 | -27.192 | 12.989 | 0 | 181 | -35.455 | 10.652 | 0 | 156 | -30.716 | 8.646 | 0
| В-110-1Т-40 | 26 | 4.764 | -2.453 | 0 | 25 | 4.452 | -2.47 | 0 | 32 | 6.03 | -2.585 | 0 | 31 | 5.829 | -2.535 | 0
| В 110 Т-2 | 21 | 3.723 | -2.025 | 0 | 19 | 3.288 | -2.207 | 0 | 29 | 5.415 | -2.638 | 0 | 27 | 4.995 | -2.413 | 0
| 1В-10-1Т | 138 | -2.46 | -0.753 | 0.017 | 106 | -1.86 | -0.636 | 0.01 | 173 | -3.12 | -0.825 | 0.027 | 160 | -2.883 | -0.81 | 0.023
| 2В-10-Т-2 | 92 | -1.347 | -1.062 | 0.003 | 101 | -1.476 | -1.137 | 0.003 | 140 | -2.187 | -1.452 | 0.007 | 134 | -2.094 | -1.383 | 0.006
| 3В-10-1Т | 154 | -2.304 | -1.737 | 0.02 | 172 | -2.592 | -1.869 | 0.025 | 183 | -2.91 | -1.815 | 0.028 | 184 | -2.946 | -1.776 | 0.028
| 4В-10-Т-2 | 137 | -2.376 | -0.972 | 0.006 | 114 | -1.812 | -1.077 | 0.004 | 184 | -3.228 | -1.203 | 0.01 | 165 | -2.901 | -1.044 | 0.008
1СШ-220 | ЛЭП 245 | 182 | -76.613 | 13.042 |  | 32 | 2.376 | -13.332 | 0 | 40 | 9.187 | -14.282 | 0 | 37 | -11.774 | -10.56 | 0
2СШ-220 | ЛЭП 246 | 128 | 54.437 | -1.61 |  | 154 | -54.754 | 35.191 | 0 | 196 | -77.484 | 30.65 | 0 | 123 | -47.071 | 23.786 | 0
1Ш-110 | ЛЭП З-13 | 21 | -3.907 | -1.676 |  | 63 | 10.415 | -7.63 | 0 | 81 | 15.127 | -6.64 | 0 | 59 | 10.652 | -5.636 | 0
| ЛЭП З-15 | 31 | 5.914 | -2.072 |  | 26 | 4.91 | -2.112 | 0 | 26 | 5.003 | -1.967 | 0 | 26 | 5.148 | -1.28 | 0
| ЛЭП З-25 | 27 | 3.454 | -4.323 |  | 31 | 4.521 | -4.554 | 0 | 33 | 5.632 | -3.828 | 0 | 32 | 5.423 | -3.784 | 0
| ЛЭП ТУ-1 | 7 | 1.254 | -0.84 |  | 10 | 1.905 | -0.691 | 0 | 11 | 2.068 | -0.748 | 0 | 9 | 1.764 | -0.823 | 0
2Ш-110 | ЛЭП З-14 | 14 | -2.548 | -1.492 |  | 67 | 11.194 | -7.669 | 0 | 85 | 16.104 | -6.666 | 0 | 64 | 11.84 | -5.61 | 0
| ЛЭП З-16 | 24 | 4.145 | -2.495 |  | 21 | 3.234 | -2.68 | 0 | 19 | 2.957 | -2.6 | 0 | 22 | 4.237 | -1.439 | 0
| ЛЭП З-26 | 29 | 4.937 | -3.353 |  | 35 | 6.191 | -3.538 | 0 | 38 | 7.392 | -2.6 | 0 | 36 | 6.97 | -2.614 | 0
| ЛЭП ТУ-2 | 7 | 0.977 | -1.175 |  | 9 | 1.456 | -1.082 | 0 | 9 | 1.575 | -1.005 | 0 | 9 | 1.443 | -1.03 | 0
1СШ-10 | ф.9 | 0 | 0 | -0.009 |  | 0 | 0 | -0.009 | 0 | 0 | 0 | -0.009 | 0 | 1 | 0 | -0.01 | 0
| ф.11 | 20 | 0.285 | 0.244 |  | 18 | 0.277 | 0.2 | 0 | 22 | 0.341 | 0.222 | 0 | 22 | 0.336 | 0.242 | 0
| ф.13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.21 | 110 | 1.986 | 0.507 |  | 74 | 1.314 | 0.423 | 0 | 145 | 2.646 | 0.591 | 0 | 135 | 2.463 | 0.57 | 0
| ф.23 | 10 | 0.191 | 0.03 |  | 15 | 0.271 | 0.033 | 0 | 8 | 0.14 | 0.043 | 0 | 5 | 0.091 | 0.027 | 0
2СШ-10 | 4ТСН | 4 | 0.044 | 0.05 |  | 3 | 0.038 | 0.052 | 0 | 3 | 0.037 | 0.048 | 0 | 3 | 0.037 | 0.049 | 0
2 | ф.2 | 4 | 0.053 | 0.047 |  | 4 | 0.052 | 0.061 | 0 | 4 | 0.053 | 0.045 | 0 | 4 | 0.049 | 0.046 | 0
| ф.4 | 3 | 0.026 | 0.043 |  | 4 | 0.04 | 0.054 | 0 | 4 | 0.052 | 0.06 | 0 | 3 | 0.028 | 0.049 | 0
| ф.12 | 60 | 0.92 | 0.659 |  | 69 | 1.068 | 0.698 | 0 | 97 | 1.578 | 0.881 | 0 | 80 | 1.34 | 0.686 | 0
| ф.14 | 21 | 0.306 | 0.258 |  | 21 | 0.282 | 0.264 | 0 | 33 | 0.468 | 0.404 | 0 | 45 | 0.64 | 0.542 | 0
3СШ-10 | ЗТСН | 2 | 0.029 | 0.036 |  | 3 | 0.029 | 0.038 | 0 | 2 | 0.028 | 0.035 | 0 | 2 | 0.028 | 0.036 | 0
| ф.1 | 72 | 1.042 | 0.864 |  | 75 | 1.038 | 0.911 | 0 | 73 | 1.054 | 0.867 | 0 | 72 | 1.032 | 0.856 | 0
| ф.3 | 5 | 0.068 | 0.068 |  | 6 | 0.089 | 0.063 | 0 | 6 | 0.099 | 0.056 | 0 | 6 | 0.093 | 0.058 | 0
| ф.7 | 3 | 0.031 | 0.05 |  | 4 | 0.037 | 0.06 | 0 | 3 | 0.035 | 0.05 | 0 | 4 | 0.04 | 0.054 | 0
| ф.15 | 72 | 1.13 | 0.727 |  | 87 | 1.391 | 0.804 | 0 | 100 | 1.682 | 0.82 | 0 | 102 | 1.747 | 0.783 | 0
| ф.17 | 1 | 0.002 | -0.01 |  | 1 | 0.007 | -0.01 | 0 | 1 | 0.009 | -0.014 | 0 | 1 | 0.002 | -0.01 | 0
4СШ-10 | ф.5 | 8 | 0.117 | 0.091 |  | 17 | 0.28 | 0.132 | 0 | 12 | 0.203 | 0.102 | 0 | 10 | 0.156 | 0.089 | 0
| ф.8 | 4 | 0.066 | -0.006 |  | 4 | 0.07 | -0.003 | 0 | 4 | 0.069 | -0.006 | 0 | 4 | 0.07 | -0.005 | 0
| ф.10 | 16 | 0.238 | 0.177 |  | 21 | 0.308 | 0.242 | 0 | 20 | 0.3 | 0.208 | 0 | 17 | 0.274 | 0.176 | 0
| ф.16 | 5 | 0.066 | 0.058 |  | 5 | 0.067 | 0.068 | 0 | 11 | 0.17 | 0.106 | 0 | 6 | 0.086 | 0.066 | 0
| ф.20 | 19 | 0.306 | 0.168 |  | 19 | 0.308 | 0.182 | 0 | 29 | 0.5 | 0.191 | 0 | 22 | 0.361 | 0.18 | 0
| ф.24 | 88 | 1.581 | 0.48 |  | 48 | 0.777 | 0.447 | 0 | 111 | 1.983 | 0.594 | 0 | 108 | 1.95 | 0.534 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 2; 7:00 I: 2; 10:00 I: 2; 17:00 I: 2
| 2АТ | 1:00 I: 2; 7:00 I: 2; 10:00 I: 2; 17:00 I: 2
| 1Т | 1:00 I: 7; 7:00 I: 7; 10:00 I: 7; 17:00 I: 7
| Т-2 | 1:00 I: 7; 7:00 I: 7; 10:00 I: 7; 17:00 I: 7
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 17:00 I: 17:00
| СШ-245 | 1:00 I: 246; 7:00 I: 244; 10:00 I: 246; 17:00 I: 247.1
| СШ-246 | 1:00 I: 246; 7:00 I: 244; 10:00 I: 246; 17:00 I: 247.1
| 1сш-110 | 1:00 I: 118; 7:00 I: 117.8; 10:00 I: 118.4; 17:00 I: 118.6
| 2сш-110 | 1:00 I: 118; 7:00 I: 117.8; 10:00 I: 118.4; 17:00 I: 118.4
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.8; 7:00 I: 10.7; 10:00 I: 10.8; 17:00 I: 10.8
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.8; 7:00 I: 10.7; 10:00 I: 10.8; 17:00 I: 10.8
| 3сш-10 | 1:00 I: 10.8; 7:00 I: 10.7; 10:00 I: 10.8; 17:00 I: 10.8
| 4сш-10 | 1:00 I: 10.8; 7:00 I: 10.7; 10:00 I: 10.8; 17:00 I: 10.8
ПС 220 кВ Тулинская
| Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 17:00 I: 17:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
ПС 220 кВ Тулинская | 1АТ-220 | 112 | 0.772 | 45.495 | 0 | 117 | 12.008 | 45.613 | 0 | 123 | 12.476 | 47.898 | 0 | 124 | 14.87 | 47.738 | 0
| В-110-1АТ (через ОВ-110) | 209 | 13.772 | -40.524 | 0 | 205 | 5.17 | -40.568 | 0 | 219 | 8.932 | -42.614 | 0 | 213 | 6.16 | -42.724 | 0
| В-110-2Т | 20 | 3.96 | 1.162 |  | 22 | 4.25 | 1.082 | 0 | 27 | 5.174 | 1.188 | 0 | 27 | 5.386 | 1.188 | 0
| В-110-3Т | 14 | 2.648 | 1.212 |  | 30 | 5.44 | 2.38 | 0 | 32 | 5.98 | 2.412 | 0 | 29 | 5.608 | 1.848 | 0
| В-110-4Т | 25 | 4.429 | 2.633 |  | 28 | 4.996 | 2.686 | 0 | 33 | 5.887 | 3.128 | 0 | 29 | 5.293 | 2.594 | 0
| В-10-1АТ | 844 | -14.544 | -5.328 | 0.357 | 1012 | -17.178 | -5.544 | 0.499 | 1247 | -21.408 | -6.042 | 0.758 | 1199 | -21.03 | -5.736 | 0.722
| В-10-2Т | 220 | -3.93 | -0.936 | 0.016 | 238 | -4.2 | -0.846 | 0.018 | 290 | -5.136 | -0.906 | 0.027 | 298 | -5.346 | -0.894 | 0.029
| В-10-3Т | 156 | -2.648 | -1.212 | 0.016 | 323 | -5.44 | -2.38 | 0.07 | 355 | -5.98 | -2.412 | 0.082 | 325 | -5.608 | -1.848 | 0.067
| В-10-4Т | 267 | -4.384 | -2.184 | 0.045 | 304 | -4.952 | -2.224 | 0.058 | 361 | -5.86 | -2.656 | 0.082 | 315 | -5.256 | -2.14 | 0.062
1СШ-220 | ЛЭП 257 | 227 | 82.016 | -42.592 |  | 172 | 53.416 | -43.824 | 0 | 177 | 55.616 | -44.528 | 0 | 180 | 55.704 | -46.64 | 0
2СШ-220 | ЛЭП 256 | 203 | -82.544 | -6.908 |  | 164 | -65.384 | -6.512 | 0 | 171 | -68.024 | -9.416 | 0 | 176 | -70.532 | -7.084 | 0
1Ш-110 | ЛЭП К-1 | 191 | 39.116 | -3.168 |  | 194 | 38.522 | -3.432 | 0 | 197 | 39.182 | -1.518 | 0 | 215 | 43.626 | -1.254 | 0
| ЛЭП К-15 | 159 | -32.582 | 0.132 |  | 186 | -37.004 | 0.704 | 0 | 188 | -37.422 | 0.55 | 0 | 197 | -39.974 | 0.572 | 0
| ЛЭП К-17 | 143 | -29.348 | 1.606 |  | 170 | -33.726 | 2.31 | 0 | 163 | -32.274 | 2.794 | 0 | 175 | -35.442 | 2.706 | 0
| КВЛ 110 кВ Тулинская – Вертковская с отпайкой на ПС Сварная | 49 | 8.672 | 5.135 |  | 67 | 13.028 | 3.155 | 0 | 46 | 8.672 | 2.719 | 0 | 93 | 18.678 | 2.614 | 0
| ЛЭП Ч-1 | 142 | -22.11 | 19.074 |  | 109 | -14.168 | 16.456 | 0 | 135 | -23.254 | 13.662 | 0 | 185 | -34.298 | 15.18 | 0
| ЛЭП Ч-3 | 90 | 17.017 | 7.139 |  | 109 | 20.108 | 7.964 | 0 | 131 | 24.871 | 7.722 | 0 | 106 | 20.394 | 6.831 | 0
2Ш-110 | ЛЭП К-2 | 193 | 39.468 | -4.29 |  | 194 | 38.434 | -4.642 | 0 | 195 | 38.654 | -2.706 | 0 | 215 | 43.472 | -2.64 | 0
| ЛЭП К-16 | 162 | -33.154 | 0.462 |  | 189 | -37.708 | 0.814 | 0 | 192 | -38.148 | 0.55 | 0 | 201 | -40.788 | 0.638 | 0
| ЛЭП К-18 | 149 | -30.646 | 0.924 |  | 175 | -34.848 | 1.518 | 0 | 174 | -34.54 | 1.518 | 0 | 183 | -37.092 | 1.606 | 0
| ЛЭП К-20 | 52 | 9.055 | 5.742 |  | 71 | 13.675 | 3.815 | 0 | 51 | 9.676 | 3.247 | 0 | 99 | 19.681 | 3.524 | 0
| ЛЭП Ч-2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЛЭП Ч-4 | 49 | 9.658 | 2.926 |  | 74 | 13.772 | 5.071 | 0 | 98 | 18.557 | 6.336 | 0 | 100 | 19.206 | 6.292 | 0
1CШ-10 | ф.11-252 | 29 | 0.488 | 0.194 |  | 25 | 0.419 | 0.162 | 0 | 28 | 0.47 | 0.187 | 0 | 27 | 0.446 | 0.185 | 0
| ф.11-254 | 176 | 2.88 | 1.464 |  | 252 | 4.08 | 1.885 | 0 | 325 | 5.384 | 2.13 | 0 | 288 | 4.832 | 2.026 | 0
| ф.11-255 | 61 | 0.908 | 0.65 |  | 45 | 0.67 | 0.428 | 0 | 70 | 1.035 | 0.711 | 0 | 53 | 0.85 | 0.473 | 0
| ф.11-257 | 15 | 0.234 | 0.138 |  | 17 | 0.277 | 0.136 | 0 | 19 | 0.323 | 0.095 | 0 | 21 | 0.374 | 0.107 | 0
| ф.11-267 | 59 | 1.044 | 0.261 |  | 53 | 0.927 | 0.218 | 0 | 65 | 1.135 | 0.246 | 0 | 36 | 0.649 | 0.109 | 0
| ф.11-268 | 2 | 0.044 | -0.012 |  | 3 | 0.049 | -0.013 | 0 | 3 | 0.055 | -0.012 | 0 | 4 | 0.065 | -0.013 | 0
| ф.11-269 | 18 | 0.304 | -0.125 |  | 20 | 0.337 | -0.108 | 0 | 23 | 0.402 | -0.116 | 0 | 25 | 0.434 | -0.11 | 0
| ф.11-270 | 105 | 1.831 | 0.575 |  | 135 | 2.326 | 0.617 | 0 | 165 | 2.89 | 0.577 | 0 | 169 | 3.002 | 0.623 | 0
| ф.11-271 | 10 | 0.188 | -0.022 |  | 12 | 0.212 | -0.023 | 0 | 13 | 0.23 | -0.03 | 0 | 14 | 0.251 | -0.023 | 0
| ф.11-272 | 25 | 0.38 | 0.254 |  | 30 | 0.465 | 0.253 | 0 | 37 | 0.596 | 0.272 | 0 | 35 | 0.575 | 0.272 | 0
| ф.11-273 | 250 | 4.198 | 1.86 |  | 307 | 5.134 | 1.92 | 0 | 365 | 6.223 | 1.926 | 0 | 377 | 6.547 | 2.046 | 0
| ф.11-274 | 79 | 1.437 | 0.232 |  | 88 | 1.567 | 0.165 | 0 | 102 | 1.818 | 0.165 | 0 | 114 | 2.057 | 0.187 | 0
| ф.11-276 | 36 | 0.652 | 0.004 |  | 43 | 0.763 | 0.092 | 0 | 51 | 0.9 | 0.079 | 0 | 56 | 1.01 | 0.074 | 0
2CШ-10 | ф.11-249 | 0 | -0.001 | 0.004 |  | 0 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0
| ф.11-250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.11-251 | 41 | 0.69 | 0.313 |  | 43 | 0.713 | 0.315 | 0 | 42 | 0.696 | 0.31 | 0 | 44 | 0.734 | 0.317 | 0
| ф.11-256 | 6 | 0.004 | -0.103 |  | 6 | 0.005 | -0.103 | 0 | 6 | 0.011 | -0.099 | 0 | 6 | 0.006 | -0.102 | 0
| ф.11-258 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.11-259 | 42 | 0.702 | 0.329 |  | 45 | 0.749 | 0.325 | 0 | 58 | 0.98 | 0.338 | 0 | 62 | 1.076 | 0.346 | 0
| ф.11-260 | 4 | 0.002 | -0.077 |  | 4 | 0.002 | -0.077 | 0 | 4 | 0.002 | -0.076 | 0 | 4 | 0.002 | -0.076 | 0
| ф.11-261 | 6 | 0 | -0.115 |  | 6 | 0 | -0.114 | 0 | 6 | 0 | -0.112 | 0 | 6 | 0 | -0.113 | 0
| ф.11-262 | 3 | 0.057 | -0.002 |  | 3 | 0.057 | -0.003 | 0 | 4 | 0.081 | 0.003 | 0 | 5 | 0.09 | 0.003 | 0
| ф.11-263 | 44 | 0.769 | 0.218 |  | 50 | 0.87 | 0.224 | 0 | 59 | 1.044 | 0.209 | 0 | 65 | 1.16 | 0.212 | 0
| ф.11-265 | 50 | 0.838 | 0.374 |  | 60 | 1.012 | 0.362 | 0 | 72 | 1.23 | 0.395 | 0 | 73 | 1.261 | 0.389 | 0
| ф.11-266 | 49 | 0.878 | 0.164 |  | 45 | 0.802 | 0.071 | 0 | 62 | 1.11 | 0.108 | 0 | 57 | 1.031 | 0.094 | 0
3Ш-10 | ф.10-51 | 20 | 0.368 | 0.096 |  | 24 | 0.439 | 0.079 | 0 | 29 | 0.529 | 0.03 | 0 | 32 | 0.586 | 0.06 | 0
| ф.10-58 | 13 | 0.128 | -0.205 |  | 13 | 0.128 | -0.211 | 0 | 14 | 0.134 | -0.206 | 0 | 15 | 0.163 | -0.208 | 0
| ф.10-60 | 48 | 0.793 | 0.43 |  | 77 | 1.338 | 0.481 | 0 | 81 | 1.391 | 0.463 | 0 | 88 | 1.531 | 0.49 | 0
| ф.10-65 | 3 | 0 | -0.05 |  | 3 | 0 | -0.049 | 0 | 3 | -0.001 | -0.048 | 0 | 3 | 0 | -0.049 | 0
| ф.10-66 | 1 | -0.001 | -0.017 |  | 1 | 0 | -0.018 | 0 | 1 | 0 | -0.017 | 0 | 1 | 0 | -0.017 | 0
| ф.10-73 | 37 | 0.628 | 0.298 |  | 47 | 0.812 | 0.296 | 0 | 59 | 1.025 | 0.323 | 0 | 62 | 1.076 | 0.338 | 0
| ф.10-78 | 53 | 0.721 | 0.674 |  | 179 | 2.725 | 1.829 | 0 | 190 | 2.897 | 1.867 | 0 | 141 | 2.245 | 1.241 | 0
| 1ТСН | 4 | 0.041 | 0.054 |  | 2 | 0.028 | 0.035 | 0 | 4 | 0.042 | 0.053 | 0 | 5 | 0.052 | 0.067 | 0
4Ш-10 | ф.10-55 | 172 | 2.87 | 1.328 |  | 182 | 2.969 | 1.327 | 0 | 206 | 3.314 | 1.607 | 0 | 174 | 2.876 | 1.249 | 0
| ф.10-56 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-57 | 12 | 0.21 | 0.055 |  | 15 | 0.262 | 0.048 | 0 | 20 | 0.348 | 0.088 | 0 | 20 | 0.346 | 0.071 | 0
| ф.10-59 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-62 | 3 | 0.038 | 0.028 |  | 4 | 0.053 | 0.036 | 0 | 7 | 0.103 | 0.062 | 0 | 7 | 0.121 | 0.05 | 0
| ф.10-64 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-67 | 11 | 0.09 | -0.176 |  | 11 | 0.094 | -0.179 | 0 | 12 | 0.122 | -0.179 | 0 | 13 | 0.139 | -0.18 | 0
| ф.10-68 | 5 | 0.09 | 0.026 |  | 7 | 0.128 | 0.034 | 0 | 10 | 0.167 | 0.03 | 0 | 6 | 0.103 | 0.029 | 0
| ф.10-69 | 27 | 0.409 | 0.266 |  | 31 | 0.49 | 0.256 | 0 | 36 | 0.584 | 0.277 | 0 | 30 | 0.502 | 0.209 | 0
| ф.10-70 | 45 | 0.538 | 0.628 |  | 59 | 0.8 | 0.671 | 0 | 66 | 0.944 | 0.718 | 0 | 60 | 0.869 | 0.637 | 0
| ф.10-72 | 4 | 0.066 | -0.022 |  | 5 | 0.076 | -0.028 | 0 | 8 | 0.14 | -0.038 | 0 | 8 | 0.14 | -0.008 | 0
| 2ТСН | 2 | 0.018 | 0.025 |  | 2 | 0.017 | 0.024 | 0 | 2 | 0.016 | 0.023 | 0 | 2 | 0.02 | 0.025 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 7; 7:00 I: 7; 10:00 I: 7; 17:00 I: 7
| 2Т | 1:00 I: 9; 7:00 I: 9; 10:00 I: 9; 17:00 I: 9
| 3Т | 1:00 I: 2; 7:00 I: 2; 10:00 I: 2; 17:00 I: 2
4Т | bar: 1:00 I; 7:00 I; 10:00 I; 17:00 I
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 17:00 I: 17:00
| 1сш-220 | 1:00 I: 235.5; 7:00 I: 232; 10:00 I: 232; 17:00 I: 233
| 2сш-220 | 1:00 I: 235.7; 7:00 I: 232; 10:00 I: 232; 17:00 I: 233
| 1сш-110 | 1:00 I: 0; 7:00 I: 0; 10:00 I: 0; 17:00 I: 0
| 2сш-110 | 1:00 I: 118.5; 7:00 I: 115; 10:00 I: 115; 17:00 I: 117
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.6; 7:00 I: 10.3; 10:00 I: 10.3; 17:00 I: 10.5
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.6; 7:00 I: 10.4; 10:00 I: 10.4; 17:00 I: 10.5
| 3сш-10 | 1:00 I: 10.8; 7:00 I: 10.6; 10:00 I: 10.5; 17:00 I: 10.5
| 4сш-10 | 1:00 I: 10.6; 7:00 I: 10.3; 10:00 I: 10.3; 17:00 I: 10.4
ПС 220 кВ Урожай
ПС 220 кВ Урожай | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 17:00 I: 17:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| В-220 1АТ | 21 | 7.339 | -4.054 | 0.301 | 27 | 10.243 | -3.444 | 0.504 | 30 | 11.81 | -2.505 | 0.64 | 28 | 10.754 | -2.737 | 0.536
| В-220 2АТ | 21 | 7.304 | -4.259 | 0.298 | 27 | 10.173 | -3.802 | 0.501 | 30 | 11.722 | -1.426 | 0.608 | 28 | 10.666 | -2.534 | 0.515
| В-110-1АТ | 42 | -7.339 | 4.048 |  | 55 | -10.243 | 3.432 | 0 | 62 | -11.81 | 2.499 | 0 | 57 | -10.754 | 2.728 | 0
| В-110-2АТ | 42 | -7.304 | 4.259 |  | 55 | -10.173 | 3.802 | 0 | 60 | -11.722 | 1.426 | 0 | 55 | -10.666 | 2.534 | 0
| В-10-1АТ | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 1 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0
| В-10-2АТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1Ш-220 | ВЛ 220 кВ 219 | 76 | -29.744 | 7.15 |  | 14 | 4.048 | -3.806 | 0 | 25 | 7.106 | -6.93 | 0 | 11 | 3.388 | -3.08 | 0
| ВЛ 220 кВ 221 | 54 | 20.042 | -8.206 |  | 139 | -53.526 | 14.52 | 0 | 171 | -65.978 | 16.236 | 0 | 129 | -49.588 | 12.936 | 0
| ВЛ 220 кВ 291 | 1 | 0 | -0.462 |  | 1 | -0.022 | -0.44 | 0 | 1 | 0 | -0.462 | 0 | 1 | 0 | -0.44 | 0
2Ш-220 | ВЛ 220 кВ 220 | 63 | -23.43 | 9.768 |  | 43 | 17.336 | -0.572 | 0 | 56 | 22.11 | -2.948 | 0 | 38 | 15.202 | 0.968 | 0
| ВЛ 220 кВ 222 | 37 | 10.186 | -10.956 |  | 31 | 4.312 | -11.528 | 0 | 32 | 8.316 | -9.416 | 0 | 32 | 3.696 | -12.364 | 0
| ВЛ 220 кВ 292 | 25 | 8.052 | 5.852 |  | 22 | 7.568 | 4.818 | 0 | 16 | 5.082 | 3.63 | 0 | 19 | 6.006 | 4.29 | 0
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-23 | 25 | 4.576 | -1.883 |  | 35 | 6.67 | -1.461 | 0 | 40 | 7.744 | -0.264 | 0 | 35 | 6.811 | -1.109 | 0
| ВЛ 110 кВ УК-1 | 45 | 8.413 | 2.939 |  | 59 | 11.282 | 2.834 | 0 | 70 | 13.2 | 3.379 | 0 | 66 | 12.426 | 3.485 | 0
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-53 | 28 | 1.302 | -5.438 |  | 28 | 1.989 | -5.122 | 0 | 27 | 2.042 | -4.963 | 0 | 26 | 1.742 | -4.981 | 0
| ВЛ 110 кВ З-110 | 7 | 0.37 | -1.39 |  | 7 | 0.528 | -1.355 | 0 | 7 | 0.581 | -1.285 | 0 | 7 | 0.51 | -1.302 | 0
| ВЛ 110 кВ УК-2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -0.317 | 0
1СШ-10 | ф.У-8 | 1 | 0.008 | 0.017 |  | 1 | 0.007 | 0.018 | 0 | 1 | 0.008 | 0.014 | 0 | 1 | 0.013 | 0.018 | 0
| 1ТСН | 0 | -0.004 | -0.005 |  | 0 | -0.004 | -0.004 | 0 | 0 | -0.004 | -0.004 | 0 | 1 | -0.021 | -0.015 | 0
2СШ-10 | ф.У-25 (приход нагрузки с ПС 110 кВ Карасукская) | 3 | -0.04 | -0.039 |  | 3 | -0.038 | -0.043 | 0 | 3 | -0.038 | -0.038 | 0 | 5 | -0.075 | -0.066 | 0
| 2ТСН | 2 | -0.026 | -0.015 |  | 2 | -0.024 | -0.019 | 0 | 2 | -0.023 | -0.018 | 0 | 3 | -0.038 | -0.03 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 16; 7:00 I: 16; 10:00 I: 16; 17:00 I: 16
АНЦАПФА | 2АТ | 1:00 I: 16; 7:00 I: 16; 10:00 I: 16; 17:00 I: 16
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 17:00 I: 17:00
| 1Ш-220 | 1:00 I: 232; 7:00 I: 231; 10:00 I: 229; 17:00 I: 230
| 2Ш-220 | 1:00 I: 235; 7:00 I: 233; 10:00 I: 230; 17:00 I: 232
| 1Ш-110 | 1:00 I: 115.2; 7:00 I: 113.4; 10:00 I: 111.6; 17:00 I: 113
| 2Ш-110 | 1:00 I: 117; 7:00 I: 114; 10:00 I: 113; 17:00 I: 115
| 1СШ-10 | 1:00 I: 11; 7:00 I: 10.6; 10:00 I: 10.6; 17:00 I: 10.7
| 2СШ-10 | 1:00 I: 10.6; 7:00 I: 10.5; 10:00 I: 10.5; 17:00 I: 10.5
ПС 220 кВ Чулымская
ПС 220 кВ Чулымская | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 17:00 I: 17:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| В-220-1АТ | 38 | 14.295 | 5.763 | 0.047 | 52 | 20.543 | 4.686 | 0.09 | 60 | 23.715 | 5.936 | 0.119 | 45 | 17.888 | 4.069 | 0.066
| В-220-2АТ | 34 | 13.756 | 0.835 | 0.037 | 49 | 19.848 | -0.663 | 0.08 | 56 | 22.928 | 0.884 | 0.105 | 42 | 17.214 | -1.403 | 0.058
| В-110-1АТ | 74 | -14.234 | -5.72 |  | 102 | -20.482 | -4.642 | 0 | 117 | -23.65 | -5.896 | 0 | 87 | -17.82 | -4.026 | 0
| В-110-2АТ | 62 | -12.804 | -2.09 |  | 92 | -18.898 | -0.66 | 0 | 106 | -21.978 | -2.178 | 0 | 78 | -16.258 | 0.132 | 0
| В-6-3Т | 7 | -0.061 | -0.052 | 0.009 | 7 | -0.061 | -0.054 | 0.01 | 8 | -0.065 | -0.05 | 0.01 | 8 | -0.068 | -0.054 | 0.011
| В-6-2АТ | 106 | -0.952 | -0.691 | 1.946 | 108 | -0.95 | -0.702 | 2.025 | 107 | -0.95 | -0.673 | 1.967 | 107 | -0.956 | -0.697 | 1.968
1СШ-220 | ВЛ 220 кВ 241 | 236 | -90.288 | 35.596 |  | 148 | -49.94 | 33.528 | 0 | 150 | -54.076 | 28.996 | 0 | 159 | -56.452 | 33.572 | 0
| ВЛ 220 кВ 243 | 202 | 73.348 | -38.896 |  | 114 | 28.732 | -36.08 | 0 | 109 | 29.876 | -33.088 | 0 | 125 | 37.62 | -35.464 | 0
2СШ-220 | ВЛ 220 кВ 242 | 228 | -86.856 | 35.2 |  | 143 | -47.828 | 32.868 | 0 | 145 | -51.92 | 28.512 | 0 | 154 | -54.208 | 32.956 | 0
| ВЛ 220 кВ 244 | 209 | 75.768 | -40.348 |  | 115 | 28.512 | -37.092 | 0 | 110 | 29.348 | -33.968 | 0 | 127 | 37.84 | -36.476 | 0
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-21 | 32 | 3.703 | -5.419 |  | 36 | 5.524 | -5.102 | 0 | 37 | 6.079 | -4.798 | 0 | 36 | 5.61 | -4.957 | 0
| ВЛ 110 кВ З-3 | 81 | -9.61 | 13.873 |  | 54 | -3.062 | 10.666 | 0 | 54 | -2.165 | 11.114 | 0 | 55 | -2.125 | 11.26 | 0
| ВЛ 110 кВ З-5 | 83 | 16.17 | -5.927 |  | 71 | 14.058 | -4.132 | 0 | 74 | 14.876 | -3.775 | 0 | 58 | 11.022 | -5.214 | 0
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-4 | 76 | -8.725 | 13.16 |  | 51 | -2.125 | 10.256 | 0 | 52 | -1.742 | 10.652 | 0 | 52 | -1.399 | 10.732 | 0
| ВЛ 110 кВ З-20 | 30 | 3.161 | -5.379 |  | 35 | 4.996 | -5.128 | 0 | 35 | 5.445 | -4.897 | 0 | 33 | 4.844 | -5.049 | 0
| ВЛ 110 кВ З-6 | 108 | 22.268 | -3.538 |  | 97 | 19.958 | -1.742 | 0 | 111 | 23.14 | -0.924 | 0 | 78 | 16.104 | -2.904 | 0
1СШ-6 | Ф.6-150 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-152 | 3 | 0.035 | 0.004 |  | 3 | 0.032 | 0.005 | 0 | 3 | 0.032 | 0.005 | 0 | 3 | 0.032 | 0.005 | 0
| Ф.6-154 | 2 | 0.007 | 0.016 |  | 2 | 0.009 | 0.016 | 0 | 2 | 0.01 | 0.015 | 0 | 2 | 0.012 | 0.016 | 0
| Ф.6-156 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-158 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-162 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-164 | 1 | 0.003 | 0.006 |  | 1 | 0.004 | 0.007 | 0 | 1 | 0.004 | 0.007 | 0 | 1 | 0.007 | 0.007 | 0
| 1ТСН | 2 | 0.015 | 0.015 |  | 2 | 0.015 | 0.016 | 0 | 2 | 0.016 | 0.015 | 0 | 2 | 0.015 | 0.015 | 0
2СШ-6 | Ф.6-149 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-151 | 1 | 0.008 | 0.001 |  | 1 | 0.01 | 0.001 | 0 | 1 | 0.009 | 0 | 0 | 1 | 0.015 | 0.007 | 0
| Ф.6-153 | 1 | 0.009 | 0.006 |  | 1 | 0.009 | 0.007 | 0 | 1 | 0.009 | 0.006 | 0 | 1 | 0.008 | 0.007 | 0
| Ф.6-155 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-157 | 102 | 0.919 | 0.666 |  | 104 | 0.913 | 0.678 | 0 | 103 | 0.915 | 0.653 | 0 | 102 | 0.916 | 0.667 | 0
| Ф.6-159 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-161 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2ТСН | 2 | 0.014 | 0.009 |  | 2 | 0.015 | 0.009 | 0 | 1 | 0.014 | 0.008 | 0 | 1 | 0.014 | 0.008 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 11; 7:00 I: 11; 10:00 I: 11; 17:00 I: 11
| 2АТ | 1:00 I: 9; 7:00 I: 9; 10:00 I: 9; 17:00 I: 9
| 3Т | 1:00 I: 4; 7:00 I: 4; 10:00 I: 4; 17:00 I: 4
| ЛРТ 2АТ | 1:00 I: 14; 7:00 I: 14; 10:00 I: 14; 17:00 I: 14
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 17:00 I: 17:00
| 1СШ-220 | 1:00 I: 237; 7:00 I: 234; 10:00 I: 236; 17:00 I: 238
| 2СШ-220 | 1:00 I: 237; 7:00 I: 234; 10:00 I: 236; 17:00 I: 238
| 1Ш-110 | 1:00 I: 120; 7:00 I: 119; 10:00 I: 120; 17:00 I: 121
| 2Ш-110 | 1:00 I: 120; 7:00 I: 119; 10:00 I: 120; 17:00 I: 121
| 1Ш-6 | 1:00 I: 6.4; 7:00 I: 6.3; 10:00 I: 6.3; 17:00 I: 6.4
| 2Ш-6 | 1:00 I: 6.4; 7:00 I: 6.3; 10:00 I: 6.3; 17:00 I: 6.4
ПС 220 кВ Южная
ПС 220 кВ Южная | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 17:00 I: 17:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1АТ-220 | 129 | 30.272 | 41.184 | 0.623 | 134 | 35.134 | 39.754 | 0.677 | 158 | 39.292 | 48.642 | 0.932 | 158 | 41.008 | 47.256 | 0.941
| 2АТ-220 | 98 | 17.556 | 34.496 | 0.36 | 103 | 22.11 | 33.396 | 0.396 | 122 | 24.882 | 40.92 | 0.556 | 101 | 19.536 | 33.77 | 0.386
| В-110-1АТ | 252 | -30.272 | -41.184 |  | 264 | -35.134 | -39.754 | 0 | 311 | -39.292 | -48.642 | 0 | 311 | -41.008 | -47.256 | 0
| В-110-2АТ | 189 | -17.556 | -34.496 |  | 199 | -22.11 | -33.396 | 0 | 238 | -24.882 | -40.92 | 0 | 194 | -19.536 | -33.77 | 0
| В-110-3Т | 18 | 2.772 | 2.2936 |  | 20 | 3.128 | 2.395 | 0 | 25 | 3.802 | 3.2354 | 0 | 27 | 4.118 | 3.4554 | 0
| В-10-1АТ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-10-2АТ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-10-3Т | 192 | -2.738 | -2.1536 | 0.14 | 210 | -3.102 | -2.224 | 0.171 | 263 | -3.754 | -2.9664 | 0.269 | 292 | -4.093 | -3.1424 | 0.313
2СШ-220 | ВЛ 220 кВ 250 | 102 | -17.767 | -36.2736 |  | 107 | -22.282 | -35.244 | 0 | 127 | -25.106 | -43.3752 | 0 | 106 | -19.721 | -35.5344 | 0
1СШ-220 | ВЛ 220 кВ 249 | 135 | -30.571 | -43.8768 |  | 140 | -35.534 | -42.6096 | 0 | 166 | -39.706 | -52.4568 | 0 | 167 | -41.501 | -51.084 | 0
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ Ю-11 | 95 | 18.586 | 5.082 |  | 88 | 16.922 | 5.2932 | 0 | 93 | 17.886 | 5.3328 | 0 | 91 | 17.714 | 4.5408 | 0
| ВЛ 110 кВ Ю-21 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.518 | -0.6996 | 0
| ВЛ 110 кВ ЮМ-1 | 11 | 1.8 | 1.2716 |  | 11 | 1.808 | 1.2232 | 0 | 18 | 2.75 | 2.3056 | 0 | 14 | 2.231 | 1.694 | 0
| ВЛ 110 кВ Ю-9 | 135 | -4.633 | 27.0468 |  | 127 | 0.383 | 25.4628 | 0 | 157 | 0.33 | 31.5612 | 0 | 148 | 0.29 | 29.766 | 0
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ Ю-10 | 142 | -3.63 | 28.842 |  | 135 | 1.36 | 27.0336 | 0 | 167 | 1.571 | 33.5676 | 0 | 157 | 1.267 | 31.4292 | 0
| ВЛ 110 кВ Ю-12 | 116 | 22.44 | 7.6164 |  | 109 | 20.486 | 7.8936 | 0 | 118 | 22.15 | 8.3424 | 0 | 110 | 21.041 | 6.9564 | 0
| ВЛ 110 кВ Ю-22 | 45 | 8.897 | 2.1384 |  | 57 | 11.233 | 2.2044 | 0 | 68 | 13.226 | 3.0492 | 0 | 54 | 10.534 | 2.1912 | 0
| ВЛ 110 кВ ЮМ-2 | 12 | 1.839 | 1.5488 |  | 14 | 2.169 | 1.6852 | 0 | 17 | 2.746 | 2.002 | 0 | 13 | 2.147 | 1.6544 | 0
1СШ-10 | ф.10-554 | 11 | 0.109 | 0.1612 |  | 14 | 0.146 | 0.2116 | 0 | 18 | 0.202 | 0.2492 | 0 | 19 | 0.229 | 0.2504 | 0
| ф.10-574 | 41 | 0.515 | 0.5298 |  | 41 | 0.512 | 0.5376 | 0 | 99 | 1.09 | 1.4262 | 0 | 119 | 1.345 | 1.6134 | 0
| ф.10-575 | 28 | 0.451 | 0.249 |  | 36 | 0.581 | 0.2892 | 0 | 46 | 0.725 | 0.432 | 0 | 48 | 0.739 | 0.4284 | 0
| ф.10-578 | 39 | 0.547 | 0.4532 |  | 43 | 0.622 | 0.4624 | 0 | 15 | 0.244 | 0.1316 | 0 | 21 | 0.328 | 0.1664 | 0
| 1ТСН | 5 | 0.056 | 0.064 |  | 5 | 0.053 | 0.0638 | 0 | 4 | 0.053 | 0.0607 | 0 | 5 | 0.054 | 0.0606 | 0
2СШ-10 | ф.10-563 | 51 | 0.757 | 0.5142 |  | 52 | 0.8 | 0.492 | 0 | 59 | 0.94 | 0.5334 | 0 | 59 | 0.932 | 0.4734 | 0
| ф.10-564 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-568 | 8 | 0.1 | 0.1076 |  | 10 | 0.139 | 0.1064 | 0 | 10 | 0.163 | 0.0964 | 0 | 11 | 0.161 | 0.1028 | 0
| ф.10-584 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-585 | 13 | 0.215 | 0.081 |  | 15 | 0.265 | 0.0732 | 0 | 20 | 0.353 | 0.087 | 0 | 19 | 0.325 | 0.0876 | 0
| 2ТСН | 0 | 0.005 | 0.0042 |  | 0 | 0.006 | 0.0042 | 0 | 0 | 0.006 | 0.0041 | 0 | 0 | 0.006 | 0.004 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 10; 7:00 I: 10; 10:00 I: 10; 17:00 I: 10
| 2АТ | 1:00 I: 10; 7:00 I: 10; 10:00 I: 10; 17:00 I: 10
| 3Т | 1:00 I: 7; 7:00 I: 7; 10:00 I: 7; 17:00 I: 7
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 17:00 I: 17:00
| 1сш-220 | 1:00 I: 229; 7:00 I: 228; 10:00 I: 229; 17:00 I: 228
| 2сш-220 | 1:00 I: 228; 7:00 I: 225; 10:00 I: 227; 17:00 I: 222
| 1сш-110 | 1:00 I: 117; 7:00 I: 116; 10:00 I: 116; 17:00 I: 116
| 2сш-110 | 1:00 I: 118; 7:00 I: 116; 10:00 I: 116; 17:00 I: 116
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.5; 7:00 I: 10.5; 10:00 I: 10.5; 17:00 I: 10.2
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.3; 7:00 I: 10.5; 10:00 I: 10.5; 17:00 I: 10.2