## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ февраль 2024 (Утв)
№ | Оборудование | Вид ремонта | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Прочие примечания | Аварийная готовность | Февраль 2024
[17 empty] | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт
[17 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Объект: ПС 220 кВ Восточная
13 | 1ОВ-110 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением |  | 26.02.24 | 01.03.24 | 5 дн | 26.02.24 | 01.03.24 | 5 дн | 26.02.24 | 01.03.24 | 5 дн |  | 03:00
12 | В-К-23 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 19.02.24 | 23.02.24 | 5 дн | 19.02.24 | 23.02.24 | 5 дн | 19.02.24 | 23.02.24 | 5 дн | Через ОВ | 03:00
11 | ШСВ-220 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением |  | 05.02.24 | 09.02.24 | 5 дн | 05.02.24 | 09.02.24 | 5 дн | 05.02.24 | 09.02.24 | 5 дн |  | 03:00
Объект: ПС 220 кВ Дружная
12 | В-З-2 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 26.02.24 | 01.03.24 | 5 дн | 26.02.24 | 01.03.24 | 5 дн | 26.02.24 | 01.03.24 | 5 дн | Через ОВ | 03:00
12 | В-З-1 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 19.02.24 | 23.02.24 | 5 дн | 19.02.24 | 23.02.24 | 5 дн | 19.02.24 | 23.02.24 | 5 дн | Через ОВ | 03:00
Объект: ПС 220 кВ Татарская
0 | ВЛ 110 кВ Чаны – Татарская I цепь с отпайками (З-13) | ЗРР | ЗРР ВЛ 110 кВ Чаны – Татарская I цепь с отпайками (З-13) с питанием со стороны ПС 110 кВ Чаны для организации работ по ТО УРЗА В 110 Чаны I цепь ПС 220 кВ Татарская | с отключением |  | 19.02.24 | 22.02.24 | 4 дн | 26.02.24 | 01.03.24 | 5 дн |  |  |  | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с одновременным ремонтом ВЛ 110 кВ С-13 и С-14 | 03:00
10 | В 110 Чаны I цепь | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением |  | 19.02.24 | 22.02.24 | 4 дн | 26.02.24 | 01.03.24 | 5 дн | 26.02.24 | 01.03.24 | 5 дн | Перенос из-за изменений условий производства работ и угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с одновременным ремонтом ВЛ 110 кВ С-13 и С-14 | 03:00
0 | ВЛ 110 кВ Татарская – Купинская II цепь с отпайками (З-26) | ЗРР | ЗРР ВЛ 110 кВ Татарская – Купинская II цепь с отпайками (З-26) с питанием со стороны ПС 110 кВ Купинская для организации работ по ТО УРЗА В З-26 ПС 220 кВ Татарская | с отключением |  | 05.02.24 | 09.02.24 | 5 дн | 05.02.24 | 09.02.24 | 5 дн |  |  |  |  | 03:00
10 | В З-26 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением |  | 05.02.24 | 09.02.24 | 5 дн | 05.02.24 | 09.02.24 | 5 дн | 05.02.24 | 09.02.24 | 5 дн |  | 03:00
0 | В ТУ-1 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением |  | 12.02.24 | 16.02.24 | 5 дн | 12.02.24 | 16.02.24 | 5 дн | 12.02.24 | 16.02.24 | 5 дн |  | 03:00