## нагрузки
Нагрузка на стороне 110 кВ за контрольные часы
по подстанциям АО "Электромагистраль" на 19.06.2024г.
Время Московское
ПС 220 кВ | №тр-ра | Sном |  | 0100 |  | 0700 |  | 1000 |  | 1800
|  |  |  | Р, МВт | Q, МВар | Р, МВт | Q, МВар | Р, МВт | Q, МВар | Р, МВт | Q, МВар
Восточная | 2АТ | 220/110/10 | 200 | 7.036 | 1.498 | 8.29 | 1.556 | 10.086 | 2.128 | 9.768 | 1.79
| 3АТ | 220/110/10 | 200 | 6.824 | 1.966 | 8.242 | 2.154 | 10.118 | 2.274 | 10.328 | 2.326
| Сумма по ПС |  |  | 13.86 | 3.464 | 16.532 | 3.71 | 20.204 | 4.402 | 20.096 | 4.116
Дружная | 1АТ | 220/110/10 | 63 | 3.038 | 1.325 | 3.07 | 1.264 | 3.242 | 1.341 | 3.258 | 1.36
| 2АТ | 220/110/10 | 63 | 3.07 | 1.267 | 3.322 | 1.165 | 4.24 | 1.518 | 3.328 | 1.277
| С-24 | 110 |  | 0 | -0.053 | 0 | -0.066 | 0 | -0.066 | 0.013 | -0.053
| Сумма по ПС |  |  | 6.108 | 2.592 | 6.392 | 2.429 | 7.482 | 2.859 | 6.586 | 2.637
Правобережная | 1АТ | 220/110/10 | 125 | 3.054 | 0.5 | 4.248 | 0.7 | 5.28 | 0.87 | 5.28 | 0.87
| 2АТ | 220/110/10 | 125 | 3.858 | 0.79 | 4.356 | 0.89 | 5.214 | 1.07 | 5.316 | 1.09
| ПМ-1 | 110 |  | 9.152 | 2.552 | 11.66 | 2.794 | 14.729 | 3.663 | 13.244 | 3.212
| ПМ-2 | 110 |  | 7.392 | 2.31 | 9.108 | 2.376 | 11.814 | 2.882 | 10.912 | 2.838
| ПЧ-1 | 110 |  | 3.663 | -1.465 | 4.838 | -1.393 | 6.501 | -1.168 | 5.973 | -1.181
| ПЧ-2 | 110 |  | 6.508 | -1.399 | 8.369 | -1.241 | 11.101 | -0.799 | 10.989 | -0.693
| Сумма по ПС |  |  | 6.912 | 1.29 | 8.604 | 1.59 | 10.494 | 1.94 | 10.596 | 1.96
Строительная | 1Т | 220/10/6 | 40 | 6.674 | 2.389 | 8.066 | 2.043 | 7.967 | 2.624 | 7.882 | 2.747
| 2Т | 220/10/6 | 40 | 2.995 | 1.03 | 4.324 | 0.767 | 3.991 | 1.198 | 3.883 | 1.132
| Сумма по ПС |  |  | 9.669 | 3.419 | 12.39 | 2.81 | 11.958 | 3.822 | 11.765 | 3.879
Татарская | 1АТ | 220/110/10 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2АТ | 220/110/10 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1Т | 110/10 | 40 | 5.562 | 2.999 | 4.524 | 2.738 | 7.539 | 3.697 | 7.185 | 3.777
| Т-2 | 110/10 | 40 | 2.403 | 1.715 | 3.177 | 2.057 | 4.47 | 2.145 | 3.123 | 1.848
| ТУ-1 | 110 |  | 1.175 | -0.81 | 1.619 | -0.669 | 1.786 | -0.678 | 1.672 | -0.678
| ТУ-2 | 110 |  | 1.025 | -1.153 | 1.287 | -1.096 | 1.331 | -1.12 | 1.428 | -1.027
| Сумма по ПС |  |  | 7.965 | 4.714 | 7.701 | 4.795 | 12.009 | 5.842 | 10.308 | 5.625
Тулинская | 1АТ | 220/110/10 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2Т | 110/10 | 63 | 16.632 | 4.62 | 20.156 | 5.452 | 25.436 | 8.105 | 26.281 | 8.303
| 3Т | 110/10 | 31.5 | 3.043 | 1.888 | 5.801 | 3.062 | 6.547 | 3.056 | 6.263 | 2.534
| 4Т | 110/10 | 31.5 | 5.254 | 2.508 | 5.887 | 2.449 | 6.349 | 2.574 | 6.415 | 2.495
| Ч-3 | 110 |  | 16.929 | 5.709 | 23.023 | 7.095 | 31.251 | 10.065 | 26.851 | 8.03
| Ч-4 | 110 |  | 9.922 | 3.08 | 12.045 | 3.091 | 15.411 | 3.916 | 15.631 | 3.993
| Сумма по ПС |  |  | 24.929 | 9.016 | 31.844 | 10.963 | 38.332 | 13.735 | 38.959 | 13.332
Урожай | 1АТ | 220/110/10 | 63 | 0.027 | 0.054 | 0.048 | 0.063 | 0.057 | 0.057 | 0.075 | 0.072
| 2АТ | 220/110/10 | 63 | 0.024 | 0.045 | 0.024 | 0.051 | 0.024 | 0.042 | 0.024 | 0.039
| Сумма по ПС |  |  | 0.051 | 0.099 | 0.072 | 0.114 | 0.081 | 0.099 | 0.099 | 0.111
Чулымская | 1АТ | 220/110/6 | 125 | 0.385 | 0.632 | 0.452 | 0.63 | 0.466 | 0.598 | 0.509 | 0.603
| 2АТ | 220/110/6 | 125 | 0.936 | 0.693 | 0.936 | 0.691 | 0.934 | 0.67 | 0.94 | 0.675
| З-20 | 110 |  | 2.713 | -5.603 | 4.059 | -5.498 | 4.765 | -5.3 | 3.993 | -5.379
| З-21 | 110 |  | 2.937 | -5.669 | 4.231 | -5.498 | 4.858 | -5.306 | 4.316 | -5.346
| Сумма по ПС |  |  | 1.321 | 1.325 | 1.388 | 1.321 | 1.4 | 1.268 | 1.449 | 1.278
Южная | 1АТ | 220/110/10 | 125 | 0.719 | 0.3816 | 0.919 | 0.414 | 1.07 | 0.558 | 1.123 | 0.6552
| 2АТ | 220/110/10 | 125 | 2.573 | 2.01 | 2.604 | 1.7388 | 2.326 | 1.2828 | 2.356 | 1.248
| 3Т | 110/10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ю-21 | 110 |  | 4.396 | 2.244 | 5.161 | 2.0592 | 5.768 | 2.1912 | 5.663 | 2.2572
| Ю-22 | 110 |  | 3.062 | 0.7656 | 3.788 | 0.7524 | 4.488 | 1.0032 | 4.264 | 1.056
| ЮМ-1 | 110 |  | 2.279 | 1.298 | 2.363 | 1.2452 | 3.128 | 1.7556 | 2.829 | 1.7248
| ЮМ-2 | 110 |  | 1.386 | 1.0384 | 1.879 | 1.2628 | 2.675 | 2.002 | 2.345 | 1.7116
| Сумма по ПС |  |  | 3.292 | 2.3916 | 3.523 | 2.1528 | 3.396 | 1.8408 | 3.479 | 1.9032

## ПС
Ведомость почасовых замеров нагрузок и напряжений за 19.06.2024
ПС 220 кВ Восточная
ПС 220 кВ Восточная | Присоединение | 1:00 |  |  |  | 7:00 |  |  |  | 10:00 |  |  |  | 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| В-220-2АТ | 51 | -20.002 | 5.14 | 0.241 | 102 | 40.964 | -2.999 | 0.978 | 195 | 78.286 | 0.804 | 3.554 | 140 | 55.572 | 10.729 | 1.842
| В-220-3АТ | 10 | 1.126 | 4.084 | 0.01 | 117 | 47.138 | -1.048 | 1.289 | 199 | 79.55 | 8.482 | 3.711 | 195 | 77.714 | 12.36 | 3.56
| В-110-2АТ | 134 | 27.038 | -3.674 | 0 | 166 | -32.67 | 4.51 | 0 | 342 | -68.2 | 1.254 | 0 | 234 | -45.804 | -8.998 | 0
| В-110-3АТ | 31 | 5.698 | -2.156 | 0 | 196 | -38.896 | 3.146 | 0 | 350 | -69.432 | -6.292 | 0 | 342 | -67.386 | -10.12 | 0
| 1В-10-3АТ | 336 | -5.788 | -1.76 | 0.037 | 407 | -6.956 | -1.832 | 0.054 | 502 | -8.652 | -1.964 | 0.082 | 513 | -8.74 | -2.012 | 0.083
| 3В-10-3АТ | 58 | -1.036 | -0.206 | 0.001 | 75 | -1.286 | -0.322 | 0.002 | 84 | -1.466 | -0.31 | 0.002 | 92 | -1.588 | -0.314 | 0.003
| 2В-10-2АТ | 295 | -5.096 | -1.296 | 0.028 | 350 | -5.972 | -1.34 | 0.039 | 440 | -7.516 | -1.968 | 0.063 | 397 | -6.78 | -1.54 | 0.05
| 4В-10-2АТ | 109 | -1.94 | -0.202 | 0.004 | 133 | -2.322 | -0.216 | 0.006 | 146 | -2.57 | -0.16 | 0.007 | 170 | -2.988 | -0.25 | 0.009
1Ш-220 | ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная I цепь | 93 | -37.268 | -7.128 | 0 | 52 | -14.432 | -15.312 | 0 | 205 | -82.412 | 3.212 | 0 | 203 | -81.84 | 6.6 | 0
| ВЛ 220 кВ 251 | 125 | 46.552 | -20.724 | 0 | 111 | -44.308 | -5.808 | 0 | 159 | -48.312 | -41.624 | 0 | 68 | 11.66 | -24.86 | 0
| ВЛ 220 кВ Б-1 (черезе ОВ-220) | 2 | 0.22 | 0.66 | 0 | 2 | 0.22 | 0.88 | 0 | 22 | 7.48 | 4.796 | 0 | 21 | 7.172 | 4.796 | 0
2Ш-220 | ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная II цепь | 97 | -39.116 | -6.336 | 0 | 53 | -15.972 | -14.388 | 0 | 211 | -84.744 | 3.652 | 0 | 210 | -84.304 | 7.304 | 0
| ВЛ 220 кВ 252 | 125 | 46.552 | -20.68 | 0 | 111 | -44.264 | -6.028 | 0 | 159 | -48.4 | -41.492 | 0 | 68 | 11.66 | -24.772 | 0
| ВЛ 220 кВ 254 | 107 | 1.188 | 43.516 | 0 | 122 | 30.096 | 38.676 | 0 | 273 | 96.756 | 51.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 220 кВ Б-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ В-1 | 63 | 11.528 | 5.302 | 0 | 44 | 7.7 | 4.268 | 0 | 70 | -7.282 | 11.814 | 0 | 57 | -1.232 | 11.198 | 0
| ВЛ 110 кВ К-7 | 147 | 29.92 | -0.638 | 0 | 172 | 34.32 | 0.616 | 0 | 231 | 45.848 | 3.608 | 0 | 253 | 50.402 | 2.178 | 0
| ВЛ 110 кВ К-9 | 285 | 57.64 | -4.268 | 0 | 253 | 50.292 | -1.54 | 0 | 327 | 65.032 | -1.958 | 0 | 369 | 73.414 | -3.102 | 0
| ВЛ 110 кВ К-33 | 173 | 35.2 | 1.078 | 0 | 204 | 40.524 | 2.596 | 0 | 275 | 54.472 | 6.248 | 0 | 295 | 58.498 | 4.84 | 0
| ВЛ 110 кВ Б-5 | 860 | -173.791 | 15.708 | 0 | 683 | -135.934 | 5.966 | 0 | 705 | -139.999 | -10.903 | 0 | 943 | -187.73 | 2.719 | 0
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ В-2 | 56 | 9.702 | 5.566 | 0 | 42 | 7.04 | 4.774 | 0 | 73 | -7.766 | 12.166 | 0 | 58 | -1.98 | 11.396 | 0
| ВЛ 110 кВ К-8 | 145 | 29.26 | -0.242 | 0 | 169 | 33.946 | 1.078 | 0 | 232 | 45.694 | 4.224 | 0 | 251 | 49.984 | 3.036 | 0
| ВЛ 110 кВ К-10 | 286 | 57.618 | -1.628 | 0 | 252 | 50.71 | 1.034 | 0 | 335 | 66.11 | 1.76 | 0 | 373 | 74.382 | 0.396 | 0
| ВЛ 110 кВ К-34 | 167 | 33.506 | -1.32 | 0 | 194 | 38.94 | 0.44 | 0 | 265 | 52.272 | 2.816 | 0 | 284 | 56.606 | 1.386 | 0
| ВЛ 110 кВ Б-6 | 848 | -170.069 | -15.338 | 0 | 571 | -110.748 | -30.175 | 0 | 612 | -110.405 | -48.998 | 0 | 927 | -181.579 | -33.106 | 0
3Ш-110 | ВЛ 110 кВ К-23 | 9 | -1.694 | -0.33 | 0 | 14 | 2.706 | -0.88 | 0 | 78 | 14.74 | 4.84 | 0 | 133 | 26.136 | 3.696 | 0
| ВЛ 110 кВ 0ТСН | 41 | 6.864 | 4.466 | 0 | 42 | 6.996 | 4.422 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ Б-3 | 31 | 4.303 | 4.567 | 0 | 50 | 7.735 | 6.23 | 0 | 31 | 4.33 | 4.303 | 0 | 30 | 4.277 | 4.303 | 0
| ВЛ 110 кВ К-11 | 59 | 11.22 | -3.388 | 0 | 57 | 11.242 | -2.112 | 0 | 72 | 13.97 | 2.97 | 0 | 126 | 24.97 | 1.628 | 0
| ВЛ 110 кВ Восточная – Барышевская I цепь с отпайкой на ПС Сады Гиганта | 37 | 7.26 | -0.748 | 0 | 54 | 10.692 | -0.11 | 0 | 54 | 9.702 | 4.488 | 0 | 75 | 14.278 | 4.246 | 0
| КВЛ 110 кВ Мостовая III | 19 | 2.288 | -2.904 | 0 | 18 | 1.936 | -2.904 | 0 | 18 | 1.936 | -2.904 | 0 | 18 | 1.848 | -2.992 | 0
4Ш-110 | ВЛ 110 кВ К-24 | 8 | -1.562 | -0.286 | 0 | 15 | 2.97 | -0.55 | 0 | 77 | 14.564 | 5.06 | 0 | 130 | 25.74 | 4.004 | 0
| ВЛ 110 кВ Б-4 | 7 | 0.66 | 1.346 | 0 | 7 | 0.686 | 1.294 | 0 | 13 | 1.769 | 1.954 | 0 | 15 | 2.112 | 2.244 | 0
| ВЛ 110 кВ К-12 | 55 | 10.406 | -3.85 | 0 | 56 | 10.89 | -2.53 | 0 | 74 | 14.432 | 3.234 | 0 | 123 | 24.794 | 0.176 | 0
| ВЛ 110 кВ К-28 | 36 | 7.326 | -0.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1СШ-10 | ф.10-601 | 3 | 0.048 | -0.011 | 0 | 4 | 0.063 | -0.012 | 0 | 7 | 0.114 | 0.04 | 0 | 5 | 0.082 | -0.011 | 0
| ф.10-605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-607 | 131 | 2.198 | 0.847 | 0 | 154 | 2.579 | 0.871 | 0 | 179 | 3.022 | 0.919 | 0 | 179 | 2.998 | 0.917 | 0
| ф.10-609 | 5 | 0.098 | -0.009 | 0 | 6 | 0.109 | -0.007 | 0 | 7 | 0.127 | -0.008 | 0 | 8 | 0.147 | -0.008 | 0
| ф.10-611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-613 | 0 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0 | 0.006 | 0.001 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.001 | 0
| ф.10-615 | 14 | 0.257 | -0.002 | 0 | 18 | 0.326 | -0.009 | 0 | 40 | 0.7 | 0.094 | 0 | 27 | 0.462 | 0.048 | 0
| ф.10-617 | 106 | 1.856 | 0.438 | 0 | 132 | 2.278 | 0.463 | 0 | 165 | 2.879 | 0.488 | 0 | 174 | 2.994 | 0.53 | 0
| ф.10-621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-623 | 77 | 1.315 | 0.461 | 0 | 94 | 1.581 | 0.502 | 0 | 105 | 1.797 | 0.43 | 0 | 121 | 2.043 | 0.528 | 0
2СШ-10 | ф.10-604 | 74 | 1.31 | 0.065 | 0 | 87 | 1.514 | 0.058 | 0 | 129 | 2.24 | 0.455 | 0 | 95 | 1.656 | 0.157 | 0
| ф.10-608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-610 | 4 | 0 | -0.079 | 0 | 4 | 0 | -0.078 | 0 | 4 | 0.001 | -0.076 | 0 | 4 | 0 | -0.077 | 0
| ф.10-612 | 93 | 1.472 | 0.778 | 0 | 102 | 1.624 | 0.748 | 0 | 131 | 2.053 | 1.051 | 0 | 103 | 1.619 | 0.785 | 0
| ф.10-614 | 50 | 0.883 | 0.15 | 0 | 61 | 1.06 | 0.158 | 0 | 72 | 1.268 | 0.174 | 0 | 71 | 1.235 | 0.193 | 0
| ф.10-616 | 1 | 0 | -0.014 | 0 | 1 | 0 | -0.013 | 0 | 1 | 0 | -0.013 | 0 | 1 | 0 | -0.013 | 0
| ф.10-618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-620 | 78 | 1.342 | 0.397 | 0 | 100 | 1.68 | 0.464 | 0 | 106 | 1.84 | 0.386 | 0 | 126 | 2.141 | 0.499 | 0
3СШ-10 | ф.11-225 | 9 | 0.148 | 0.059 | 0 | 17 | 0.26 | 0.143 | 0 | 23 | 0.356 | 0.192 | 0 | 17 | 0.271 | 0.114 | 0
| ф.11-229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.11-230 | 8 | 0.141 | -0.042 | 0 | 9 | 0.146 | -0.039 | 0 | 9 | 0.157 | -0.041 | 0 | 10 | 0.179 | -0.04 | 0
| ф.11-231 | 16 | 0.268 | 0.099 | 0 | 18 | 0.311 | 0.083 | 0 | 19 | 0.341 | 0.057 | 0 | 22 | 0.387 | 0.07 | 0
| ф.11-232 | 27 | 0.474 | 0.112 | 0 | 33 | 0.562 | 0.155 | 0 | 35 | 0.605 | 0.117 | 0 | 44 | 0.746 | 0.187 | 0
| ф.11-233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4СШ-10 | ф.11-226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.11-227 | 3 | 0.047 | 0.006 | 0 | 3 | 0.054 | 0.004 | 0 | 4 | 0.071 | 0.005 | 0 | 3 | 0.059 | 0.007 | 0
| ф.11-235 | 14 | 0.245 | 0.071 | 0 | 18 | 0.311 | 0.059 | 0 | 19 | 0.34 | 0.049 | 0 | 22 | 0.387 | 0.059 | 0
| ф.11-236 | 63 | 1.094 | 0.237 | 0 | 77 | 1.317 | 0.259 | 0 | 85 | 1.477 | 0.251 | 0 | 100 | 1.747 | 0.309 | 0
| ф.11-237 | 2 | 0 | -0.028 | 0 | 2 | 0 | -0.028 | 0 | 2 | 0 | -0.027 | 0 | 2 | 0 | -0.027 | 0
| ф.11-238 | 1 | 0.006 | -0.026 | 0 | 2 | 0.004 | -0.026 | 0 | 1 | 0.003 | -0.026 | 0 | 1 | 0.003 | -0.026 | 0
| ф.11-239 | 29 | 0.508 | -0.128 | 0 | 35 | 0.594 | -0.113 | 0 | 37 | 0.638 | -0.126 | 0 | 43 | 0.753 | -0.109 | 0
1СШ-10 | 1ТСН | 1 | 0.01 | 0.013 | 0 | 1 | 0.01 | 0.013 | 0 | 1 | 0.01 | 0.012 | 0 | 1 | 0.009 | 0.012 | 0
2СШ-10 | 2ТСН | 1 | 0.024 | 0.011 | 0 | 1 | 0.022 | 0.012 | 0 | 1 | 0.021 | 0.011 | 0 | 2 | 0.025 | 0.015 | 0
3СШ-10 | 3ТСН | 0 | 0.003 | -0.001 | 0 | 0 | 0.003 | -0.001 | 0 | 0 | 0.003 | -0.001 | 0 | 0 | 0.003 | -0.001 | 0
4СШ-10 | 4ТСН | 3 | 0.035 | 0.037 | 0 | 3 | 0.035 | 0.036 | 0 | 3 | 0.036 | 0.035 | 0 | 3 | 0.034 | 0.036 | 0
АНЦАПФА | 2АТ | 1:00 I: 12; 7:00 I: 12; 10:00 I: 12; 18:00 I: 12
| 3АТ | 1:00 I: 12; 7:00 I: 12; 10:00 I: 12; 18:00 I: 12
| 2ЛРТ | 1:00 I: 17; 7:00 I: 17; 10:00 I: 17; 18:00 I: 17
| 3ЛРТ | 1:00 I: 16; 7:00 I: 16; 10:00 I: 16; 18:00 I: 16
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
| 1ш-220 | 1:00 I: 230.9; 7:00 I: 232; 10:00 I: 232; 18:00 I: 231
| 2ш-220 | 1:00 I: 235; 7:00 I: 232; 10:00 I: 232; 18:00 I: 233
| 1ш-110 | 1:00 I: 117.2; 7:00 I: 115; 10:00 I: 115; 18:00 I: 115
| 2ш-110 | 1:00 I: 116.2; 7:00 I: 116; 10:00 I: 114; 18:00 I: 115
| 3ш-110 | 1:00 I: 115.1; 7:00 I: 115; 10:00 I: 115; 18:00 I: 115
| 4ш-110 | 1:00 I: 117.2; 7:00 I: 115; 10:00 I: 115; 18:00 I: 116
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.4; 7:00 I: 10.2; 10:00 I: 10.2; 18:00 I: 10.1
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.3; 7:00 I: 10.1; 10:00 I: 10.2; 18:00 I: 10.1
| 3сш-10 | 1:00 I: 10.5; 7:00 I: 10.2; 10:00 I: 10.3; 18:00 I: 10.2
| 4сш-10 | 1:00 I: 10.3; 7:00 I: 10.1; 10:00 I: 10.2; 18:00 I: 10.2
ПС 220 кВ Дружная
ПС 220 кВ Дружная | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| В-220-1АТ | 55 | 21.742 | -6.431 | 0.459 | 40 | 15.663 | -4.342 | 0.242 | 56 | 21.669 | -5.56 | 0.462 | 57 | 22.504 | -4.274 | 0.476
| В-220-2АТ | 55 | 21.682 | -6.568 | 0.458 | 40 | 15.624 | -4.443 | 0.242 | 56 | 21.638 | -5.703 | 0.462 | 56 | 22.468 | -4.41 | 0.476
| В-110-1АТ | 98 | -18.704 | 7.735 |  | 68 | -12.593 | 5.584 | 0 | 97 | -18.427 | 6.877 | 0 | 98 | -19.246 | 5.61 | 0
| В-110-2АТ | 98 | -18.612 | 7.814 |  | 67 | -12.302 | 5.584 | 0 | 93 | -17.398 | 7.181 | 0 | 98 | -19.14 | 5.663 | 0
| В-10-1АТ | 179 | -3.038 | -1.325 | 0.021 | 183 | -3.07 | -1.264 | 0.022 | 193 | -3.242 | -1.341 | 0.024 | 192 | -3.258 | -1.36 | 0.024
| В-10-2АТ | 179 | -3.07 | -1.267 | 0.021 | 194 | -3.322 | -1.165 | 0.024 | 248 | -4.24 | -1.518 | 0.04 | 194 | -3.328 | -1.277 | 0.024
1Ш-220 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Дружная I цепь с отпайкой на ПС Тепличная | 186 | -68.86 | 32.076 |  | 107 | -29.304 | 31.9 | 0 | 173 | -62.436 | 30.844 | 0 | 226 | -86.68 | 29.744 | 0
| ВЛ 220 кВ 241 | 273 | 101.332 | -46.42 |  | 144 | 38.324 | -43.516 | 0 | 230 | 79.728 | -46.684 | 0 | 273 | 99.88 | -47.432 | 0
| ВЛ 220 кВ 257 (через ОВ-220) | 278 | -106.348 | 39.468 |  | 141 | -47.784 | 30.712 | 0 | 214 | -75.944 | 40.524 | 0 | 199 | -68.86 | 41.712 | 0
2Ш-220 | ВЛ 220 кВ 240 | 188 | -69.432 | 33.264 |  | 108 | -28.996 | 32.736 | 0 | 175 | -62.48 | 32.076 | 0 | 228 | -87.164 | 31.02 | 0
| ВЛ 220 кВ 242 | 271 | 100.012 | -47.828 |  | 143 | 36.476 | -44.484 | 0 | 228 | 77.968 | -47.96 | 0 | 270 | 98.076 | -48.796 | 0
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-1 | 90 | 17.134 | -7.062 |  | 61 | 11.246 | -5.201 | 0 | 87 | 16.513 | -6.164 | 0 | 87 | 16.975 | -5.346 | 0
| ВЛ 110 кВ З-17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-2 | 90 | 14.837 | -11.286 |  | 57 | 7.564 | -8.646 | 0 | 81 | 12.936 | -10.204 | 0 | 82 | 14.309 | -8.818 | 0
| ВЛ 110 кВ З-18 | 29 | 5.227 | 2.746 |  | 32 | 5.966 | 2.653 | 0 | 33 | 6.23 | 2.297 | 0 | 37 | 6.956 | 2.825 | 0
| ВЛ 110 кВ С-24 | 0 | 0 | -0.053 |  | 0 | 0 | -0.066 | 0 | 0 | 0 | -0.066 | 0 | 0 | 0.013 | -0.053 | 0
1СШ-10 | ф.10-505 | 6 | 0.097 | 0.048 |  | 7 | 0.119 | 0.043 | 0 | 7 | 0.124 | 0.041 | 0 | 7 | 0.118 | 0.04 | 0
| ф.10-509 | 20 | 0.367 | 0.096 |  | 21 | 0.366 | 0.096 | 0 | 21 | 0.371 | 0.091 | 0 | 21 | 0.372 | 0.089 | 0
| ф.10-511 | 45 | 0.726 | 0.4 |  | 48 | 0.8 | 0.37 | 0 | 57 | 0.926 | 0.456 | 0 | 56 | 0.919 | 0.463 | 0
| ф.10-515 | 108 | 1.831 | 0.787 |  | 106 | 1.766 | 0.765 | 0 | 108 | 1.804 | 0.762 | 0 | 108 | 1.831 | 0.782 | 0
2СШ-10 | ф.10-514 | 74 | 1.219 | 0.608 |  | 95 | 1.63 | 0.55 | 0 | 144 | 2.474 | 0.883 | 0 | 90 | 1.55 | 0.566 | 0
| ф.10-510 | 106 | 1.839 | 0.669 |  | 99 | 1.686 | 0.624 | 0 | 103 | 1.763 | 0.651 | 0 | 104 | 1.769 | 0.72 | 0
1СШ-10 | 1ТСН | 2 | 0.023 | 0.027 |  | 2 | 0.023 | 0.027 | 0 | 2 | 0.023 | 0.026 | 0 | 2 | 0.023 | 0.025 | 0
2СШ-10 | 2ТСН | 1 | 0.016 | 0.012 |  | 1 | 0.013 | 0.012 | 0 | 1 | 0.013 | 0.012 | 0 | 1 | 0.016 | 0.012 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 14; 7:00 I: 14; 10:00 I: 14; 18:00 I: 14
| 2АТ | 1:00 I: 14; 7:00 I: 14; 10:00 I: 14; 18:00 I: 14
| 1ЛРТ | 1:00 I: 14; 7:00 I: 14; 10:00 I: 14; 18:00 I: 14
| 2ЛРТ | 1:00 I: 15; 7:00 I: 15; 10:00 I: 15; 18:00 I: 15
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
| 1Ш-220 | 1:00 I: 236; 7:00 I: 233; 10:00 I: 232; 18:00 I: 234
| 2Ш-220 | 1:00 I: 236; 7:00 I: 233; 10:00 I: 232; 18:00 I: 234
| 1Ш-110 | 1:00 I: 119.3; 7:00 I: 117; 10:00 I: 117; 18:00 I: 118
| 2Ш-110 | 1:00 I: 119.3; 7:00 I: 117; 10:00 I: 117; 18:00 I: 118
| 1СШ-10 | 1:00 I: 10.7; 7:00 I: 10.5; 10:00 I: 10.5; 18:00 I: 10.6
| 2СШ-10 | 1:00 I: 10.7; 7:00 I: 10.5; 10:00 I: 10.5; 18:00 I: 10.6
ПС 220 кВ Правобережная
ПС 220 кВ Правобережная | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1АТ-220 | 3 | -0.048 | 1.05 | 0.001 | 3 | -0.042 | 1.074 | 0.001 | 2 | -0.044 | 0.934 | 0.001 | 3 | -0.044 | 1.023 | 0.001
| 2АТ-220 | 110 | -11.08 | 43.359 | 1.672 | 262 | 35.024 | 37.556 | 2.239 | 328 | 49.324 | 41.089 | 3.499 | 249 | 25.27 | 42.163 | 2.034
| В-110-1АТ | 16 | 3.102 | -0.572 | 0 | 22 | 4.29 | -0.418 | 0 | 27 | 5.324 | -0.132 | 0 | 27 | 5.324 | -0.22 | 0
| В-110-2АТ | 227 | 14.938 | -42.592 | 0 | 244 | -30.668 | -36.696 | 0 | 304 | -44.11 | -40.062 | 0 | 231 | -19.954 | -41.118 | 0
| В-10-1АТ | 175 | -3.054 | -0.5 | 0.022 | 249 | -4.248 | -0.7 | 0.044 | 312 | -5.28 | -0.87 | 0.068 | 309 | -5.28 | -0.87 | 0.067
| В-10-2АТ | 223 | -3.858 | -0.79 | 0.023 | 257 | -4.356 | -0.89 | 0.03 | 307 | -5.214 | -1.07 | 0.043 | 313 | -5.316 | -1.09 | 0.045
1СШ-220 | ЛЭП 238 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2СШ-220 | ЛЭП 236 | 113 | 11.088 | -44.396 |  | 131 | -35.376 | -39.248 | 0 | 166 | -49.852 | -44.264 | 0 | 125 | -25.476 | -43.516 | 0
1Ш-110 | ЛЭП С-1 | 107 | -14.102 | 16.016 |  | 69 | -0.066 | 13.552 | 0 | 71 | 0.88 | 13.794 | 0 | 81 | -6.864 | 14.454 | 0
| ЛЭП С-5 | 102 | -15.989 | 12.425 |  | 57 | -4.043 | 10.478 | 0 | 59 | -3.581 | 10.956 | 0 | 79 | -10.643 | 11.303 | 0
| ЛЭП ПМ-1 | 48 | 9.152 | 2.552 |  | 61 | 11.66 | 2.794 | 0 | 78 | 14.729 | 3.663 | 0 | 69 | 13.244 | 3.212 | 0
| ЛЭП ПЧ-1 | 20 | 3.663 | -1.465 |  | 26 | 4.838 | -1.393 | 0 | 34 | 6.501 | -1.168 | 0 | 31 | 5.973 | -1.181 | 0
2Ш-110 | ЛЭП С-2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЛЭП С-6 | 97 | -14.619 | 12.738 |  | 56 | -3.3 | 10.428 | 0 | 56 | -2.459 | 10.758 | 0 | 73 | -8.844 | 11.385 | 0
| ЛЭП ПМ-2 | 39 | 7.392 | 2.31 |  | 48 | 9.108 | 2.376 | 0 | 62 | 11.814 | 2.882 | 0 | 57 | 10.912 | 2.838 | 0
| ЛЭП ПЧ-2 | 33 | 6.508 | -1.399 |  | 43 | 8.369 | -1.241 | 0 | 57 | 11.101 | -0.799 | 0 | 56 | 10.989 | -0.693 | 0
1СШ-10 | ф.10-959 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-960 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-961 | 15 | 0.268 | 0.04 |  | 21 | 0.356 | 0.06 | 0 | 29 | 0.494 | 0.08 | 0 | 32 | 0.55 | 0.09 | 0
| ф.10-962 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-963 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-964 | 68 | 1.178 | 0.19 |  | 106 | 1.811 | 0.3 | 0 | 136 | 2.302 | 0.38 | 0 | 139 | 2.367 | 0.39 | 0
| ф.10-965 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-966 | 20 | 0.347 | 0.06 |  | 20 | 0.344 | 0.06 | 0 | 20 | 0.343 | 0.06 | 0 | 19 | 0.317 | 0.05 | 0
| ф.10-968 | 18 | 0.318 | 0.05 |  | 38 | 0.649 | 0.11 | 0 | 46 | 0.786 | 0.13 | 0 | 37 | 0.637 | 0.1 | 0
| ф.10-970 | 14 | 0.236 | 0.04 |  | 20 | 0.342 | 0.06 | 0 | 27 | 0.457 | 0.07 | 0 | 28 | 0.472 | 0.08 | 0
| ф.10-972 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-974 | 26 | 0.446 | 0.07 |  | 27 | 0.463 | 0.08 | 0 | 32 | 0.542 | 0.09 | 0 | 32 | 0.55 | 0.09 | 0
| ф.10-976 | 10 | 0.183 | 0.03 |  | 11 | 0.186 | 0.03 | 0 | 14 | 0.244 | 0.04 | 0 | 16 | 0.268 | 0.04 | 0
2СШ-10 | ф.10-978 | 34 | 0.582 | 0.12 |  | 40 | 0.675 | 0.14 | 0 | 55 | 0.928 | 0.19 | 0 | 54 | 0.924 | 0.19 | 0
| ф.10-979 | 19 | 0.328 | 0.07 |  | 25 | 0.432 | 0.09 | 0 | 34 | 0.568 | 0.12 | 0 | 35 | 0.588 | 0.12 | 0
| ф.10-982 | 63 | 1.085 | 0.22 |  | 64 | 1.086 | 0.22 | 0 | 71 | 1.208 | 0.25 | 0 | 66 | 1.124 | 0.23 | 0
| ф.10-983 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-984 | 62 | 1.078 | 0.22 |  | 70 | 1.194 | 0.24 | 0 | 86 | 1.459 | 0.3 | 0 | 93 | 1.582 | 0.32 | 0
| ф.10-986 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-987 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-988 | 11 | 0.184 | 0.04 |  | 11 | 0.182 | 0.04 | 0 | 11 | 0.188 | 0.04 | 0 | 10 | 0.176 | 0.04 | 0
| ф.10-990 | 2 | 0.033 | 0.01 |  | 2 | 0.032 | 0.01 | 0 | 2 | 0.039 | 0.01 | 0 | 2 | 0.034 | 0.01 | 0
| ф.10-992 | 1 | 0.013 | 0 |  | 1 | 0.009 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 1 | 0.009 | 0 | 0
| ф.10-994 | 32 | 0.551 | 0.11 |  | 44 | 0.742 | 0.15 | 0 | 48 | 0.808 | 0.17 | 0 | 52 | 0.874 | 0.18 | 0
| ф.10-996 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-998 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1СШ-10 | 1ТСН | 1 | 0.019 | 0.016 |  | 1 | 0.018 | 0.016 | 0 | 1 | 0.018 | 0.015 | 0 | 1 | 0.019 | 0.015 | 0
2СШ-10 | 2ТСН | 2 | 0.025 | 0.023 |  | 2 | 0.027 | 0.024 | 0 | 2 | 0.026 | 0.023 | 0 | 2 | 0.025 | 0.017 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 6; 7:00 I: 6; 10:00 I: 6; 18:00 I: 6
| 2АТ | 1:00 I: 6; 7:00 I: 6; 10:00 I: 6; 18:00 I: 6
| 1ЛРТ | 1:00 I: 14; 7:00 I: 14; 10:00 I: 14; 18:00 I: 14
| 2ЛРТ | 1:00 I: 14; 7:00 I: 14; 10:00 I: 14; 18:00 I: 14
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
| 1сш-220 | 1:00 I: 0; 7:00 I: 0; 10:00 I: 0; 18:00 I: 0
| 2сш-220 | 1:00 I: 234; 7:00 I: 232; 10:00 I: 232; 18:00 I: 233
| 1сш-110 | 1:00 I: 0; 7:00 I: 0; 10:00 I: 0; 18:00 I: 0
| 2сш-110 | 1:00 I: 115; 7:00 I: 113; 10:00 I: 113; 18:00 I: 114
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.2; 7:00 I: 10; 10:00 I: 9.9; 18:00 I: 10
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.2; 7:00 I: 10; 10:00 I: 10; 18:00 I: 10
ПС 220 кВ Строительная
ПС 220 кВ Строительная | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1Т-220 | 18 | 6.674 | 2.389 | 0.033 | 21 | 8.066 | 2.043 | 0.046 | 21 | 7.967 | 2.624 | 0.048 | 21 | 7.882 | 2.747 | 0.046
| 2Т-220 | 8 | 2.995 | 1.03 | 0.007 | 11 | 4.324 | 0.767 | 0.013 | 11 | 3.991 | 1.198 | 0.012 | 10 | 3.883 | 1.132 | 0.011
| В-10-1Т | 335 | -5.733 | -2.052 |  | 400 | -7.083 | -1.692 | 0 | 409 | -7.011 | -2.286 | 0 | 407 | -6.867 | -2.346 | 0
| В-10-2Т | 168 | -2.97 | -0.96 |  | 236 | -4.308 | -0.708 | 0 | 221 | -3.933 | -1.128 | 0 | 215 | -3.84 | -1.062 | 0
| В-6-1Т | 92 | -0.941 | -0.337 | 0 | 96 | -0.983 | -0.351 | 0 | 93 | -0.956 | -0.338 | 0 | 102 | -1.015 | -0.401 | 0
| В-6-2Т | 7 | -0.025 | -0.07 | 0 | 5 | -0.016 | -0.059 | 0 | 8 | -0.058 | -0.07 | 0 | 7 | -0.043 | -0.07 | 0
1СШ-10 | ф.11-403 | 191 | 3.125 | 1.537 |  | 148 | 2.444 | 1.138 | 0 | 161 | 2.584 | 1.313 | 0 | 184 | 2.956 | 1.42 | 0
| ф.11-405 | 4 | 0.026 | 0.063 |  | 11 | 0.179 | 0.082 | 0 | 24 | 0.398 | 0.148 | 0 | 23 | 0.388 | 0.137 | 0
| ф.11-409 | 14 | 0.259 | 0.032 |  | 24 | 0.43 | 0.067 | 0 | 29 | 0.518 | 0.077 | 0 | 29 | 0.511 | 0.088 | 0
| ф.11-419 | 124 | 2.221 | 0.406 |  | 140 | 2.512 | 0.418 | 0 | 191 | 3.365 | 0.718 | 0 | 165 | 2.869 | 0.68 | 0
| ф.11-421 | 2 | 0.028 | -0.022 |  | 3 | 0.052 | -0.035 | 0 | 3 | 0.051 | -0.034 | 0 | 4 | 0.063 | -0.008 | 0
| ф.11-423 | 6 | 0.091 | 0.046 |  | 82 | 1.496 | -0.031 | 0 | 7 | 0.116 | 0.048 | 0 | 6 | 0.101 | 0.041 | 0
| ф.11-425 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.11-429 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2СШ-10 | ф.11-408 | 39 | 0.718 | 0.069 |  | 42 | 0.772 | 0.024 | 0 | 54 | 0.999 | 0.09 | 0 | 55 | 1.017 | 0.084 | 0
| ф.11-410 | 107 | 1.848 | 0.7 |  | 101 | 1.796 | 0.505 | 0 | 135 | 2.377 | 0.803 | 0 | 126 | 2.239 | 0.667 | 0
| ф.11-414 | 14 | 0.25 | 0.095 |  | 8 | 0.142 | 0.05 | 0 | 15 | 0.275 | 0.061 | 0 | 21 | 0.358 | 0.145 | 0
| ф.11-416 | 11 | 0.162 | 0.114 |  | 87 | 1.61 | 0.131 | 0 | 18 | 0.271 | 0.186 | 0 | 16 | 0.234 | 0.181 | 0
| ф.11-418 | 0 | 0.002 | 0.006 |  | 0 | 0.002 | 0.006 | 0 | 1 | 0.019 | 0.004 | 0 | 0 | 0.001 | 0.006 | 0
1СШ-6 | ф.6-635 | 0 | -0.001 | -0.005 |  | 0 | 0 | -0.005 | 0 | 0 | 0 | -0.004 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0
| ф.6-637 | 12 | 0.131 | 0.008 |  | 12 | 0.131 | 0.009 | 0 | 12 | 0.132 | 0.012 | 0 | 12 | 0.132 | 0.013 | 0
| ф.6-639 | 80 | 0.813 | 0.332 |  | 84 | 0.854 | 0.347 | 0 | 81 | 0.824 | 0.333 | 0 | 90 | 0.885 | 0.396 | 0
| ф.6-645 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2СШ-6 | ф.6-634 | 2 | 0.013 | 0.012 |  | 1 | 0.004 | 0.011 | 0 | 1 | 0.004 | 0.01 | 0 | 1 | 0.004 | 0.01 | 0
| ф.6-638 | 5 | 0.012 | 0.061 |  | 5 | 0.012 | 0.054 | 0 | 7 | 0.053 | 0.063 | 0 | 7 | 0.04 | 0.064 | 0
| ф.6-648 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АНЦАПФА | 1Т | 1:00 I: 7; 7:00 I: 7; 10:00 I: 7; 18:00 I: 7
| 2Т | 1:00 I: 9; 7:00 I: 9; 10:00 I: 9; 18:00 I: 9
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
| 1сш-220 | 1:00 I: 233; 7:00 I: 231; 10:00 I: 228; 18:00 I: 232
| 2сш-220 | 1:00 I: 233; 7:00 I: 231; 10:00 I: 228; 18:00 I: 232
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.5; 7:00 I: 10.5; 10:00 I: 10.4; 18:00 I: 10.3
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.7; 7:00 I: 10.7; 10:00 I: 10.7; 18:00 I: 10.7
| 1сш-6 | 1:00 I: 6.3; 7:00 I: 6.3; 10:00 I: 6.3; 18:00 I: 6.2
| 2сш-6 | 1:00 I: 6.6; 7:00 I: 6.5; 10:00 I: 6.5; 18:00 I: 6.4
ПС 220 кВ Татарская
ПС 220 кВ Татарская | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1АТ-125 | 45 | 17.886 | -7.876 | 0.001 | 55 | 21.648 | -8.668 | 0.001 | 71 | 29.788 | -6.16 | 0.002 | 60 | 24.772 | -7.172 | 0.001
| 2АТ-125 | 52 | 19.91 | -9.79 | 0.001 | 62 | 24.112 | -10.714 | 0.001 | 80 | 33.198 | -7.876 | 0.002 | 68 | 27.588 | -9.042 | 0.001
| В-110-1АТ | 97 | -17.886 | 7.876 | 0 | 118 | -21.648 | 8.668 | 0 | 153 | -29.788 | 6.16 | 0 | 129 | -24.772 | 7.172 | 0
| В-110-2АТ | 110 | -19.91 | 9.79 | 0 | 133 | -24.112 | 10.714 | 0 | 172 | -33.198 | 7.876 | 0 | 146 | -27.588 | 9.042 | 0
| В-110-1Т-40 | 31 | 5.562 | -2.999 | 0 | 27 | 4.524 | -2.738 | 0 | 42 | 7.539 | -3.697 | 0 | 41 | 7.185 | -3.777 | 0
| В 110 Т-2 | 15 | 2.403 | -1.715 | 0 | 19 | 3.177 | -2.057 | 0 | 25 | 4.47 | -2.145 | 0 | 18 | 3.123 | -1.848 | 0
| 1В-10-1Т | 166 | -2.943 | -0.972 | 0.025 | 89 | -1.503 | -0.696 | 0.007 | 228 | -3.966 | -1.59 | 0.047 | 197 | -3.375 | -1.458 | 0.035
| 2В-10-Т-2 | 69 | -0.981 | -0.834 | 0.002 | 78 | -1.158 | -0.87 | 0.002 | 90 | -1.446 | -0.858 | 0.003 | 86 | -1.359 | -0.855 | 0.002
| 3В-10-1Т | 179 | -2.619 | -2.079 | 0.027 | 198 | -3.021 | -2.082 | 0.033 | 224 | -3.573 | -2.196 | 0.042 | 241 | -3.81 | -2.403 | 0.049
| 4В-10-Т-2 | 90 | -1.422 | -0.885 | 0.002 | 127 | -2.019 | -1.194 | 0.005 | 176 | -3.024 | -1.299 | 0.009 | 108 | -1.764 | -0.999 | 0.004
1СШ-220 | ЛЭП 245 | 251 | -104.993 | 26.242 |  | 49 | 16.843 | -12.223 | 0 | 114 | -48.048 | 7.973 | 0 | 193 | -79.596 | 21.226 | 0
2СШ-220 | ЛЭП 246 | 159 | 67.716 | -10.217 |  | 165 | -63.624 | 29.198 | 0 | 37 | -15.206 | 3.96 | 0 | 67 | 27.482 | -7.524 | 0
1Ш-110 | ЛЭП З-13 | 49 | -9.53 | 2.31 |  | 81 | 13.451 | -8.646 | 0 | 25 | 4.396 | -2.508 | 0 | 23 | -4.66 | 0.317 | 0
| ЛЭП З-15 | 113 | 19.404 | -11.986 |  | 11 | -0.871 | -2.059 | 0 | 78 | 13.952 | -6.93 | 0 | 106 | 18.282 | -10.705 | 0
| ЛЭП З-25 | 44 | 8.756 | -1.034 |  | 55 | 10.824 | -1.43 | 0 | 66 | 13.035 | 0.715 | 0 | 64 | 12.782 | 1.089 | 0
| ЛЭП ТУ-1 | 7 | 1.175 | -0.81 |  | 9 | 1.619 | -0.669 | 0 | 10 | 1.786 | -0.678 | 0 | 9 | 1.672 | -0.678 | 0
2Ш-110 | ЛЭП З-14 | 47 | -9.253 | 2.336 |  | 80 | 13.16 | -8.725 | 0 | 27 | 4.66 | -2.482 | 0 | 23 | -4.594 | 0.356 | 0
| ЛЭП З-16 | 109 | 18.203 | -12.263 |  | 14 | -1.36 | -2.35 | 0 | 70 | 11.893 | -7.313 | 0 | 102 | 17.094 | -10.93 | 0
| ЛЭП З-26 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЛЭП ТУ-2 | 8 | 1.025 | -1.153 |  | 9 | 1.287 | -1.096 | 0 | 9 | 1.331 | -1.12 | 0 | 9 | 1.428 | -1.027 | 0
1СШ-10 | ф.9 | 1 | 0.016 | 0.01 |  | 1 | 0.014 | 0.009 | 0 | 1 | 0.012 | 0.008 | 0 | 1 | 0.014 | 0.008 | 0
| ф.11 | 21 | 0.275 | 0.271 |  | 21 | 0.288 | 0.248 | 0 | 68 | 0.861 | 0.926 | 0 | 60 | 0.765 | 0.831 | 0
| ф.13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.21 | 145 | 2.616 | 0.687 |  | 65 | 1.122 | 0.429 | 0 | 167 | 3.048 | 0.675 | 0 | 140 | 2.538 | 0.63 | 0
| ф.23 | 3 | 0.044 | 0.033 |  | 5 | 0.082 | 0.032 | 0 | 4 | 0.059 | 0.031 | 0 | 4 | 0.066 | 0.033 | 0
2СШ-10 | 4ТСН | 2 | 0.034 | 0.032 |  | 2 | 0.029 | 0.034 | 0 | 2 | 0.029 | 0.032 | 0 | 2 | 0.029 | 0.031 | 0
2 | ф.2 | 4 | 0.062 | 0.039 |  | 4 | 0.06 | 0.048 | 0 | 5 | 0.074 | 0.042 | 0 | 4 | 0.065 | 0.042 | 0
| ф.4 | 3 | 0.026 | 0.045 |  | 4 | 0.041 | 0.051 | 0 | 4 | 0.053 | 0.046 | 0 | 3 | 0.025 | 0.043 | 0
| ф.12 | 56 | 0.83 | 0.649 |  | 64 | 0.991 | 0.66 | 0 | 75 | 1.248 | 0.66 | 0 | 73 | 1.201 | 0.666 | 0
| ф.14 | 3 | 0.03 | 0.055 |  | 4 | 0.041 | 0.065 | 0 | 4 | 0.044 | 0.065 | 0 | 4 | 0.043 | 0.06 | 0
3СШ-10 | ЗТСН | 2 | 0.024 | 0.032 |  | 2 | 0.023 | 0.031 | 0 | 2 | 0.023 | 0.029 | 0 | 2 | 0.023 | 0.031 | 0
| ф.1 | 74 | 1.048 | 0.909 |  | 73 | 1.03 | 0.87 | 0 | 71 | 1.03 | 0.837 | 0 | 72 | 1.028 | 0.869 | 0
| ф.3 | 5 | 0.067 | 0.075 |  | 6 | 0.088 | 0.064 | 0 | 5 | 0.078 | 0.061 | 0 | 6 | 0.096 | 0.067 | 0
| ф.7 | 12 | 0.182 | 0.134 |  | 20 | 0.282 | 0.235 | 0 | 23 | 0.354 | 0.254 | 0 | 41 | 0.611 | 0.472 | 0
| ф.15 | 78 | 1.186 | 0.865 |  | 92 | 1.491 | 0.821 | 0 | 117 | 1.962 | 0.953 | 0 | 113 | 1.908 | 0.899 | 0
| ф.17 | 7 | 0.108 | 0.075 |  | 7 | 0.104 | 0.067 | 0 | 7 | 0.121 | 0.064 | 0 | 8 | 0.14 | 0.075 | 0
4СШ-10 | ф.5 | 7 | 0.094 | 0.078 |  | 15 | 0.245 | 0.139 | 0 | 15 | 0.256 | 0.132 | 0 | 14 | 0.223 | 0.13 | 0
| ф.8 | 3 | 0.062 | -0.004 |  | 3 | 0.064 | -0.005 | 0 | 3 | 0.065 | -0.005 | 0 | 3 | 0.065 | -0.004 | 0
| ф.10 | 15 | 0.215 | 0.173 |  | 24 | 0.362 | 0.259 | 0 | 20 | 0.302 | 0.214 | 0 | 23 | 0.353 | 0.23 | 0
| ф.16 | 5 | 0.066 | 0.056 |  | 6 | 0.084 | 0.064 | 0 | 10 | 0.164 | 0.098 | 0 | 5 | 0.07 | 0.057 | 0
| ф.20 | 20 | 0.339 | 0.168 |  | 29 | 0.454 | 0.282 | 0 | 32 | 0.534 | 0.277 | 0 | 20 | 0.322 | 0.178 | 0
| ф.24 | 41 | 0.645 | 0.408 |  | 50 | 0.81 | 0.447 | 0 | 96 | 1.701 | 0.582 | 0 | 45 | 0.735 | 0.399 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | bar: 1:00 I; 7:00 I; 10:00 I; 18:00 I
2АТ | bar: 1:00 I; 7:00 I; 10:00 I; 18:00 I
| 1Т | 1:00 I: 8; 7:00 I: 9; 10:00 I: 9; 18:00 I: 9
| Т-2 | 1:00 I: 8; 7:00 I: 8; 10:00 I: 8; 18:00 I: 8
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
| СШ-245 | 1:00 I: 248.5; 7:00 I: 245; 10:00 I: 246.2; 18:00 I: 246.3
| СШ-246 | 1:00 I: 248.7; 7:00 I: 245; 10:00 I: 245.9; 18:00 I: 246.6
| 1сш-110 | 1:00 I: 116.2; 7:00 I: 114.2; 10:00 I: 114.9; 18:00 I: 115.3
| 2сш-110 | 1:00 I: 116.2; 7:00 I: 114.2; 10:00 I: 114.8; 18:00 I: 115.2
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.8; 7:00 I: 10.7; 10:00 I: 10.8; 18:00 I: 10.8
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.8; 7:00 I: 10.7; 10:00 I: 10.8; 18:00 I: 10.8
| 3сш-10 | 1:00 I: 10.8; 7:00 I: 10.7; 10:00 I: 10.8; 18:00 I: 10.8
| 4сш-10 | 1:00 I: 10.8; 7:00 I: 10.7; 10:00 I: 10.8; 18:00 I: 10.8
ПС 220 кВ Тулинская
ПС 220 кВ Тулинская | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1АТ-220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-110-1АТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-110-2Т | 85 | 16.632 | 4.62 |  | 106 | 20.156 | 5.452 | 0 | 136 | 25.436 | 8.105 | 0 | 138 | 26.281 | 8.303 | 0
| В-110-3Т | 18 | 3.043 | 1.888 |  | 33 | 5.801 | 3.062 | 0 | 37 | 6.547 | 3.056 | 0 | 34 | 6.263 | 2.534 | 0
| В-110-4Т | 29 | 5.254 | 2.508 |  | 32 | 5.887 | 2.449 | 0 | 35 | 6.349 | 2.574 | 0 | 35 | 6.415 | 2.495 | 0
| В-10-1АТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-10-2Т | 923 | -16.584 | -3.51 | 1.141 | 1125 | -20.1 | -3.798 | 1.741 | 1426 | -25.35 | -5.436 | 2.846 | 1472 | -26.19 | -5.544 | 2.929
| В-10-3Т | 166 | -2.944 | -0.912 | 0.018 | 337 | -5.724 | -2.024 | 0.074 | 377 | -6.472 | -2.064 | 0.095 | 350 | -6.184 | -1.516 | 0.08
| В-10-4Т | 301 | -5.192 | -2.02 | 0.06 | 341 | -5.832 | -1.952 | 0.076 | 368 | -6.3 | -2.084 | 0.09 | 366 | -6.36 | -1.988 | 0.088
1СШ-220 | ЛЭП 257 | 301 | 115.148 | -40.7 |  | 168 | 56.496 | -36.784 | 0 | 243 | 85.492 | -43.604 | 0 | 224 | 78.012 | -45.1 | 0
2СШ-220 | ЛЭП 256 | 296 | -113.432 | 39.644 |  | 166 | -55.616 | 36.08 | 0 | 239 | -84.216 | 42.724 | 0 | 221 | -76.868 | 44.264 | 0
1Ш-110 | ЛЭП К-1 | 132 | 26.774 | 0.616 |  | 176 | 34.65 | -3.608 | 0 | 187 | 36.388 | -3.234 | 0 | 154 | 30.558 | -1.298 | 0
| ЛЭП К-15 | 153 | -28.71 | -11.594 |  | 225 | -43.714 | -8.074 | 0 | 250 | -48.224 | -7.898 | 0 | 192 | -36.74 | -10.538 | 0
| ЛЭП К-17 | 165 | -30.822 | -12.496 |  | 242 | -46.948 | -8.602 | 0 | 268 | -51.722 | -8.316 | 0 | 205 | -39.292 | -11.154 | 0
| КВЛ 110 кВ Тулинская – Вертковская с отпайкой на ПС Сварная | 72 | -11.972 | 8.329 |  | 35 | 6.244 | 2.93 | 0 | 49 | 9.53 | -0.04 | 0 | 91 | 17.873 | 3.472 | 0
| ЛЭП Ч-1 | 73 | 14.08 | 4.466 |  | 62 | 11.264 | 4.928 | 0 | 32 | 5.346 | 3.322 | 0 | 38 | -6.182 | 4.532 | 0
| ЛЭП Ч-3 | 88 | 16.929 | 5.709 |  | 122 | 23.023 | 7.095 | 0 | 168 | 31.251 | 10.065 | 0 | 141 | 26.851 | 8.03 | 0
2Ш-110 | ЛЭП К-2 | 125 | 25.322 | -0.858 |  | 168 | 32.846 | -4.994 | 0 | 175 | 33.924 | -4.73 | 0 | 138 | 27.412 | -2.574 | 0
| ЛЭП К-16 | 153 | -28.578 | -11.814 |  | 228 | -44.22 | -8.096 | 0 | 253 | -48.884 | -7.942 | 0 | 192 | -36.718 | -10.582 | 0
| ЛЭП К-18 | 118 | -21.868 | -9.57 |  | 188 | -36.784 | -5.566 | 0 | 206 | -40.018 | -5.016 | 0 | 143 | -27.368 | -7.722 | 0
| ЛЭП К-20 | 72 | -11.946 | 8.408 |  | 38 | 6.772 | 3.34 | 0 | 53 | 10.349 | 0.396 | 0 | 39 | -6.6 | 4.132 | 0
| ЛЭП Ч-2 | 85 | 16.082 | 6.006 |  | 73 | 13.046 | 6.028 | 0 | 50 | 8.36 | 5.126 | 0 | 37 | -4.334 | 5.874 | 0
| ЛЭП Ч-4 | 51 | 9.922 | 3.08 |  | 63 | 12.045 | 3.091 | 0 | 81 | 15.411 | 3.916 | 0 | 81 | 15.631 | 3.993 | 0
1CШ-10 | ф.11-252 | 26 | 0.453 | 0.126 |  | 25 | 0.44 | 0.121 | 0 | 21 | 0.37 | 0.072 | 0 | 22 | 0.386 | 0.083 | 0
| ф.11-254 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.11-255 | 49 | 0.757 | 0.471 |  | 42 | 0.66 | 0.389 | 0 | 66 | 1.001 | 0.676 | 0 | 25 | 0.412 | 0.195 | 0
| ф.11-257 | 12 | 0.217 | 0.055 |  | 15 | 0.26 | 0.056 | 0 | 17 | 0.302 | 0.047 | 0 | 20 | 0.356 | 0.085 | 0
| ф.11-267 | 37 | 0.652 | 0.157 |  | 40 | 0.698 | 0.174 | 0 | 56 | 0.968 | 0.312 | 0 | 51 | 0.886 | 0.285 | 0
| ф.11-268 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.11-269 | 26 | 0.469 | -0.125 |  | 31 | 0.558 | -0.11 | 0 | 36 | 0.653 | -0.119 | 0 | 46 | 0.832 | -0.085 | 0
| ф.11-270 | 75 | 1.356 | 0.197 |  | 88 | 1.579 | 0.209 | 0 | 112 | 2.02 | 0.227 | 0 | 125 | 2.245 | 0.374 | 0
| ф.11-271 | 23 | 0.403 | -0.092 |  | 29 | 0.523 | -0.078 | 0 | 47 | 0.861 | 0.069 | 0 | 33 | 0.607 | -0.006 | 0
| ф.11-272 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.11-273 | 199 | 3.38 | 1.404 |  | 247 | 4.276 | 1.393 | 0 | 291 | 5.083 | 1.489 | 0 | 324 | 5.645 | 1.694 | 0
| ф.11-274 | 49 | 0.888 | -0.118 |  | 57 | 1.028 | -0.113 | 0 | 67 | 1.207 | -0.111 | 0 | 84 | 1.523 | -0.106 | 0
| ф.11-276 | 33 | 0.598 | -0.116 |  | 38 | 0.688 | -0.101 | 0 | 46 | 0.834 | -0.096 | 0 | 54 | 0.983 | -0.11 | 0
2CШ-10 | ф.11-249 | 0 | 0 | -0.004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0
| ф.11-250 | 152 | 2.642 | 0.883 |  | 213 | 3.661 | 1.291 | 0 | 303 | 5.062 | 2.162 | 0 | 277 | 4.619 | 1.99 | 0
| ф.11-251 | 7 | 0 | -0.12 |  | 6 | 0 | -0.118 | 0 | 6 | 0 | -0.118 | 0 | 7 | 0 | -0.121 | 0
| ф.11-256 | 5 | 0.011 | -0.092 |  | 5 | 0.014 | -0.092 | 0 | 5 | 0.017 | -0.093 | 0 | 5 | 0.011 | -0.093 | 0
| ф.11-258 | 38 | 0.691 | -0.124 |  | 49 | 0.889 | -0.119 | 0 | 56 | 1.018 | -0.11 | 0 | 66 | 1.196 | -0.099 | 0
| ф.11-259 | 37 | 0.638 | 0.235 |  | 42 | 0.724 | 0.215 | 0 | 52 | 0.923 | 0.238 | 0 | 56 | 0.983 | 0.275 | 0
| ф.11-260 | 3 | 0.034 | -0.053 |  | 3 | 0.031 | -0.053 | 0 | 3 | 0.045 | -0.044 | 0 | 3 | 0.039 | -0.05 | 0
| ф.11-261 | 21 | 0.378 | -0.104 |  | 27 | 0.479 | -0.092 | 0 | 34 | 0.608 | -0.082 | 0 | 38 | 0.679 | -0.065 | 0
| ф.11-262 | 5 | 0.087 | -0.003 |  | 5 | 0.099 | -0.006 | 0 | 6 | 0.118 | -0.001 | 0 | 9 | 0.163 | 0.002 | 0
| ф.11-263 | 56 | 1.009 | 0.196 |  | 69 | 1.235 | 0.184 | 0 | 89 | 1.607 | 0.198 | 0 | 99 | 1.776 | 0.307 | 0
| ф.11-265 | 64 | 1.102 | 0.409 |  | 78 | 1.354 | 0.403 | 0 | 95 | 1.663 | 0.46 | 0 | 99 | 1.732 | 0.502 | 0
| ф.11-266 | 46 | 0.821 | 0.168 |  | 51 | 0.909 | 0.157 | 0 | 55 | 0.99 | 0.151 | 0 | 63 | 1.122 | 0.257 | 0
3Ш-10 | ф.10-51 | 15 | 0.281 | -0.056 |  | 19 | 0.343 | -0.065 | 0 | 22 | 0.396 | -0.071 | 0 | 28 | 0.5 | -0.05 | 0
| ф.10-58 | 13 | 0.126 | -0.211 |  | 14 | 0.149 | -0.211 | 0 | 14 | 0.156 | -0.205 | 0 | 16 | 0.203 | -0.209 | 0
| ф.10-60 | 34 | 0.565 | 0.275 |  | 58 | 1.001 | 0.311 | 0 | 65 | 1.138 | 0.304 | 0 | 65 | 1.128 | 0.347 | 0
| ф.10-65 | 3 | 0 | -0.049 |  | 3 | 0 | -0.047 | 0 | 3 | 0 | -0.046 | 0 | 3 | 0 | -0.046 | 0
| ф.10-66 | 1 | 0 | -0.017 |  | 1 | 0 | -0.016 | 0 | 1 | 0 | -0.016 | 0 | 1 | 0 | -0.016 | 0
| ф.10-73 | 62 | 1.057 | 0.468 |  | 90 | 1.547 | 0.481 | 0 | 110 | 1.901 | 0.534 | 0 | 113 | 1.981 | 0.54 | 0
| ф.10-78 | 54 | 0.9 | 0.444 |  | 171 | 2.671 | 1.534 | 0 | 181 | 2.873 | 1.536 | 0 | 139 | 2.363 | 0.914 | 0
| 1ТСН | 3 | 0.04 | 0.035 |  | 3 | 0.037 | 0.034 | 0 | 3 | 0.037 | 0.03 | 0 | 3 | 0.038 | 0.032 | 0
4Ш-10 | ф.10-55 | 158 | 2.787 | 0.897 |  | 144 | 2.501 | 0.69 | 0 | 152 | 2.639 | 0.728 | 0 | 145 | 2.545 | 0.715 | 0
| ф.10-56 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-57 | 73 | 1.24 | 0.534 |  | 89 | 1.508 | 0.541 | 0 | 97 | 1.679 | 0.497 | 0 | 112 | 1.957 | 0.575 | 0
| ф.10-59 | 5 | 0.047 | -0.073 |  | 5 | 0.047 | -0.073 | 0 | 5 | 0.057 | -0.071 | 0 | 5 | 0.053 | -0.071 | 0
| ф.10-62 | 11 | 0.176 | 0.096 |  | 16 | 0.257 | 0.127 | 0 | 22 | 0.337 | 0.191 | 0 | 21 | 0.329 | 0.184 | 0
| ф.10-64 | 26 | 0.254 | 0.412 |  | 45 | 0.671 | 0.456 | 0 | 38 | 0.538 | 0.434 | 0 | 35 | 0.492 | 0.418 | 0
| ф.10-67 | 11 | 0.095 | -0.185 |  | 12 | 0.126 | -0.185 | 0 | 13 | 0.139 | -0.186 | 0 | 14 | 0.176 | -0.186 | 0
| ф.10-68 | 9 | 0.139 | 0.088 |  | 10 | 0.161 | 0.094 | 0 | 12 | 0.21 | 0.077 | 0 | 10 | 0.169 | 0.083 | 0
| ф.10-69 | 9 | 0.132 | 0.108 |  | 9 | 0.14 | 0.096 | 0 | 9 | 0.137 | 0.08 | 0 | 12 | 0.191 | 0.109 | 0
| ф.10-70 | 17 | 0.254 | 0.199 |  | 20 | 0.289 | 0.209 | 0 | 32 | 0.458 | 0.358 | 0 | 21 | 0.329 | 0.18 | 0
| ф.10-72 | 4 | 0.055 | -0.035 |  | 7 | 0.126 | 0.025 | 0 | 5 | 0.097 | -0.011 | 0 | 6 | 0.115 | 0 | 0
| 2ТСН | 1 | 0.013 | 0.008 |  | 1 | 0.01 | 0.008 | 0 | 1 | 0.011 | 0.008 | 0 | 1 | 0.01 | 0.007 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 7; 7:00 I: 7; 10:00 I: 7; 18:00 I: 7
| 2Т | 1:00 I: 8; 7:00 I: 8; 10:00 I: 9; 18:00 I: 8
| 3Т | 1:00 I: 2; 7:00 I: 2; 10:00 I: 2; 18:00 I: 2
| 4Т | 1:00 I: 2; 7:00 I: 2; 10:00 I: 2; 18:00 I: 2
| 1ЛРТ | 1:00 I: 16; 7:00 I: 16; 10:00 I: 16; 18:00 I: 16
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
| 1сш-220 | 1:00 I: 0; 7:00 I: 0; 10:00 I: 0; 18:00 I: 0
| 2сш-220 | 1:00 I: 234.4; 7:00 I: 231; 10:00 I: 228; 18:00 I: 232
| 1сш-110 | 1:00 I: 116.5; 7:00 I: 114; 10:00 I: 113; 18:00 I: 115
| 2сш-110 | 1:00 I: 116.7; 7:00 I: 114; 10:00 I: 113; 18:00 I: 115
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.6; 7:00 I: 10.5; 10:00 I: 10.5; 18:00 I: 10.5
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.6; 7:00 I: 10.5; 10:00 I: 10.5; 18:00 I: 10.5
| 3сш-10 | 1:00 I: 10.7; 7:00 I: 10.4; 10:00 I: 10.4; 18:00 I: 10.5
| 4сш-10 | 1:00 I: 10.7; 7:00 I: 10.4; 10:00 I: 10.4; 18:00 I: 10.5
ПС 220 кВ Урожай
ПС 220 кВ Урожай | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| В-220 1АТ | 21 | 7.542 | -3.765 | 0.291 | 27 | 10.59 | -3.123 | 0.496 | 30 | 12.289 | -2.636 | 0.637 | 29 | 11.409 | -2.85 | 0.567
| В-220 2АТ | 21 | 7.522 | -3.95 | 0.294 | 27 | 10.566 | -3.522 | 0.505 | 30 | 12.256 | -1.032 | 0.61 | 28 | 11.358 | -1.967 | 0.545
| В-110-1АТ | 41 | -7.515 | 3.819 |  | 55 | -10.542 | 3.186 | 0 | 62 | -12.232 | 2.693 | 0 | 59 | -11.334 | 2.922 | 0
| В-110-2АТ | 42 | -7.498 | 3.995 |  | 55 | -10.542 | 3.573 | 0 | 61 | -12.232 | 1.074 | 0 | 57 | -11.334 | 2.006 | 0
| В-10-1АТ | 3 | -0.027 | -0.054 | 0 | 4 | -0.048 | -0.063 | 0 | 4 | -0.057 | -0.057 | 0 | 6 | -0.075 | -0.072 | 0
| В-10-2АТ | 3 | -0.024 | -0.045 | 0 | 3 | -0.024 | -0.051 | 0 | 3 | -0.024 | -0.042 | 0 | 3 | -0.024 | -0.039 | 0
1Ш-220 | ВЛ 220 кВ 219 | 133 | -53.174 | 11.594 |  | 12 | 4.312 | -2.222 | 0 | 76 | -31.218 | 4.73 | 0 | 127 | -50.952 | 10.142 | 0
| ВЛ 220 кВ 221 | 56 | 15.554 | -16.72 |  | 42 | 4.84 | -16.61 | 0 | 50 | 14.718 | -14.806 | 0 | 57 | 18.766 | -13.662 | 0
| ВЛ 220 кВ 291 | 1 | -0.022 | -0.308 |  | 1 | 0 | -0.308 | 0 | 1 | 0 | -0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2Ш-220 | ВЛ 220 кВ 220 | 114 | -44.55 | 14.498 |  | 40 | 16.28 | 0.594 | 0 | 47 | -17.732 | 8.382 | 0 | 101 | -38.786 | 14.674 | 0
| ВЛ 220 кВ 222 | 148 | 59.664 | -12.452 |  | 133 | -52.096 | 16.676 | 0 | 10 | 2.662 | -3.168 | 0 | 103 | 38.192 | -17.732 | 0
| ВЛ 220 кВ 292 | 22 | 7.436 | 4.906 |  | 17 | 5.94 | 3.432 | 0 | 20 | 7.04 | 4.114 | 0 | 25 | 8.184 | 6.512 | 0
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-23 | 22 | 4.453 | 0.088 |  | 31 | 6.142 | 1.038 | 0 | 39 | 7.779 | 1.69 | 0 | 35 | 6.741 | 1.602 | 0
| ВЛ 110 кВ УК-1 | 31 | 6.09 | -1.813 |  | 43 | 8.624 | -0.211 | 0 | 47 | 9.486 | 1.496 | 0 | 47 | 9.346 | 0.739 | 0
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-53 | 28 | 1.197 | -5.526 |  | 27 | 1.918 | -5.21 | 0 | 28 | 1.813 | -5.386 | 0 | 28 | 1.69 | -5.333 | 0
| ВЛ 110 кВ З-110 | 9 | 0.634 | -1.637 |  | 9 | 0.862 | -1.566 | 0 | 9 | 1.021 | -1.426 | 0 | 9 | 0.862 | -1.584 | 0
| ВЛ 110 кВ УК-2 | 15 | 2.57 | 1.602 |  | 19 | 3.52 | 1.619 | 0 | 24 | 4.365 | 2.182 | 0 | 22 | 4.03 | 2.13 | 0
1СШ-10 | ф.У-8 | 2 | 0.018 | 0.026 |  | 3 | 0.04 | 0.034 | 0 | 3 | 0.051 | 0.038 | 0 | 5 | 0.068 | 0.057 | 0
| 1ТСН | 1 | -0.008 | -0.009 |  | 1 | -0.007 | -0.009 | 0 | 1 | -0.006 | -0.007 | 0 | 1 | -0.006 | -0.007 | 0
2СШ-10 | ф.10 41-4 (связь с филиалом КЭС) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2ТСН | 2 | -0.024 | -0.017 |  | 2 | -0.021 | -0.021 | 0 | 2 | -0.022 | -0.02 | 0 | 2 | -0.021 | -0.02 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 16; 7:00 I: 16; 10:00 I: 16; 18:00 I: 16
| 2АТ | 1:00 I: 16; 7:00 I: 16; 10:00 I: 16; 18:00 I: 16
| ЛРТ-1 | 1:00 I: 20; 7:00 I: 20; 10:00 I: 20; 18:00 I: 20
| ЛРТ-2 | 1:00 I: 20; 7:00 I: 20; 10:00 I: 20; 18:00 I: 20
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
| 1Ш-220 | 1:00 I: 237; 7:00 I: 238; 10:00 I: 239; 18:00 I: 237
| 2Ш-220 | 1:00 I: 238; 7:00 I: 238; 10:00 I: 239; 18:00 I: 239
| 1Ш-110 | 1:00 I: 117.8; 7:00 I: 116; 10:00 I: 117; 18:00 I: 115
| 2Ш-110 | 1:00 I: 118; 7:00 I: 117; 10:00 I: 117; 18:00 I: 117
| 1СШ-10 | 1:00 I: 10.6; 7:00 I: 10.5; 10:00 I: 10.5; 18:00 I: 10.5
| 2СШ-10 | 1:00 I: 10.5; 7:00 I: 10.4; 10:00 I: 10.5; 18:00 I: 10.5
ПС 220 кВ Чулымская
ПС 220 кВ Чулымская | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| В-220-1АТ | 47 | 19.415 | 0.214 | 0.075 | 61 | 24.52 | 3.058 | 0.126 | 59 | 23.786 | 1.304 | 0.116 | 64 | 25.809 | -0.939 | 0.135
| В-220-2АТ | 40 | 16.49 | -2.886 | 0.054 | 58 | 23.442 | 0.443 | 0.111 | 54 | 21.636 | -1.929 | 0.096 | 57 | 23.072 | -3.337 | 0.106
| В-110-1АТ | 90 | -19.03 | -0.352 |  | 118 | -24.068 | -3.3 | 0 | 112 | -23.32 | -1.54 | 0 | 122 | -25.3 | 0.638 | 0
| В-110-2АТ | 74 | -15.554 | 1.672 |  | 110 | -22.506 | -1.716 | 0 | 100 | -20.702 | 0.682 | 0 | 107 | -22.132 | 2.068 | 0
| В-6-3Т | 67 | -0.385 | -0.632 | 0.77 | 71 | -0.452 | -0.63 | 0.872 | 69 | -0.466 | -0.598 | 0.834 | 72 | -0.509 | -0.603 | 0.904
| В-6-2АТ | 105 | -0.936 | -0.693 | 1.907 | 107 | -0.936 | -0.691 | 1.964 | 105 | -0.934 | -0.67 | 1.917 | 106 | -0.94 | -0.675 | 1.944
1СШ-220 | ВЛ 220 кВ 241 | 264 | -99.792 | 40.7 |  | 124 | -38.016 | 32.076 | 0 | 218 | -78.672 | 38.94 | 0 | 264 | -98.208 | 42.196 | 0
| ВЛ 220 кВ 243 (через ШОВ-220) | 225 | 81.18 | -42.944 |  | 98 | 13.816 | -36.696 | 0 | 172 | 55.528 | -41.888 | 0 | 210 | 73.172 | -43.824 | 0
2СШ-220 | ВЛ 220 кВ 242 | 261 | -98.78 | 43.384 |  | 122 | -36.256 | 33.792 | 0 | 217 | -77.088 | 41.228 | 0 | 259 | -96.756 | 44.792 | 0
| ВЛ 220 кВ 244 | 225 | 82.412 | -43.076 |  | 95 | 12.804 | -36.212 | 0 | 172 | 55.528 | -41.932 | 0 | 208 | 73.744 | -44 | 0
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-21 | 30 | 2.937 | -5.669 |  | 34 | 4.231 | -5.498 | 0 | 35 | 4.858 | -5.306 | 0 | 33 | 4.316 | -5.346 | 0
| ВЛ 110 кВ З-3 | 61 | -8.857 | 9.478 |  | 33 | -0.409 | 6.785 | 0 | 46 | -4.105 | 8.672 | 0 | 88 | -8.725 | 15.998 | 0
| ВЛ 110 кВ З-5 | 111 | 23.14 | -4.158 |  | 95 | 19.483 | 0.752 | 0 | 104 | 21.516 | -2.957 | 0 | 120 | 24.592 | -3.749 | 0
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-4 | 56 | -7.168 | 9.464 |  | 37 | 2.086 | 7.3 | 0 | 44 | -1.28 | 9.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ З-20 | 29 | 2.713 | -5.603 |  | 33 | 4.059 | -5.498 | 0 | 34 | 4.765 | -5.3 | 0 | 32 | 3.993 | -5.379 | 0
| ВЛ 110 кВ З-6 | 105 | 21.793 | -4.303 |  | 83 | 17.107 | 0.066 | 0 | 89 | 18.269 | -3.445 | 0 | 113 | 23.206 | -3.815 | 0
1СШ-6 | Ф.6-150 | 60 | 0.307 | 0.588 |  | 64 | 0.376 | 0.585 | 0 | 62 | 0.391 | 0.554 | 0 | 65 | 0.433 | 0.559 | 0
| Ф.6-152 | 2 | 0.02 | -0.007 |  | 2 | 0.018 | -0.007 | 0 | 2 | 0.021 | -0.006 | 0 | 2 | 0.02 | -0.004 | 0
| Ф.6-154 | 2 | 0.006 | 0.016 |  | 2 | 0.007 | 0.016 | 0 | 2 | 0.008 | 0.015 | 0 | 2 | 0.008 | 0.015 | 0
| Ф.6-156 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-158 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-162 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-164 | 1 | 0.006 | 0.007 |  | 1 | 0.006 | 0.007 | 0 | 1 | 0.003 | 0.006 | 0 | 1 | 0.006 | 0.006 | 0
| 1ТСН | 5 | 0.046 | 0.021 |  | 5 | 0.045 | 0.022 | 0 | 4 | 0.044 | 0.021 | 0 | 4 | 0.044 | 0.021 | 0
2СШ-6 | Ф.6-149 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-151 | 2 | 0.019 | 0.014 |  | 2 | 0.018 | 0.015 | 0 | 2 | 0.019 | 0.014 | 0 | 3 | 0.021 | 0.019 | 0
| Ф.6-153 | 1 | 0.006 | 0.002 |  | 1 | 0.006 | 0.003 | 0 | 1 | 0.006 | 0.002 | 0 | 1 | 0.006 | 0.002 | 0
| Ф.6-155 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-157 | 103 | 0.926 | 0.668 |  | 104 | 0.924 | 0.667 | 0 | 103 | 0.923 | 0.648 | 0 | 103 | 0.921 | 0.645 | 0
| Ф.6-159 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-161 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2ТСН | 1 | -0.016 | 0.001 |  | 1 | -0.015 | 0.002 | 0 | 1 | -0.016 | 0.001 | 0 | 1 | -0.011 | 0.002 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 11; 7:00 I: 11; 10:00 I: 11; 18:00 I: 11
| 2АТ | 1:00 I: 9; 7:00 I: 9; 10:00 I: 9; 18:00 I: 9
| 3Т | 1:00 I: 4; 7:00 I: 4; 10:00 I: 4; 18:00 I: 4
| ЛРТ | 1:00 I: 14; 7:00 I: 14; 10:00 I: 14; 18:00 I: 14
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
| 1СШ-220 | 1:00 I: 236; 7:00 I: 232; 10:00 I: 233; 18:00 I: 234
| 2СШ-220 | 1:00 I: 239; 7:00 I: 234; 10:00 I: 233; 18:00 I: 238
| 1Ш-110 | 1:00 I: 122; 7:00 I: 119; 10:00 I: 120; 18:00 I: 120
| 2Ш-110 | 1:00 I: 122; 7:00 I: 119; 10:00 I: 120; 18:00 I: 120
| 1Ш-6 | 1:00 I: 6.4; 7:00 I: 6.3; 10:00 I: 6.3; 18:00 I: 6.3
| 2Ш-6 | 1:00 I: 6.4; 7:00 I: 6.3; 10:00 I: 6.3; 18:00 I: 6.3
ПС 220 кВ Южная
ПС 220 кВ Южная | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1АТ-220 | 118 | 26.789 | 38.8376 | 0.518 | 139 | 43.115 | 35.306 | 0.729 | 177 | 56.642 | 42.314 | 1.176 | 170 | 53.483 | 41.8172 | 1.088
| 2АТ-220 | 99 | 17.687 | 35.604 | 0.37 | 117 | 33.624 | 32.2308 | 0.511 | 146 | 44.984 | 36.8348 | 0.803 | 141 | 43.32 | 35.018 | 0.741
| В-110-1АТ | 223 | -26.07 | -38.456 | 0 | 264 | -42.196 | -34.892 | 0 | 337 | -55.572 | -41.756 | 0 | 324 | -52.36 | -41.162 | 0
| В-110-2АТ | 177 | -15.114 | -33.594 | 0 | 210 | -31.02 | -30.492 | 0 | 269 | -42.658 | -35.552 | 0 | 259 | -40.964 | -33.77 | 0
| В-110-3Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-10-1АТ | 45 | -0.719 | -0.3816 | 0 | 56 | -0.919 | -0.414 | 0 | 67 | -1.07 | -0.558 | 0 | 72 | -1.123 | -0.6552 | 0
| В-10-2АТ | 180 | -2.573 | -2.01 | 0 | 174 | -2.604 | -1.7388 | 0.016 | 147 | -2.326 | -1.2828 | 0.012 | 148 | -2.356 | -1.248 | 0.012
| В-10-3Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2СШ-220 | ВЛ 220 кВ 250 | 104 | -17.952 | -37.5408 | 0 | 122 | -33.977 | -34.6896 | 0 | 153 | -45.434 | -40.2864 | 0 | 147 | -43.745 | -38.2008 | 0
1СШ-220 | ВЛ 220 кВ 249 | 123 | -27.166 | -41.3688 | 0 | 146 | -43.666 | -38.4912 | 0 | 186 | -57.394 | -47.0976 | 0 | 179 | -54.173 | -46.3056 | 0
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ Ю-11 | 73 | 14.758 | 3.7356 | 0 | 62 | 12.184 | 4.29 | 0 | 80 | 15.8 | 5.0424 | 0 | 73 | 14.467 | 4.1976 | 0
| ВЛ 110 кВ Ю-21 | 24 | 4.396 | 2.244 | 0 | 27 | 5.161 | 2.0592 | 0 | 30 | 5.768 | 2.1912 | 0 | 30 | 5.663 | 2.2572 | 0
| ВЛ 110 кВ ЮМ-1 | 13 | 2.279 | 1.298 | 0 | 13 | 2.363 | 1.2452 | 0 | 17 | 3.128 | 1.7556 | 0 | 16 | 2.829 | 1.7248 | 0
| ВЛ 110 кВ Ю-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ Ю-10 | 276 | -2.574 | 57.4596 | 0 | 286 | 32.842 | 49.4472 | 0 | 359 | 46.556 | 57.6048 | 0 | 358 | 45.712 | 57.5916 | 0
| ВЛ 110 кВ Ю-12 | 91 | 17.992 | 5.5572 | 0 | 79 | 15.114 | 6.2832 | 0 | 104 | 19.919 | 7.656 | 0 | 94 | 18.137 | 6.402 | 0
| ВЛ 110 кВ Ю-22 | 15 | 3.062 | 0.7656 | 0 | 19 | 3.788 | 0.7524 | 0 | 22 | 4.488 | 1.0032 | 0 | 21 | 4.264 | 1.056 | 0
| ВЛ 110 кВ ЮМ-2 | 8 | 1.386 | 1.0384 | 0 | 11 | 1.879 | 1.2628 | 0 | 16 | 2.675 | 2.002 | 0 | 14 | 2.345 | 1.7116 | 0
1СШ-10 | ф.10-554 | 7 | 0.098 | 0.0832 | 0 | 8 | 0.116 | 0.0836 | 0 | 8 | 0.106 | 0.092 | 0 | 10 | 0.138 | 0.1184 | 0
| ф.10-574 | 1 | -0.001 | -0.024 | 0 | 1 | -0.001 | -0.0234 | 0 | 1 | -0.001 | -0.0234 | 0 | 1 | -0.001 | -0.0246 | 0
| ф.10-575 | 24 | 0.39 | 0.1818 | 0 | 33 | 0.555 | 0.213 | 0 | 43 | 0.7 | 0.348 | 0 | 45 | 0.711 | 0.4074 | 0
| ф.10-578 | 11 | 0.174 | 0.1016 | 0 | 12 | 0.196 | 0.1036 | 0 | 13 | 0.212 | 0.1068 | 0 | 14 | 0.223 | 0.114 | 0
| 1ТСН | 3 | 0.039 | 0.045 | 0 | 3 | 0.038 | 0.0445 | 0 | 3 | 0.038 | 0.0446 | 0 | 3 | 0.037 | 0.0455 | 0
2СШ-10 | ф.10-563 | 52 | 0.811 | 0.4866 | 0 | 56 | 0.885 | 0.4752 | 0 | 70 | 1.093 | 0.6168 | 0 | 70 | 1.105 | 0.6036 | 0
| ф.10-564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-568 | 7 | 0.105 | 0.0776 | 0 | 9 | 0.151 | 0.0744 | 0 | 13 | 0.209 | 0.1228 | 0 | 11 | 0.176 | 0.094 | 0
| ф.10-584 | 112 | 1.458 | 1.4166 | 0 | 97 | 1.305 | 1.1652 | 0 | 47 | 0.697 | 0.483 | 0 | 49 | 0.745 | 0.4848 | 0
| ф.10-585 | 11 | 0.203 | 0.0384 | 0 | 15 | 0.269 | 0.0336 | 0 | 19 | 0.334 | 0.0588 | 0 | 19 | 0.337 | 0.0666 | 0
| 2ТСН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 10; 7:00 I: 10; 10:00 I: 10; 18:00 I: 10
| 2АТ | 1:00 I: 10; 7:00 I: 10; 10:00 I: 10; 18:00 I: 10
| 3Т | 1:00 I: 7; 7:00 I: 7; 10:00 I: 7; 18:00 I: 7
| 1ЛРТ | 1:00 I: 6; 7:00 I: 6; 10:00 I: 6; 18:00 I: 6
| 2ЛРТ | 1:00 I: 6; 7:00 I: 6; 10:00 I: 6; 18:00 I: 6
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
| 1сш-220 | 1:00 I: 231.7; 7:00 I: 230.8; 10:00 I: 230.5; 18:00 I: 230.1
| 2сш-220 | 1:00 I: 231; 7:00 I: 230.3; 10:00 I: 229.4; 18:00 I: 228.8
| 1сш-110 | 1:00 I: 120.2; 7:00 I: 119.9; 10:00 I: 119; 18:00 I: 118.8
| 2сш-110 | 1:00 I: 120.1; 7:00 I: 119.8; 10:00 I: 119; 18:00 I: 118.5
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.5; 7:00 I: 10.4; 10:00 I: 10.4; 18:00 I: 10.4
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.5; 7:00 I: 10.4; 10:00 I: 10.4; 18:00 I: 10.4
ПС 220 кВ Родники
ПС 220 кВ Родники | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| В 220 Т-1 | 0 | 0.185 | 0.013 | 0 | 1 | 0.264 | 0.026 | 0 | 1 | 0.264 | -0.013 | 0 | 1 | 0.343 | 0 | 0
| В 220 Т-2 | 0 | 0.185 | 0.04 | 0 | 1 | 0.29 | 0.053 | 0 | 1 | 0.304 | 0.066 | 0 | 1 | 0.383 | 0.026 | 0
| В 10 Т-1 | 9 | 0.165 | 0.042 | 0 | 15 | 0.258 | 0.048 | 0 | 14 | 0.246 | 0.033 | 0 | 18 | 0.327 | 0.039 | 0
| В 10 Т-2 | 10 | 0.171 | 0.045 | 0 | 16 | 0.276 | 0.063 | 0 | 16 | 0.279 | 0.078 | 0 | 21 | 0.366 | 0.039 | 0
1С 10 | ф.3 | 9 | -0.162 | -0.038 | 0 | 14 | -0.256 | -0.046 | 0 | 14 | -0.242 | -0.031 | 0 | 18 | -0.32 | -0.04 | 0
| ф.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-1 | 0 | -0.005 | -0.005 | 0 | 0 | -0.003 | -0.004 | 0 | 0 | -0.004 | -0.005 | 0 | 0 | -0.005 | -0.005 | 0
| ф.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2С 10 | ф.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.21 | 9 | -0.162 | -0.043 | 0 | 15 | -0.262 | -0.06 | 0 | 15 | -0.265 | -0.074 | 0 | 20 | -0.348 | -0.037 | 0
| ф.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-2 | 0 | -0.002 | -0.002 | 0 | 0 | -0.001 | -0.002 | 0 | 0 | -0.002 | -0.002 | 0 | 0 | -0.002 | -0.002 | 0
| ф.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АНЦАПФА | 1Т | 1:00 I: 11; 7:00 I: 11; 10:00 I: 11; 18:00 I: 11
| 2Т | 1:00 I: 11; 7:00 I: 11; 10:00 I: 11; 18:00 I: 11
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
| 1С 220 | 1:00 I: 231.3; 7:00 I: 229.1; 10:00 I: 229.1; 18:00 I: 227
| 2С 220 | 1:00 I: 231.3; 7:00 I: 228.4; 10:00 I: 228.1; 18:00 I: 225.9
| 1С 10 | 1:00 I: 10.5; 7:00 I: 10.4; 10:00 I: 10.4; 18:00 I: 10.3
| 2С 10 | 1:00 I: 10.5; 7:00 I: 10.4; 10:00 I: 10.4; 18:00 I: 10.3