## нагрузки
Нагрузка на стороне 110 кВ за контрольные часы
по подстанциям АО "Электромагистраль" на 18.06.2025г.
Время Московское
ПС 220 кВ | №тр-ра | Sном |  | 0100 |  | 0700 |  | 1000 |  | 1800
|  |  |  | Р, МВт | Q, МВар | Р, МВт | Q, МВар | Р, МВт | Q, МВар | Р, МВт | Q, МВар
Восточная | 2АТ | 220/110/10 | 200 | 15.554 | 3.16 | 17.308 | 3.596 | 22.47 | 4.574 | 24.19 | 4.468
| 3АТ | 220/110/10 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма по ПС |  |  | 15.554 | 3.16 | 17.308 | 3.596 | 22.47 | 4.574 | 24.19 | 4.468
Дружная | 1АТ | 220/110/10 | 63 | 0.939 | 0.491 | 1.021 | 0.478 | 1.133 | 0.522 | 1.646 | 0.643
| 2АТ | 220/110/10 | 63 | 1.726 | 0.606 | 1.781 | 0.586 | 2.12 | 0.784 | 1.515 | 0.677
| С-24 | 110 |  | -4.633 | 10.256 | -1.584 | 7.933 | 2.138 | 8.276 | -0.581 | 9.979
| Сумма по ПС |  |  | 2.665 | 1.097 | 2.802 | 1.064 | 3.253 | 1.306 | 3.161 | 1.32
Правобережная | 1АТ | 220/110/10 | 125 | 4.116 | 0.68 | 4.524 | 0.74 | 5.526 | 0.91 | 5.76 | 0.94
| 2АТ | 220/110/10 | 125 | 3.75 | 0.77 | 4.356 | 0.89 | 5.7 | 1.17 | 6.354 | 1.3
| ПМ-1 | 110 |  | 9.955 | 3.267 | 12.331 | 3.531 | 16.412 | 4.345 | 15.697 | 4.257
| ПМ-2 | 110 |  | 8.096 | 2.948 | 10.054 | 3.146 | 13.684 | 3.85 | 12.078 | 3.498
| ПЧ-1 | 110 |  | 5.544 | -0.997 | 6.752 | -0.884 | 9.458 | -0.422 | 9.491 | -0.37
| ПЧ-2 | 110 |  | 7.999 | -1.333 | 9.616 | -1.142 | 14.863 | -0.079 | 14.936 | -0.106
| Сумма по ПС |  |  | 7.866 | 1.45 | 8.88 | 1.63 | 11.226 | 2.08 | 12.114 | 2.24
Строительная | 1Т | 220/10/6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2Т | 220/10/6 | 40 | 11.992 | 4.844 | 12.481 | 4.649 | 15.362 | 5.321 | 14.8 | 5.301
| Сумма по ПС |  |  | 11.992 | 4.844 | 12.481 | 4.649 | 15.362 | 5.321 | 14.8 | 5.301
Татарская | 1АТ | 220/110/10 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2АТ | 220/110/10 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1Т | 110/10 | 40 | 5.343 | 3.083 | 4.968 | 2.736 | 8.976 | 3.701 | 7.428 | 2.928
| Т-2 | 110/10 | 40 | 4.269 | 2.554 | 3.744 | 2.337 | 5.295 | 2.689 | 5.169 | 3.227
| ТУ-1 | 110 |  | 1.377 | -0.576 | 1.857 | -0.48 | 2.059 | -0.515 | 2.028 | -0.484
| ТУ-2 | 110 |  | 1.056 | -1.142 | 1.344 | -1.146 | 1.483 | -1.063 | 1.529 | -0.994
| Сумма по ПС |  |  | 9.612 | 5.637 | 8.712 | 5.073 | 14.271 | 6.39 | 12.597 | 6.155
Тулинская | 1АТ | 220/110/10 | 125 | 15.224 | 43.56 | 8.998 | 41.756 | 1.562 | 43.604 | 7.062 | 42.658
| 2Т | 110/10 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3Т | 110/10 | 31.5 | 5.405 | 2.97 | 8.349 | 4.165 | 9.992 | 4.303 | 10.54 | 4.092
| 4Т | 110/10 | 31.5 | 5.399 | 2.765 | 5.755 | 2.699 | 7.102 | 2.31 | 6.402 | 2.732
| Ч-3 | 110 |  | 15.4 | 5.467 | 20.614 | 6.611 | 28.017 | 9.097 | 24.475 | 7.634
| Ч-4 | 110 |  | 15.147 | 5.005 | 18.249 | 6.017 | 25.025 | 6.589 | 23.419 | 7.898
| Сумма по ПС |  |  | 26.028 | 49.295 | 23.102 | 48.62 | 18.656 | 50.217 | 24.004 | 49.482
Урожай | 1АТ | 220/110/10 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0.057
| 2АТ | 220/110/10 | 63 | 0.054 | 0.102 | 0.057 | 0.111 | 0.066 | 0.099 | 0.03 | 0.057
| Сумма по ПС |  |  | 0.054 | 0.102 | 0.057 | 0.111 | 0.066 | 0.099 | 0.081 | 0.114
Чулымская | 1АТ | 220/110/6 | 125 | 0.077 | 0.063 | 0.068 | 0.05 | 0.077 | 0.045 | 0.079 | 0.061
| 2АТ | 220/110/6 | 125 | 0.022 | 0.018 | 0.022 | 0.018 | 0.023 | 0.018 | 0.027 | 0.018
| З-20 | 110 |  | 5.98 | -10.006 | 8.224 | -9.748 | 9.755 | -9.055 | 9.049 | -9.148
| З-21 | 110 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма по ПС |  |  | 0.099 | 0.081 | 0.09 | 0.068 | 0.1 | 0.063 | 0.106 | 0.079
Южная | 1АТ | 220/110/10 | 125 | 1.402 | 1.254 | 1.332 | 0.8328 | 2.792 | 2.7108 | 2.635 | 2.5056
| 2АТ | 220/110/10 | 125 | 1.135 | 0.7332 | 1.285 | 0.6996 | 1.604 | 0.8208 | 1.621 | 0.8292
| 3Т | 110/10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ю-21 | 110 |  | 6.719 | 0.3432 | 7.854 | -0.5148 | 9.53 | 1.0164 | 9.372 | 1.1088
| Ю-22 | 110 |  | 2.284 | 0.4092 | 2.666 | 0.264 | 3.313 | 0.6072 | 3.234 | 0.66
| ЮМ-1 | 110 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЮМ-2 | 110 |  | 3.335 | 2.3364 | 3.529 | 2.486 | 5.408 | 3.8104 | 4.145 | 2.706
| Сумма по ПС |  |  | 2.537 | 1.9872 | 2.617 | 1.5324 | 4.396 | 3.5316 | 4.256 | 3.3348

## ПС
Ведомость почасовых замеров нагрузок и напряжений за 18.06.2025
ПС 220 кВ Восточная
| Присоединение | 1:00 |  |  |  | 7:00 |  |  |  | 10:00 |  |  |  | 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
ПС 220 кВ Восточная | В-220-2АТ | 22 | 8.14 | -3.834 | 0.046 | 83 | 32.818 | -5.516 | 0.642 | 184 | 73.774 | 0.248 | 3.156 | 178 | 71.842 | -0.329 | 2.967
| В-220-3АТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-110-2АТ | 50 | 7.414 | 6.82 | 0 | 90 | -15.51 | 8.888 | 0 | 258 | -51.304 | 3.938 | 0 | 240 | -47.652 | 4.378 | 0
| В-110-3АТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1В-10-3АТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3В-10-3АТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2В-10-2АТ | 711 | -12.388 | -2.72 | 0.164 | 813 | -13.884 | -3.044 | 0.211 | 1074 | -18.36 | -4 | 0.37 | 1110 | -19.056 | -3.728 | 0.391
| 4В-10-2АТ | 179 | -3.166 | -0.44 | 0.01 | 198 | -3.424 | -0.552 | 0.013 | 237 | -4.11 | -0.574 | 0.018 | 294 | -5.134 | -0.74 | 0.028
1Ш-220 | ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная I цепь | 97 | -38.104 | -9.548 | 0 | 79 | -29.612 | -11.088 | 0 | 180 | -71.94 | -6.644 | 0 | 187 | -75.372 | -0.792 | 0
| ВЛ 220 кВ 251 | 87 | 26.708 | -23.54 | 0 | 50 | -4.048 | -19.668 | 0 | 107 | -17.996 | -39.072 | 0 | 108 | -11 | -42.284 | 0
| ВЛ 220 кВ Б-1 | 24 | 7.876 | 5.676 | 0 | 24 | 7.964 | 5.632 |  | 25 | 8.052 | 5.676 | 0 | 24 | 7.964 | 5.632 | 0
2Ш-220 | ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная II цепь | 100 | -39.864 | -8.844 | 0 | 82 | -31.284 | -10.34 | 0 | 185 | -73.964 | -6.116 | 0 | 192 | -77.528 | -0.264 | 0
| ВЛ 220 кВ 252 | 87 | 26.62 | -23.54 | 0 | 50 | -4.092 | -19.624 | 0 | 107 | -18.172 | -39.116 | 0 | 108 | -11.22 | -42.284 | 0
| ВЛ 220 кВ 254 | 150 | 7.172 | 60.5 | 0 | 155 | 26.84 | 56.408 | 0 | 310 | 98.34 | 76.604 | 0 | 292 | 93.324 | 72.16 | 0
| ВЛ 220 кВ Б-2 | 2 | 0.484 | 0.704 | 0 | 2 | 0.528 | 0.792 | 0 | 2 | 0.528 | 0.792 | 0 | 2 | 0.528 | 0.748 | 0
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ Восточная – Кошево с отпайками | 65 | 11.726 | 5.72 | 0 | 58 | 9.46 | 6.468 | 0 | 58 | 6.028 | 9.812 | 0 | 47 | -0.528 | 9.372 | 0
| ВЛ 110 кВ К-7 | 228 | 45.738 | -1.474 | 0 | 244 | 48.576 | 0.066 | 0 | 324 | 64.13 | 6.666 | 0 | 314 | 62.392 | 4.928 | 0
| ВЛ 110 кВ К-9 | 291 | 58.41 | -1.87 | 0 | 313 | 62.348 | 0.242 | 0 | 401 | 79.662 | 4.972 | 0 | 392 | 78.078 | 3.388 | 0
| ВЛ 110 кВ К-33 | 260 | 52.206 | 0.154 | 0 | 278 | 55.308 | 1.21 | 0 | 370 | 73.194 | 7.766 | 0 | 359 | 71.236 | 5.896 | 0
| ВЛ 110 кВ Б-5 | 665 | -133.373 | -7.894 | 0 | 550 | -108.636 | -13.543 | 0 | 589 | -111.778 | -35.719 | 0 | 583 | -111.091 | -33.528 | 0
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ Восточная – Лазурная с отпайками | 48 | 7.942 | 5.346 | 0 | 48 | 7.106 | 6.512 | 0 | 47 | 1.364 | 9.218 | 0 | 48 | -2.508 | 9.306 | 0
| ВЛ 110 кВ К-8 | 227 | 45.694 | -0.374 | 0 | 245 | 48.73 | 0.946 | 0 | 327 | 64.68 | 7.744 | 0 | 317 | 62.92 | 5.962 | 0
| ВЛ 110 кВ К-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ К-34 | 258 | 51.876 | -2.288 | 0 | 279 | 55.616 | -1.32 | 0 | 372 | 73.92 | 4.84 | 0 | 359 | 71.522 | 2.816 | 0
| ВЛ 110 кВ Б-6 | 653 | -131.05 | -7.102 | 0 | 682 | -135.458 | -11.352 | 0 | 894 | -175.243 | -31.601 | 0 | 814 | -160.406 | -24.103 | 0
3Ш-110 | ВЛ 110 кВ Восточная – Мостовая I цепь | 135 | 26.73 | -4.246 | 0 | 114 | 22.264 | -4.444 | 0 | 155 | 30.602 | 3.542 | 0 | 133 | 26.422 | 1.166 | 0
| ВЛ 110 кВ 0ТСН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ Б-3 | 11 | 1.505 | 1.663 | 0 | 11 | 1.505 | 1.663 | 0 | 13 | 1.531 | 2.086 | 0 | 11 | 1.452 | 1.531 | 0
| ВЛ 110 кВ К-11 | 99 | 19.888 | 0.572 | 0 | 102 | 20.372 | 0.418 | 0 | 129 | 24.882 | 6.292 | 0 | 127 | 24.53 | 5.918 | 0
| ВЛ 110 кВ Восточная – Барышевская I цепь с отпайкой на ПС Сады Гиганта | 52 | 10.45 | 1.232 | 0 | 58 | 11.506 | 1.474 | 0 | 65 | 11.814 | 5.148 | 0 | 70 | 12.87 | 5.5 | 0
| КВЛ 110 кВ Восточная – Мостовая III цепь с отпайкой на ПС Камышенская | 19 | 0.088 | -3.872 | 0 | 20 | 0.352 | -3.872 | 0 | 19 | 0.352 | -3.696 | 0 | 19 | 0.352 | -3.784 | 0
4Ш-110 | ВЛ 110 кВ К-24 | 127 | 25.344 | -3.388 | 0 | 105 | 20.68 | -3.256 | 0 | 149 | 29.172 | 5.126 | 0 | 122 | 24.222 | 1.386 | 0
| ВЛ 110 кВ Б-4 | 657 | -131.578 | 9.346 | 0 | 688 | -136.778 | 7.445 | 0 | 810 | -160.512 | -15.365 | 0 | 767 | -152.566 | -9.715 | 0
| ВЛ 110 кВ К-12 | 106 | 21.362 | -1.1 | 0 | 111 | 22.088 | -0.704 | 0 | 138 | 27.016 | 4.554 | 0 | 138 | 27.17 | 4.378 | 0
| ВЛ 110 кВ К-28 | 36 | 7.172 | 0.506 | 0 | 40 | 7.898 | 0.66 | 0 | 44 | 8.162 | 3.124 | 0 | 48 | 8.866 | 3.366 | 0
1СШ-10 | ф.10-601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-607 | 85 | 1.465 | 0.386 | 0 | 97 | 1.643 | 0.403 | 0 | 135 | 2.311 | 0.499 | 0 | 136 | 2.318 | 0.518 | 0
| ф.10-609 | 7 | 0.13 | 0.001 | 0 | 8 | 0.146 | 0.008 | 0 | 15 | 0.265 | 0.018 | 0 | 18 | 0.317 | 0.01 | 0
| ф.10-611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-613 | 1 | 0.009 | 0.002 | 0 | 1 | 0.011 | 0.001 | 0 | 1 | 0.01 | 0.004 | 0 | 1 | 0.015 | 0.004 | 0
| ф.10-615 | 5 | 0.001 | -0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-617 | 164 | 2.855 | 0.639 | 0 | 191 | 3.262 | 0.695 | 0 | 251 | 4.314 | 0.795 | 0 | 284 | 4.891 | 0.898 | 0
| ф.10-621 | 121 | 2.153 | -0.044 | 0 | 135 | 2.356 | -0.094 | 0 | 206 | 3.566 | 0.5 | 0 | 183 | 3.206 | 0.148 | 0
| ф.10-623 | 85 | 1.464 | 0.395 | 0 | 93 | 1.56 | 0.437 | 0 | 111 | 1.904 | 0.389 | 0 | 144 | 2.464 | 0.515 | 0
2СШ-10 | ф.10-604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-608 | 0 | -0.001 | -0.001 | 0 | 0 | -0.001 | -0.002 | 0 | 0 | -0.002 | -0.002 | 0 | 0 | -0.002 | -0.002 | 0
| ф.10-610 | 11 | 0.188 | -0.017 | 0 | 22 | 0.383 | -0.013 | 0 | 34 | 0.588 | 0.088 | 0 | 23 | 0.406 | 0.04 | 0
| ф.10-612 | 133 | 2.209 | 0.866 | 0 | 157 | 2.566 | 0.974 | 0 | 192 | 3.117 | 1.233 | 0 | 156 | 2.541 | 0.979 | 0
| ф.10-614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-616 | 3 | 0.047 | -0.01 | 0 | 3 | 0.057 | -0.01 | 0 | 7 | 0.128 | -0.006 | 0 | 5 | 0.091 | -0.006 | 0
| ф.10-618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-620 | 104 | 1.789 | 0.486 | 0 | 113 | 1.896 | 0.533 | 0 | 126 | 2.154 | 0.459 | 0 | 164 | 2.816 | 0.584 | 0
3СШ-10 | ф.11-225 | 6 | 0.096 | 0.021 | 0 | 9 | 0.147 | 0.04 | 0 | 14 | 0.225 | 0.078 | 0 | 7 | 0.123 | 0.037 | 0
| ф.11-229 | 0 | 0 | -0.003 | 0 | 0 | 0 | -0.003 | 0 | 0 | -0.001 | -0.004 | 0 | 0 | -0.001 | -0.002 | 0
| ф.11-230 | 7 | 0.125 | -0.046 | 0 | 8 | 0.13 | -0.044 | 0 | 9 | 0.148 | -0.044 | 0 | 11 | 0.193 | -0.043 | 0
| ф.11-231 | 21 | 0.374 | 0.054 | 0 | 24 | 0.415 | 0.053 | 0 | 27 | 0.478 | 0.028 | 0 | 35 | 0.611 | 0.053 | 0
| ф.11-232 | 59 | 1.019 | 0.234 | 0 | 65 | 1.099 | 0.302 | 0 | 73 | 1.253 | 0.288 | 0 | 99 | 1.706 | 0.4 | 0
| ф.11-233 | 6 | 0.097 | -0.027 | 0 | 5 | 0.092 | -0.025 | 0 | 8 | 0.13 | -0.019 | 0 | 8 | 0.144 | -0.017 | 0
4СШ-10 | ф.11-226 | 1 | 0 | -0.016 | 0 | 1 | 0 | -0.016 | 0 | 1 | 0 | -0.016 | 0 | 1 | 0 | -0.016 | 0
| ф.11-227 | 2 | 0.041 | 0.007 | 0 | 3 | 0.046 | 0.005 | 0 | 4 | 0.062 | 0.008 | 0 | 4 | 0.063 | 0.009 | 0
| ф.11-235 | 16 | 0.27 | 0.077 | 0 | 17 | 0.295 | 0.065 | 0 | 22 | 0.388 | 0.058 | 0 | 26 | 0.448 | 0.067 | 0
| ф.11-236 | 54 | 0.938 | 0.182 | 0 | 58 | 0.987 | 0.202 | 0 | 67 | 1.154 | 0.184 | 0 | 87 | 1.52 | 0.24 | 0
| ф.11-237 | 8 | 0.14 | -0.007 | 0 | 8 | 0.146 | 0.01 | 0 | 11 | 0.182 | 0.03 | 0 | 13 | 0.236 | 0.028 | 0
| ф.11-238 | 2 | 0.036 | -0.019 | 0 | 2 | 0.035 | -0.01 | 0 | 3 | 0.05 | 0.002 | 0 | 3 | 0.059 | 0.012 | 0
| ф.11-239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1СШ-10 | 1ТСН | 1 | 0.01 | 0.008 | 0 | 0 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0 | 0.004 | 0.003 | 0
2СШ-10 | 2ТСН | 2 | 0.024 | 0.016 | 0 | 2 | 0.023 | 0.019 | 0 | 2 | 0.028 | 0.02 | 0 | 2 | 0.027 | 0.021 | 0
3СШ-10 | 3ТСН | 0 | 0.004 | -0.002 | 0 | 0 | 0.004 | -0.002 | 0 | 0 | 0.004 | -0.002 | 0 | 0 | 0.004 | -0.002 | 0
4СШ-10 | 4ТСН | 1 | 0.018 | 0.014 | 0 | 1 | 0.018 | 0.014 | 0 | 2 | 0.023 | 0.014 | 0 | 1 | 0.02 | 0.014 | 0
АНЦАПФА | 2АТ | 1:00 I: 12; 7:00 I: 12; 10:00 I: 12; 18:00 I: 12
| 3АТ | 1:00 I: 12; 7:00 I: 12; 10:00 I: 12; 18:00 I: 12
| 2ЛРТ | 1:00 I: 17; 7:00 I: 17; 10:00 I: 17; 18:00 I: 17
| 3ЛРТ | 1:00 I: 16; 7:00 I: 16; 10:00 I: 16; 18:00 I: 16
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
| 1ш-220 | 1:00 I: 235; 7:00 I: 232; 10:00 I: 232; 18:00 I: 234
| 2ш-220 | 1:00 I: 235; 7:00 I: 232; 10:00 I: 232; 18:00 I: 233
| 1ш-110 | 1:00 I: 116; 7:00 I: 115; 10:00 I: 115; 18:00 I: 115
| 2ш-110 | 1:00 I: 116; 7:00 I: 115; 10:00 I: 115; 18:00 I: 115
| 3ш-110 | 1:00 I: 116; 7:00 I: 115; 10:00 I: 115; 18:00 I: 115
| 4ш-110 | 1:00 I: 116; 7:00 I: 115; 10:00 I: 115; 18:00 I: 115
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.3; 7:00 I: 10.1; 10:00 I: 10.1; 18:00 I: 10.1
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.3; 7:00 I: 10.1; 10:00 I: 10.1; 18:00 I: 10.1
| 3сш-10 | 1:00 I: 10.3; 7:00 I: 10.1; 10:00 I: 10.1; 18:00 I: 10.2
| 4сш-10 | 1:00 I: 10.3; 7:00 I: 10.1; 10:00 I: 10.1; 18:00 I: 10.2
ПС 220 кВ Дружная
ПС 220 кВ Дружная | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| В-220-1АТ | 47 | 19.036 | -2.653 | 0.328 | 45 | 17.798 | -3.406 | 0.306 | 47 | 18.623 | -3.335 | 0.33 | 52 | 20.944 | -3.376 | 0.408
| В-220-2АТ | 47 | 18.992 | -2.766 | 0.327 | 45 | 17.753 | -3.513 | 0.306 | 47 | 18.594 | -3.45 | 0.331 | 52 | 20.906 | -3.512 | 0.409
| В-110-1АТ | 89 | -18.097 | 3.142 |  | 86 | -16.777 | 3.881 | 0 | 89 | -17.49 | 3.854 | 0 | 97 | -19.298 | 4.013 | 0
| В-110-2АТ | 85 | -17.266 | 3.366 |  | 82 | -15.972 | 4.092 | 0 | 84 | -16.474 | 4.224 | 0 | 97 | -19.391 | 4.184 | 0
| В-10-1АТ | 57 | -0.939 | -0.491 | 0.002 | 62 | -1.021 | -0.478 | 0.003 | 68 | -1.133 | -0.522 | 0.003 | 95 | -1.646 | -0.643 | 0.006
| В-10-2АТ | 98 | -1.726 | -0.606 | 0.006 | 103 | -1.781 | -0.586 | 0.007 | 123 | -2.12 | -0.784 | 0.01 | 90 | -1.515 | -0.677 | 0.005
1Ш-220 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Дружная I цепь с отпайкой на ПС Тепличная | 169 | -64.02 | 26.004 |  | 156 | -55.704 | 28.116 | 0 | 177 | -66.484 | 25.476 | 0 | 196 | -75.196 | 26.092 | 0
| ВЛ 220 кВ 241 | 239 | 85.8 | -47.08 |  | 212 | 69.96 | -47.872 | 0 | 230 | 79.596 | -47.08 | 0 | 258 | 92.972 | -48.004 | 0
| ВЛ 220 кВ 257 | 232 | -83.732 | 44.528 |  | 198 | -66.132 | 43.736 | 0 | 202 | -66.572 | 46.684 | 0 | 228 | -79.64 | 47.08 | 0
2Ш-220 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Дружная II цепь с отпайками | 164 | -61.072 | 28.336 |  | 151 | -52.404 | 30.36 | 0 | 170 | -62.304 | 28.072 | 0 | 190 | -71.28 | 28.688 | 0
| ВЛ 220 кВ 242 | 238 | 84.744 | -48.18 |  | 210 | 68.552 | -48.84 | 0 | 228 | 78.276 | -48.004 | 0 | 255 | 91.036 | -48.972 | 0
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-1 | 98 | 18.784 | -7.181 |  | 86 | 15.906 | -6.956 | 0 | 83 | 15.286 | -7.049 | 0 | 98 | 18.269 | -8.012 | 0
| ВЛ 110 кВ З-17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-2 | 91 | 14.467 | -11.92 |  | 81 | 11.959 | -11.141 | 0 | 76 | 10.138 | -11.642 | 0 | 96 | 15.061 | -12.487 | 0
| ВЛ 110 кВ З-18 | 34 | 6.574 | 2.508 |  | 33 | 6.296 | 2.284 | 0 | 33 | 6.244 | 2.389 | 0 | 31 | 5.795 | 2.363 | 0
| ВЛ 110 кВ С-24 | 55 | -4.633 | 10.256 |  | 40 | -1.584 | 7.933 | 0 | 42 | 2.138 | 8.276 | 0 | 49 | -0.581 | 9.979 | 0
1СШ-10 | ф.10-505 | 5 | 0.087 | 0.043 |  | 6 | 0.103 | 0.044 | 0 | 6 | 0.109 | 0.038 | 0 | 8 | 0.133 | 0.05 | 0
| ф.10-509 | 20 | 0.358 | 0.084 |  | 20 | 0.361 | 0.086 | 0 | 21 | 0.383 | 0.087 | 0 | 21 | 0.388 | 0.088 | 0
| ф.10-511 | 33 | 0.464 | 0.413 |  | 36 | 0.523 | 0.395 | 0 | 41 | 0.624 | 0.408 | 0 | 47 | 0.732 | 0.484 | 0
| ф.10-515 | 4 | 0.01 | -0.065 |  | 3 | 0.01 | -0.062 | 0 | 1 | 0.002 | -0.014 | 0 | 21 | 0.383 | 0.034 | 0
2СШ-10 | ф.10-514 | 63 | 1.085 | 0.464 |  | 70 | 1.185 | 0.443 | 0 | 89 | 1.521 | 0.616 | 0 | 52 | 0.871 | 0.422 | 0
| ф.10-510 | 34 | 0.624 | 0.15 |  | 33 | 0.586 | 0.148 | 0 | 33 | 0.578 | 0.17 | 0 | 36 | 0.622 | 0.245 | 0
1СШ-10 | 1ТСН | 2 | 0.022 | 0.02 |  | 2 | 0.027 | 0.022 | 0 | 1 | 0.017 | 0.018 | 0 | 1 | 0.016 | 0.019 | 0
2СШ-10 | 2ТСН | 1 | 0.021 | 0.018 |  | 1 | 0.013 | 0.017 | 0 | 2 | 0.024 | 0.02 | 0 | 2 | 0.023 | 0.017 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 6; 7:00 I: 6; 10:00 I: 6; 18:00 I: 6
| 2АТ | 1:00 I: 6; 7:00 I: 6; 10:00 I: 6; 18:00 I: 6
| 1ЛРТ | 1:00 I: 14; 7:00 I: 14; 10:00 I: 14; 18:00 I: 14
| 2ЛРТ | 1:00 I: 14; 7:00 I: 13; 10:00 I: 13; 18:00 I: 14
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
| 1Ш-220 | 1:00 I: 236.5; 7:00 I: 231; 10:00 I: 232.3; 18:00 I: 234
| 2Ш-220 | 1:00 I: 236.5; 7:00 I: 230.6; 10:00 I: 231.9; 18:00 I: 233.6
| 1Ш-110 | 1:00 I: 118.8; 7:00 I: 116.2; 10:00 I: 116.7; 18:00 I: 117.9
| 2Ш-110 | 1:00 I: 118.8; 7:00 I: 116.3; 10:00 I: 116.9; 18:00 I: 118
| 1СШ-10 | 1:00 I: 10.8; 7:00 I: 10.5; 10:00 I: 10.6; 18:00 I: 10.7
| 2СШ-10 | 1:00 I: 10.8; 7:00 I: 10.5; 10:00 I: 10.6; 18:00 I: 10.7
ПС 220 кВ Правобережная
ПС 220 кВ Правобережная | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1АТ-220 | 69 | 12.85 | 24.355 | 0.644 | 92 | 27.316 | 24.494 | 1.163 | 129 | 44.686 | 25.497 | 2.287 | 119 | 40.85 | 25.104 | 1.952
| 2АТ-220 | 84 | 14.552 | 30.578 | 0.974 | 108 | 30.382 | 30.597 | 1.606 | 147 | 49.48 | 31.667 | 2.981 | 137 | 45.294 | 31.31 | 2.574
| В-110-1АТ | 126 | -8.734 | -23.716 | 0 | 167 | -22.792 | -23.804 | 0 | 234 | -39.16 | -24.662 | 0 | 214 | -35.09 | -24.244 | 0
| В-110-2АТ | 158 | -10.802 | -29.898 | 0 | 200 | -26.026 | -29.832 | 0 | 271 | -43.78 | -30.712 | 0 | 248 | -38.94 | -30.272 | 0
| В-10-1АТ | 232 | -4.116 | -0.68 | 0.041 | 259 | -4.524 | -0.74 | 0.05 | 317 | -5.526 | -0.91 | 0.075 | 327 | -5.76 | -0.94 | 0.08
| В-10-2АТ | 213 | -3.75 | -0.77 | 0.09 | 252 | -4.356 | -0.89 | 0.125 | 329 | -5.7 | -1.17 | 0.215 | 364 | -6.354 | -1.3 | 0.262
1СШ-220 | ЛЭП 238 | 52 | 10.384 | -18.084 |  | 59 | -2.068 | -23.496 | 0 | 43 | 7.832 | -15.268 | 0 | 53 | 16.5 | -13.2 | 0
2СШ-220 | ВЛ 220 кВ Заря–Правобережная с отпайкой на ПС Родники | 0 | -38.192 | -37.136 |  | 0 | -56.408 | -33.264 | 0 | 0 | -103.092 | -46.64 | 0 | 0 | -103.708 | -47.212 | 0
1Ш-110 | ЛЭП С-1 | 66 | -3.212 | 12.782 |  | 63 | 2.222 | 12.254 | 0 | 65 | 6.314 | 11.286 | 0 | 64 | 5.17 | 11.594 | 0
| КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4- Правобережная III цепь с отпайками | 67 | -1.733 | 13.382 |  | 71 | 3.944 | 13.398 | 0 | 79 | 8.399 | 13.2 | 0 | 72 | 6.369 | 12.771 | 0
| ЛЭП ПМ-1 | 52 | 9.955 | 3.267 |  | 65 | 12.331 | 3.531 | 0 | 86 | 16.412 | 4.345 | 0 | 82 | 15.697 | 4.257 | 0
| ЛЭП ПЧ-1 | 28 | 5.544 | -0.997 |  | 34 | 6.752 | -0.884 | 0 | 48 | 9.458 | -0.422 | 0 | 48 | 9.491 | -0.37 | 0
2Ш-110 | ЛЭП С-2 | 66 | -5.808 | 11.858 |  | 58 | -0.308 | 11.44 | 0 | 59 | 4.07 | 10.846 | 0 | 55 | 2.178 | 10.714 | 0
| КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4- Правобережная IV цепь с отпайками | 59 | -1.155 | 11.715 |  | 64 | 4.406 | 11.765 | 0 | 78 | 9.9 | 11.88 | 0 | 72 | 8.316 | 11.616 | 0
| ЛЭП ПМ-2 | 43 | 8.096 | 2.948 |  | 53 | 10.054 | 3.146 | 0 | 72 | 13.684 | 3.85 | 0 | 63 | 12.078 | 3.498 | 0
| ЛЭП ПЧ-2 | 40 | 7.999 | -1.333 |  | 49 | 9.616 | -1.142 | 0 | 75 | 14.863 | -0.079 | 0 | 75 | 14.936 | -0.106 | 0
1СШ-10 | ф.10-959 | 56 | 1.004 | 0.16 |  | 59 | 1.022 | 0.17 | 0 | 76 | 1.322 | 0.22 | 0 | 72 | 1.275 | 0.21 | 0
| ф.10-960 | 11 | 0.188 | 0.03 |  | 10 | 0.171 | 0.03 | 0 | 12 | 0.206 | 0.03 | 0 | 12 | 0.207 | 0.03 | 0
| ф.10-961 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-962 | 29 | 0.514 | 0.08 |  | 31 | 0.545 | 0.09 | 0 | 42 | 0.724 | 0.12 | 0 | 50 | 0.877 | 0.14 | 0
| ф.10-963 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-964 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-965 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-966 | 24 | 0.419 | 0.07 |  | 24 | 0.415 | 0.07 | 0 | 24 | 0.415 | 0.07 | 0 | 24 | 0.43 | 0.07 | 0
| ф.10-968 | 25 | 0.44 | 0.07 |  | 47 | 0.824 | 0.14 | 0 | 54 | 0.94 | 0.15 | 0 | 45 | 0.787 | 0.13 | 0
| ф.10-970 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-972 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-974 | 71 | 1.261 | 0.21 |  | 73 | 1.266 | 0.21 | 0 | 89 | 1.556 | 0.26 | 0 | 102 | 1.792 | 0.29 | 0
| ф.10-976 | 22 | 0.383 | 0.06 |  | 22 | 0.377 | 0.06 | 0 | 23 | 0.402 | 0.07 | 0 | 24 | 0.423 | 0.07 | 0
2СШ-10 | ф.10-978 | 19 | 0.326 | 0.07 |  | 20 | 0.34 | 0.07 | 0 | 24 | 0.415 | 0.09 | 0 | 24 | 0.418 | 0.09 | 0
| ф.10-979 | 45 | 0.787 | 0.16 |  | 53 | 0.924 | 0.19 | 0 | 74 | 1.28 | 0.26 | 0 | 89 | 1.558 | 0.32 | 0
| ф.10-982 | 31 | 0.542 | 0.11 |  | 30 | 0.512 | 0.1 | 0 | 38 | 0.654 | 0.13 | 0 | 40 | 0.694 | 0.14 | 0
| ф.10-983 | 0 | 0.001 | 0 |  | 8 | 0.134 | 0.03 | 0 | 6 | 0.102 | 0.02 | 0 | 8 | 0.139 | 0.03 | 0
| ф.10-984 | 15 | 0.269 | 0.06 |  | 18 | 0.308 | 0.06 | 0 | 23 | 0.398 | 0.08 | 0 | 24 | 0.421 | 0.09 | 0
| ф.10-986 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0.136 | 0.03 | 0 | 6 | 0.101 | 0.02 | 0 | 8 | 0.139 | 0.03 | 0
| ф.10-987 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-988 | 0 | -0.001 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-990 | 18 | 0.325 | 0.07 |  | 19 | 0.322 | 0.07 | 0 | 19 | 0.326 | 0.07 | 0 | 19 | 0.338 | 0.07 | 0
| ф.10-992 | 1 | 0.017 | 0 |  | 1 | 0.017 | 0 | 0 | 1 | 0.017 | 0 | 0 | 1 | 0.016 | 0 | 0
| ф.10-994 | 77 | 1.36 | 0.28 |  | 91 | 1.578 | 0.32 | 0 | 126 | 2.185 | 0.45 | 0 | 137 | 2.392 | 0.49 | 0
| ф.10-996 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-998 | 20 | 0.361 | 0.07 |  | 19 | 0.329 | 0.07 | 0 | 25 | 0.44 | 0.09 | 0 | 26 | 0.457 | 0.09 | 0
1СШ-10 | 1ТСН | 2 | 0.023 | 0.023 |  | 2 | 0.023 | 0.023 | 0 | 2 | 0.028 | 0.024 | 0 | 2 | 0.028 | 0.024 | 0
2СШ-10 | 2ТСН | 2 | 0.028 | 0.027 |  | 2 | 0.026 | 0.024 | 0 | 3 | 0.034 | 0.032 | 0 | 2 | 0.033 | 0.029 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 6; 7:00 I: 6; 10:00 I: 6; 18:00 I: 6
| 2АТ | 1:00 I: 6; 7:00 I: 6; 10:00 I: 6; 18:00 I: 6
| 1ЛРТ | 1:00 I: 12; 7:00 I: 12; 10:00 I: 12; 18:00 I: 12
| 2ЛРТ | 1:00 I: 12; 7:00 I: 12; 10:00 I: 12; 18:00 I: 12
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
| 1сш-220 | 1:00 I: 232; 7:00 I: 230; 10:00 I: 230; 18:00 I: 232
| 2сш-220 | 1:00 I: 232; 7:00 I: 230; 10:00 I: 230; 18:00 I: 232
| 1сш-110 | 1:00 I: 116; 7:00 I: 114; 10:00 I: 114; 18:00 I: 115
| 2сш-110 | 1:00 I: 116; 7:00 I: 114; 10:00 I: 114; 18:00 I: 115
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.4; 7:00 I: 10.2; 10:00 I: 10.2; 18:00 I: 10.3
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.4; 7:00 I: 10.2; 10:00 I: 10.2; 18:00 I: 10.3
ПС 220 кВ Строительная
ПС 220 кВ Строительная | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1Т-220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2Т-220 | 32 | 11.992 | 4.843 | 0.108 | 34 | 12.481 | 4.648 | 0.12 | 41 | 15.362 | 5.32 | 0.177 | 39 | 14.8 | 5.3 | 0.163
| В-10-1Т | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-10-2Т | 626 | -10.896 | -4.308 |  | 671 | -11.466 | -4.152 | 0 | 828 | -14.277 | -4.815 | 0 | 792 | -13.725 | -4.806 | 0
| В-6-1Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-6-2Т | 107 | -1.096 | -0.536 | 0.001 | 100 | -1.015 | -0.497 | 0.001 | 106 | -1.085 | -0.506 | 0.001 | 105 | -1.075 | -0.495 | 0.001
1СШ-10 | ф.11-403 | 231 | 3.748 | 2.14 |  | 202 | 3.203 | 1.787 | 0 | 228 | 3.678 | 1.926 | 0 | 228 | 3.69 | 1.969 | 0
| ф.11-405 | 4 | 0.023 | 0.065 |  | 13 | 0.222 | 0.101 | 0 | 24 | 0.401 | 0.161 | 0 | 4 | 0.026 | 0.062 | 0
| ф.11-409 | 22 | 0.383 | 0.125 |  | 35 | 0.595 | 0.218 | 0 | 43 | 0.751 | 0.248 | 0 | 30 | 0.534 | 0.142 | 0
| ф.11-419 | 6 | 0 | -0.113 |  | 6 | 0 | -0.114 | 0 | 6 | 0 | -0.108 | 0 | 6 | 0 | -0.11 | 0
| ф.11-421 | 2 | 0.025 | -0.021 |  | 3 | 0.044 | -0.031 | 0 | 3 | 0.058 | -0.021 | 0 | 4 | 0.065 | -0.014 | 0
| ф.11-423 | 6 | 0.102 | 0.06 |  | 7 | 0.111 | 0.062 | 0 | 9 | 0.148 | 0.058 | 0 | 8 | 0.138 | 0.05 | 0
| ф.11-425 | 36 | 0.516 | 0.427 |  | 38 | 0.541 | 0.419 | 0 | 46 | 0.73 | 0.419 | 0 | 48 | 0.774 | 0.41 | 0
| ф.11-429 | 16 | 0.005 | -0.304 |  | 17 | 0.005 | -0.306 | 0 | 16 | 0.005 | -0.293 | 0 | 16 | 0.005 | -0.296 | 0
2СШ-10 | ф.11-408 | 49 | 0.916 | 0.108 |  | 52 | 0.947 | 0.112 | 0 | 70 | 1.27 | 0.132 | 0 | 75 | 1.364 | 0.148 | 0
| ф.11-410 | 266 | 4.708 | 1.607 |  | 301 | 5.22 | 1.628 | 0 | 374 | 6.506 | 1.99 | 0 | 370 | 6.437 | 2.167 | 0
| ф.11-414 | 16 | 0.263 | 0.132 |  | 17 | 0.285 | 0.127 | 0 | 23 | 0.393 | 0.114 | 0 | 25 | 0.44 | 0.137 | 0
| ф.11-416 | 15 | 0.227 | 0.166 |  | 20 | 0.314 | 0.201 | 0 | 23 | 0.361 | 0.2 | 0 | 17 | 0.274 | 0.158 | 0
| ф.11-418 | 0 | 0.002 | 0.001 |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0
1СШ-6 | ф.6-635 | 0 | -0.001 | -0.004 |  | 0 | 0 | -0.005 | 0 | 0 | 0 | -0.005 | 0 | 1 | 0 | -0.006 | 0
| ф.6-637 | 4 | 0.01 | 0.041 |  | 4 | 0.009 | 0.04 | 0 | 4 | 0.017 | 0.038 | 0 | 4 | 0.025 | 0.044 | 0
| ф.6-639 | 101 | 1.029 | 0.516 |  | 95 | 0.955 | 0.478 | 0 | 99 | 1.003 | 0.492 | 0 | 95 | 0.964 | 0.473 | 0
| ф.6-645 | 7 | 0.012 | -0.079 |  | 7 | 0.01 | -0.078 | 0 | 7 | 0.01 | -0.08 | 0 | 7 | 0.009 | -0.08 | 0
2СШ-6 | ф.6-634 | 1 | 0.008 | 0.011 |  | 1 | 0.001 | 0.01 | 0 | 1 | 0.002 | 0.008 | 0 | 1 | 0.001 | 0.01 | 0
| ф.6-638 | 6 | 0.035 | 0.056 |  | 6 | 0.039 | 0.054 | 0 | 7 | 0.054 | 0.052 | 0 | 8 | 0.072 | 0.053 | 0
| ф.6-648 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АНЦАПФА | 1Т | 1:00 I: 6; 7:00 I: 6; 10:00 I: 6; 18:00 I: 6
| 2Т | 1:00 I: 15; 7:00 I: 15; 10:00 I: 15; 18:00 I: 15
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
| 1сш-220 | 1:00 I: 0; 7:00 I: 0; 10:00 I: 0; 18:00 I: 0
| 2сш-220 | 1:00 I: 234.7; 7:00 I: 229.4; 10:00 I: 230.4; 18:00 I: 232
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.8; 7:00 I: 10.5; 10:00 I: 10.5; 18:00 I: 10.6
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.8; 7:00 I: 10.5; 10:00 I: 10.5; 18:00 I: 10.6
| 1сш-6 | 1:00 I: 6.6; 7:00 I: 6.5; 10:00 I: 6.5; 18:00 I: 6.5
| 2сш-6 | 1:00 I: 6.6; 7:00 I: 6.5; 10:00 I: 6.5; 18:00 I: 6.5
ПС 220 кВ Татарская
ПС 220 кВ Татарская | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1АТ-125 | 92 | 37.906 | -10.208 | 0.003 | 81 | 32.956 | -7.788 | 0.002 | 124 | 51.26 | -5.17 | 0.005 | 80 | 33.33 | -2.53 | 0.002
| 2АТ-125 | 102 | 41.932 | -11.066 | 0.003 | 90 | 36.454 | -8.36 | 0.002 | 137 | 56.738 | -5.588 | 0.006 | 88 | 36.916 | -2.134 | 0.002
| В-110-1АТ | 189 | -37.906 | 10.208 | 0 | 169 | -32.956 | 7.788 | 0 | 254 | -51.26 | 5.17 | 0 | 166 | -33.33 | 2.53 | 0
| В-110-2АТ | 209 | -41.932 | 11.066 | 0 | 186 | -36.454 | 8.36 | 0 | 282 | -56.738 | 5.588 | 0 | 184 | -36.916 | 2.134 | 0
| В-110-1Т-40 | 30 | 5.343 | -3.083 | 0 | 28 | 4.968 | -2.736 | 0 | 48 | 8.976 | -3.701 | 0 | 40 | 7.428 | -2.928 | 0
| В 110 Т-2 | 24 | 4.269 | -2.554 | 0 | 22 | 3.744 | -2.337 | 0 | 29 | 5.295 | -2.689 | 0 | 30 | 5.169 | -3.227 | 0
| 1В-10-1Т | 14 | -2.643 | -1.062 | 0 | 117 | -2.004 | -0.882 | 0.012 | 297 | -5.331 | -1.752 | 0.08 | 271 | -4.764 | -1.716 | 0.066
| 2В-10-Т-2 | 115 | -1.623 | -1.404 | 0.004 | 108 | -1.608 | -1.173 | 0.004 | 125 | -1.974 | -1.209 | 0.005 | 213 | -3.225 | -2.199 | 0.015
| 3В-10-1Т | 181 | -2.7 | -2.049 | 0.028 | 190 | -2.964 | -1.896 | 0.03 | 222 | -3.645 | -2.07 | 0.041 | 158 | -2.664 | -1.299 | 0.021
| 4В-10-Т-2 | 154 | -2.646 | -1.161 | 0.007 | 133 | -2.136 | -1.173 | 0.005 | 197 | -3.321 | -1.497 | 0.012 | 120 | -1.944 | -1.047 | 0.004
1СШ-220 | ЛЭП 245 | 261 | -109.481 | 20.856 |  | 157 | -65.34 | 3.274 | 0 | 208 | -86.143 | 9.398 | 0 | 175 | -72.97 | 5.782 | 0
2СШ-220 | КВЛ 220 кВ Восход - Татарская | 72 | 30.36 | -4.91 |  | 27 | -3.802 | 10.507 | 0 | 55 | -21.833 | -7.234 | 0 | 17 | 3.036 | -6.362 | 0
1Ш-110 | ЛЭП З-13 | 79 | 15.272 | -5.821 |  | 72 | 13.015 | -6.349 | 0 | 129 | 25.978 | -2.983 | 0 | 23 | 1.835 | 4.171 | 0
| ЛЭП З-15 | 68 | 13.438 | -4.052 |  | 48 | 9.57 | -0.686 | 0 | 61 | 11.933 | -3.128 | 0 | 94 | 17.807 | -6.046 | 0
| ЛЭП З-25 | 27 | 4.301 | -3.542 |  | 32 | 5.137 | -3.784 | 0 | 35 | 6.325 | -3.036 | 0 | 35 | 6.38 | -3.003 | 0
| ЛЭП ТУ-1 | 7 | 1.377 | -0.576 |  | 10 | 1.857 | -0.48 | 0 | 10 | 2.059 | -0.515 | 0 | 10 | 2.028 | -0.484 | 0
2Ш-110 | ЛЭП З-14 | 81 | 15.708 | -5.848 |  | 73 | 13.187 | -6.389 | 0 | 131 | 26.321 | -3.26 | 0 | 24 | 2.336 | 4.118 | 0
| ЛЭП З-16 | 68 | 13.57 | -4.158 |  | 50 | 9.966 | -0.964 | 0 | 60 | 11.788 | -3.076 | 0 | 93 | 17.741 | -6.032 | 0
| ЛЭП З-26 | 30 | 5.557 | -2.746 |  | 36 | 6.64 | -2.825 | 0 | 40 | 7.986 | -1.729 | 0 | 41 | 7.973 | -1.703 | 0
| ЛЭП ТУ-2 | 7 | 1.056 | -1.142 |  | 9 | 1.344 | -1.146 | 0 | 9 | 1.483 | -1.063 | 0 | 9 | 1.529 | -0.994 | 0
1СШ-10 | ф.9 | 0 | 0.02 | 0.01 |  | 1 | 0.017 | 0.008 | 0 | 1 | 0.017 | 0.01 | 0 | 1 | 0.019 | 0.01 | 0
| ф.11 | 3 | 0.462 | 0.48 |  | 34 | 0.474 | 0.423 | 0 | 80 | 1.106 | 1.04 | 0 | 67 | 0.874 | 0.905 | 0
| ф.13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.21 | 11 | 2.109 | 0.567 |  | 80 | 1.425 | 0.444 | 0 | 224 | 4.161 | 0.768 | 0 | 208 | 3.807 | 0.828 | 0
| ф.23 | 0 | 0.06 | 0.036 |  | 5 | 0.092 | 0.032 | 0 | 4 | 0.07 | 0.035 | 0 | 5 | 0.076 | 0.037 | 0
2СШ-10 | 4ТСН | 4 | 0.049 | 0.052 |  | 4 | 0.046 | 0.05 | 0 | 4 | 0.045 | 0.047 | 0 | 4 | 0.043 | 0.05 | 0
2 | ф.2 | 0 | -0.001 | -0.009 |  | 0 | -0.001 | -0.009 | 0 | 0 | -0.001 | -0.008 | 0 | 67 | 0.97 | 0.77 | 0
| ф.4 | 3 | 0.043 | 0.049 |  | 4 | 0.057 | 0.042 | 0 | 4 | 0.062 | 0.037 | 0 | 4 | 0.039 | 0.052 | 0
| ф.12 | 65 | 0.961 | 0.752 |  | 70 | 1.076 | 0.692 | 0 | 84 | 1.385 | 0.7 | 0 | 90 | 1.486 | 0.72 | 0
| ф.14 | 42 | 0.578 | 0.545 |  | 32 | 0.432 | 0.385 | 0 | 35 | 0.487 | 0.421 | 0 | 50 | 0.701 | 0.587 | 0
3СШ-10 | ЗТСН | 3 | 0.029 | 0.038 |  | 2 | 0.029 | 0.036 | 0 | 2 | 0.029 | 0.037 | 0 | 3 | 0.031 | 0.043 | 0
| ф.1 | 75 | 1.064 | 0.922 |  | 72 | 1.035 | 0.855 | 0 | 71 | 1.061 | 0.821 | 0 | 4 | 0.058 | 0.054 | 0
| ф.3 | 5 | 0.07 | 0.074 |  | 6 | 0.092 | 0.06 | 0 | 6 | 0.084 | 0.065 | 0 | 7 | 0.108 | 0.072 | 0
| ф.7 | 4 | 0.061 | 0.053 |  | 5 | 0.071 | 0.05 | 0 | 5 | 0.073 | 0.053 | 0 | 6 | 0.104 | 0.061 | 0
| ф.15 | 87 | 1.362 | 0.903 |  | 99 | 1.632 | 0.847 | 0 | 133 | 2.278 | 1.049 | 0 | 130 | 2.21 | 1 | 0
| ф.17 | 7 | 0.115 | 0.078 |  | 7 | 0.108 | 0.066 | 0 | 8 | 0.127 | 0.068 | 0 | 10 | 0.158 | 0.086 | 0
4СШ-10 | ф.5 | 8 | 0.113 | 0.093 |  | 14 | 0.221 | 0.132 | 0 | 12 | 0.187 | 0.11 | 0 | 13 | 0.208 | 0.121 | 0
| ф.8 | 3 | 0.059 | 0.01 |  | 3 | 0.061 | 0.004 | 0 | 3 | 0.064 | 0.004 | 0 | 3 | 0.064 | 0.005 | 0
| ф.10 | 16 | 0.225 | 0.203 |  | 24 | 0.368 | 0.241 | 0 | 23 | 0.351 | 0.227 | 0 | 23 | 0.358 | 0.231 | 0
| ф.16 | 5 | 0.074 | 0.067 |  | 6 | 0.079 | 0.066 | 0 | 8 | 0.123 | 0.084 | 0 | 6 | 0.083 | 0.064 | 0
| ф.20 | 19 | 0.302 | 0.194 |  | 26 | 0.398 | 0.273 | 0 | 31 | 0.494 | 0.295 | 0 | 23 | 0.382 | 0.193 | 0
| ф.24 | 105 | 1.878 | 0.603 |  | 61 | 1.017 | 0.456 | 0 | 121 | 2.109 | 0.771 | 0 | 52 | 0.855 | 0.432 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 3; 7:00 I: 3; 10:00 I: 3; 18:00 I: 3
| 2АТ | 1:00 I: 3; 7:00 I: 3; 10:00 I: 3; 18:00 I: 3
| 1Т | 1:00 I: 6; 7:00 I: 8; 10:00 I: 8; 18:00 I: 8
| Т-2 | 1:00 I: 6; 7:00 I: 7; 10:00 I: 7; 18:00 I: 7
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
| СШ-245 | 1:00 I: 246.3; 7:00 I: 239.9; 10:00 I: 240.7; 18:00 I: 242
| СШ-246 | 1:00 I: 246.5; 7:00 I: 240.1; 10:00 I: 241; 18:00 I: 242
| 1сш-110 | 1:00 I: 120.5; 7:00 I: 116.4; 10:00 I: 117.3; 18:00 I: 116
| 2сш-110 | 1:00 I: 120; 7:00 I: 116; 10:00 I: 116.9; 18:00 I: 116
| 1сш-10 | 1:00 I: 120; 7:00 I: 10.8; 10:00 I: 10.9; 18:00 I: 10.8
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.8; 7:00 I: 10.6; 10:00 I: 10.7; 18:00 I: 10.6
| 3сш-10 | 1:00 I: 10.8; 7:00 I: 10.7; 10:00 I: 10.9; 18:00 I: 10.8
| 4сш-10 | 1:00 I: 10.8; 7:00 I: 10.6; 10:00 I: 10.7; 18:00 I: 10.6
ПС 220 кВ Тулинская
ПС 220 кВ Тулинская | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1АТ-220 | 117 | 3.556 | 47.451 | 2.576 | 120 | 12.224 | 45.733 | 2.98 | 135 | 24.772 | 47.231 | 3.969 | 128 | 21.15 | 46.252 | 3.836
| В-110-1АТ | 228 | 15.224 | -43.56 |  | 218 | 8.998 | -41.756 | 0 | 223 | 1.562 | -43.604 | 0 | 217 | 7.062 | -42.658
| В-110-2Т | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-110-3Т | 30 | 5.405 | 2.97 |  | 48 | 8.349 | 4.165 | 0 | 56 | 9.992 | 4.303 | 0 | 57 | 10.54 | 4.092
| В-110-4Т | 30 | 5.399 | 2.765 |  | 32 | 5.755 | 2.699 | 0 | 38 | 7.102 | 2.31 | 0 | 35 | 6.402 | 2.732
| В-10-1АТ | 1061 | -18.78 | -4.452 | 0.561 | 1243 | -21.222 | -4.734 | 0.757 | 1530 | -26.334 | -4.764 | 1.137 | 1621 | -28.212 | -4.872 | 1.278
| В-10-2Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-10-3Т | 309 | -5.328 | -1.928 | 0.061 | 494 | -8.296 | -3 | 0.16 | 585 | -9.956 | -3.124 | 0.223 | 603 | -10.488 | -2.856 | 0.234
| В-10-4Т | 316 | -5.336 | -2.268 | 0.064 | 342 | -5.696 | -2.172 | 0.076 | 406 | -7.036 | -1.748 | 0.108 | 373 | -6.344 | -2.188 | 0.089
1СШ-220 | ЛЭП 257 | 205 | 71.324 | -42.328 |  | 180 | 56.364 | -42.768 | 0 | 183 | 56.804 | -44.748 | 0 | 204 | 67.936 | -44.308
2СШ-220 | ЛЭП 256 | 218 | -88.528 | -0.836 |  | 202 | -79.42 | 0.176 | 0 | 234 | -92.532 | -1.32 | 0 | 257 | -102.256 | -0.792
1Ш-110 | ЛЭП К-1 | 238 | 47.938 | 5.192 |  | 193 | 37.752 | 0.242 | 0 | 189 | 36.322 | 6.996 | 0 | 191 | 37.73 | 5.302
| ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская I цепь с отпайкой на ПС Залив | 207 | -41.888 | -3.014 |  | 215 | -42.02 | -1.518 | 0 | 228 | -44.374 | -3.938 | 0 | 231 | -45.914 | -3.586
| ЛЭП К-17 через ОВ-110 | 201 | -40.744 | -1.87 |  | 211 | -41.294 | -0.506 | 0 | 219 | -42.702 | -2.948 | 0 | 223 | -44.33 | -2.574
| КВЛ 110 кВ Тулинская – Вертковская с отпайкой на ПС Сварная | 94 | 18.44 | 4.514 |  | 108 | 20.816 | 3.736 | 0 | 118 | 22.664 | 4.277 | 0 | 116 | 22.717 | 3.696
| ЛЭП Ч-1 | 66 | -8.844 | 9.966 |  | 53 | -2.838 | 9.944 | 0 | 41 | -3.124 | 7.304 | 0 | 44 | -1.144 | 8.668
| ЛЭП Ч-3 | 81 | 15.4 | 5.467 |  | 111 | 20.614 | 6.611 | 0 | 151 | 28.017 | 9.097 | 0 | 129 | 24.475 | 7.634
2Ш-110 | ЛЭП К-2 | 229 | 46.266 | 3.674 |  | 178 | 34.804 | -1.782 | 0 | 168 | 32.472 | 5.368 | 0 | 165 | 32.67 | 3.234
| ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская II цепь с отпайкой на ПС Залив | 207 | -41.822 | -2.794 |  | 215 | -41.998 | -1.364 | 0 | 227 | -44.308 | -3.718 | 0 | 230 | -45.738 | -3.3
| ЛЭП К-18 | 198 | -40.172 | -1.782 |  | 201 | -39.248 | 0.682 | 0 | 207 | -40.436 | -1.936 | 0 | 211 | -42.042 | -1.54
| КВЛ 110 кВ Тулинская-Кировская с отпайкой на ПС Сварная | 93 | 18.335 | 4.778 |  | 109 | 20.909 | 4.132 | 0 | 119 | 22.81 | 4.422 | 0 | 116 | 22.704 | 3.868
| ЛЭП Ч-2 | 82 | -14.146 | 8.712 |  | 64 | -8.91 | 8.734 | 0 | 63 | -11.044 | 5.324 | 0 | 54 | -8.58 | 6.424
| ЛЭП Ч-4 | 79 | 15.147 | 5.005 |  | 98 | 18.249 | 6.017 | 0 | 132 | 25.025 | 6.589 | 0 | 124 | 23.419 | 7.898
1CШ-10 | ф.11-252 | 29 | 0.474 | 0.223 |  | 33 | 0.519 | 0.233 | 0 | 34 | 0.553 | 0.229 | 0 | 42 | 0.692 | 0.284
| ф.11-254 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.11-255 | 72 | 1.163 | 0.606 |  | 55 | 0.876 | 0.413 | 0 | 71 | 1.133 | 0.506 | 0 | 57 | 0.926 | 0.398
| ф.11-257 | 7 | 0.127 | 0.037 |  | 8 | 0.142 | 0.038 | 0 | 10 | 0.168 | 0.02 | 0 | 12 | 0.212 | 0.031
| ф.11-267 | 61 | 1.082 | 0.274 |  | 66 | 1.13 | 0.251 | 0 | 72 | 1.221 | 0.276 | 0 | 73 | 1.254 | 0.278
| ф.11-268 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.11-269 | 13 | 0.197 | -0.144 |  | 14 | 0.197 | -0.139 | 0 | 17 | 0.263 | -0.139 | 0 | 21 | 0.342 | -0.134
| ф.11-270 | 0 | -0.004 | -0.002 |  | 0 | -0.006 | -0.002 | 0 | 0 | -0.006 | 0.001 | 0 | 0 | -0.008 | -0.002
| ф.11-271 | 29 | 0.526 | -0.067 |  | 36 | 0.628 | -0.043 | 0 | 66 | 1.143 | 0.143 | 0 | 46 | 0.809 | 0.007
| ф.11-272 | 25 | 0.413 | 0.205 |  | 31 | 0.496 | 0.2 | 0 | 40 | 0.663 | 0.212 | 0 | 38 | 0.639 | 0.187
| ф.11-273 | 131 | 2.238 | 0.838 |  | 156 | 2.609 | 0.824 | 0 | 190 | 3.224 | 0.827 | 0 | 219 | 3.758 | 0.947
| ф.11-274 | 51 | 0.913 | -0.103 |  | 53 | 0.925 | -0.094 | 0 | 66 | 1.147 | -0.094 | 0 | 85 | 1.494 | -0.061
| ф.11-276 | 45 | 0.812 | -0.101 |  | 50 | 0.866 | -0.037 | 0 | 63 | 1.108 | -0.002 | 0 | 78 | 1.381 | -0.084
2CШ-10 | ф.11-249 | 55 | 0.932 | 0.343 |  | 69 | 1.154 | 0.367 | 0 | 78 | 1.319 | 0.36 | 0 | 92 | 1.571 | 0.395
| ф.11-250 | 150 | 2.568 | 0.896 |  | 223 | 3.678 | 1.307 | 0 | 267 | 4.517 | 1.165 | 0 | 231 | 3.95 | 1.011
| ф.11-251 | 43 | 0.736 | 0.288 |  | 42 | 0.686 | 0.262 | 0 | 45 | 0.73 | 0.272 | 0 | 45 | 0.75 | 0.284
| ф.11-256 | 5 | 0 | -0.082 |  | 5 | 0 | -0.082 | 0 | 4 | 0 | -0.078 | 0 | 4 | 0 | -0.078
| ф.11-258 | 43 | 0.779 | -0.097 |  | 47 | 0.825 | -0.089 | 0 | 59 | 1.02 | -0.089 | 0 | 74 | 1.303 | -0.077
| ф.11-259 | 36 | 0.626 | 0.218 |  | 42 | 0.706 | 0.206 | 0 | 55 | 0.938 | 0.194 | 0 | 58 | 1.006 | 0.223
| ф.11-260 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.11-261 | 30 | 0.541 | -0.106 |  | 33 | 0.568 | -0.103 | 0 | 45 | 0.774 | -0.119 | 0 | 55 | 0.961 | -0.096
| ф.11-262 | 7 | 0.134 | 0.009 |  | 8 | 0.135 | 0.006 | 0 | 9 | 0.158 | 0.006 | 0 | 12 | 0.215 | 0.011
| ф.11-263 | 172 | 3.09 | 0.498 |  | 200 | 3.454 | 0.539 | 0 | 256 | 4.452 | 0.505 | 0 | 295 | 5.161 | 0.666
| ф.11-265 | 25 | 0.442 | 0.122 |  | 31 | 0.53 | 0.12 | 0 | 39 | 0.672 | 0.128 | 0 | 41 | 0.718 | 0.14
| ф.11-266 | 60 | 1.002 | 0.434 |  | 68 | 1.11 | 0.45 | 0 | 70 | 1.152 | 0.399 | 0 | 66 | 1.095 | 0.423
3Ш-10 | ф.10-51 | 88 | 1.566 | 0.426 |  | 98 | 1.696 | 0.426 | 0 | 117 | 2.063 | 0.358 | 0 | 150 | 2.654 | 0.5
| ф.10-58 | 13 | 0.133 | -0.204 |  | 14 | 0.139 | -0.205 | 0 | 14 | 0.158 | -0.197 | 0 | 15 | 0.198 | -0.196
| ф.10-60 | 129 | 2.168 | 0.97 |  | 176 | 2.962 | 1.06 | 0 | 216 | 3.683 | 1.118 | 0 | 226 | 3.884 | 1.199
| ф.10-65 | 3 | 0 | -0.047 |  | 3 | 0 | -0.047 | 0 | 3 | 0 | -0.045 | 0 | 3 | 0 | -0.046
| ф.10-66 | 1 | 0 | -0.017 |  | 1 | 0 | -0.017 | 0 | 1 | 0 | -0.016 | 0 | 1 | 0 | -0.017
| ф.10-73 | 46 | 0.799 | 0.265 |  | 58 | 1.004 | 0.278 | 0 | 74 | 1.274 | 0.313 | 0 | 82 | 1.439 | 0.34
| ф.10-78 | 46 | 0.648 | 0.548 |  | 163 | 2.485 | 1.518 | 0 | 179 | 2.765 | 1.596 | 0 | 141 | 2.306 | 1.069
| 1ТСН | 2 | 0.023 | 0.023 |  | 2 | 0.021 | 0.017 | 0 | 2 | 0.029 | 0.026 | 0 | 2 | 0.028 | 0.028
4Ш-10 | ф.10-55 | 177 | 2.999 | 1.248 |  | 170 | 2.843 | 1.078 | 0 | 183 | 3.025 | 1.208 | 0 | 176 | 2.967 | 1.108
| ф.10-56 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-57 | 41 | 0.707 | 0.256 |  | 49 | 0.844 | 0.234 | 0 | 68 | 1.16 | 0.344 | 0 | 72 | 1.242 | 0.374
| ф.10-59 | 18 | 0.323 | -0.041 |  | 15 | 0.248 | -0.076 | 0 | 24 | 0.303 | -0.29 | 0 | 14 | 0.154 | -0.197
| ф.10-62 | 15 | 0.236 | 0.13 |  | 15 | 0.249 | 0.119 | 0 | 26 | 0.403 | 0.221 | 0 | 25 | 0.393 | 0.215
| ф.10-64 | 34 | 0.343 | 0.528 |  | 53 | 0.706 | 0.63 | 0 | 59 | 0.858 | 0.619 | 0 | 46 | 0.612 | 0.565
| ф.10-67 | 11 | 0.09 | -0.185 |  | 11 | 0.088 | -0.185 | 0 | 12 | 0.12 | -0.182 | 0 | 13 | 0.151 | -0.181
| ф.10-68 | 5 | 0.078 | 0.04 |  | 5 | 0.084 | 0.041 | 0 | 8 | 0.142 | 0.032 | 0 | 4 | 0.076 | 0.019
| ф.10-69 | 9 | 0.138 | 0.084 |  | 11 | 0.168 | 0.089 | 0 | 12 | 0.205 | 0.076 | 0 | 13 | 0.214 | 0.084
| ф.10-70 | 21 | 0.317 | 0.21 |  | 22 | 0.33 | 0.218 | 0 | 41 | 0.656 | -0.325 | 0 | 23 | 0.377 | 0.188
| ф.10-72 | 4 | 0.079 | 0.007 |  | 6 | 0.112 | 0.03 | 0 | 8 | 0.139 | 0.029 | 0 | 7 | 0.134 | 0.005
| 2ТСН | 3 | 0.031 | 0.036 |  | 3 | 0.03 | 0.036 | 0 | 3 | 0.031 | 0.034 | 0 | 3 | 0.03 | 0.034
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 7; 7:00 I: 7; 10:00 I: 7; 18:00 I: 7
| 2Т | 1:00 I: 17; 7:00 I: 17; 10:00 I: 17; 18:00 I: 17
| 3Т | 1:00 I: 7; 7:00 I: 7; 10:00 I: 7; 18:00 I: 7
| 4Т | 1:00 I: 2; 7:00 I: 2; 10:00 I: 2; 18:00 I: 2
| 1ЛРТ | 1:00 I: 2; 7:00 I: 2; 10:00 I: 2; 18:00 I: 2
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
| 1сш-220 | 1:00 I: 234; 7:00 I: 227; 10:00 I: 228; 18:00 I: 230
| 2сш-220 | 1:00 I: 234; 7:00 I: 227; 10:00 I: 228; 18:00 I: 230
| 1сш-110 | 1:00 I: 117; 7:00 I: 113; 10:00 I: 113; 18:00 I: 115
| 2сш-110 | 1:00 I: 117; 7:00 I: 113; 10:00 I: 113; 18:00 I: 115
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.5; 7:00 I: 10.1; 10:00 I: 10.1; 18:00 I: 10.2
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.5; 7:00 I: 10.1; 10:00 I: 10.1; 18:00 I: 10.2
| 3сш-10 | 1:00 I: 10.6; 7:00 I: 10.3; 10:00 I: 10.3; 18:00 I: 10.4
| 4сш-10 | 1:00 I: 10.6; 7:00 I: 10.3; 10:00 I: 10.3; 18:00 I: 10.4
ПС 220 кВ Урожай
ПС 220 кВ Урожай | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| В-220 1АТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12.001 | -2.882 | 0.63
| В-220 2АТ | 43 | 15.56 | -8.663 | 1.291 | 54 | 20.526 | -7.739 | 1.992 | 62 | 24.812 | -5.815 | 2.688 | 30 | 11.892 | -3.428 | 0.634
| В-110-1АТ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | -11.95 | 2.939 | 0
| В-110-2АТ | 86 | -15.506 | 8.765 |  | 110 | -20.469 | 7.85 | 0 | 127 | -24.746 | 5.914 | 0 | 63 | -11.862 | 3.485 | 0
| В-10-1АТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.051 | -0.057 | 0
| В-10-2АТ | 6 | -0.054 | -0.102 | 0 | 7 | -0.057 | -0.111 | 0 | 7 | -0.066 | -0.099 | 0 | 4 | -0.03 | -0.057 | 0
1Ш-220 | ВЛ 220 кВ 219 | 101 | -41.096 | 6.666 |  | 59 | -24.2 | -0.88 | 0 | 72 | -29.502 | 1.804 | 0 | 94 | -38.39 | 0.506 | 0
| ВЛ 220 кВ 221 | 20 | 5.148 | -6.38 |  | 19 | 7.084 | -2.816 | 0 | 19 | 3.586 | -6.974 | 0 | 22 | 8.338 | -3.872 | 0
| ВЛ 220 кВ 291 через ОВ-220 | 1 | -0.022 | -0.33 |  | 1 | -0.022 | -0.33 | 0 | 1 | 0 | -0.33 | 0 | 1 | -0.022 | -0.33 | 0
2Ш-220 | ВЛ 220 кВ 220 | 91 | -36.124 | 9.57 |  | 38 | -15.268 | 3.212 | 0 | 46 | -17.204 | 7.216 | 0 | 66 | -26.158 | 7.128 | 0
| ВЛ 220 кВ Урожай – Мынкуль | 126 | 51.15 | -10.01 |  | 18 | 7.172 | 0.726 | 0 | 35 | 13.464 | -4.554 | 0 | 62 | 24.002 | -8.052 | 0
| ВЛ 220 кВ 292 | 16 | 5.412 | 4.048 |  | 14 | 4.466 | 3.52 | 0 | 14 | 4.862 | 2.64 | 0 | 23 | 7.37 | 5.61 | 0
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-23 | 23 | 4.717 | 0.739 |  | 32 | 6.406 | 1.25 | 0 | 39 | 7.779 | 1.496 | 0 | 36 | 7.11 | 1.496 | 0
| ВЛ 110 кВ УК-1 | 31 | 6.125 | -1.549 |  | 41 | 8.096 | -1.302 | 0 | 47 | 9.539 | 0.968 | 0 | 49 | 9.698 | 1.39 | 0
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-53 | 28 | 1.232 | -5.544 |  | 27 | 1.813 | -5.122 | 0 | 27 | 1.918 | -4.998 | 0 | 27 | 1.742 | -5.069 | 0
| ВЛ 110 кВ З-110 | 15 | 0.686 | -3.027 |  | 15 | 0.827 | -2.939 | 0 | 15 | 0.95 | -2.798 | 0 | 15 | 0.915 | -2.798 | 0
| ВЛ 110 кВ УК-2 | 16 | 2.798 | 1.602 |  | 19 | 3.45 | 1.619 | 0 | 26 | 4.752 | 2.253 | 0 | 24 | 4.365 | 2.042 | 0
1СШ-10 | ф.У-8 | 2 | 0.023 | 0.031 |  | 2 | 0.029 | 0.032 | 0 | 2 | 0.033 | 0.028 | 0 | 3 | 0.043 | 0.036 | 0
| 1ТСН | 0 | -0.006 | -0.001 |  | 0 | -0.006 | -0.003 | 0 | 0 | -0.007 | -0.003 | 0 | 0 | -0.006 | -0.003 | 0
2СШ-10 | ф.10 У-25 (связь с филиалом КЭС) | 0 | 0.002 | 0.005 |  | 0 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0 | 0.005 | 0.006 | 0 | 0 | 0.004 | 0.006 | 0
| 2ТСН | 1 | -0.018 | -0.014 |  | 1 | -0.016 | -0.017 | 0 | 1 | -0.018 | -0.02 | 0 | 2 | -0.025 | -0.028 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 16; 7:00 I: 16; 10:00 I: 16; 18:00 I: 16
| 2АТ | 1:00 I: 16; 7:00 I: 16; 10:00 I: 16; 18:00 I: 16
| ЛРТ-1 | 1:00 I: 20; 7:00 I: 20; 10:00 I: 20; 18:00 I: 20
| ЛРТ-2 | 1:00 I: 20; 7:00 I: 20; 10:00 I: 20; 18:00 I: 20
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
| 1Ш-220 | 1:00 I: 0; 7:00 I: 0; 10:00 I: 0; 18:00 I: 0
| 2Ш-220 | 1:00 I: 238; 7:00 I: 236; 10:00 I: 236; 18:00 I: 236
| 1Ш-110 | 1:00 I: 119; 7:00 I: 116; 10:00 I: 117; 18:00 I: 115
| 2Ш-110 | 1:00 I: 119; 7:00 I: 115; 10:00 I: 116; 18:00 I: 114
| 1СШ-10 | 1:00 I: 10.7; 7:00 I: 10.4; 10:00 I: 10.4; 18:00 I: 10.3
| 2СШ-10 | 1:00 I: 10.5; 7:00 I: 10.4; 10:00 I: 10.4; 18:00 I: 10.3
ПС 220 кВ Чулымская
ПС 220 кВ Чулымская | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| В-220-1АТ | 52 | 20.999 | 4.603 | 0.09 | 59 | 23.08 | 5.077 | 0.115 | 49 | 19.327 | 3.047 | 0.079 | 62 | 24.829 | 3.567 | 0.129
| В-220-2АТ | 45 | 18.216 | 3.031 | 0.067 | 53 | 20.878 | 3.515 | 0.092 | 42 | 16.897 | 1.315 | 0.059 | 56 | 22.335 | 1.842 | 0.103
| В-110-1АТ | 103 | -20.922 | -4.554 |  | 116 | -23.012 | -5.038 | 0 | 95 | -19.25 | -3.014 | 0 | 121 | -24.75 | -3.52 | 0
| В-110-2АТ | 89 | -18.194 | -3.014 |  | 104 | -20.856 | -3.498 | 0 | 83 | -16.874 | -1.298 | 0 | 109 | -22.308 | -1.826 | 0
| В-6-3Т | 9 | -0.077 | -0.063 | 0.014 | 8 | -0.068 | -0.05 | 0.011 | 8 | -0.077 | -0.045 | 0.012 | 9 | -0.079 | -0.061 | 0.014
| В-6-2АТ | 3 | -0.022 | -0.018 | 0.001 | 3 | -0.022 | -0.018 | 0.001 | 3 | -0.023 | -0.018 | 0.001 | 3 | -0.027 | -0.018 | 0.002
1СШ-220 | ВЛ 220 кВ 241 | 227 | -84.876 | 39.512 |  | 198 | -69.344 | 38.808 | 0 | 219 | -78.76 | 39.336 | 0 | 251 | -91.74 | 41.668 | 0
| ВЛ 220 кВ 243 | 189 | 63.888 | -44.66 |  | 160 | 46.332 | -44.572 | 0 | 182 | 59.4 | -42.988 | 0 | 202 | 66.924 | -46.112 | 0
2СШ-220 | ВЛ 220 кВ 242 (через ШОВ-220) | 228 | -84.172 | 41.404 |  | 198 | -68.288 | 40.48 | 0 | 219 | -77.792 | 41.052 | 0 | 249 | -90.2 | 43.428 | 0
| ВЛ 220 кВ Барабинская- Чулымская | 193 | 65.956 | 44.66 |  | 162 | 47.344 | 44.396 | 0 | 185 | 60.852 | 42.9 | 0 | 204 | 67.848 | 45.98 | 0
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-21 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ З-3 | 58 | -5.755 | 10.586 |  | 52 | -4.409 | 9.464 | 0 | 55 | -5.676 | 9.623 | 0 | 62 | -6.283 | 11.233 | 0
| ВЛ 110 кВ З-5 | 108 | 22.44 | -1.94 |  | 110 | 22.374 | -0.647 | 0 | 94 | 19.021 | -2.521 | 0 | 124 | 25.331 | -3.828 | 0
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-4 | 54 | -4.184 | 10.309 |  | 48 | -2.046 | 9.451 | 0 | 51 | -5.016 | 9.24 | 0 | 57 | -3.392 | 11.22 | 0
| ВЛ 110 кВ З-20 | 56 | 5.98 | -10.006 |  | 63 | 8.224 | -9.748 | 0 | 65 | 9.755 | -9.055 | 0 | 62 | 9.049 | -9.148 | 0
| ВЛ 110 кВ З-6 | 100 | 20.618 | -2.482 |  | 97 | 19.694 | -1.505 | 0 | 89 | 18.005 | -3.049 | 0 | 111 | 22.348 | -4.409 | 0
1СШ-6 | Ф.6-150 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-152 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-154 | 5 | 0.051 | 0.02 |  | 5 | 0.053 | 0.021 | 0 | 6 | 0.06 | 0.02 | 0 | 6 | 0.059 | 0.024 | 0
| Ф.6-156 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-158 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-162 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-164 | 1 | 0.004 | 0.008 |  | 1 | 0.003 | 0.008 | 0 | 1 | 0.004 | 0.007 | 0 | 1 | 0.005 | 0.007 | 0
| 1ТСН | 3 | 0.019 | 0.029 |  | 2 | 0.011 | 0.014 | 0 | 2 | 0.01 | 0.014 | 0 | 3 | 0.016 | 0.025 | 0
2СШ-6 | Ф.6-149 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-151 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-153 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-155 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-157 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-159 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-161 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2ТСН | 2 | 0.021 | 0.009 |  | 2 | 0.02 | 0.009 | 0 | 2 | 0.022 | 0.008 | 0 | 2 | 0.024 | 0.009 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 11; 7:00 I: 11; 10:00 I: 11; 18:00 I: 11
| 2АТ | 1:00 I: 9; 7:00 I: 9; 10:00 I: 9; 18:00 I: 9
| 3Т | 1:00 I: 4; 7:00 I: 4; 10:00 I: 4; 18:00 I: 4
| ЛРТ | 1:00 I: 14; 7:00 I: 14; 10:00 I: 14; 18:00 I: 14
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
| 1СШ-220 | 1:00 I: 238; 7:00 I: 232; 10:00 I: 232; 18:00 I: 232
| 2СШ-220 | 1:00 I: 238; 7:00 I: 232; 10:00 I: 232; 18:00 I: 232
| 1Ш-110 | 1:00 I: 120; 7:00 I: 117; 10:00 I: 118; 18:00 I: 119
| 2Ш-110 | 1:00 I: 120; 7:00 I: 117; 10:00 I: 118; 18:00 I: 119
| 1Ш-6 | 1:00 I: 6.4; 7:00 I: 6.2; 10:00 I: 6.2; 18:00 I: 6.3
| 2Ш-6 | 1:00 I: 6.4; 7:00 I: 6.2; 10:00 I: 6.2; 18:00 I: 6.3
ПС 220 кВ Южная
ПС 220 кВ Южная | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1АТ-220 | 1 | -0.116 | -0.286 | 0 | 1 | -0.098 | -0.2672 | 0 | 1 | -0.09 | -0.3252 | 0 | 1 | -0.093 | -0.3104 | 0
| 2АТ-220 | 113 | 24.719 | 37.6492 | 0.477 | 132 | 36.595 | 36.1416 | 0.652 | 188 | 58.122 | 45.2388 | 1.324 | 176 | 53.035 | 45.0272 | 1.164
| В-110-1АТ | 11 | 1.518 | 1.54 | 0 | 9 | 1.43 | 1.1 | 0 | 21 | 2.882 | 3.036 | 0 | 20 | 2.728 | 2.816 | 0
| В-110-2АТ | 217 | -23.584 | -36.916 | 0 | 255 | -35.31 | -35.442 | 0 | 367 | -56.518 | -44.418 | 0 | 341 | -51.414 | -44.198 | 0
| В-110-3Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-10-1АТ | 103 | -1.402 | -1.254 | 0 | 86 | -1.332 | -0.8328 | 0 | 214 | -2.792 | -2.7108 | 0 | 200 | -2.635 | -2.5056 | 0
| В-10-2АТ | 74 | -1.135 | -0.7332 | 0 | 80 | -1.285 | -0.6996 | 0.004 | 99 | -1.604 | -0.8208 | 0.006 | 100 | -1.621 | -0.8292 | 0.006
| В-10-3Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2СШ-220 | ВЛ 220 кВ 250 | 118 | -25.027 | -40.128 | 0 | 138 | -37.039 | -39.1776 | 0 | 198 | -58.714 | -51.0048 | 0 | 186 | -53.618 | -50.1864 | 0
1СШ-220 | ВЛ 220 кВ 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ Ю-11 | 40 | 7.96 | 0.8448 | 0 | 49 | 9.464 | 1.518 | 0 | 59 | 11.286 | 2.4552 | 0 | 53 | 10.256 | 2.6928 | 0
| ВЛ 110 кВ Ю-21 | 33 | 6.719 | 0.3432 | 0 | 40 | 7.854 | -0.5148 | 0 | 49 | 9.53 | 1.0164 | 0 | 48 | 9.372 | 1.1088 | 0
| ВЛ 110 кВ ЮМ-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ Ю-9 | 74 | -4.963 | 14.1372 | 0 | 67 | -1.65 | 12.9888 | 0 | 72 | 3.538 | 13.728 | 0 | 73 | 3.194 | 14.124 | 0
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ Ю-10 | 79 | -3.274 | 15.6552 | 0 | 73 | 0.026 | 14.2956 | 0 | 84 | 5.94 | 15.2988 | 0 | 84 | 5.452 | 15.6948 | 0
| ВЛ 110 кВ Ю-12 | 51 | 10.138 | 1.7424 | 0 | 63 | 12.118 | 2.7456 | 0 | 78 | 14.692 | 4.356 | 0 | 69 | 13.094 | 4.3296 | 0
| ВЛ 110 кВ Ю-22 | 11 | 2.284 | 0.4092 | 0 | 14 | 2.666 | 0.264 | 0 | 17 | 3.313 | 0.6072 | 0 | 17 | 3.234 | 0.66 | 0
| ВЛ 110 кВ ЮМ-2 | 20 | 3.335 | 2.3364 | 0 | 22 | 3.529 | 2.486 | 0 | 34 | 5.408 | 3.8104 | 0 | 25 | 4.145 | 2.706 | 0
1СШ-10 | ф.10-554 | 7 | 0.082 | 0.0992 | 0 | 7 | 0.087 | 0.0976 | 0 | 9 | 0.11 | 0.1124 | 0 | 11 | 0.155 | 0.134 | 0
| ф.10-574 | 45 | 0.566 | 0.6 | 0 | 38 | 0.532 | 0.4278 | 0 | 128 | 1.502 | 1.7874 | 0 | 124 | 1.464 | 1.7064 | 0
| ф.10-575 | 18 | 0.301 | 0.1386 | 0 | 34 | 0.587 | 0.2004 | 0 | 43 | 0.692 | 0.3732 | 0 | 33 | 0.541 | 0.2382 | 0
| ф.10-578 | 30 | 0.415 | 0.368 | 0 | 6 | 0.091 | 0.0696 | 0 | 33 | 0.463 | 0.3924 | 0 | 32 | 0.444 | 0.382 | 0
| 1ТСН | 4 | 0.043 | 0.0562 | 0 | 4 | 0.042 | 0.0566 | 0 | 4 | 0.041 | 0.0586 | 0 | 4 | 0.044 | 0.0613 | 0
2СШ-10 | ф.10-563 | 53 | 0.791 | 0.558 | 0 | 54 | 0.838 | 0.5256 | 0 | 65 | 1.01 | 0.6252 | 0 | 68 | 1.066 | 0.6228 | 0
| ф.10-564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-568 | 8 | 0.111 | 0.0884 | 0 | 10 | 0.154 | 0.088 | 0 | 13 | 0.207 | 0.0968 | 0 | 12 | 0.187 | 0.1036 | 0
| ф.10-584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-585 | 13 | 0.223 | 0.069 | 0 | 16 | 0.282 | 0.0696 | 0 | 21 | 0.38 | 0.084 | 0 | 20 | 0.359 | 0.087 | 0
| 2ТСН | 1 | 0.011 | 0.004 | 0 | 1 | 0.013 | 0.0031 | 0 | 1 | 0.013 | 0.0037 | 0 | 1 | 0.014 | 0.0034 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 9; 7:00 I: 9; 10:00 I: 9; 18:00 I: 9
| 2АТ | 1:00 I: 9; 7:00 I: 9; 10:00 I: 9; 18:00 I: 9
| 3Т | 1:00 I: 7; 7:00 I: 7; 10:00 I: 7; 18:00 I: 7
| 1ЛРТ | 1:00 I: 6; 7:00 I: 6; 10:00 I: 6; 18:00 I: 6
| 2ЛРТ | 1:00 I: 6; 7:00 I: 6; 10:00 I: 6; 18:00 I: 6
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
| 1сш-220 | 1:00 I: 0; 7:00 I: 0; 10:00 I: 0; 18:00 I: 0
| 2сш-220 | 1:00 I: 230.6; 7:00 I: 225.2; 10:00 I: 226.3; 18:00 I: 228
| 1сш-110 | 1:00 I: 116.8; 7:00 I: 113.1; 10:00 I: 113.2; 18:00 I: 114.7
| 2сш-110 | 1:00 I: 116.8; 7:00 I: 113.1; 10:00 I: 113.2; 18:00 I: 114.7
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.5; 7:00 I: 10.5; 10:00 I: 10.5; 18:00 I: 10.5
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.6; 7:00 I: 10.5; 10:00 I: 10.5; 18:00 I: 10.5